| 様式第１号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整理番号 |  | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 （あて先）高山市長 (建築主) 住所 申請者 氏名 電話 （ ） － 中高層建物直結給水水圧調査報告書 下記の中高層建物に、直結給水〔□直圧式(３階～５階)・□受水槽併用式〕の許可を受けたいので次のとおり水圧調査を実施しました。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物の所在地 |  |  | 高山市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物概要 | 建築物 |  | □新築 □既設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築階高 |  | 地上 階、地下 階 |  |  | 給水階高 |  |  |  | 地上 階、地下 階 |  |
|  | 建物用途 |  | □(1)一戸建て専用住宅 □(2)一戸建て小規模店舗付き住宅 □(3)集合住宅 □(4)事務所ビル □(5)倉庫 |  |  |  | 住宅用 |  |  | 戸 延床面積 ㎡ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務用 |  |  | 戸・延床面積 ㎡ 業態 |  |
| メーター設置場所 |  |  | □地付け(一括) □集中検針方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調査結果等 |  |  | （既設消火栓等） 水圧測定場所 |  |  |  |  | 最小動水圧（４８時間自記録計による） . Ｍｐａ |  |  |  |
|  |  |  | 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水開始予定時期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 添 付 図 |  |  | 位置図、建物配置平面図、各階平面図、建物立面図 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指定給水装置工事事業者 |  |  | 住 所 氏 名 電 話 （ ） － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (申請者) 年 月 日 様 高山市長 (公印省略) 中高層建物直結給水水圧調査審査結果回答書 水圧調査等の審査の結果を次のとおり回答します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直結直圧式または受水槽併用式 |  | □可能 階まで |  |  | 設計水圧 |  |  | MPa( kgf/cm2) |  |  |  |
|  |  | □不可 |  |  | 追記： |  |  |  |  |  |  |
| 指 示 事 項 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配水管種別(管種 ・口径 ㎜) ・ 中高層建物直結給水の協議申請をする場合は、協議申請書に本書の写しを添付してください。 ・ 建築規模及び用途に変更がある場合、又は回答後中高層建物直結給水協議申請までに1年を経過した場合は、再度申請(水圧調査)が必要となります。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※　細線内の必須事項を記載のうえ添付図を添えて、２部提出のこと。

| 様式第２号(表) |  |  |  |  |  |  | 整理番号 |  |  | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 （あて先）高山市長 (建築主) 住所 申請者 氏名 電話 （ ） － 中高層建物直結給水協議申請書 次の中高層建物に、直結給水〔□直圧式(３階～５階)・□受水槽併用式〕を実施したいので、協議願います。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物の所在地 |  | 高山市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物概要 | 建築物 | □新築 □既設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築階高 | 地上 階 地下 階 |  | 給水階高 |  |  |  | 地上 階 地下 階 |  |  |
|  | 建物用途 | □(1)一戸建て専用住宅 □(2)一戸建て小規模店舗付き住宅 □(3)集合住宅 □(4)事務所ビル □(5)倉庫 |  |  | 住宅用 |  |  | 戸 延床面積 ㎡ |  |  |
|  |  |  |  |  | 業務用 |  |  | 戸・延床面積 ㎡ 業態 |  |  |
| 給水開始予定時期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水方式 |  | □直結直圧式( 階まで) □直結直圧( 階まで)・受水槽( 階から 階まで)併用式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分岐口径 |  | 配水管(□DIPE □DIP □CIP □ACP □VP □その他)φ ㎜×取出管φ ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| メーター | 設置場所 | □地付け(一括) □集中検針方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置個数 | φ ㎜× 個 φ ㎜× 個 φ ㎜× 個 合計 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画使用水量 |  | １日最大使用水量 m3/D |  |  |  | 瞬時最大流量 ㍑/S（ ㍑/min） |  |  |  |  |
| 設計(水理計算) |  | 設計水圧 MPa( kgf/cm2) | 必要給水圧力 MPa( kgf/cm2) |  |  |  |  |  | 末端設定圧力 MPa( kgf/cm2) |  |
| 指定給水装置工事事業者 |  | 電話 ( ) － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特 記 事 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 添 付 書 類 |  | 位置図、給水装置概略配管系統図、計画使用水量等の計算書、水理計算書 中高層建物直結給水水圧調査審査結果回答書の写し |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式第２号(裏)

中高層直結給水協議確認事項

１　給水装置の設計施行にあたっては、「給水装置施行基準」及び「中高層建物直結給水取扱指針」に基づくこと。

２　申請者は、本設計内容に基づいて、工事申込並びに施行承認申請を行うものとし、工事完成後いかなる諸問題が生じても、市長に対し異議申し立てしないこと。

３　設計内容の変更、あるいは協議以外の事項が発生した場合は、速やかに再度協議をすること。なお、協議後１年以内に給水装置工事の申込みがされない場合については、再度申請をすること。

４　申請者は、工事の申込みにあたり給水装置設計施工申請書に、この協議書の写し及び中高層建物直結直圧式給水承諾書を添付すること。

５　その他の事項

年　　月　　日

(申　請　者)  住所

氏名

(指定給水装置工事事業者)  住所

氏名

様式第３号

年　　月　　日

（あて先） 高山市長

(建築主) 住所

申請者  氏名       　                      印

電話　(　　　　)　　　　－

中高層建物直結直圧式給水承諾書

| 建物の所在地 |  | 高山市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物概要 | 建築物 | □新築 □既設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築階高 | 地上 階 地下 階 |  |  |  |  |  | 給水階高 |  |  |  | 地上 階 地下 階 |  |
|  | 建物用途 | □(1)一戸建て専用住宅 □(2)一戸建て小規模店舗付き住宅 □(3)集合住宅 □(4)事務所ビル、倉庫 |  |  |  |  |  |  |  | 住宅用 |  | 戸 延床面積 ㎡ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 業務用 |  | 戸・延床面積 ㎡ 業態 |  |
| 直結給水 |  | □直結直圧式 □直結直圧･受水槽併用式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物の 管理責任者 |  | 住所 氏名 印 電話 ( ) － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理者 |  | 指定給水装置工事事業者 印 電話 ( ) － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通知書番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整理番号 |  | － |

※細線内記入

直結直圧式給水を実施するにあたり、下記の条件を承諾いたします。

記

１　使用者(入居者)等への周知

次の特徴を理解し、使用者(入居者)等に周知いたします。

計画的な断水及び緊急的な減・断水の際に、水の使用ができなくなることを承諾いたします。

２　用途変更について

中高層建物直結給水協議申請における建築物の用途は、変更いたしません。

また、建築物の改造工事を行う場合には、事前に協議をいたします。

３　損害の賠償について

直結直圧式給水による逆流又は漏水が発生し、市長若しくはその他の使用者等に損害を与えた場合は、責任をもって補償いたします。

４　管理者等の変更届について

直結直圧式給水の所有者又は管理責任者を変更するときは、変更後の所有者又は管理者にこの装置が条件付きのものであることを説明し、さらに本書に掲げる条件すべてをその者に承継したうえで、本様式により市長に届けます。

５　既設配管使用の責任について

既設の受水槽等以下の装置を使用して直結直圧式給水に変更した場合、これに起因する漏水等の事故については、所有者(設置者)又は使用者等の責任において解決するとともに市長の指導により速やかに改善します。

６　水道メーター交換時の措置

計量法に基づくメーターの取換え及びメーターの異常等による取換えの際には、市長に協力し断水することを承諾します。

７　条例・規程の厳守

上記各項のほか、取扱い上必要な事項は、高山市水道給水条例及び同施行規程を厳守して施行いたします。

８　その他

(1)　計画一日最大給水量５０ｍ3を厳守します。超過する場合は自費工事にて受水槽式に変更します。

(2)　市長が行う水量・水圧・漏水防止等の調査について協力いたします。

(3)　検針及びメーター交換業務時の立入について協力いたします。