## 大規模
大規模開発事業提出書類記載要領
| 届出対象 |  |  |  | ①土地区画形質の変更等でその面積が３，０００㎡以上のもの
②建築等でその延べ床面積が１，０００㎡以上のもの
③土砂、砂利の採取及び排出でその面積が３，０００㎡以上のもの
④太陽光発電設備等の設置で、設置する土地の面積が３，０００㎡以上のもの（自家用で発電出力10Kw未満を除く）
① | ② | ③ | ④ | ※●は必須、△は該当する場合添付
|  |  |  | ＮＯ | 提 出 書 類 | 摘 要 | CH
● | ● | ● | ● | 1 | 開発構想届
● | ● | ● | ● | 2 | 開発構想概要説明書 | すべての欄に記載があること
● | ● | ● | ● | 3 | 開発区域位置図 | ２５，０００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示・方位を記入
● | ● | ● | ● | 4 | 開発区域区域図 | ２，５００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示（住宅地図でも可）・方位を記入
● | ● | ● | ● | 5 | 現況図 | １，０００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線の名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
敷地内外の高低差を記入
● | ● | ● | ● | 6 | 土地の公図の写し | 字絵図に開発区域の位置を朱書き・方位を記入
● | ● | ● | ● | 7 | 現況写真
● | ● | ● | ● | 8 | 土地利用計画図 | １，０００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線及びその名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
水路・道路等の公共物の幅員を明示
各区画の形状・面積・高低差を記入
建築物の配置計画（寸法）を記入
道路占用・自費工事部分を図面に明示
道路等公共施設予定部分を明示
擁壁・排水施設等構造物の位置を明示
△ | △ | △ | △ | 9 | 植栽計画図 | １，０００分の１以上の図面
敷地面積が５００㎡以上の集客施設・都市計画法による開発許可の場合３％以上を確保
樹種等の種類・高さ・配置を図示・方位を記入
| ● |  |  | 10 | 建物各階の平面図 | ５００分の１以上の図面
| ● |  |  | 11 | 建物の彩色立面図（４面） | ５００分の１以上の図面
マンセル値を記載
● | ● | ● | ● | 12 | 土地の状況

## 中規模
中規模開発事業提出書類記載要領
| 届出対象 |  |  | ①土地区画形質の変更等でその面積が５００㎡以上のもの
②建築等でその延べ床面積が３００㎡以上のもの
③土砂、砂利の採取及び排出でその面積が５００㎡以上のもの
① | ② | ③ | ※●は必須、△は該当する場合添付
|  |  | ＮＯ | 提 出 書 類 |  | 摘 要 | CH
● | ● | ● | 1 | 実施計画書（その１） |  | すべての欄に記載があること。
● |  | ● | 2 | 設計概要説明書（その２） | ①土地区画形質の変更等 | 土地の区画形質変更及び土地利用変更の場合記載があること。
| ● |  |  |  | ②建築等 | 建築等の場合記載があること。
● | ● | ● | 3 | 権利関係調書（その３） | 0 | 開発地・隣接地全ての関係者の記載があること。
● |  | ● | 4 | 土地の登記に係る 全部事項証明書(土地区画形質の変更等に限る。) |  | 区域内のすべての土地の添付があること。
● | ● | ● | 5 | 開発区域位置図 |  | ２５，０００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示・方位を記入
● | ● | ● | 6 | 開発区域区域図 |  | ２，５００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示（住宅地図でも可）・方位を記入
● |  | ● | 7 | 現況図(土地区画形質の変更等に限る。) |  | １，０００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線の名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
敷地内外の高低差を記入
● | ● | ● | 8 | 土地の公図の写し |  | 字絵図に開発区域の位置を朱書き・方位を記入
● | ● | ● | 9 | 現況写真
● |  | ● | 10 | 土地所有者同意書 | (土地区画形質の変更等に限る。） | 開発事業者の土地でない場合必要
印鑑証明書添付
● |  | ● | 11 | 町内会同意書 | (土地区画形質の変更等に限る。）
● |  | ● | 12 | 隣接土地所有者同意書 | (土地区画形質の変更等に限る。） | 開発区域に直接接する土地の所有者（認め印で可）
● | ● | ● | 13 | 土地利用計画図 |  | １，０００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線及びその名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
水路・道路等の公共物の幅員を明示
建築基準法第４２条第２項の後退線・岐阜県建築基準条例第６条（がけ条例）の後退線が発生する場合は記入
各区画の形状・面積・高低差を記入
建築物の配置計画（寸法）を記入
道路占用・自費工事部分を図面に明示
道路占用許可書・自費工事承認書の写しを添付
位置指定道路部分を明示
擁壁・排水施設等構造物の位置を明示
排水計画を明示
● | ● | ● | 14 | 開発区域求積図 |  | １，０００分の１以上
△ |  | △ | 15 | 実測に基づく公共施設の新旧対照図（既存公共施設がある場合に限る。） |  | ５００分の１以上・方位を記入（土地利用計画図に合わせて図示してもよい）
△ |  | △ | 16 | 公共施設の新旧求積図（公共施設がある場合に限る。） |  | ５００分の１以上の図面
● |  | ● | 17 18 | 造成計画平面図（１，０００分の１以上の図面） 造成計画断面図（５００分の１以上の図面） |  | 盛土部分は緑、切土部分は茶色で表示
擁壁等の構造物の位置、構造、高さ、延長等を図示
現況地盤線、計画地盤線を表示
造成法面の高さ・勾配を記入
がけ条例の後退線が発生する場合は記入
開発区域境界線及びその名称を記入・方位を記入
△ | △ | △ | 19 | 植栽計画図 （敷地面積が５００㎡以上の集客施設・風致地区内・その他植栽の計画がある場合） |  | １，０００分の１以上の図面
敷地面積が５００㎡以上の集客施設は３％超・都市計画法による開発許可の場合３％以上を確保
樹種等の種類・高さ・配置を図示・方位を記入
△ |  |  | 20 | 道路縦断図 |  | 位置指定道路申請図面と同様のもの
△ |  |  | 21 | 道路横断図
● | △ | ● | 22 | 排水施設計画平面図 |  | ５００分の１以上の図面・方位を記入
流水方向を記入
新設排水施設・既存排水施設を記入
△ |  | △ | 23 | 排水施設縦断図 |  | ５００分の１以上の図面
排水施設の種類、位置、勾配、計画地盤高、管底高
● | △ | ● | 24 | 排水施設構造図 |  | ５０分の１以上の図面
△ | △ |  | 25 | 給排水施設計画平面図（上下水道管を新規に布設する場合） |  | ５００分の１以上の図面
△ |  |  | 26 | 防火水槽・消火栓配置図 |  | ５０分の１以上の図面
△ |  |  | 27 | 防火水槽平面図 |  | ５０分の１以上の図面
△ | △ | △ | 28 | 擁壁の断面図 |  | ５０分の１以上の図面
認定品の場合は国土交通大臣認定書の写し
△ |  |  | 29 | 宅地建物取引業者の免許の写し（開発目的が分譲の場合）
| ● |  | 30 | 建物各階の平面図 |  | ５００分の１以上の図面
| ● |  | 31 | 建物の彩色立面図（４面） |  | ５００分の１以上の図面
マンセル値を記載
△ | △ | △ | 32 | その他 |  | 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に該当していないか
活断層に接していないか
新宮・石浦地内での開発については、まちづくりの会の同意状況を報告
流量計算書・防災工事計画平面図等その他の書類については指示がある場合に作成
※ 上記以外の部分についても、必要に応じ指示する場合があります。

## 小規模
小規模開発事業提出書類記載要領
|  | 届出対象 |  |  |  |  | ①集客施設の建築等でその延べ床面積が３００㎡未満のもの
②高さが１０ｍ以上の建築物の新築、増築、改築（中規模開発事業に係るものを除く。）
③建築物の色彩変更等（延べ床面積が３００㎡以上の建築物に係るものに限る。）
④工作物の設置等（高さが１０ｍ以上の工作物に係るものに限る。）
⑤屋外における物品の集積及び貯蔵でその面積が１００㎡以上の区域におよぶもの
⑥太陽光発電設備等の設置で、設置する土地の面積が５００㎡未満のもの（自家用で発電出力10ｋｗ未満を除く）
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ※●は必須、△は該当する場合添付
[6 empty] | ＮＯ | 提 出 書 類 | 摘 要 | CH
● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 小規模開発事業計画書（その１） | すべての欄に記載があること。
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 設計概要説明書（その２） | すべての欄に記載があること。
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 付近見取図 | ２，５００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示・方位を記入
● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 現況写真
● | ● | ● | ● ※ | ● ※ | ● ※ | 5 | 配置図 | ２００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線及びその名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
水路・道路等の公共物の幅員を明示
建築基準法第４２条第２項の後退線・岐阜県建築基準条例第６条（がけ条例）の後退線が発生する場合は記入
建築物又は工作物の配置計画（寸法）を記入
道路占用・自費工事部分を図面に明示
道路占用許可書・自費工事承認書の写しを添付
擁壁・排水施設等構造物の位置を明示
● | △ | △ |  |  | △ | 6 | 植栽計画図 （敷地面積が５００㎡以上の集客施設・風致地区内・その他植栽の計画がある場合） | ５００分の１以上の図面
敷地面積の３％を超える緑地の確保 太陽光発電設備等の設置については、周囲が住宅地であるなど影響がある場合、境界線から設置高さ分後退し、緩衝帯（緑地）を設置
樹種等の種類・高さ・配置を図示・方位を記入
● | ● | ● |  |  |  | 7 | 建物各階の平面図
● | ● | ● |  |  |  | 8 | 建物の彩色立面図（４面） | マンセル値を記入
△ |  |  | ● |  | ● | 9 | 工作物の彩色立面図 | マンセル値を記入
設備の色彩・意匠、仕様が分かる資料や紙面の写し（カラーコピー）
△ | △ | △ | △ | △ | △ | 10 | その他 | 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に該当していないか
活断層に接していないか
新宮・石浦町地内での開発については、まちづくりの会の同意状況を報告
※２５００分の１以上の地図等の利用可

## 景観区域 (1～4、7号)
景観重点区域内における行為届 提出書類記載要領
届出対象 | [5 empty] | ①建築等でその延べ床面積が１０㎡を超えるのもの
②高さが３ｍを超える建築物の新築、増築、改築
③土地区画形質の変更等でその面積が２００㎡を超えるもの又は高さが１．５ｍを超える法面を生じるもの
④土砂、砂利の採取及び排出でその面積が２００㎡を超えるもの
⑤水面の埋め立て及び干拓でその面積が２００㎡を超えるもの
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ※●は必須、△は該当する場合添付
[5 empty] | ＮＯ | 提 出 書 類 |  | 摘 要 | CH
● | ● | ● | ● | ● | 1 | 景観重点区域等における行為の届出（その１） |  | すべての欄に記載があること。
|  | ● | ● | ● | 2 | 設計概要説明書（その２） | ①土地区画形質の変更等ほか | 土地の区画形質変更及び土地利用変更の場合記載があること。
● | ● | [5 empty] | ②建築等・工作物の設置等ほか | 建築等・工作物の設置等の場合記載があること。
● | ● | ● | ● | ● | 3 | 権利関係調書（その３） |  | 開発地・隣接地全ての関係者の記載があること。
|  | ● | ● | ● | 4 | 土地の登記に係る 全部事項証明書(土地区画形質等の変更に限る。) |  | 区域内のすべての土地の添付があること。
● | ● | ● | ● | ● | 5 | 開発区域位置図 |  | ２５，０００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示・方位を記入
● | ● | ● | ● | ● | 6 | 開発区域区域図 |  | ２，５００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示（住宅地図でも可）・方位を記入
|  | ● | ● | ● | 7 | 現況図(土地区画形質の変更等に限る。) |  | １，０００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線の名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
敷地内外の高低差を記入
● | ● | ● | ● | ● | 8 | 土地の公図の写し |  | 字絵図に開発区域の位置を朱書き・方位を記入
● | ● | ● | ● | ● | 9 | 現況写真
|  | ● | ● | ● | 10 | 土地所有者同意書 | (500㎡以上の土地区画形質の変更等に限る。） | 開発事業者の土地でない場合必要
印鑑証明書添付
|  | ● | ● | ● | 11 | 町内会同意書 | (500㎡以上の土地区画形質の変更等に限る。）
|  | ● | ● | ● | 12 | 隣接土地所有者同意書 | (500㎡以上の土地区画形質の変更等に限る。） | 開発区域に直接接する土地の所有者（認め印で可）
● | ● | ● | ● | ● | 13 | 土地利用計画図 |  | １，０００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線及びその名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
水路・道路等の公共物の幅員を明示
建築基準法第４２条第２項の後退線・岐阜県建築基準条例第６条（がけ条例）の後退線が発生する場合は記入
各区画の形状・面積・高低差を記入
建築物の配置計画（寸法）を記入
道路占用・自費工事部分を図面に明示
道路占用許可書・自費工事承認書の写しを添付
位置指定道路部分を明示
擁壁・排水施設等構造物の位置を明示
排水計画を明示
● | ● | ● | ● | ● | 14 | 開発区域求積図 |  | １，０００分の１以上
|  |  |  | △ | 15 | 実測に基づく公共施設の新旧対照図（既存公共施設がある場合に限る。） |  | ５００分の１以上・方位を記入（土地利用計画図に合わせて図示してもよい）
|  |  |  | △ | 16 | 公共施設の新旧求積図（公共施設がある場合に限る。） |  | ５００分の１以上の図面
|  | ● | ● | ● | 17 18 | 造成計画平面図（１，０００分の１以上の図面） 造成計画断面図（５００分の１以上の図面） |  | 盛土部分は緑、切土部分は茶色で表示
擁壁等の構造物の位置、構造、高さ、延長等を図示
現況地盤線、計画地盤線を表示
造成法面の高さ・勾配を記入
がけ条例の後退線が発生する場合は記入
開発区域境界線及びその名称を記入・方位を記入
△ | △ | △ | △ | △ | 19 | 植栽計画図 （敷地面積が５００㎡以上の集客施設・風致地区内・その他植栽の計画がある場合） |  | １，０００分の１以上の図面
敷地面積が５００㎡以上の集客施設・都市計画法による開発許可の場合３％以上を確保
樹種等の種類・高さ・配置を図示・方位を記入
|  | △ |  |  | 20 | 道路縦断図 |  | 位置指定道路申請図面と同様のもの
|  | △ |  |  | 21 | 道路横断図
△ | △ | ● | ● | ● | 22 | 排水施設計画平面図 |  | ５００分の１以上の図面・方位を記入
流水方向を記入
新設排水施設・既存排水施設を記入
|  | △ | △ | △ | 23 | 排水施設縦断図 |  | ５００分の１以上の図面
排水施設の種類、位置、勾配、計画地盤高、管底高
△ | △ | ● | ● | ● | 24 | 排水施設構造図 |  | ５０分の１以上の図面
△ | △ | △ |  |  | 25 | 給水施設計画平面図（上下水道管を新規に布設する場合） |  | ５００分の１以上の図面
|  | △ |  |  | 26 | 防火水槽・消火栓配置図 |  | ５０分の１以上の図面
|  | △ |  |  | 27 | 防火水槽平面図 |  | ５０分の１以上の図面
△ | △ | △ | △ | △ | 28 | 擁壁の断面図 |  | ５０分の１以上の図面
認定品の場合は国土交通大臣認定書の写し
|  | △ |  |  | 29 | 宅地建物取引業者の免許の写し（開発目的が分譲の場合）
● | ● |  |  |  | 30 | 建物各階の平面図 |  | ５００分の１以上の図面
● | ● |  |  |  | 31 | 建物の彩色立面図（４面） |  | ５００分の１以上の図面
マンセル値を記入
△ | △ | △ | △ | △ | 32 | その他 |  | 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に該当していないか
活断層に接していないか
新宮・石浦地内での開発については、まちづくりの会の同意状況を報告
流量計算書・防災工事計画平面図等その他の書類については指示がある場合に作成
※ 上記以外の部分についても、必要に応じ指示する場合があります。

## 景観区域（5，6，8，9号）
景観重点区域内における行為届 提出書類記載要領
届出対象
①工作物の設置等（高さが１．５ｍを超える工作物に係るものに限る。）
②建築物の色彩変更等（延べ床面積が２０㎡を超える建築物に係るものに限る。）
③木竹の伐採（保育等の場合は不要）
④屋外における物品の集積及び貯蔵でその面積が１００㎡を超えるもの又はその高さが１．５ｍを超えるもの
⑤太陽光発電設備等の設置で、設置する土地の面積が２００㎡以下のもの（自家用で発電出力10kw未満を除く）
※●は必須、△は該当する場合添付
① | ② | ③ | ④ | ⑤
[5 empty] | ＮＯ | 提 出 書 類 | 摘 要 | CH
● | ● | ● | ● | ● | 1 | 景観重点区域等における行為の届出（その１） | すべての欄に記載があること。
● | ● | ● | ● | ● | 2 | 設計概要説明書（その２） | すべての欄に記載があること。
● | ● | ● | ● | ● | 3 | 付近見取図 | ２，５００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示・方位を記入
● | ● | ● | ● | ● | 4 | 現況写真
● | ● | ● ※ | ● ※ | ● ※ | 5 | 配置図 | ２００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線及びその名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
水路・道路等の公共物の幅員を明示
建築基準法第４２条第２項の後退線・岐阜県建築基準条例第６条（がけ条例）の後退線が発生する場合は記入
建築物又は工作物の配置計画（寸法）を記入
道路占用・自費工事部分を図面に明示
道路占用許可書・自費工事承認書の写しを添付
擁壁・排水施設等構造物の位置を明示
△ | △ | △ | △ | △ | 6 | 植栽計画図 （敷地面積が５００㎡以上の集客施設・風致地区内・その他植栽の計画がある場合） | ５００分の１以上の図面
敷地面積が５００㎡以上の集客施設については３％以上を確保
樹種等の種類・高さ・配置を図示・方位を記入
| ● |  |  |  | 7 | 建物各階の平面図
| ● |  |  |  | 8 | 建物の彩色立面図（４面） | マンセル値を記入
● | △ |  |  | ● | 9 | 工作物の彩色立面図 | マンセル値を記入
太陽光発電設備等の色彩・意匠、仕様が分かる資料や紙面の写し（カラーコピー）
| △ |  |  |  | 10 | 屋外広告物の仕様書・構造図・彩色広告面模写図 | マンセル値を記入
△ | △ | △ | △ | △ | 11 | その他 | 新宮・石浦町地内での開発については、まちづくりの会の同意状況を報告
※２５００分の１以上の地図等の利用可

## 太陽光市域全域
太陽光発電設備等の設置 提出書類記載要領 市域全域
（景観重点区域を除く）
届出対象
①太陽光発電設備等の設置で、設置する土地の面積が500㎡以上3,000㎡未満のもの
②太陽光発電設備等の設置で、設置する土地の面積が3,000㎡以上のもの
自家用で発電出力10ｋｗ未満を除く
① | ② | ※●は必須、△は該当する場合添付
|  | ＮＯ | 提 出 書 類 | 摘 要 | CH
● | ● | 1 | 実施計画書（その１） | すべての欄に記載があること。
● | ● | 2 | 設計概要説明書（その２） ③太陽光発電設備等の設置 | 記載があること。
● | ● | 3 | 権利関係調書（その３） | 開発地・隣接地全ての関係者の記載があること。
● | ● | 4 | 土地の登記に係る 全部事項証明書 | 区域内のすべての土地の添付があること。
● | ● | 5 | 開発区域位置図 | ２５，０００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示・方位を記入
● | ● | 6 | 開発区域区域図 | ２，５００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示（住宅地図でも可）・方位を記入
● | ● | 7 | 現況図 | １，０００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線の名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
敷地内外の高低差を記入
● | ● | 8 | 土地の公図の写し | 字絵図に開発区域の位置を朱書き・方位を記入
● | ● | 9 | 現況写真
△ | △ | 10 | 見えがかり（モンタージュ）写真（尾根・丘陵・高台に設置する場合） | 周囲の主要地点からの見えがかり（モンタージュ）写真を提出
● | ● | 11 | 土地所有者同意書 | 開発事業者の土地でない場合必要
印鑑証明書添付
● | ● | 12 | 町内会同意書
● | ● | 13 | 隣接土地所有者同意書 | 開発区域に直接接する土地の所有者（認め印で可）
△ | △ | 14 | 市民説明会開催状況報告書 | 市民への説明が必要とされる場合
● | ● | 15 | 土地利用計画図 | １，０００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線及びその名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
水路・道路等の公共物の幅員を明示
建築基準法第４２条第２項の後退線・岐阜県建築基準条例第６条（がけ条例）の後退線が発生する場合は記入
各区画の形状・面積・高低差を記入
太陽光発電設備等（送電柱、フェンスなどの付帯設備含む）の配置計画、送電計画、設置方向を記入
道路占用・自費工事部分を図面に明示
道路占用許可書・自費工事承認書の写しを添付
擁壁・排水施設等構造物の位置を明示
排水計画を明示
● | ● | 16 | 開発区域求積図 | １，０００分の１以上
△ | △ | 17 | 実測に基づく公共施設の新旧対照図（既存公共施設がある場合に限る。） | ５００分の１以上・方位を記入（土地利用計画図に合わせて図示してもよい）
△ | △ | 18 | 公共施設の新旧求積図（公共施設がある場合に限る。） | ５００分の１以上の図面
● | ● | 19 20 | 造成計画平面図（１，０００分の１以上の図面） 造成計画断面図（５００分の１以上の図面） | 盛土部分は緑、切土部分は茶色で表示
擁壁等の構造物の位置、構造、高さ、延長等を図示
現況地盤線、計画地盤線、太陽光発電設備等の設置形状を表示
造成法面の高さ・勾配を記入
がけ条例の後退線が発生する場合は記入
開発区域境界線及びその名称を記入・方位を記入
△ | △ | 21 | 植栽計画図 （周囲が住宅地であるなど影響がある場合、その他植栽の計画がある場合） | １，０００分の１以上の図面
周囲が住宅地であるなど影響がある場合、境界線から設置高さ分後退し、緩衝帯（緑地）を設置
樹種等の種類・高さ・配置を図示・方位を記入
● | ● | 22 | 排水施設計画平面図 | ５００分の１以上の図面・方位を記入
流水方向を記入
新設排水施設・既存排水施設を記入
△ | △ | 23 | 排水施設縦断図 | ５００分の１以上の図面
排水施設の種類、位置、勾配、計画地盤高、管底高
△ | ● | 24 | 排水施設構造図 | ５０分の１以上の図面
△ | ● | 25 | 流量計算書・防災工事計画平面図・調整池等の排水施設設置検討書 | 流量計算書、調整池・沈砂池等の設置検討書・構造図（3,000㎡以上または管理者からの指示があった場合）
△ | △ | 26 | 擁壁の断面図 | ５０分の１以上の図面
認定品の場合は国土交通大臣認定書の写し
● | ● | 27 | 設備の色彩・意匠、仕様が分かる資料や紙面の写し | カラーコピー
| ● | 28 | 維持管理計画 | 定期点検・緊急時の対応・事業取り止め時の廃棄処分など
△ | △ | 29 | その他 | 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に該当していないか
活断層に接していないか
新宮・石浦地内での開発については、まちづくりの会の同意状況を報告
周囲が住宅地であるなど反射光の影響がある場合、その影響について調査した検討資料を添付
※ 上記以外の部分についても、必要に応じ指示する場合があります。

## 太陽光景観重点
太陽光発電設備等の設置 提出書類記載要領 景観重点区域内
届出対象
①太陽光発電設備等（野立て）で設置する土地の面積が200㎡を超え、500㎡以下のもの
②太陽光発電設備等（野立て）で設置する土地の面積が500㎡を超え、3,000㎡未満のもの
③太陽光発電設備等（野立て）で設置する土地の面積が3,000㎡以上のもの
|  |  | ※1.5ｍを超える工作物の設置等を含む。 |  |  | 自家用で発電出力10ｋｗ未満を除く
① | ② | ③ | ※●は必須、△は該当する場合添付
|  |  | ＮＯ | 提 出 書 類 |  | 摘 要 | CH
● | ● | ● | 1 | 景観重点区域内における行為届（その１） |  | すべての欄に記載があること。
● | ● | ● | 2 | 設計概要説明書（その２） | ③太陽光発電設備等の設置 | 記載があること。
● | ● | ● | 3 | 権利関係調書（その３） |  | 開発地・隣接地全ての関係者の記載があること。
● | ● | ● | 4 | 土地の登記に係る 全部事項証明書 |  | 区域内のすべての土地の添付があること。
● | ● | ● | 5 | 開発区域位置図 |  | ２５，０００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示・方位を記入
● | ● | ● | 6 | 開発区域区域図 |  | ２，５００分の１以上の図面に開発区域の位置を朱書きで表示（住宅地図でも可）・方位を記入
● | ● | ● | 7 | 現況図 |  | １，０００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線の名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
敷地内外の高低差を記入
● | ● | ● | 8 | 土地の公図の写し |  | 字絵図に開発区域の位置を朱書き・方位を記入
● | ● | ● | 9 | 現況写真
△ | △ | △ | 10 | 見えがかり（モンタージュ）写真（尾根・丘陵・高台に設置する場合、景観を阻害するなどの影響がある場合） |  | 周囲の主要地点からの見えがかり（モンタージュ）写真を提出
| ● | ● | 11 | 土地所有者同意書 |  | 開発事業者の土地でない場合必要
印鑑証明書添付
| ● | ● | 12 | 町内会同意書
| ● | ● | 13 | 隣接土地所有者同意書 |  | 開発区域に直接接する土地の所有者（認め印で可）
△ | △ | △ | 14 | 市民説明会開催状況報告書 |  | 市民への説明が必要とされる場合
● | ● | ● | 15 | 土地利用計画図 |  | １，０００分の１以上の図面に開発区域を朱書き・方位を記入
開発区域境界線及びその名称を記入
接する道路の名称・幅員を記入
水路・道路等の公共物の幅員を明示
建築基準法第４２条第２項の後退線・岐阜県建築基準条例第６条（がけ条例）の後退線が発生する場合は記入
各区画の形状・面積・高低差を記入
太陽光発電設備等（送電柱、フェンスなどの付帯設備含む）の配置計画、送電計画、設置方向を記入
道路占用・自費工事部分を図面に明示
道路占用許可書・自費工事承認書の写しを添付
擁壁・排水施設等構造物の位置を明示
排水計画を明示
● | ● | ● | 16 | 開発区域求積図 |  | １，０００分の１以上
△ | △ | △ | 17 | 実測に基づく公共施設の新旧対照図（既存公共施設がある場合に限る。） |  | ５００分の１以上・方位を記入（土地利用計画図に合わせて図示してもよい）
△ | △ | △ | 18 | 公共施設の新旧求積図（公共施設がある場合に限る。） |  | ５００分の１以上の図面
● | ● | ● | 19 20 | 造成計画平面図（１，０００分の１以上の図面） 造成計画断面図（５００分の１以上の図面） |  | 盛土部分は緑、切土部分は茶色で表示
擁壁等の構造物の位置、構造、高さ、延長等を図示
現況地盤線、計画地盤線、太陽光発電設備等の設置形状を表示
造成法面の高さ・勾配を記入
がけ条例の後退線が発生する場合は記入
開発区域境界線及びその名称を記入・方位を記入
△ | △ | △ | 21 | 植栽計画図 （周囲が住宅地である、景観を阻害するなどの影響がある場合、その他植栽の計画がある場合） |  | １，０００分の１以上の図面
周囲が住宅地である、景観を阻害するなどの影響がある場合、境界線から設置高さ分後退し、緩衝帯（緑地）を設置
樹種等の種類・高さ・配置を図示・方位を記入
● | ● | ● | 22 | 排水施設計画平面図 |  | ５００分の１以上の図面・方位を記入
流水方向を記入
新設排水施設・既存排水施設を記入
△ | △ | △ | 23 | 排水施設縦断図 |  | ５００分の１以上の図面
排水施設の種類、位置、勾配、計画地盤高、管底高
△ | △ | ● | 24 | 排水施設構造図 |  | ５０分の１以上の図面
△ | △ | ● | 25 | 流量計算書・防災工事計画平面図・調整池等の排水施設設置検討書 |  | 流量計算書、調整池・沈砂池等の設置検討書・構造図（3,000㎡以上または管理者からの指示があった場合）
△ | △ | △ | 26 | 擁壁の断面図 |  | ５０分の１以上の図面
認定品の場合は国土交通大臣認定書の写し
● | ● | ● | 27 | 設備の色彩・意匠、仕様が分かる資料や紙面の写し |  | カラーコピー
|  | ● | 28 | 維持管理計画 |  | 定期点検・緊急時の対応・事業取り止め時の廃棄処分など
△ | △ | △ | 29 | その他 |  | 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に該当していないか
活断層に接していないか
新宮・石浦地内での開発については、まちづくりの会の同意状況を報告
周囲が住宅地であるなど反射光の影響がある場合、その影響について調査した検討資料を添付
※ 上記以外の部分についても、必要に応じ指示する場合があります。