## 消防計画（サンプル）
○ ○ ○ ○ 消 防 計 画 （作成例）
共同防火管理〔 該当 非該当 〕 | [10 empty] | ★は該当がある場合 | [7 empty] | ○年○月○日 作成
１ 目的と適用範囲
この計画は、○○株式会社の防火管理についての必要事項を定め、火災その他の災害
の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。
この計画で定めたことは、管理権原の及ぶ○○株式会社に勤務し、出入りするすべての
者が守らなければならない。
２ 自衛消防組織の編成及び任務等
自衛消防 隊長〔 ○ ○ ○ ○ 〕
自衛消防副隊長〔 ○ ○ ○ ○ 〕
★地震防災対策強化地域のみ
[9 empty] | 火災発生時の任務 | [6 empty] | ★警戒宣言が発せられた場合の任務
|  | 通報連絡担当 | [6 empty] | (1) 非常ベルを鳴らす 自動火災報知器作動時は 出火場所を確認する | [6 empty] | (1) テレビ、ラジオ等により 情報を収集する
〔 ○○ ○○ 〕
|  | 〔 ○○ ○○ 〕 | [6 empty] | (2) 119 番に通報する | [6 empty] | (2) 自衛消防隊長の指示に より、必要な情報を収集 し、伝達する
(3) 到着した消防隊への情報 提供及び関係先への連絡 にあたる
|  | 初期消火担当 | [6 empty] | (1) 水バケツ、消火器等を使用 し、初期消火する | [6 empty] | (1) 担当区域の点検を行い、 転倒、落下防止等の被害 防止措置を実施する
〔 ○○ ○○ 〕
|  | 〔 ○○ ○○ 〕 | [6 empty] | (2)設置されている消防用設備 （屋内消火栓等） を使用し初期消火する
(3) 消火器の場合は、天井に燃え 移ったら初期消火は中止して 避難する
|  | 避難誘導担当 | [6 empty] | (1) 避難口を開放し、避難経路 図に従い、避難誘導にあた る | [6 empty] | (1) 警戒宣言が発せられた場 合の伝達に先立ち出入口 等に配置に着く
〔 ○○ ○○ 〕
|  | 〔 ○○ ○○ 〕 | [6 empty] | (2) 避難誘導は､大声で簡潔に 行いパニック防止に全力を あげる | [6 empty] | (2) 警戒宣言が発せられた場 合の伝達に伴い避難誘導 を行う
〔 ○○ ○○ 〕
(3) 放送設備により情報伝達、 避難誘導を行う （放送設備がある場合）
(4) 避難誘導後は人数と負傷 状況を確認する
|  | ★応急救護担当 | [6 empty] | (1) 負傷者の救護にあたる | [6 empty] | (1)負傷者の救護にあたる
〔 ○○ ○○ 〕
★夜間休日の営業がある場合は夜間休日の防火管理体制、自衛消防組織も定めておく。
３ 火災予防上の自主検査
火災予防上の自主検査は、別表１、別表２に基づき実施する。
| 検査対象 |  |  |  |  | 検査実施日 | [8 empty] | 検査実施者 |  |  |  |  | その他必要事項
| 別表１ |  |  |  |  | 毎日終業時 火気使用関係等 | [8 empty] | ○○ ○○
[6 empty] | 毎月点検 消防用設備、避難施設等 | [8 empty] | ○○ ○○
| 別表２ |  |  |  |  | 定期点検 ○月、○月 | [8 empty] | ○○ ○○
(1) 不備欠陥事項については、防火管理者が管理権限者に報告し速やかに改修する。
(2) 予算措置が必要な不備については、改修計画を樹立し整備する。
(3) 人命の危険が予想される不備、改修に時間を要する不備事項については、代替措置
を講ずる。
４ 従業員等の守るべき事項
(1) 避難口、階段、避難通路等には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないこと。
(2) 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないこと。
(3) 火気設備器具の周囲は、整理整頓し、可燃物を接近させない。
★その他、従業員の守るべき事項は、別紙１及び別紙２の防災の手引による。
５ 放火防火対策
(1) 建物の外周部及び敷地内にはダンボール等の可燃物を放置しない。
(2) 倉庫、書庫等は施錠する。 また、終業時には出入口等を必ず施錠する。
(3) 不審者を見かけたら、防火管理者に報告する。
６ 防火対象物及び消防用設備等の法定点検
(1) 消防用設備等の法定点検は下記の設備会社に依頼し実施する。
(2) 点検結果は、防火管理者が管理権原者に報告し、不備については改修計画を樹立し
整備する。
(3) 点検結果の記録は「防火管理維持台帳」に編冊して、保存する。
(4) 消防用設備等の故障、不備については代替措置を講ずる。
| 設 備 名 | [5 empty] | （例）消火器、誘導灯、自動火災報知設備 | [10 empty] | 点検時期 |  | 機器点検○月、○月
| 設備点検実施者 | [5 empty] | ○○設備㈱ | [12 empty] | 総合点検○月
| 定期点検実施者 | [5 empty] | ○○設備㈱ ★防火対象物定期点検に該 当する防火対象物のみ | [12 empty] | 定期点検○月
７ 地震対策
(1) 地震対策を実施する責任者は○○○○とする。
(2) 地震時の災害を予防するため、次の事項を実施する。
ア 棚、ロッカー等の転倒防止措置を行う。
イ 看板、広告塔の落下防止措置を行う。
ウ 火気設備機器等からの出火防止措置、危険物等の流出防止措置を行う。
エ 非常用物品（非常食、飲料水、医薬品、懐中電灯等）を備える。
(3) 地震が発生した場合は、次の安全措置を行うものとする。
ア 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。
イ 火気設備器具の直近にいる従業員は、電源及び燃料の遮断等を行い、防火管理者に
状況を報告する。
ウ 防火管理者は、二次災害の発生を防止するため建物、火気設備器具等について点検、
検査を実施し、異常が認められた場合は、応急処置を行う。
(4) 地震時の活動は、前記自衛消防組織による活動を原則とする。
ア 自衛消防隊長は、建物内外の状況を把握し必要な情報を自衛消防隊員に周知徹底
させるとともに、混乱を防止するために建物内にいる在館者に適切な指示を行う。
イ 避難にあたっては、身の安全を確保した後屋外へ避難させる。
ウ 在館者等を広域避難場所（○○町○丁目､○○公園 ）へ誘導するときは、順路、
道路状況、地域の被害状況について説明する。
エ 要救助者を発見した場合は、自衛消防隊長に知らせるとともに、周囲の者と協力
して救出活動を行う。
オ 事前に周辺事業所と震災時の応援体制を図り、必要に応じ、周辺地域の消火活動、
救助・救護活動を行う。
（施設再開までの復旧計画）
(1) 事業再開時には、建物の被害状況を把握し、身の安全を図り復旧作業を行う。
(2) 火気使用器具等の破損状況を検査し、安全であることを確認した後使用を再開する。
（警戒宣言が発せられた場合における対応措置）
地震強化地域に指定された場合に定める。
８ 工事における安全対策
(1) 防火管理者は、模様替え等の工事を行う場合、工事人に対して工事計画書を事前に
提出させ、必要な指示を行うこと。
(2) 防火管理者は、工事に立ち会うこと。
(3) 工事人に対して、指定された場所以外では喫煙及び裸火の取扱いをさせないこと。
(4) 工事人に対して、火気管理の責任者を作業場所ごとに指定し、提示させること。
(5) 放火を防止させるため、資機材の整理整頓を行う。
(6) 溶接、その他の火気等を使用する工事を行う場合は、消火器等の消火器具を準備する。
(7) 工事により、消防用設備等機能や警戒範囲に影響が生ずる場合は代替措置を講ずる。
９ 消防機関への連絡、報告
(1) 防火管理者の選任（解任）の届出
(2) 消防計画の変更の届出
(3) 防火対象物、消防用設備等の点検結果報告
(4) 消火、避難訓練を実施する際の届出
(5) 改装工事を行う場合の工事中の消防計画の届出
(6) 消防用設備等を設置及び変更する際の届出
(7) 火災予防条例関係の届出
・防火対象物使用開始届出（用途変更や名称変更を行う場合も含む）
・火気使用設備、少量危険物等を設置する場合の届出
・火災とまぎらわしい行為を実施する場合の届出
(8) その他
★10 統括防火管理者への報告 | [11 empty] | ★11 防火管理業務の一部委託（有・無）
| 共同防火管理に該当する場合 | [11 empty] | 防火管理業務の一部委託を実施するため
| 防火管理業務は、協議事項に定めている | [11 empty] | 別紙様式にて消防署に届出する
事項について総括防火管理者に報告する
12 防災教育 | [11 empty] | 13 訓 練
| 対象者 |  |  | 実施者、実施時間、内容等 | [8 empty] | 訓練種別 |  |  |  | 訓練内容 | [6 empty] | 実施 時期
| 従業員 |  |  | 防火管理者が､｢防災の手引き｣ | [8 empty] | 総合訓練 |  |  |  | 消火･通報･避難誘導
|  |  |  | 活用して、○月、○月の年２回 | [12 empty] | を連携して行う訓練
|  |  |  | 及び必要に応じて防災教育を | [12 empty] | ★旅館・ホテルの訓練 | [6 empty] | ○月
|  |  |  | 実施する。 | [12 empty] | は２回の内１回は消防 | [6 empty] | ○月
署員の立会いにより
行う。
| 新入 社員 |  |  | 防火管理者が､｢防災の手引き｣ | [8 empty] | 部分訓練 |  |  |  | 消火･通報･避難誘導
「防災の手引き」を活用し、教育を行う。
|  |  |  | を活用して、採用時及び必要に | [12 empty] | を個別に行う訓練 | [6 empty] | ○月
|  |  |  | 応じて防災教育を実施する。 | [19 empty] | ○月
消防用設備等の操作方法は、
訓練時に実施する。
| その他 | [11 empty] | その他
|  | 防災の手引き 新入社員用 別紙１ | [11 empty] | 訓練を実施する場合は、消防機関に
|  | 防災の手引き 従業員用 別紙２ | [11 empty] | 届出書を提出する。
14 その他防火管理上必要な事項
緊急連絡先 ○○ ○○ 電話００００－００－００００
15 避難経路図
別表１
自主検査票（日常） ○月
検査実施者 ○○ ○○
| 日 |  | 曜日 |  | 検査項目
[5 empty] | ガス機器周囲の可燃物の有無 |  |  |  | ガス機器のホースの 老化・損傷 | ボイラー等の異常の有無 |  | 電気配線の老化・損傷 |  |  |  | 吸殻の処理 |  |  |  | 終業時の火気・施錠の確認 |  |  | 避難通路、避難口等の物品の有無
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| 検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修し | [20 empty] | 防火管理者
た場合には△を付してください。
なお、不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告するものとする。
自主検査票（毎月）「消防用設備・避難施設関係」 ○月
検査実施者 ○○ ○○
| 実施設備 | [5 empty] | 確認箇所 | [16 empty] | 結果
| 消火器 ○月○日実施 | [5 empty] | （１）員数の確認、設置場所に置いてあるか。
（２）薬剤の漏れ、安全栓が外れていないか。
（３）本体及びホースに変形、損傷、腐食等はないか。
| 自動火災 報知設備 ○月○日実施 | [5 empty] | （１）受信機のスイッチは正常な位置で、異常点灯していないか。
（２）ベル鳴動及び消火設備連動スイッチは停止されていないか。
（３）発信機の表示灯は点灯しているか。操作の障害物はないか。
（４）用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。
（５）感知器の破損、変形、脱落はないか。
| 誘導灯 ○月○日実施 | [5 empty] | （１）改装等により、設置位置が不適切になっていないか。
（２）周囲の障害物により視認障害となっていないか。
（３）表示面の損傷、汚損等により視認不良となっていないか。
（４）不点灯、点灯のちらつきはないか。
| 屋内消火栓 設備 ○月○日実施 | [5 empty] | （１）使用上の障害となる物品はないか。
（２）ホース、ノズルに損傷がなく、確実に接続されているか。
（３）表示等は点灯しているか
（４）ポンプ本体に異常はないか。
| 避難器具 ○月○日実施 | [5 empty] | （１）格納箱付近に物品が置かれ、使用障害となっていないか。
（２）使用する開口部がふさがれていないか。
（３）降下する部分に障害がなく、必要な広さが確保されているか。
| 避難通路 避難口 ○月○日実施 | [5 empty] | （１）通路、階段に物品等が置かれ避難障害となっていないか。
（２）防火戸付近に物品等が置かれ閉鎖障害となっていないか。
（３）避難口に物品等が置かれ、扉の開放障害となっていないか。
| 検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修し | [20 empty] | 防火管理者
た場合には△を付してください。
なお、不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告するものとする。
別表２
自主検査票（定期）
| 実 施 項 目 及 び 確 認 箇 所 | [21 empty] | 確認結果
| 建物構造 |  | (1) 柱・はり・壁・床
コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。
(2) 天 井
仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。
(3) 窓枠・サッシ・ガラス
窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、枠自体の外れのおそれのある
腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。
(4) 外壁・ひさし・パラペット
貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのある
ひび割れ・浮き上り等が生じていないか。
| 避難施設 |  | (1)避難通路
① 避難通路の幅員が確保されているか。
② 避難通路に損傷はないか。排煙窓は機能するか。
(2)階 段
避難階段に損傷はないか。
（3）避難口
① 扉の開放方向は避難上支障ないか。
② 防火戸は正常に機能するか（開放や閉鎖障害の有無）
③ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の扉に
開放障害はないか。
火気設備器具
|  |  | 厨房設備 |  |  |  |  | ①フードや換気扇に油脂の付着はないか。
②燃焼器具の周辺に炭化しているところはないか。
③燃焼機器周囲に不燃材が使用されている場合は亀裂、
破損が生じていないか。
|  |  | ボイラー等 |  |  |  |  | ①機器周囲に炭化しているところはないか。
②煙突周囲に炭化しているところはないか。
③煙突に変形、破損、脱落はないか。
電気設備
|  |  | 電気器具 |  |  |  |  | ①コードに亀裂、老化、破損はないか。
②タコ足の接続を行っていないか。
③コンセント接続部に埃がたまっていないか。
その他
|  |  | 危険物 |  |  |  |  | ①容器の転倒、落下防止措置はあるか。
②整理掃除状況は適切か。
③タンクや配管からの油の漏れ、にじみはないか。
| 検査実施者氏名 | [6 empty] | 検査実施日 |  |  | 検査実施者氏名 |  |  |  | 検査実施日 |  |  |  |  | 防火管理者確認
[9 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
[9 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
（備考） 検査を実施し、良の場合は○を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は
△を付してください。
なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとする。
別紙１ 防災の手引き（新入社員用）
〔消防計画について〕
消防計画を熟読し、内容をよく把握しておいてください。
〔消火器について〕
１ 消火器の設置場所を覚えてください。
消火器が設置されている場所を自分の持場から近い順に２か所以上覚えてください。
２ 消火器の使い方を覚えてください。
使い方は、消火器の本体に明示されていますので、必ず確認して操作手順を覚えてください。
〔火気設備器具について〕
１ 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して可燃物を接して置かないでください。
２ 火気設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。
３ 火気設備器具にある取扱上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでください。
４ 地震時には、火気設備器具の使用を中止してください。
５ 終業時には、火気設備器具の点検を行い、安全を確認してください。
〔喫煙について〕
１ 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。
２ タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には絶対に入れないでください。
３ 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる）を確実に行ってください。
〔危険物の取扱いについて〕
１ 危険物（シンナー、ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。
２ 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器の蓋は常に閉め、火気に注意してください。
〔避難施設の維持管理について〕
１ 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。
２ 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。
〔放火防止対策について〕
１ 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。
２ 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。
３ ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。
| 〔火災時の対応〕 | [5 empty] | 身の安全を確保した後、活動を開始してください。
１ 通報連絡
119 番通報します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など）
防火管理者に連絡します。
２ 消火活動
消火器を使って、消火活動を行います。
３ 避難誘導
避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。
〔地震時の対応〕
１ 身の安全を図ってください。蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。
２ 火の始末を行ってください。
揺れを感じたら、火気設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。
別紙２ 防災の手引き（従業員用）
〔消防計画について〕 当事業所の消防計画を再確認してください。
消防計画の確認項目
| １ 通報連絡担当者（ | [10 empty] | ）
| ２ 初期消火担当者（ | [10 empty] | ）
| ３ 避難誘導担当者（ | [10 empty] | ）
| ４ 日常の自主検査は誰が実施担当者ですか。 （ | [19 empty] | ）
| ５ 毎月、定期の自主検査は誰が実施担当者ですか。（ | [19 empty] | ）
〔火気設備器具について〕
１ 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して可燃物を接して置かないでください。
２ 火気設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。
３ 火気設備器具にの取扱上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでください。
４ 地震時には、火気設備器具の使用を中止してください。
５ 終業時には、火気設備器具の点検を行い、安全を確認してください。
〔喫煙について〕
１ 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。
２ タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には入れないでください。
３ 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる）を確実に行ってください。
〔危険物の取扱いについて〕
１ 危険物（シンナー、ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。
２ 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器は常に閉め、火気に注意してください。
〔避難施設の維持管理について〕
１ 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。
２ 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。
〔放火防止対策について〕
１ 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。
２ 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。
３ ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。
４ 店内外の不審者に対しては、注意を払ってください。
| 〔火災時の対応〕 | [6 empty] | 身の安全を確保した後、活動を開始してください。
１ 通報連絡
119 番通報します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など）
防火管理者に連絡し、指示を受けてください。
２ 消火活動
消火器を使って、消火活動を行います。
３ 避難誘導
避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。
〔地震時の対応〕
１ まず身の安全を図ってください。蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。
２ 火の始末を行ってください。
揺れを感じたら、火気設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。
消防計画作成チェック表
作成する内容 | [15 empty] | 必要項目 |  |  |  | 作成 ﾁｪｯｸ |  |  | 備考
1 |  | 目的と適用範囲 | [13 empty] | 〇
2 |  | 自衛消防組織の編成及び任務等 | [13 empty] | 〇
3 |  | 火災予防上の自主検査 | [13 empty] | 〇
4 |  | 従業員等の守るべき事項 | [13 empty] | 〇
5 |  | 放火防止対策 | [13 empty] | 〇
6 |  | 防火対象物及び消防用設備等の法定点検 | [13 empty] | 〇
7 |  | 地震対策 | [13 empty] | 〇
8 |  | 工事における安全対策 | [13 empty] | 〇
9 |  | 消防機関への連絡､報告 | [13 empty] | 〇
10 |  | 統括防火管理者への報告 | [13 empty] | □
11 |  | 防火管理業務の一部委託 | [13 empty] | □
12 |  | 防災教育 | [13 empty] | 〇
13 |  | 訓練 | [13 empty] | 〇
14 |  | その他防火管理上必要な事項 | [13 empty] | 〇
15 |  | 避難経路図 | [13 empty] | 〇
別表 1 自主検査票(日常)「火気使用関係等」 | [15 empty] | 〇
別表 2 自主検査票(毎月)「消防用設備・避難施設関係」 | [15 empty] | 〇
自主検査票(定期) | [15 empty] | 〇
別表 3 防火管理業務の委託状況表 | [15 empty] | □
別紙 1 防災の手引き(新入社員用) | [15 empty] | 〇
別紙 2 防災の手引き(従業員用) | [15 empty] | 〇
別 記 防火管理業務実施計画書 | [15 empty] | □
備 考
・ 〇印は必要項目、􀀀印は該当する場合のみ
＊ 消防計画作成上の注意
・作成例ですので、用語、隊編成等それぞれの実情に応じて変更してください。
・ 下線部及びカッコ内に防火対象物（施設）の名前、自主検査実施日、任務
担当者などを記入してください。
・別図として避難経路図を消防計画に添付してください。
避難経路を →で記入してください。
・消防計画作成チェック表で確認してくだい。
提出物
消防計画作成（変更）届出書 「消防・提出者控え」
消防計画 「消防・提出者控え」
避難経路図 「消防・提出者控え」
それぞれ２部