## 表紙
第３回委員会
| 資料４ | 2012-11-26
高山市ごみ処理施設建設工事
様式集（その２）
令和４年５月
高 山 市

## 第1-2号様式
第1-2号様式 | [7 empty] | 令和 年 月 日
高山市ごみ処理施設建設工事 募集要項に係る質問書（第1回質問）
○担当者
会社名
| 所属 |  |  | 電話
| 氏名 |  |  | E-mail
○質問事項
No. | 資料名称 | 頁 | 項目 |  |  |  | タイトル | 質問内容
例 | 入札説明書 | 6 | Ⅲ | ２． | (1) | ア | 公表日 | ○○○
1
2
3
・
・
・
記入要領
1.「担当者」とは、質問書を提出する会社の提出担当者のことであり、担当者直通または所属部署の連絡先を記入すること。
2.質問事項の欄は、必要に応じて行を追加して記載すること。
3.同一企業からの複数回の質問書の提出も可とするが、担当者は同一とすること。

## 第1-3号様式
第1-3号様式 | [8 empty] | 令和 年 月 日
高山市ごみ処理施設建設工事 募集要項に係る質問書（第2回質問）
○担当者
会社名
| 所属 |  |  | 電話
| 氏名 |  |  | E-mail
○質問事項
No. | 資料名称 | 頁 | 項目 |  |  |  |  | タイトル | 質問内容
例 | 発注仕様書 | 5 | 第1章 | 第1節 | ６ | ７） | (2) | 用水 | ○○○
1
2
3
・
・
・
記入要領
1.「担当者」とは、同質問書の提出する応募者の担当者のことであり、担当者直通または所属部署の連絡先を記入すること。
2.質問事項の欄は、必要に応じて行を追加して記載すること。
3.同一応募者からの複数回の質問書の提出も可とするが、担当者は同一とすること。

## 第3-4-7･8号様式 別紙
第3-4-7･8号様式 別紙
電気関係（発電電力等）、熱利用関係
施設設計条件
項 目 | 内 容
タービン形式
蒸気条件 | 入口 |  |  | 出口
| ℃ |  | MPa | ℃ | MPa
発電機の容量 |  |  |  |  | kW
発電量等
項 目 | 単位 | 低質ごみ |  | 基準ごみ | 高質ごみ
全停止時使用電力 | kW
１炉稼働時使用電力 | kW
１炉稼働時発電電力 | kW
２炉稼働時使用電力 | kW
２炉稼働時発電電力 | kW
２炉稼働時発電効率 | ％
１炉稼働時供給熱量 | MJ
２炉稼働時供給熱量 | MJ
２炉稼働時熱利用率 | ％
注1)全停止時使用電力 | ：全休日（全炉停止時）に必要な空調や照明に必要な電力をさす。
１炉稼動時使用電力 | ：１炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
１炉稼動時発電電力、供給熱量 | ：１炉運転時に発電できる電力、供給できる熱量をさす。
２炉稼動時使用電力 | ：２炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
２炉稼動時発電電力、供給熱量 | ：２炉稼動時に発電できる電力、供給できる熱量をさす。
発電効率 | ：発電効率（％）＝発電量（kW）×3,600(kJ/kWh)÷(ごみ入熱量（kJ/h） +外部燃料熱量（kJ/h）)×100
熱利用率 | ：熱利用率（％）＝有効熱量(MJ/h)×1000(kJ/MJ)×0.46×100(%)／ {ごみ発熱量(kJ/kg)× 施設規模(t/日)÷24(h)×1000(kg/t)＋ 外部燃料発熱量(kJ/kg)×外部燃料投入量(kg/h)｝
注2)基準ごみ22,885t/年、1炉当たり年間280日以上の運転日数とする。
年間発電量、熱供給量
項 目 | 単位 | 値
年間発電量 | MWh/年
年間熱供給量 | MJ/年
外気温 春季：10℃、夏季：23℃、秋季：14℃、冬季：0℃ として

## 第3-4-10号様式 別紙
第3-4-10号様式 別紙
温室効果ガスの排出抑制対策関係
|  | 単位 | 数量 | 備考
年間電力
購入電力量 |  | kWh/年 |  | 第3-4-7･8号様式 別紙、第3-4-28号様式 別紙と整合すること
発電電力量 |  | kWh/年 |  | 〃
所内使用電力量 | 焼却プラント | kWh/年
| 管理棟 | kWh/年 |  | （使用状況を想定し参考として示すこと）
供給電力量 | 既設最終処分場 | kWh/年
| （供給先） | kWh/年
| （供給先） | kWh/年
化石燃料
化石燃料使用量 | （使用する燃料種） | L/年 |  | 第3-4-28号様式 別紙と整合すること
| （使用する燃料種） | m3/年 |  | 〃
| （使用する燃料種） |  |  | 〃
蒸気供給 |  |  |  | 〃
年間熱供給熱量 | 老人福祉施設 | MJ/年 |  | 第3-4-7･8号様式 別紙と整合すること
| ロードヒーティング | MJ/年 |  | 〃
| （供給先） | MJ/年 |  | 〃
温水供給
年間温水供給熱量 | （供給先） | MJ/年 |  | 設置する場合に想定量を記入する
| （供給先） | MJ/年 |  | 〃
| （供給先） | MJ/年 |  | 〃

## 第3-4-12号様式 別紙
第3-4-12号様式 別紙
ライフサイクルコスト（30年間）関係
（単位：千円 税抜き）
|  | 点検・補修費 |  | その他費用 | 計
|  | 点検費 | 補修費
稼動年
2年目
3年目
4年目
5年目
6年目
7年目
8年目
9年目
10年目
11年目
12年目
13年目
14年目
15年目
16年目
17年目
18年目
19年目
20年目
21年目
22年目
23年目
24年目
25年目
26年目
27年目
28年目
29年目
30年目
合計
※点検・補修費には、点検や補修に伴う仮設及び撤去、清掃、廃棄物処理等についても全て含めること。
※プラントのみではなく、建築物に係る点検、維持管理、補修費用も含めること。

## 第3-4-28号様式 別紙
第3-4-28号様式 別紙
用役関係
|  | 単価 | 単位 | 用役量
|  |  |  | 年間使用量（基準ごみ質時） | 単位 | 年間費用(千円/年) | 備考
電力 | 契約電力（kW)基本料金 |  |  | －
| 電力量（入）総発電電力量 |  |  |  | kWh/年
| 電力量（入）購入電力量 |  |  |  | kWh/年
| 計 |  |  |  | kWh/年
燃料 | 灯油 |  |  |  | L/年
| ＬＰＧ／都市ガス |  |  |  | m3/年
その他( ）
計
用水 | 上水道基本料金 |  |  | －
| 上水道使用量 |  |  |  | m3/年
計
薬剤等 | （使用する薬剤を記入して数値を入力すること） |  |  |  | kg/年
L/年
計
その他
計
年間用役費(千円/年)
年間焼却処理量(t/年)
※税抜き金額を記入すること。 ※各項目において追加が必要であれば空欄に記入すること。 ※その他、補足説明が必要な場合は備考欄に記入すること。 ※基準ごみ22,885t/年、1炉当たり年間280日以上の運転日数とする。 ※焼却施設工場棟、管理棟、その他の内訳が分かるように記入すること。

## 第3-4-29号様式 別紙
第3-4-29号様式 別紙
運営人員体制関係
単位：人
|  | 日勤 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 備考
例)総括管理者
例)ごみｸﾚｰﾝ運転員
小計
※：休暇要員等の予備人員も含めること。
※：兼務にて対応するものはカッコ書きで人員数を記述し、備考欄に内容を記載すること。

## 第3-4-34号様式 別紙
第3-4-34号様式 別紙
地元企業との連携・活用
| 項目 | 種類（工種、調達物品） | 調達先 | 継続期間 | 見込み金額（円）
地元企業への工事発注
小計
地元企業からの用役・資材調達
小計
その他の地元との連携
小計
合計
※：調達先には目途が立っている具体的な業者名等を記入すること。
※：見込み金額には継続期間全体での発注金額等の合計を記入すること。焼却施設の運用期間は30年とする。