## 仕様書鏡
工事番号 | ０７水上第４８号 | 事 業 名
路河川名 |  | 工 事 名 | 国道158号配水管布設替工事 仕様書
年 度 | 令和７年度 | 施工箇所 | 高山市 清見町上小鳥 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和 ７年 ５月１４日
管路工
| 第１管路 管路延長 φ１００ ＨＰＰＥ Ｌ＝８１．４ｍ |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
|  |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和 ７年 ６月２４日
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和 ７年１０月２４日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和 ７年 ５月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和 ７年 ５月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替工事
|  | 1 | 式
第1管路
|  | 1 | 式
材料 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ100 EF受口直管
|  | 16 | 本 |  |  | TJA2020
ﾒｶ型ｼﾞｮｲﾝﾄ HP*VP
Φ100 ｽｯﾎﾟﾝMPX同等品以上
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0010
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100×75 Ｆ付きEFチーズ（両受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2630
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
φ100
|  | 2 | 個 |  |  | TJA3270
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筐
浅埋 φ50～400用
|  | 2 | 個 |  |  | TJA3340
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100 EF22 1/2°ベンド（片受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2200
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100 EF11 1/4°ベンド（片受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2240
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ100
|  | 2 | 個 |  |  | ZW10400100
労務費 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径100mm
|  | 81.400 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする
|  | 18 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする
|  | 3 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管切断工
径100mm
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0004)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
径100mm
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0005)
ポリエチレン管継手工
径100mm、メカニカル継手をする
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0006)
仕切弁設置工（縦・横型）
径100mm
|  | 2 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0007)
仕切弁筐(浅埋)設置工
Φ50～400
|  | 2 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工
|  | 81.400 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3010)
管明示テープ工
φ100（ポリエチレン管）
|  | 81.400 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3030)
埋設標識シート設置工
|  | 83.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3020)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排泥工
|  | 1 | 式
材料 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
SGP-PB 直管
80A L=4.0
|  | 1 | 本 |  |  | TJA4020
水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ
100mm
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10480100
仕切弁筐
浅埋 φ50～400用
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3340
合ﾌﾗﾝｼﾞ
φ75
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4250
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
φ75
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4270
ﾌﾗﾝｼﾞB,N
φ75
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4280
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
LSP型ﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具
Φ100 0.75Kpa 1ｾｯﾄ
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0020
SGP-PB 継手
80A×90° ｴﾙﾎﾞ
|  | 3 | 個 |  |  | TJA4080
労務費 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
鋼管据付工（人力）
径80mm
|  | 2.500 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0013)
小口径鋼管切断工(人力)
径80mm
|  | 4 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000310-0014)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)
径80mm
|  | 8 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000315-0015)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径80mm
|  | 6 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0016)
フランジ継手工
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0017)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁設置工（縦・横型）
径75mm
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0018)
仕切弁筐(浅埋)設置工
Φ50～400
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工
|  | 2.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3010)
管明示テープ工
80A以下（鋼管）
|  | 2.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3070)
防蝕テープ工
80A
|  | 2.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3090)
埋設標識シート設置工
|  | 2.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3020)
土工
|  | 1 | 式
土工 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土
|  | 49 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0020)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂
|  | 3 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0022)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂
|  | 12 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0022)
管路埋戻工（機械埋戻）
RC-40
|  | 19 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0024)
管路埋戻工（機械埋戻）
RC-40
|  | 14 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0024)
発生土運搬費
|  | 49 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0025)
舗装工
|  | 1 | 式
廃材処分工 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用
|  | 170 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 110 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0002)
アスファルト塊運搬費
|  | 21 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0027)
処分費（高山市清見町牧ヶ洞）
アスファルト処理場 塊 50cm角以下
|  | 50 | ｔ |  |  | ZC29940004
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全面切削6cmを超え12cm以下、無し、全ての費用
|  | 260 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430010-0003)
殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、10.5km以下、全ての費用
|  | 18 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB430020-0004)
処分費（高山市清見町牧ヶ洞）
アスファルト処理場 切削屑 50cm角以下
|  | 43 | ｔ |  |  | ZC29940005
舗装工 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 106 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0005)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用
|  | 106 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0006)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用
|  | 106 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0006)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1層当り平均仕上り厚 70 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用
|  | 264 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0007)
既設管撤去工
|  | 1 | 式
撤去工 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工
径100mm
|  | 81.400 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000405-0028)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管切断工
径100mm
|  | 17 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0029)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間無し、32.5km以下
|  | 1 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010410-0008)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  | 1 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010420-0009)
雑工
|  | 1 | 式
雑工 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0030)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技術管理費 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
02:本工事費（１） | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
仮設工
|  | 1 | 式
仮設工
|  | 1 | 式
材料 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
REPCS-G型 直管
100A L=1m 90日
|  | 2 | 本 |  |  | TJA6530
REPCS-G型 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ
100A 90日
|  | 1 | 個 |  |  | TJA6610
REPCS-G型 ｴﾙﾎﾞ
100A 90日
|  | 4 | 個 |  |  | TJA6590
REPCS-G型 接続短管
100A U×G、S×G以外 90日
|  | 1 | 本 |  |  | TJA6650
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
REPCS-G型 ﾚｼﾞｭｰｻ
100A 90日
|  | 1 | 個 |  |  | TJA6640
REPCS-G型 直管
80A L=4m 90日
|  | 16 | 本 |  |  | TJA6660
REPCS-G型 直管
80A L=2m 90日
|  | 8 | 本 |  |  | TJA6670
REPCS-G型 直管
80A L=1m 90日
|  | 4 | 本 |  |  | TJA6680
REPCS-G型 ﾌﾚｷ管
80A L=1.0m 90日
|  | 4 | 本 |  |  | TJA6730
REPCS-G型 ﾊﾞﾙﾌﾞ
80A 90日
|  | 1 | 個 |  |  | TJA6770
REPCS-G型 接続短管
80A U×G、S×G以外 90日
|  | 2 | 本 |  |  | TJA6800
仮設材料（GP）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ3150)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
労務費 | [5 empty] | 4週8休
|  | 1 | 式
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）
100A
|  | 2 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1040)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）
100A
|  | 9 | 口 |  |  | 単価表(SJ1090)
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）
80A
|  | 88 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1050)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）
80A
|  | 35 | 口 |  |  | 単価表(SJ1100)
鋼管据付工（人力）
径80mm
|  | 1.700 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0013)
鋼管撤去工（人力）
径80mm
|  | 1.700 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0031)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径80mm
|  | 10 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0016)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径80mm
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0016)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)
径80mm
|  | 8 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000315-0015)
小口径鋼管切断工(人力)
径80mm
|  | 4 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000310-0014)
仮設管運搬費（4t往復）
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0030
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000505-0001)
径100mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000510-0002)
径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000510-0003)
径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管切断工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000760-0004)
径100mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000755-0005)
径100mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000510-0006)
径100mm、メカニカル継手をする |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仕切弁設置工（縦・横型） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000815-0007)
径100mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
鉄蓋設置工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000845-0008)
円形、１号 250mm、設置 |  |  |  | 【4週8休】 |  | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000850-0009)
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000850-0010)
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
管明示テープ工（ポリエチレン管） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000515-0011)
φ100 |  |  |  | 【4週8休】 |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示シート工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000285-0012)
|  |  |  | 【4週8休】 |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋼管据付工（人力） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000305-0013)
径80mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
小口径鋼管切断工(人力) | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000310-0014)
径80mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
小口径鋼管ねじ切り工(人力) | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000315-0015)
径80mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000320-0016)
径80mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
フランジ継手工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000230-0017)
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仕切弁設置工（縦・横型） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000815-0018)
径75mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
管明示テープ工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000280-0019)
径 75*4000 |  |  |  | 【4週8休】 |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管路掘削工（バックホウ掘削積込） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010005-0020)
礫質土 |  |  |  | 【4週8休】 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
バックホウ運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KW000050-0021)
|  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010010-0022)
クッション用砂 |  |  |  | 【4週8休】 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0023)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
タンパ運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KW050050-0023)
|  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010010-0024)
RC-40 |  |  |  | 【4週8休】 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0021)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0023)
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 126 | m3
ZC12160040
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
発生土運搬費 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010030-0025)
|  |  |  | 【4週8休】 |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0026)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ダンプトラック運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KW030200-0026)
|  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
供用日
MC001860
タイヤ損耗費
供用日
ZC61020201
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
アスファルト塊運搬費 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010030-0027)
|  |  |  | 【4週8休】 |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0026)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000405-0028)
径100mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管切断工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000755-0029)
径100mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010212-0030)
|  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り
鋼管撤去工（人力） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000305-0031)
径80mm |  |  |  | 【4週8休】 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
通水試験工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW001405-0032)
|  |  |  | 【4週8休】 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
仕切弁筐(浅埋)設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
Φ50～400 |  |  |  | 【4週8休】 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋設置工
円形、１号 250mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000845-0008)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0009)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0010)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ロケーティングワイヤー設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3010)
|  |  |  | 【4週8休】 | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ロケーティングワイヤー
| 110 | ｍ
TJA6850
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示テープ工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3030)
φ100（ポリエチレン管） |  |  |  | 【4週8休】 | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工（ポリエチレン管）
φ100 | 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000515-0011)
表示テープ
| 100 | ｍ
TJA6860
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
埋設標識シート設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3020)
|  |  |  | 【4週8休】 | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
| 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000285-0012)
埋設標識シート
| 100 | ｍ
TJA6890
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示テープ工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3070)
80A以下（鋼管） |  |  |  | 【4週8休】 | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工
径 75*4000 | 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000280-0019)
表示テープ
| 100 | ｍ
TJA6860
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
防蝕テープ工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3090)
80A |  |  |  | 【4週8休】 | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
防蝕テープ
幅75mm | 902 | ｍ
TJA6880
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
仮設材料（GP） |  |  |  |  | 単価表(SJ3150)
|  |  |  | 【4週8休】 | 3 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
SGP-PB 直管
80A L=4.0 | 1 | 本
TJA4020
SGP-PB 継手
80A ｿｹｯﾄ | 2 | 個
TJA4200
SGP-PB 継手
80A×90° ｴﾙﾎﾞ | 3 | 個
TJA4080
合 計 | 3 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管） |  |  |  |  | 単価表(SJ1040)
100A |  |  |  | 【4週8休】 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） |  |  |  |  | 単価表(SJ1090)
100A |  |  |  | 【4週8休】 | 10 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管） |  |  |  |  | 単価表(SJ1050)
80A |  |  |  | 【4週8休】 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） |  |  |  |  | 単価表(SJ1100)
80A |  |  |  | 【4週8休】 | 10 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り

## 単価表（間接費）
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
|  |  |  | 【4週8休】 | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験工
日
施工歩掛表(DW001405-0032)
合 計 | 1 | 式