## 表紙
高 山 市
工 事 番 号 | 市 長 | 副 市 長 | 部 長 | 課 長 | 担 当 監 | 係 長 | 係 | 精 査 |  | 設 計 者
07教総 | [9 empty] | 有限会社アブ・デザイン
第93号 | [9 empty] | 代表取締役 清水 篤
| 合 議 |  | 部 長 | 課 長 | 担 当 監 | 係 長 | 係 |  | 監 督 命 令 書
本工事の監督員を命ずる。
[9 empty] | 命令年月日 |  | 平成 年 月 日
[9 empty] | 命 令 者 |  | 監 督 員 氏 名
※参考数量
| 工 事 名 |  | 国府中学校トイレ改修工事(建築) |  |  |  |  | 仕様書
施 工 場 所 | 高 山 市 国 府 町 三 日 町 |  |  |  |  | 地 内 | 設 計 年 月 | 令和 7年 3月

## 工事概要
工事金額 円
高 山 市
工 事 概 要
国府中学校トイレ改修工事(建築)
トイレの内装改修、改修に伴う電気設備改修
〔建築概要〕 主要用途 中学校(校舎・屋内運動場)
構造規模 校舎 ＲＣ造 ４階建て 5046.28㎡
屋内運動場 ＲＣ造 ２階建て 2046.75㎡
普通教室棟トイレ ３箇所
管理棟トイレ １箇所
特別教室棟トイレ ２箇所
屋内運動場トイレ １箇所

## 大項目
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
国府中学校トイレ改修工事(建築)
直接工事費
Ⅰ | 改修工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 発生材処分費 |  | 1 | 式
計
Ⅲ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
Ⅳ | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
Ⅴ | 一般管理費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
工事価格
Ⅵ | 有価物控除 |  | 1 | 式
合 計
Ⅶ | 消費税等相当額
総 合 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 改修工事
Ａ | 普通教室棟１階トイレ改修工事 |  | 1 | 式
Ｂ | 普通教室棟２階トイレ改修工事 |  | 1 | 式
Ｃ | 普通教室棟３階トイレ改修工事 |  | 1 | 式
Ｄ | 管理棟２階トイレ改修工事 |  | 1 | 式
Ｅ | 特別教室棟２階トイレ改修工事 |  | 1 | 式
Ｆ | 特別教室棟３階トイレ改修工事 |  | 1 | 式
Ｇ | 屋内運動場１階トイレ改修工事 |  | 1 | 式
改修工事計

## 普通教室棟１階
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 普通教室棟１階トイレ改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 土間工事 |  | 1 | 式
4 | 左官工事 |  | 1 | 式
5 | 木製建具工事 |  | 1 | 式
6 | 塗装工事 |  | 1 | 式
7 | 内装工事 |  | 1 | 式
8 | ユニット工事 |  | 1 | 式
9 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
10 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
11 | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上 | 1 | 式
| 脚立足場 | 並列 2ヶ月 | 1 | 式
| 仮設間仕切壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋LGS下地､出入口 | 1 | 式
| 床養生 | 養生ｼｰﾄ敷＋ﾍﾞﾆｱ下地 | 1 | 式
| 清掃片付け | 竣工時 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 撤去工事
| 床仕上撤去 | 床ﾀｲﾙ | 19.4 | ｍ2
| 床仕上撤去 | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 9.3 | ｍ2
| 壁仕上撤去 | 壁ﾀｲﾙ | 2 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ(石綿含有建材) | 29.7 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 廻り縁 | 48.5 | ｍ
| 天井下地撤去 | 軽量鋼製天井下地 | 29.7 | ｍ2
| 土間コンクリート撤去 | ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ主体 | 0.5 | ｍ3
| カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 12.6 | ｍ
| アルミ製建具等撤去 | 枠共 | 6.5 | ｍ2
| 木製建具等撤去 | 扉のみ | 16 | ｍ2
発生材積込運搬費
| コンクリートがら | 有筋 | 1.2 | ｔ
| 木くず |  | 0.1 | ｔ
| ガラス・陶磁器くず |  | 0.2 | ｔ
| 廃プラスチック |  | 0.1 | ｍ3
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 石綿含有産業廃棄物 |  | 0.5 | ｍ3
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 89.2 | kg
| 金属くず | ｱﾙﾐ | 43.2 | kg
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 土間工事
| 砕石 土間下 | 再生砕石 | 0.5 | ｍ3
| 防湿シート | t0.15 | 3.2 | ｍ2
| 鉄筋 | D10 SD295A | 24.1 | kg
| 同上加工手間 | 鉄筋運搬共 | 1 | 式
| あと施工アンカー | 差筋ｱﾝｶｰD10 | 80 | 本
| 土間コンクリート | Fc18-18-25(N) | 0.5 | ｍ3
| 同上打設手間 | ｶｰﾄ打 | 1 | 式
| 天端均し |  | 3.2 | ｍ2
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 左官工事
| 増打コンクリート | 手間共 | 1 | ｍ3
| 金ゴテ押え | 張物下地 | 19.4 | ｍ2
| 汚垂石 | 御影石製 t20×W600 | 2 | ｍ2
| 屋内壁用タイル | 100角 磁器質施釉 | 2 | ｍ2
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 木製建具工事
| ＷＰ－１１ | W1680×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－１２ | W2990×H2020×D1350
| ３連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－１３ | W1560×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－１４ | W690×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 2 | 台
| ＷＰ－１５ | W600×H1170
| 目隠しパネル | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＤ－１１ | W840×H1960
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 塗装工事
木面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 下地調整(RB種) | 3.3 | ｍ2
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 内装工事
床
| 複層ビニル床シート | t2.0 | 26.4 | ｍ2
壁
| 化粧珪酸カルシウム板 | t6.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 3.9 | ｍ2
壁
| シージング石膏ボード | t12.5 | 3.9 | ｍ2
天井
| 化粧石膏ボード | t9.5 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ | 29.7 | ｍ2
天井
| 塩ビ廻り縁 | 突付型 | 48.5 | ｍ
| 軽量鋼製壁下地 | 50形 下地張あり | 3.9 | ｍ2
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 直張 | 29.7 | ｍ2
| ポストフォーム | t20×W210 耐水MDF芯 | 3 | ｍ
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製 450角 | 5 | 台
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 12.1 | ｍ
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | ユニット工事
Ｓ－１
| 案内サイン | 突出型 ｱｸﾘﾙ板製 UV印刷 | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 幹線設備工事
600V EM-CE 8mm2-3C
| ケーブル | 管内(PF) | 4 | ｍ
600V EM-IE 5.5mm2
| 電線 | 管内(PF) | 8 | ｍ
| 電線管 | PF-S 36 隠ぺい | 4 | ｍ
| 電灯分電盤 | Ｌ－１－１ | 1 | 面
既設１階電灯分電盤
| Ｌ－１改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 電灯設備工事
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | ころがし | 28 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | ころがし | 34 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | 入線 | 5 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 2 | ｍ
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 7 | 個
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 2 | 個
| ジョイントボックス | OB 中四角深型 樹脂製 | 1 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 2 | 個
天井付型 親子式･親機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 明るさセンサ付 広角検知型 | 2 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 広角検知型 | 3 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 換気扇連動端子付 間欠運転 | 2 | 個
同上（自･切･手）
| 切替スイッチ | 2回路型 P:ガード型 | 2 | 個
| ＬＥＤ照明器具 | Ａ１００ | 9 | 台
| ＬＥＤ照明器具 | Ｂ３２１ | 2 | 台
| 既設配線接続費 | 既設調査含む | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | コンセント設備工事
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | ころがし | 57 | ｍ
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | 入線 | 14 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 14 | ｍ
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 5 | 個
| ジョイントボックス | OB 中角深型 樹脂製 | 2 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 5 | 個
2P15A×1(E極ET付)
| 埋込コンセント | P:新金属 | 5 | 個
| コンクリート壁貫通穴明け | コア抜き 補修共 | 1 | 式
| 防火区画貫通処理 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計

## 普通教室棟２階
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｂ | 普通教室棟２階トイレ改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 左官工事 |  | 1 | 式
4 | 木製建具工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装工事 |  | 1 | 式
6 | 内装工事 |  | 1 | 式
7 | ユニット工事 |  | 1 | 式
8 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
9 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
10 | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上 | 1 | 式
| 脚立足場 | 並列 2ヶ月 | 1 | 式
| 仮設間仕切壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋LGS下地､出入口 | 1 | 式
| 床養生 | 養生ｼｰﾄ敷＋ﾍﾞﾆｱ下地 | 1 | 式
| 清掃片付け | 竣工時 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 撤去工事
| 床仕上撤去 | 床ﾀｲﾙ | 19.4 | ｍ2
| 床仕上撤去 | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 9.3 | ｍ2
| 壁仕上撤去 | 壁ﾀｲﾙ | 2 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ(石綿含有建材) | 29.7 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 廻り縁 | 48.5 | ｍ
| 天井下地撤去 | 軽量鋼製天井下地 | 29.7 | ｍ2
| アルミ製建具等撤去 | 枠共 | 6.5 | ｍ2
| 木製建具等撤去 | 扉のみ | 16 | ｍ2
発生材積込運搬費
| 木くず |  | 0.1 | ｔ
| ガラス・陶磁器くず |  | 0.2 | ｔ
| 廃プラスチック |  | 0.1 | ｍ3
| 石綿含有産業廃棄物 |  | 0.5 | ｍ3
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 89.2 | kg
| 金属くず | ｱﾙﾐ | 43.2 | kg
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 左官工事
| 増打コンクリート | 手間共 | 1 | ｍ3
| 金ゴテ押え | 張物下地 | 19.4 | ｍ2
| 汚垂石 | 御影石製 t20×W600 | 2 | ｍ2
| 屋内壁用タイル | 100角 磁器質施釉 | 2 | ｍ2
| 和風便器開口塞ぎ | ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱﾝｶｰ、型枠 | 2 | ヶ所
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 木製建具工事
| ＷＰ－１１ | W1680×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－１２ | W2990×H2020×D1350
| ３連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－１３ | W1560×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－１４ | W690×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 2 | 台
| ＷＰ－１５ | W600×H1170
| 目隠しパネル | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＤ－１１ | W840×H1960
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 塗装工事
木面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 下地調整(RB種) | 3.3 | ｍ2
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 内装工事
床
| 複層ビニル床シート | t2.0 | 26.4 | ｍ2
壁
| 化粧珪酸カルシウム板 | t6.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 3.9 | ｍ2
壁
| シージング石膏ボード | t12.5 | 3.9 | ｍ2
天井
| 化粧石膏ボード | t9.5 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ | 29.7 | ｍ2
天井
| 塩ビ廻り縁 | 突付型 | 48.5 | ｍ
| 軽量鋼製壁下地 | 50形 下地張あり | 3.9 | ｍ2
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 直張 | 29.7 | ｍ2
| ポストフォーム | t20×W210 耐水MDF芯 | 3 | ｍ
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製 450角 | 5 | 台
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 12.1 | ｍ
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | ユニット工事
Ｓ－１
| 案内サイン | 突出型 ｱｸﾘﾙ板製 UV印刷 | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 幹線設備工事
600V EM-CE 8mm2-3C
| ケーブル | 管内(PF) | 4 | ｍ
600V EM-IE 5.5mm2
| 電線 | 管内(PF) | 8 | ｍ
| 電線管 | PF-S 36 隠ぺい | 4 | ｍ
| 電灯分電盤 | Ｌ－２－２ | 1 | 面
既設２階電灯分電盤
| Ｌ－２改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 電灯設備工事
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | ころがし | 28 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | ころがし | 34 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | 入線 | 5 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 2 | ｍ
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 7 | 個
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 2 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 2 | 個
天井付型 親子式･親機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 明るさセンサ付 広角検知型 | 2 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 広角検知型 | 3 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 換気扇連動端子付 間欠運転 | 2 | 個
同上（自･切･手）
| 切替スイッチ | 2回路型 P:ガード型 | 2 | 個
| ＬＥＤ照明器具 | Ａ１００ | 9 | 台
| ＬＥＤ照明器具 | Ｂ３２１ | 2 | 台
| 既設配線接続費 | 既設調査含む | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | コンセント設備工事
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | ころがし | 57 | ｍ
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | 入線 | 14 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 14 | ｍ
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 5 | 個
| ジョイントボックス | OB 中角深型 樹脂製 | 2 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 5 | 個
2P15A×1(E極ET付)
| 埋込コンセント | P:新金属 | 5 | 個
| コンクリート壁貫通穴明け | コア抜き 補修共 | 1 | 式
| 防火区画貫通処理 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計

## 普通教室棟３階
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｃ | 普通教室棟３階トイレ改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 左官工事 |  | 1 | 式
4 | 木製建具工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装工事 |  | 1 | 式
6 | 内装工事 |  | 1 | 式
7 | ユニット工事 |  | 1 | 式
8 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
9 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
10 | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上 | 1 | 式
| 脚立足場 | 並列 2ヶ月 | 1 | 式
| 仮設間仕切壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋LGS下地､出入口 | 1 | 式
| 床養生 | 養生ｼｰﾄ敷＋ﾍﾞﾆｱ下地 | 1 | 式
| 清掃片付け | 竣工時 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 撤去工事
| 床仕上撤去 | 床ﾀｲﾙ | 19.6 | ｍ2
| 床仕上撤去 | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 9.4 | ｍ2
| 壁仕上撤去 | 壁ﾀｲﾙ | 2 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ(石綿含有建材) | 30.1 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 廻り縁 | 48.6 | ｍ
| 天井下地撤去 | 軽量鋼製天井下地 | 30.1 | ｍ2
| アルミ製建具等撤去 | 枠共 | 6.7 | ｍ2
| 木製建具等撤去 | 扉のみ | 16 | ｍ2
発生材積込運搬費
| 木くず |  | 0.1 | ｔ
| ガラス・陶磁器くず |  | 0.2 | ｔ
| 廃プラスチック |  | 0.1 | ｍ3
| 石綿含有産業廃棄物 |  | 0.5 | ｍ3
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 90.3 | kg
| 金属くず | ｱﾙﾐ | 44 | kg
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 左官工事
| 増打コンクリート | 手間共 | 1 | ｍ3
| 金ゴテ押え | 張物下地 | 19.5 | ｍ2
| 汚垂石 | 御影石製 t20×W600 | 2 | ｍ2
| 屋内壁用タイル | 100角 磁器質施釉 | 2 | ｍ2
| 和風便器開口塞ぎ | ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱﾝｶｰ、型枠 | 2 | ヶ所
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 木製建具工事
| ＷＰ－１１ | W1680×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－１２ | W2990×H2020×D1350
| ３連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－１３ | W1560×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－１４ | W690×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 2 | 台
| ＷＰ－１５ | W600×H1170
| 目隠しパネル | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＤ－１１ | W840×H1960
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 塗装工事
木面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 下地調整(RB種) | 3.3 | ｍ2
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 内装工事
床
| 複層ビニル床シート | t2.0 | 26.8 | ｍ2
壁
| 化粧珪酸カルシウム板 | t6.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 3.9 | ｍ2
壁
| シージング石膏ボード | t12.5 | 3.9 | ｍ2
天井
| 化粧石膏ボード | t9.5 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ | 30.1 | ｍ2
天井
| 塩ビ廻り縁 | 突付型 | 48.6 | ｍ
| 軽量鋼製壁下地 | 50形 下地張あり | 3.9 | ｍ2
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 直張 | 30.1 | ｍ2
| ポストフォーム | t20×W210 耐水MDF芯 | 3 | ｍ
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製 450角 | 2 | 台
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 12.1 | ｍ
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | ユニット工事
Ｓ－１
| 案内サイン | 突出型 ｱｸﾘﾙ板製 UV印刷 | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 幹線設備工事
600V EM-CE 8mm2-3C
| ケーブル | 管内(PF) | 4 | ｍ
600V EM-IE 5.5mm2
| 電線 | 管内(PF) | 8 | ｍ
| 電線管 | PF-S 36 隠ぺい | 4 | ｍ
| 電灯分電盤 | Ｌ－３－１ | 1 | 面
既設３階電灯分電盤
| Ｌ－３改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 電灯設備工事
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | ころがし | 28 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | ころがし | 34 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | 入線 | 5 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 2 | ｍ
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 7 | 個
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 2 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 2 | 個
天井付型 親子式･親機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 明るさセンサ付 広角検知型 | 2 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 広角検知型 | 3 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 換気扇連動端子付 間欠運転 | 2 | 個
同上（自･切･手）
| 切替スイッチ | 2回路型 P:ガード型 | 2 | 個
| ＬＥＤ照明器具 | Ａ１００ | 9 | 台
| ＬＥＤ照明器具 | Ｂ３２１ | 2 | 台
| 既設配線接続費 | 既設調査含む | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | コンセント設備工事
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | ころがし | 35 | ｍ
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | 入線 | 14 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 14 | ｍ
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 5 | 個
| ジョイントボックス | OB 中角深型 樹脂製 | 2 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 5 | 個
2P15A×1(E極ET付)
| 埋込コンセント | P:新金属 | 5 | 個
| コンクリート壁貫通穴明け | コア抜き 補修共 | 1 | 式
| 防火区画貫通処理 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計

## 管理棟２階
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｄ | 管理棟２階トイレ改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 左官工事 |  | 1 | 式
4 | 木製建具工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装工事 |  | 1 | 式
6 | 内装工事 |  | 1 | 式
7 | ユニット工事 |  | 1 | 式
8 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
9 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
10 | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上 | 1 | 式
| 脚立足場 | 並列 2ヶ月 | 1 | 式
| 仮設間仕切壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋LGS下地､出入口 | 1 | 式
| 床養生 | 養生ｼｰﾄ敷＋ﾍﾞﾆｱ下地 | 1 | 式
| 清掃片付け | 竣工時 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 撤去工事
| 床仕上撤去 | 床ﾀｲﾙ | 10.8 | ｍ2
| 床仕上撤去 | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 8.6 | ｍ2
| 壁仕上撤去 | 壁ﾀｲﾙ | 2 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ(石綿含有建材) | 21.8 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 廻り縁 | 34.6 | ｍ
| 天井下地撤去 | 軽量鋼製天井下地 | 21.8 | ｍ2
| 木製建具等撤去 | 扉のみ | 13.6 | ｍ2
発生材積込運搬費
| 木くず |  | 0.1 | ｔ
| ガラス・陶磁器くず |  | 0.1 | ｔ
| 廃プラスチック |  | 0.1 | ｍ3
| 石綿含有産業廃棄物 |  | 0.2 | ｍ3
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 65.3 | kg
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 左官工事
| 増打コンクリート | 手間共 | 1.2 | ｍ3
| 金ゴテ押え | 張物下地 | 10.8 | ｍ2
| 汚垂石 | 御影石製 t20×W600 | 0.9 | ｍ2
| 屋内壁用タイル | 100角 磁器質施釉 | 2 | ｍ2
| 和風便器開口塞ぎ | ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱﾝｶｰ、型枠 | 1 | ヶ所
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 木製建具工事
| ＷＰ－２１ | W990×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－２２ | W1990×H2020×D1350
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－２３ | W700×H2020×D800
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－２４ | W1040×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＤ－２１ | W830×H1960
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 塗装工事
木面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 下地調整(RB種) | 3.3 | ｍ2
ﾓﾙﾀﾙ面 2回塗
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗装(EP) | 下地調整(RB種) | 4.9 | ｍ2
ﾎﾞｰﾄﾞ面 2回塗
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗装(EP) | 素地ごしらえ(B種) | 0.8 | ｍ2
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 内装工事
床
| 複層ビニル床シート | t2.0 | 18.4 | ｍ2
壁
| 化粧珪酸カルシウム板 | t6.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 1.8 | ｍ2
壁
| シージング石膏ボード | t12.5 | 1.8 | ｍ2
天井
| 化粧石膏ボード | t9.5 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ | 18.3 | ｍ2
天井
| 有孔石膏ボード | t9.5 | 0.8 | ｍ2
天井
| 岩綿吸音板 | t12 下張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ共 | 2.7 | ｍ2
天井
| 塩ビ廻り縁 | 突付型 | 34.6 | ｍ
| 軽量鋼製壁下地 | 50形 下地張あり | 1.8 | ｍ2
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 直張 | 21.8 | ｍ2
| ポストフォーム | t20×W210 耐水MDF芯 | 1.4 | ｍ
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製 450角 | 4 | 台
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 7.1 | ｍ
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | ユニット工事
Ｓ－２
| 案内サイン | 平付型 ｱｸﾘﾙ板製 UV印刷 | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 幹線設備工事
600V EM-CE 8mm2-3C
| ケーブル | 管内(PF) | 4 | ｍ
600V EM-IE 5.5mm2
| 電線 | 管内(PF) | 8 | ｍ
| 電線管 | PF-S 36 隠ぺい | 4 | ｍ
| 電灯分電盤 | Ｌ－２－３ | 1 | 面
既設２階電灯分電盤
| Ｌ－２－１改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 式
| 小 計 |  |  |  |  | 0
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 電灯設備工事
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | ころがし | 15 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | ころがし | 28 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | 入線 | 5 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 2 | ｍ
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 5 | 個
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 2 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 2 | 個
天井付型 親子式･親機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 明るさセンサ付 広角検知型 | 2 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 広角検知型 | 1 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 換気扇連動端子付 間欠運転 | 2 | 個
同上（自･切･手）
| 切替スイッチ | 2回路型 P:ガード型 | 2 | 個
| ＬＥＤ照明器具 | Ａ１００ | 6 | 台
| ＬＥＤ照明器具 | Ｃ１６１ | 2 | 台
| 既設配線接続費 | 既設調査含む | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | コンセント設備工事
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | ころがし | 27 | ｍ
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | 入線 | 8 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 8 | ｍ
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 3 | 個
| ジョイントボックス | OB 中角深型 樹脂製 | 1 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 3 | 個
2P15A×1(E極ET付)
| 埋込コンセント | P:新金属 | 3 | 個
| コンクリート壁貫通穴明け | コア抜き 補修共 | 1 | 式
| 防火区画貫通処理 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計

## 特別教室棟２階
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｅ | 特別教室棟２階トイレ改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 左官工事 |  | 1 | 式
4 | 木製建具工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装工事 |  | 1 | 式
6 | 内装工事 |  | 1 | 式
7 | ユニット工事 |  | 1 | 式
8 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
9 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
10 | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上 | 1 | 式
| 脚立足場 | 並列 2ヶ月 | 1 | 式
| 仮設間仕切壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋LGS下地､出入口 | 1 | 式
| 床養生 | 養生ｼｰﾄ敷＋ﾍﾞﾆｱ下地 | 1 | 式
| 清掃片付け | 竣工時 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 撤去工事
| 床仕上撤去 | 床ﾀｲﾙ | 14.7 | ｍ2
| 床仕上撤去 | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 10.2 | ｍ2
| 壁仕上撤去 | 壁ﾀｲﾙ | 2 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ(石綿含有建材) | 26.4 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 廻り縁 | 46 | ｍ
| 天井下地撤去 | 軽量鋼製天井下地 | 26.4 | ｍ2
| 木製建具等撤去 | 扉のみ | 18.1 | ｍ2
発生材積込運搬費
| 木くず |  | 0.2 | ｔ
| ガラス・陶磁器くず |  | 0.2 | ｔ
| 廃プラスチック |  | 0.1 | ｍ3
| 石綿含有産業廃棄物 |  | 0.4 | ｍ3
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 79.3 | kg
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 左官工事
| 増打コンクリート | 手間共 | 0.7 | ｍ3
| 金ゴテ押え | 張物下地 | 14.7 | ｍ2
| 汚垂石 | 御影石製 t20×W600 | 1.9 | ｍ2
| 屋内壁用タイル | 100角 磁器質施釉 | 2 | ｍ2
| 和風便器開口塞ぎ | ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱﾝｶｰ、型枠 | 2 | ヶ所
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 木製建具工事
| ＷＰ－３１ | W1990×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－３２ | W2000×H2020×D1350
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－３３ | W1140×H2020×D460
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－３４ | W700×H1840
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 2 | 台
| ＷＰ－３５ | W600×H1170
| 目隠しパネル | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＤ－３１ | W840×H1960
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 塗装工事
木面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 下地調整(RB種) | 3.3 | ｍ2
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 内装工事
床
| 複層ビニル床シート | t2.0 | 22.6 | ｍ2
壁
| 化粧珪酸カルシウム板 | t6.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 5.2 | ｍ2
壁
| シージング石膏ボード | t12.5 | 5.2 | ｍ2
天井
| 化粧石膏ボード | t9.5 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ | 26.4 | ｍ2
天井
| 塩ビ廻り縁 | 突付型 | 46 | ｍ
| 軽量鋼製壁下地 | 50形 下地張あり | 5.2 | ｍ2
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 直張 | 26.4 | ｍ2
| ポストフォーム | t20×W210 耐水MDF芯 | 4 | ｍ
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製 450角 | 3 | 台
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 15.1 | ｍ
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | ユニット工事
Ｓ－１
| 案内サイン | 突出型 ｱｸﾘﾙ板製 UV印刷 | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 幹線設備工事
600V EM-CE 8mm2-3C
| ケーブル | 管内(PF) | 4 | ｍ
600V EM-IE 5.5mm2
| 電線 | 管内(PF) | 8 | ｍ
| 電線管 | PF-S 36 隠ぺい | 4 | ｍ
| 電灯分電盤 | Ｌ－２０－１ | 1 | 面
既設２階電灯分電盤
| Ｌ－２０改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 電灯設備工事
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | ころがし | 20 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | ころがし | 43 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | 入線 | 5 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 2 | ｍ
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 6 | 個
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 2 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 2 | 個
天井付型 親子式･親機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 明るさセンサ付 広角検知型 | 2 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 広角検知型 | 2 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 換気扇連動端子付 間欠運転 | 2 | 個
同上（自･切･手）
| 切替スイッチ | 2回路型 P:ガード型 | 2 | 個
| ＬＥＤ照明器具 | Ａ１００ | 9 | 台
| ＬＥＤ照明器具 | Ｂ３２１ | 2 | 台
| 既設配線接続費 | 既設調査含む | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | コンセント設備工事
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | ころがし | 40 | ｍ
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | 入線 | 11 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 11 | ｍ
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 4 | 個
| ジョイントボックス | OB 中角深型 樹脂製 | 1 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 4 | 個
2P15A×1(E極ET付)
| 埋込コンセント | P:新金属 | 4 | 個
| コンクリート壁貫通穴明け | コア抜き 補修共 | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計

## 特別教室棟３階
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｆ | 特別教室棟３階トイレ改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 左官工事 |  | 1 | 式
4 | 木製建具工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装工事 |  | 1 | 式
6 | 内装工事 |  | 1 | 式
7 | ユニット工事 |  | 1 | 式
8 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
9 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
10 | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上 | 1 | 式
| 脚立足場 | 並列 2ヶ月 | 1 | 式
| 仮設間仕切壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋LGS下地､出入口 | 1 | 式
| 床養生 | 養生ｼｰﾄ敷＋ﾍﾞﾆｱ下地 | 1 | 式
| 清掃片付け | 竣工時 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 撤去工事
| 床仕上撤去 | 床ﾀｲﾙ | 14.7 | ｍ2
| 床仕上撤去 | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 10.2 | ｍ2
| 壁仕上撤去 | 壁ﾀｲﾙ | 2 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ(石綿含有建材) | 26.4 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 廻り縁 | 46 | ｍ
| 天井下地撤去 | 軽量鋼製天井下地 | 26.4 | ｍ2
| 木製建具等撤去 | 扉のみ | 18.1 | ｍ2
発生材積込運搬費
| 木くず |  | 0.2 | ｔ
| ガラス・陶磁器くず |  | 0.2 | ｔ
| 廃プラスチック |  | 0.1 | ｍ3
| 石綿含有産業廃棄物 |  | 0.4 | ｍ3
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 79.3 | kg
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 左官工事
| 増打コンクリート | 手間共 | 0.7 | ｍ3
| 金ゴテ押え | 張物下地 | 14.7 | ｍ2
| 汚垂石 | 御影石製 t20×W600 | 1.9 | ｍ2
| 屋内壁用タイル | 100角 磁器質施釉 | 2 | ｍ2
| 和風便器開口塞ぎ | ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱﾝｶｰ、型枠 | 3 | ヶ所
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 木製建具工事
| ＷＰ－３１ | W1990×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－３２ | W2000×H2020×D1350
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－３３ | W1140×H2020×D460
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－３４ | W700×H1840
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 2 | 台
| ＷＰ－３５ | W600×H1170
| 目隠しパネル | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＤ－３１ | W840×H1960
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 塗装工事
木面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 下地調整(RB種) | 3.3 | ｍ2
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 内装工事
床
| 複層ビニル床シート | t2.0 | 22.6 | ｍ2
壁
| 化粧珪酸カルシウム板 | t6.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 5.2 | ｍ2
壁
| シージング石膏ボード | t12.5 | 5.2 | ｍ2
天井
| 化粧石膏ボード | t9.5 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ | 26.4 | ｍ2
天井
| 塩ビ廻り縁 | 突付型 | 46 | ｍ
| 軽量鋼製壁下地 | 50形 下地張あり | 5.2 | ｍ2
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 直張 | 26.4 | ｍ2
| ポストフォーム | t20×W210 耐水MDF芯 | 4 | ｍ
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製 450角 | 3 | 台
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 15.1 | ｍ
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | ユニット工事
Ｓ－１
| 案内サイン | 突出型 ｱｸﾘﾙ板製 UV印刷 | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 幹線設備工事
600V EM-CE 8mm2-3C
| ケーブル | 管内(PF) | 4 | ｍ
600V EM-IE 5.5mm2
| 電線 | 管内(PF) | 8 | ｍ
| 電線管 | PF-S 36 隠ぺい | 4 | ｍ
| 電灯分電盤 | Ｌ－３０－１ | 1 | 面
既設３階電灯分電盤
| Ｌ－３０改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 電灯設備工事
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | ころがし | 20 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | ころがし | 43 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | 入線 | 5 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 2 | ｍ
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 6 | 個
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 2 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 2 | 個
天井付型 親子式･親機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 明るさセンサ付 広角検知型 | 2 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 広角検知型 | 2 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 換気扇連動端子付 間欠運転 | 2 | 個
同上（自･切･手）
| 切替スイッチ | 2回路型 P:ガード型 | 2 | 個
| ＬＥＤ照明器具 | Ａ１００ | 9 | 台
| ＬＥＤ照明器具 | Ｂ３２１ | 2 | 台
| 既設配線接続費 | 既設調査含む | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | コンセント設備工事
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | ころがし | 40 | ｍ
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | 入線 | 11 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 11 | ｍ
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 4 | 個
| ジョイントボックス | OB 中角深型 樹脂製 | 1 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 4 | 個
2P15A×1(E極ET付)
| 埋込コンセント | P:新金属 | 4 | 個
| コンクリート壁貫通穴明け | コア抜き 補修共 | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計

## 屋内運動場１階
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｇ | 屋内運動場１階トイレ改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 土間工事 |  | 1 | 式
4 | 左官工事 |  | 1 | 式
5 | 木製建具工事 |  | 1 | 式
6 | 塗装工事 |  | 1 | 式
7 | 内装工事 |  | 1 | 式
8 | ユニット工事 |  | 1 | 式
9 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
10 | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上 | 1 | 式
| 脚立足場 | 並列 2ヶ月 | 1 | 式
| 仮設間仕切壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋LGS下地､出入口 | 1 | 式
| 床養生 | 養生ｼｰﾄ敷＋ﾍﾞﾆｱ下地 | 1 | 式
| 清掃片付け | 竣工時 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 撤去工事
| 床仕上撤去 | 床ﾀｲﾙ | 17.5 | ｍ2
| 床仕上撤去 | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 3.1 | ｍ2
| 壁仕上撤去 | 壁ﾀｲﾙ | 7 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ(石綿含有建材) | 21.4 | ｍ2
| 天井仕上撤去 | 廻り縁 | 29.8 | ｍ
| 天井下地撤去 | 軽量鋼製天井下地 | 21.4 | ｍ2
| 土間コンクリート撤去 | ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ主体 | 0.9 | ｍ3
| カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 16.2 | ｍ
| コンクリートブロック撤去 |  | 0.5 | ｍ3
| 木製建具等撤去 | 扉のみ | 24.8 | ｍ2
発生材積込運搬費
| コンクリートがら | 有筋 | 2.1 | ｔ
| コンクリートがら | 二次製品 | 0.5 | ｔ
| 木くず |  | 0.2 | ｔ
| ガラス・陶磁器くず |  | 0.3 | ｔ
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 廃プラスチック |  | 0.1 | ｍ3
| 石綿含有産業廃棄物 |  | 0.3 | ｍ3
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 64.3 | kg
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 土間工事
| 砕石 土間下 | 再生砕石 | 0.9 | ｍ3
| 防湿シート | t0.15 | 5.7 | ｍ2
| 鉄筋 | D10 SD295A | 38.8 | kg
| 同上加工手間 | 鉄筋運搬共 | 1 | 式
| あと施工アンカー | 差筋ｱﾝｶｰD10 | 88 | 本
| 土間コンクリート | Fc18-18-25(N) | 0.9 | ｍ3
| 同上打設手間 | ｶｰﾄ打 | 1 | 式
| 天端均し |  | 5.7 | ｍ2
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 左官工事
| 増打コンクリート | 手間共 | 1.8 | ｍ3
| 金ゴテ押え | 張物下地 | 17.9 | ｍ2
| 汚垂石 | 御影石製 t20×W600 | 1.7 | ｍ2
| 屋内壁用タイル | 100角 磁器質施釉 | 6.2 | ｍ2
| 壁モルタル塗 | タイル下地 | 4.2 | ｍ2
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 木製建具工事
| ＷＰ－４１ | W810×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－４２ | W3540×H2020×D1350
| ３連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－４３ | W1810×H2020×D1050
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＰ－４４ | W800×H2020×D500
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台
| ＷＤ－４１ | W820×H1960
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 塗装工事
木面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 下地調整(RB種) | 6 | ｍ2
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 内装工事
床
| 複層ビニル床シート | t2.0 | 18.1 | ｍ2
壁
| 化粧珪酸カルシウム板 | t6.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 3.5 | ｍ2
壁
| シージング石膏ボード | t12.5 | 11 | ｍ2
天井
| 化粧石膏ボード | t9.5 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ | 21.4 | ｍ2
天井
| 塩ビ廻り縁 | 突付型 | 29.8 | ｍ
| 軽量鋼製壁下地 | 50形 下地張あり | 11 | ｍ2
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 直張 | 21.4 | ｍ2
| ポストフォーム | t20×W210 耐水MDF芯 | 9.1 | ｍ
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製 450角 | 3 | 台
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 45.9 | ｍ
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | ユニット工事
Ｓ－１
| 案内サイン | 突出型 ｱｸﾘﾙ板製 UV印刷 | 2 | 台
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 電灯設備工事
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | ころがし | 23 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | ころがし | 33 | ｍ
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | 入線 | 5 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 2 | ｍ
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 6 | 個
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 2 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 2 | 個
天井付型 親子式･親機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 明るさセンサ付 広角検知型 | 2 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 広角検知型 | 2 | 個
天井付型 親子式･子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 換気扇連動端子付 間欠運転 | 2 | 個
同上（自･切･手）
| 切替スイッチ | 2回路型 P:ガード型 | 2 | 個
| ＬＥＤ照明器具 | Ａ１００ | 11 | 台
| 既設配線接続費 | 既設調査含む | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | コンセント設備工事
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | ころがし | 33 | ｍ
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | 入線 | 11 | ｍ
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 11 | ｍ
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 金属製 | 4 | 個
| ジョイントボックス | OB 中角深型 樹脂製 | 2 | 個
| カバープレート | 角型 P:新金属 | 4 | 個
2P15A×1(E極ET付)
| 埋込コンセント | P:新金属 | 4 | 個
| 既設配線接続費 | 既設調査含む | 1 | 式
小 計

## 発生材処分費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 発生材処分費
| コンクリートがら | 有筋 | 3.3 | ｔ
| コンクリートがら | 二次製品 | 0.5 | ｔ
| 木くず |  | 1.1 | ｔ
| ガラス・陶磁器くず |  | 1.4 | ｔ
| 混合物くず |  | 0.7 | ｍ3
| 廃プラスチック |  | 0.6 | ｍ3
| 石綿含有産業廃棄物 |  | 2.6 | ｍ3
小 計

## 有価物控除
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅵ | 有価物控除
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 557 | kg
| 金属くず | ｱﾙﾐ | 130 | kg
小 計