## 仕様書鏡
工事番号 | ０７水上第７７号 | 事 業 名
路河川名 |  | 工 事 名 | 水道施設監視システム更新工事（高根・久々野） 仕様書
年 度 | 令和７年度 | 施工箇所 | 高山市 高根町阿多野郷他 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和７年 ７月１５日
クラウド監視システム 10施設
| 高根地区 阿多野郷配水池 １式、 野麦配水池 1式、 中之宿ポンプ場 1式、 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
池ヶ洞配水池 1式、中洞配水池 1式、日和田浄水場 1式、
施 工 期 間
上ヶ洞配水池 1式、黍生配水池 1式
| 久々野地区 阿多粕浄水場 1式、大坊配水池 1式 |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和７年 ９月 ２日
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和８年 ３月１３日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和７年 ７月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和７年 ７月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：構造物工事(浄水場等)
水道施設監視システム
|  | 1 | 式
ｸﾗｳﾄﾞ監視ｼｽﾃﾑ（機器費）
|  | 1 | 式
監視ｼｽﾃﾑ機器 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
監視ｼｽﾃﾑ機器
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0010)
ｸﾗｳﾄﾞ監視ｼｽﾃﾑ（設備改造費）
|  | 1 | 式
改造・調整費 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
①改造費（端末装置（廃材運搬・処分費含））阿多野郷配水池
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0060
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
②改造費（端末装置（廃材運搬・処分費含））野麦配水池
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0070
③改造費（端末装置（廃材運搬・処分費含））中之宿ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0080
④改造費（端末装置（廃材運搬・処分費含））池ヶ洞配水池
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0090
⑤改造費（端末装置（廃材運搬・処分費含））中洞配水池
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0091
⑥改造費（端末装置（廃材運搬・処分費含））日和田浄水場
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0092
⑦改造費（端末装置（廃材運搬・処分費含））上ヶ洞配水池
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0093
⑧改造費（端末装置（廃材運搬・処分費含））黍生配水池
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0094
⑨改造費（端末装置（廃材運搬・処分費含））阿多粕浄水場
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0095
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
⑩改造費（端末装置（廃材運搬・処分費含））大坊配水池
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0096
試運転調整費
|  | 10 | 箇所 |  |  | TJ0100
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（未登録代価）
監視ｼｽﾃﾑ機器 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
①機器単体費（監視用画面作成含む）阿多野郷配水池
| 1 | 組
TJ0010
②機器単体費（監視用画面作成含む）野麦配水池
| 1 | 組
TJ0020
③機器単体費（監視用画面作成含む）中之宿ポンプ場
| 1 | 組
TJ0030
④機器単体費（監視用画面作成含む）池ヶ洞配水池
| 1 | 組
TJ0040
⑤機器単体費（監視用画面作成含む）中洞配水池
| 1 | 組
TJ0041
⑥機器単体費（監視用画面作成含む）日和田浄水場
| 1 | 組
TJ0042
⑦機器単体費（監視用画面作成含む）上ヶ洞配水池
| 1 | 組
TJ0043
⑧機器単体費（監視用画面作成含む）黍生配水池
| 1 | 組
TJ0044
監視ｼｽﾃﾑ機器 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
⑨機器単体費（監視用画面作成含む）阿多粕浄水場
| 1 | 組
TJ0045
⑩機器単体費（監視用画面作成含む）大坊配水池
| 1 | 組
TJ0046
無停電電源装置
| 10 | 台
TJ0050
端末内蔵ﾊﾞｯﾃﾘｰ
| 10 | 台
TJ0110
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り