## 表紙
高 山 市
工 事 番 号 | 市 長 | 副 市 長 | 教育長 | 局長 | 課長 | 係長 | 係 |  | 精 査 |  | 設 計 者
07教総 | 専決 | [9 empty] | ジュール建築設計事務所
第155号 | [10 empty] | 伊藤 麻子
| 合 議 |  | 教育長 | 局長 | 課長 | 係長 | 係 |  |  | 監 督 命 令 書
本工事の監督員を命ずる。
[10 empty] | 命令年月日 |  | 令和7年 月 日
[10 empty] | 命 令 者 |  | 監 督 員 氏 名
| 工 事 名 東小学校プール改修工事（機械） | [6 empty] | 仕様書
施 工 場 所 | 高山市松之木町 |  |  |  | 地 内 |  | 設 計 年 月 |  | 令 和 7 年 7 月

## 工事概要
工 事 金 額 | 円
高 山 市
工 事 仕 様
東小学校プール改修工事（機械設備工事） （一式）
・プール本体改修設備工事
・附属設備改修工事（シャワー、洗眼器、手洗い器）
・附属棟内部改修に伴う設備機器取替改修工事
・循環ろ過装置及び配管改修工事
【建物概要】
構造 プール槽：ＲＣ造、附属棟：ＣＢ造
用途 小学校 屋外プール施設

## 大項目
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
東小学校プール改修工事（機械）
Ａ | 直接工事費
Ｉ | 機械設備工事
Ⅱ | 処分費
| 直接工事費 |  | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
機械設備工事
純工事費
Ｃ | 現場管理費 |  | 1 | 式
機械設備工事
工事原価
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 機械設備工事 | [6 empty] | 0
計
Ⅲ | 有価物控除 |  | 1 | 式
| 工事価格 |  | 1 | 式
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
| 合 計 |  | 1 | 式

## Ⅰ.内訳書(機械)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 直接工事費
1 | プール棟
(1) | 給水設備 |  | 1 | 式
(2) | 排水設備 |  | 1 | 式
(3) | ろ過設備 |  | 1 | 式
(4) | 発生材積込運搬 |  | 1 | 式
プール棟計
2 | 付属建物
(1) | 換気設備 |  | 1 | 式
(2) | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
(3) | 給水設備 |  | 1 | 式
(4) | 排水設備 |  | 1 | 式
(5) | 発生材積込運搬 |  | 1 | 式
附属棟計
直接工事費計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | プール棟
(1) | 給水設備
| 給水管（屋内一般） | JIS K 6742 HIVP 50 | 1 | 式
| 給水管（屋内一般） | JIS K 6742 HIVP 40 | 1 | 式
| 給水管（屋内一般） | JIS K 6742 HIVP 25 | 1 | 式
| 給水管（屋内一般） | JIS K 6742 HIVP 20 | 1 | 式
| 給水管（機械室配管） | JIS K 6742 HIVP 50 | 1 | 式
| 水抜管（屋内一般） | JIS K 6742 HIVP 50 | 1 | 式
| 水位計測管（屋外配管） | JIS K 6742 HIVP 50 | 1 | 式
| 水位計測管（機械室配管） | JIS K 6742 HIVP 50 | 1 | 式
| 不凍バルブ | 600L-50 | 1 | 式
| 弁類 | GV-50 | 1 | 式
| 弁類 | GV-40 | 1 | 式
| 弁類 | GV-25 | 1 | 式
| 弁類 | GV-20 | 1 | 式
| 弁桝 | VC-P | 1 | 式
| 弁桝 | VC-P・樹脂蓋 | 1 | 式
| 電動弁取付 | MV-1（機器附属）50A | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 水栓類 | F-1 | 1 | 式
| 水栓類 | F-2 | 1 | 式
| 水栓類 | F-3 | 1 | 式
| 散水栓ボックス | B-3 | 1 | 式
| 電極取付 | FLS3P（機器附属） | 1 | 式
| バルブ名札 | 樹脂製・クサリ付 | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| コア抜き |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 形鋼支持材 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(2) | 排水設備
| 排水管（屋内一般） | JIS K 6741 VP 75 | 1 | 式
| 排水管（屋内一般） | JIS K 6741 VP 50 | 1 | 式
| 排水管（機械室配管） | JIS K 6741 VP 100 | 1 | 式
| 排水管（機械室配管） | JIS K 6741 VP 75 | 1 | 式
| 掃除口 | 塩ビ桝蓋-80 | 1 | 式
| 排水金具 | DD-V(SU)-80 | 1 | 式
| 排水桝 | RC-1・格子蓋 | 1 | 式
| 排水桝 | RC-2・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 1 | 式
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 450x450・既設桝用 | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| コア抜き |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(3) | ろ過設備
| ろ過装置 | WF-1/CL-1/MV-1/ | 1 | 式
付帯工事一式
| ろ過管（屋外配管） | JIS K 6742 HIVP 125 | 1 | 式
| ろ過管（屋外配管） | JIS K 6742 HIVP 75 | 1 | 式
| ろ過管（屋外配管） | JIS K 6742 HIVP 50 | 1 | 式
| ろ過管（機械室配管） | JIS K 6742 HIVP 125 | 1 | 式
| 水抜管（屋外配管） | JIS K 6742 HIVP 75 | 1 | 式
| 水抜管（屋外配管） | JIS K 6741 VP 150 | 1 | 式
| 逆洗洗浄管（機械室配管） | JIS K 6742 HIVP 100 | 1 | 式
| 弁類 | BV-125 | 1 | 式
| 弁類 | BV-80 | 1 | 式
| フレキシブル継手 | FJ(SUS)750L-80 | 1 | 式
| 流量計・FL-1 | 機器付属品取付 | 1 | 式
| バルブ名札 | 樹脂製・クサリ付 | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| コア抜き |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 形鋼支持材 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
| 既存ろ過装置撤去運搬 | ろ過装置・ろ材共 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(4) | 発生材積込運搬
| 積込運搬費 | 鉄くず | 1 | 式
| 積込運搬費 | 廃プラ | 1 | 式
| 積込運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 付属建物
(1) | 換気設備
| 天井換気扇 | FE-1 | 1 | 式
| 天井換気扇 | FE-2 | 1 | 式
| 壁付換気扇 | FE-3 | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(2) | 衛生器具設備
| 腰掛便器 | C-1 | 1 | 式
| 壁掛小便器 | U-1 | 1 | 式
| マルチシンク | SK-1 | 1 | 式
| L型手摺り | TR-1 | 1 | 式
| P型手摺り | TR-2 | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(3) | 給水設備
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PD 20 | 1 | 式
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PB 20 | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| コア抜き |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(4) | 排水設備
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 100 | 1 | 式
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 75 | 1 | 式
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 50 | 1 | 式
| 排水管（屋内一般） | JIS K 6741 VP 50 | 1 | 式
| 通気管（便所配管） | JIS K 6741 VP 50 | 1 | 式
| 床上掃除口 | COA100 | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(5) | 発生材積込運搬
| 積込運搬費 | 鉄くず | 1 | 式
| 積込運搬費 | 廃プラ | 1 | 式
| 積込運搬費 | 陶器くず | 1 | 式
| 積込運搬費 | 混合くず | 1 | 式
小 計

## Ⅱ.処分費（機械）
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 処分費
1 | プール棟
(1) | 残材処分費 |  | 1 | 式
プール棟計
2 | 附属棟
(1) | 残材処分費 |  | 1 | 式
附属棟計
処分費計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1
(1) | 残材処分費
| 発生材処分費 | 廃プラ | 1 | 式
| 発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2
(1) | 残材処分費
| 発生材処分費 | 廃プラ | 1 | 式
| 発生材処分費 | 陶器くず | 1 | 式
| 発生材処分費 | 混合くず | 1 | 式
小 計

## Ⅲ.有価物（機械）
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 有価物控除
1 | プール棟
(1) | 有価物控除 |  | 1 | 式
| 有価物 | 鉄くず | 1 | 式
2 | 付属建物
(1) | 有価物控除 |  | 1 | 式
| 有価物 | 鉄くず | 1 | 式
計