## 表紙
高 山 市
工 事 番 号 | 市 長 | 副市長 | 部 長 | 参 事 | 課 長 | 係 長 | 係 | 精 査 | 設 計 者
07教総第 号 | [8 empty] | (有)斐太プランニング
門 秀樹
|  |  | 教育長 | 局 長 | 課 長 | 係 長 | 係
教育委員会事務局
教育総務課
| 工 事 名 |  | 日枝中学校ELV棟増築工事（建築）
工 事 場 所 | 岐阜県高山市森下町 地内 | [5 empty] | 設 計 年 月 | 2025-08-22

## 概要
工事金額 金 |  |  | 円
工 事 概 要
日枝中学校ELV棟増築工事（建築）
【工事概要】
①ＥＬＶ棟増築工事 一式
②電気設備工事 一式
③バリアフリ―改修工事 一式
【建物概要】
| ＥＬＶ棟（増築部） | 鉄骨造 ４階建
延床面積 59.32㎡
各階床面積 １～４階 14.83㎡
| 既存部 | ＲＣ造４階建 延床面積 ６３０４．５０㎡

## 項目
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
日枝中学校ELV棟増築工事（建築）
Ａ | 直接工事費
Ⅰ | 建築工事 |  | 1 | 式
Ｂ | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費計
Ｃ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
|  | 率費 | 1 | 式
|  | 積上げ | 1 | 式
純工事費
Ｄ | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
Ｅ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
Ｆ | 有価物
工事価格
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合 計

## AⅠ
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
Ⅰ | 建築工事 | 0 | 0 | 0
1 | 直接仮設工事 | 0 | 1 | 式
2 | 土工事・地業工事 | 0 | 1 | 式
3 | 鉄筋工事 | 0 | 1 | 式
4 | コンクリート工事 | 0 | 1 | 式
5 | 鉄骨工事 | 0 | 1 | 式
6 | 防水工事 | 0 | 1 | 式
7 | 屋根及びとい工事 | 0 | 1 | 式
8 | 金属工事 | 0 | 1 | 式
9 | 左官工事 | 0 | 1 | 式
10 | 内外装・塗装工事 | 0 | 1 | 式
11 | ユニットおよびその他工事 | 0 | 1 | 式
12 | 外構工事 | 0 | 1 | 式
13 | 解体撤去工事 | 0 | 1 | 式
14 | 電気設備工事 | 0 | 1 | 式
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 小計
0
1 | 直接仮設工事 | 0 | 0 | 0
0 | やり方 | 0 | 1 | 式
0 | 墨出し | 躯体・仕上 | 1 | 式
0 | 養生 | 躯体・仕上 | 1 | 式
0 | 竣工時清掃 | 0 | 1 | 式
0 | 外部足場 | くさび緊結式(手摺先行型),6ヶ月,W900,20ｍ未満 | 1 | 式
0 | 外部足場（サッシ改修） | くさび緊結式(手摺先行型),1ヶ月,W900,10ｍ未満 | 1 | 式
0 | 内部足場 | 脚立足場 | 1 | 式
0 | 内部足場 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ | 1 | 式
0 | 垂直養生 | 防炎ｼｰﾄ張り 6ヶ月 | 1 | 式
0 | 垂直養生（サッシ改修） | 防炎ｼｰﾄ張り | 1 | 式
0 | 水平養生 | 安全ﾈｯﾄ 3ヶ月 | 1 | 式
0 | 仮設間仕切り | 0 | 1 | 式
0 | 小計 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 土工事・地業工事 | 0 | 0 | 0
0 | 根切り | つぼ､布堀 | 1 | 式
0 | 埋戻し | 現場発生土 | 1 | 式
0 | 床付け | 0 | 1 | 式
0 | 基礎下砕石 | 再生材 | 1 | 式
0 | 断熱材敷込み | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b t=50 | 1 | 式
0 | 防湿シート敷 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt=0.15 | 1 | 式
0 | 小計
0
3 | 鉄筋工事 | 0 | 0 | 0
0 | 鉄筋(SD345) | D22 | 1 | 式
0 | 鉄筋(SD295) | D19 | 1 | 式
0 | 鉄筋(SD295) | D13 | 1 | 式
0 | 鉄筋(SD295) | D10 | 1 | 式
0 | 鉄筋加工組立 | 0 | 1 | 式
0 | 鉄筋運搬費 | 0 | 1 | 式
0 | 鉄筋ガス圧接 | D22+D22 | 1 | 式
0 | 小計 |  |  | 0
0
4 | コンクリート工事 | 0 | 0 | 0
0 | 捨てコンクリート | Fc18-15-25 | 1 | 式
0 | 同 打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 1 | 式
0 | 基礎コンクリート | Fc24-18-25 | 1 | 式
0 | 同 打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 1 | 式
0 | デッキコンクリート | Fc24-18-25 | 1 | 式
0 | 同 打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 1 | 式
0 | 0 | 0
0 | 普通合板型枠 | 基礎・躯体 | 1 | 式
0 | 打放し合板型枠 | 躯体 B種 | 1 | 式
0 | 型枠運搬費 | 0 | 1 | 式
0 | 小計 | 0
5 | ELV棟鉄骨工事 | 0
0 | 角形鋼管 BCR295 | □-300X300X12 | 1 | 式
0 | 角形鋼管 BCR295 | □-250X250X12 | 1 | 式
0 | 角形鋼管 BCR295 | □-250X250X9 | 1 | 式
0 | Ｈ型鋼 SN400A | H=400X200X8X13 | 1 | 式
0 | Ｈ型鋼 SN400A | H-350X175X7X11 | 1 | 式
0 | Ｈ型鋼 SN400A | H-300X150X6.5X9 | 1 | 式
0 | Ｈ型鋼 SN400A | H-250X125X6X9 | 1 | 式
0 | Ｈ型鋼 SN400A | H-200X100X5.5X8 | 1 | 式
0 | Ｈ型鋼 SN400A | H-100X100X6X8 | 1 | 式
0 | ブレース | M16 JIS A 5541 | 1 | 式
0 | 鋼板 SN490C | PL-50 | 1 | 式
0 | 鋼板 SN490C | PL-32 | 1 | 式
0 | 鋼板 SN490C | PL-25 | 1 | 式
0 | 鋼板 SN490C | PL-19 | 1 | 式
0 | 鋼板 SS400 | PL-12 | 1 | 式
0 | 鋼板 SS400 | PL-9 | 1 | 式
0 | 鋼板 SS400 | PL-6 | 1 | 式
0 | デッキプレート | QLﾃﾞｯｷ | 1 | 式
0
0 | アンカーボルト | M33(ABR400)L=660 | 1 | 式
0 | 高力ボルト(S10T) | M20x65 | 1 | 式
0 | 高力ボルト(S10T) | M20x60 | 1 | 式
0 | 高力ボルト(S10T) | M20x45 | 1 | 式
0 | 高力ボルト(S10T) | M16x55 | 1 | 式
0 | 高力ボルト(S10T) | M16x45 | 1 | 式
0 | 高力ボルト(S10T) | M16x40 | 1 | 式
0 | 工場製作費 | 溶接共、超音波探傷試験含む | 1 | 式
0 | 工場塗装費 | 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ | 1 | 式
0 | ＨＴＢ本締め | 0 | 1 | 式
0 | 現場建て方 | 0 | 1 | 式
0 | 鉄骨運搬費 | 0 | 1 | 式
0 | デッキプレート敷手間 | 0 | 1 | 式
0 | アンカーボルト埋込 | 0 | 1 | 式
0 | 柱繋現場溶接費 | 0 | 1 | 式
0 | 耐火被覆 | ﾛｯｸｳｰﾙ吹付t=25 | 1 | 式
0 | 溶接金網 | 6-150-150 | 1 | 式
0 | スクラップ控除 | 0 | 1 | 式
0 | 小計 | 0
6 | 防水工事 | 0
0 | 合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩ビ系t1.5絶縁S-M2 平場 | 1 | 式
0 | 合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩ビ系t2.0接着S-F2 立上り | 1 | 式
0 | シーリング(PU-2) | 防水端部 10X10 | 1 | 式
0 | ウレタン塗膜防水 | 平面 X-2 | 1 | 式
0 | ウレタン塗膜防水 | 立上り X-2 | 1 | 式
0 | 横引きドレン | 0 | 1 | 式
0 | オーバーフロー管 | SUS304 | 1 | 式
0 | シーリング(MS-2) | 建具廻り 10x10 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
7 | 屋根及びとい工事 | 0 | 0 | 0
0 | はぜ式折板葺き | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6 H88、不燃ﾍﾟﾌ | 1 | 式
0 | タイトフレーム | 0 | 1 | 式
0 | 面戸 | 0 | 1 | 式
0 | 壁取合い | 0 | 1 | 式
0 | 軒樋(折板用) | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板加工、W150 | 1 | 式
0 | 竪樋、呼び樋 | ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽφ100 | 1 | 式
0 | 雪止めアングル | L-40、ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ付 | 1 | 式
0 | 破風(既設屋根改修) | 下地共 | 1 | 式
0 | 軒樋(既設屋根改修) | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板加工 | 1 | 式
0 | 瓦棒カバー工法 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 | 1 | 式
0 | 雪止め撤去再設置 | 留め金具共 | 1 | 式
0 | 棟包み | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
8 | 金属工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 【外部】 | 0 | 0 | 0
0 | アルミ水切り | ｼﾙﾊﾞｰ | 1 | 式
0 | アルミ笠木 | W=350 ｼﾙﾊﾞｰ | 1 | 式
0 | 同 コーナー | 0 | 1 | 式
0 | 外壁EXP.J ｺｰﾅｰ | C-150 耐火 ｱﾙﾐ既製品 | 1 | 式
0 | 屋根EXP.J 屋根･壁 | C-150 耐火 ｱﾙﾐ既製品 | 1 | 式
0
0 | 【内部】 | 0 | 0 | 0
0 | 軽量鉄骨壁下地 | 65型 | 1 | 式
0 | 軽量鉄骨天井下地 | 19型 耐震ｸﾘｯﾌﾟ付 | 1 | 式
0 | 天井点検口 | 450X450 額縁ﾀｲﾌﾟ | 1 | 式
0 | 床EXP.J 床・床 | C-150 耐火 SUS既製品 | 1 | 式
0 | 内壁EXP.J 壁・壁 | C-150 ｱﾙﾐ既製品 | 1 | 式
0 | 天井EXP.J 天井・天井 | C-150 ｱﾙﾐ既製品 | 1 | 式
0 | 床見切り | SUS T型 W15 | 1 | 式
0 | 【既存校舎】 | 0
0 | ＳＵＳ注意喚起点字鋲 | ｶﾗｰｺﾞﾑ入(1区画300ｘ300） | 1 | 式
0 | SUS自立手すり | H600 | 1 | 式
0 | 軽量鉄骨壁下地 | 65型 学習室 | 1 | 式
0 | 小計 | 0
0
9 | 左官・塗装工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 【外部】 | 0 | 0 | 0
0 | 複層塗材E吹付 | ALC面 ｴﾎﾟｷｼ凸凹,下塗1,主材2,上塗2 | 1 | 式
0 | 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ系下地調整材 | 吹付 E | 1 | 式
0 | コンクリートこて押え | 防水下地 | 1 | 式
0 | コンクリート打放補修 | 外部巾木全面 | 1 | 式
0
0 | 【内部】 | 0 | 0 | 0
0 | 床 モルタル塗り | 貼り物下地 | 1 | 式
0 | コンクリートこて押え | 貼り物下地 | 1 | 式
0 | 【既存校舎】 | 0 | 1 | 式
0 | 床 100角タイル | 玄関、ポーチ | 1 | 式
0 | 床 モルタル（タイル下） | 玄関、ﾎﾟｰﾁ ｽﾛｰﾌﾟ勾配調整 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
10 | 内外装工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 【外部】 | 0 | 0 | 0
0 | ＡＬＣ張り | t=100 外壁用 | 1 | 式
0 | ＡＬＣ張り(既存校舎) | t=100 外壁用 | 1 | 式
0
0 | 【内部】 | 0 | 0 | 0
0 | ビニル床シート | t=2.5 | 1 | 式
0 | ソフト巾木 | H=60 | 1 | 式
0 | 木製幅木 | H=100 | 1 | 式
0 | 壁 石膏ボード | GB-Rt12.5 | 1 | 式
0 | 壁 強化石膏ボード | 片面二重張りGB-Ft21+21 | 1 | 式
0 | 壁 ビニルクロス貼 | AA級 | 1 | 式
0 | 壁 シナ合板張り | t5.5 | 1 | 式
0 | 壁 グラスウール充填 | 24k t=50 | 1 | 式
0 | 天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | GB-Rt9.5 | 1 | 式
0 | 天井 ビニルクロス貼 | AA級 | 1 | 式
0 | 天井 グラスウール充填 | 24k t=100 | 1 | 式
0 | 塩ビ廻り縁 | 突付 | 1 | 式
0 | 壁見切り | 堅木 | 1 | 式
0 | 下り壁見切り | 塩ビ | 1 | 式
0
0 | 【既存校舎改修】 | 0 | 0 | 0
0 | ソフト巾木 | H=60 | 1 | 式
0 | 壁 強化石膏ボード | 片面二重張りGB-Ft21+21 | 1 | 式
0 | 壁 ビニルクロス貼 | AA級 | 1 | 式
0 | 天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | GB-Rt9.5 | 1 | 式
0 | 天井 ビニルクロス貼 | AA級 | 1 | 式
0 | 塩ビ廻り縁 | 突付 | 1 | 式
0 | 壁見切り、木枠 | W125D25 | 1 | 式
0 | 木額縁 | ｶﾊﾞｰ工法ｻｯｼ周り | 1 | 式
0 | シーリング(SR-1) | ｶﾊﾞｰ工法額縁周り | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
11 | ユニットおよびその他工事 | 0 | 0 | 0
0 | 階数表示サイン | SUS切り文字 | 1 | 式
0 | トイレピクトサイン | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ | 1 | 式
0 | インターホン表示 | 点字付 | 1 | 式
0 | 木材保護塗料塗WP | 素地ごしらえB共 | 1 | 式
0
0 | 【既存校舎改修】 | 0 | 0 | 0
0 | ＡＤ１両開き扉 | ｶﾊﾞｰ工法（渡り廊下） | 1 | 式
0 | ＡＷ１内倒し窓 | ｶﾊﾞｰ工法（既存校舎） | 1 | 式
0 | フロートガラス | ＦＬ５ | 1 | 式
0 | ガラス押え | 0 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
12 | 外構工事 | 0 | 0 | 0
0 | アスファルト舗装 | ｱｽｺﾝ厚50､路盤厚150 | 1 | 式
0 | グレーチング蓋加工 | 切断、小口処理 | 1 | 式
0 | 側溝コンクリート止め | W300D100 | 1 | 式
0 | 側溝敷き勾配調整 | W300 | 1 | 式
0 | 雨水配管 | VP100 | 1 | 式
0
0 | 【既存校舎外構】 | 0 | 0 | 0
0 | 誘導ブロック | ｺﾝｸﾘｰﾄ製ｔ60､既存ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ処理共 | 1 | 式
0 | 車いす駐車場ライン | 3.5×6ｍｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ面 | 1 | 式
0
0 | 【渡り廊下改修】 | 0 | 0 | 0
0 | スロープ躯体工事 | RC造 | 1 | 式
0 | 磁器質タイル | 0 | 1 | 式
0 | 下地モルタル | ﾀｲﾙ下 | 1 | 式
0 | SUS自立手すり | H600 | 1 | 式
0 | 雨水配管 | VP200 | 1 | 式
0 | 集水桝450角H500 | SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目共 | 1 | 式
0 | 塩ビ桝250φ | 雨水 | 1 | 式
0 | 犬走復旧 | t120 | 1 | 式
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
13 | 解体撤去工事 | 0 | 0 | 0
0 | ＲＣ外壁撤去 | ｔ140 | 1 | 式
0 | コンクリートブロック撤去 | ｔ100 | 1 | 式
0 | 壁 モルタル撤去 | 0 | 1 | 式
0 | 壁 クロス撤去 | 0 | 1 | 式
0 | 木製幅木撤去 | 0 | 1 | 式
0 | 木天井下地撤去 | 0 | 1 | 式
0 | 天井石膏ボード撤去 | 0 | 1 | 式
0 | 木廻り縁撤去 | 0 | 1 | 式
0 | ｱﾙﾐｻｯｼ撤去 | 0 | 1 | 式
0 | ガラス撤去 | フロート5 | 1 | 式
0 | ガラスブロック撤去 | 0 | 1 | 式
0 | サッシ額縁 | 0 | 1 | 式
0 | 屋根葺き材撤去 | 瓦棒 | 1 | 式
0 | ＲＣ庇撤去 | 0 | 1 | 式
0 | C鋼母屋撤去 | 0 | 1 | 式
0 | 軒樋撤去 | 亜鉛鉄板t=1.0加工 | 1 | 式
0 | コンクリートカッター | 0 | 1 | 式
0 | 笠木鉄板撤去 | 0 | 1 | 式
0
0 | 【ELV棟廻り外構 撤去】 | 0 | 0 | 0
0 | 側溝撤去 | W300 | 1 | 式
0 | アスファルト舗装撤去 | 路盤共 | 1 | 式
0 | アスファルトカッター | 0 | 1 | 式
0 | ＲＣ擁壁撤去 | H750,W200～370 | 1 | 式
0
0 | 【渡り廊下改修工事 撤去】 | 0 | 0 | 0
0 | 床 土間コンクリート撤去 | ｔ120 | 1 | 式
0 | コンクリートカッター | 0 | 1 | 式
0 | 磁器質タイル撤去 | 0 | 1 | 式
0 | 床モルタル撤去 | 0 | 1 | 式
0 | 側溝撤去 | W300 | 1 | 式
0 | ｱﾙﾐｻｯｼ撤去 | 0 | 1 | 式
0
0 | 【ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り】 | 0 | 0 | 0
0 | 床 土間コンクリート撤去 | 犬走 ｔ120 | 1 | 式
0 | コンクリートカッター | 0 | 1 | 式
0 | アスファルト舗装撤去 | 路盤共 | 1 | 式
0 | アスファルトカッター | 0 | 1 | 式
0
0 | 【敷地内建物 撤去】 | 0 | 0 | 0
0
0 | 物置撤去 | 単管組 | 1 | 式
0
0 | 駐輪場①撤去 | 単管組 | 1 | 式
0 | 駐輪場②撤去 | 単管組 | 1 | 式
0 | 自転車置き場C棟 外壁撤去 | 0 | 1 | 式
0
0 | 【既存校舎】 | 0 | 0 | 0
0 | ｱﾙﾐｻｯｼ撤去 | 教室 | 1 | 式
0 | ガラス撤去 | 教室 | 1 | 式
0 | 磁器質タイル撤去 | 職員玄関､ﾎﾟｰﾁ | 1 | 式
0 | 床モルタル撤去 | 職員玄関､ﾎﾟｰﾁ | 1 | 式
0
0 | 【発生材積込運搬】 | 0 | 0 | 0
0 | コンクリートがら | 有筋 | 1 | 式
0 | コンクリートがら | 無筋 | 1 | 式
0 | コンクリートがら | 二次製品 | 1 | 式
0 | アスファルトがら | 0 | 1 | 式
0 | ガラス陶器くず | 0 | 1 | 式
0 | 木くず | 0 | 1 | 式
0 | 石膏ボード | 0 | 1 | 式
0 | 混合廃棄物 | 0 | 1 | 式
0 | 石綿含有物 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1 | 式
0 | 金属くず | トタン類 | 1 | 式
0
0 | 金属くず | 鉄骨 | 1 | 式
0 | 金属くず | アルミ | 1 | 式
0 | 残土処分 | 積込運搬 | 1 | 式
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
14 | 電気設備工事 | 0
Ⅰ | 動力設備・構内配電線路 | 0 | 1 | 式
Ⅱ | 照明・コンセント設備 | 0 | 1 | 式
Ⅲ | 弱電設備 | 0 | 1 | 式
Ⅳ | 自動火災報知設備 | 0 | 1 | 式
Ⅴ | 既設校舎改修 | 0 | 1 | 式
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 小計 | 0
Ⅰ | 動力設備・構内配電線路 | 0
0 | ケーブル | 600V EM-CET 14sq いんぺい | 1 | 式
0 | ケーブル | 600V EM-CET 14sq 入線 | 1 | 式
0 | ケーブル | 600V EM-CET 14sq 入線(PF･FEP) | 1 | 式
0 | 電線 | 600V EM-IE 5.5sq いんぺい | 1 | 式
0 | 電線 | 600V EM-IE 5.5sq 入線 | 1 | 式
0 | 電線 | 600V EM-IE 5.5sq 入線(PF･FEP) | 1 | 式
0 | 電線管 | PE 42 露出 | 1 | 式
0 | 電線管 | PF-S 36 いんぺい | 1 | 式
0 | 電線管 | FEP 40 地中埋設 | 1 | 式
0 | プルボックス | SS 250×250×200 SUS-WP | 1 | 式
0 | 既設高圧受変電設備改修費 | 開閉器増設×1 | 1 | 式
0 | ＥＬＶ受電盤接続費 | 0 | 1 | 式
既設コンクリート壁
0 | 貫通穴開け | 0 | 1 | 式
0 | 防火区画貫通処理 | 0 | 1 | 式
0 | 管路布設土工事 | 0 | 1 | 式
0 | ケーブル埋設標示テープ | ダブルタイプ | 1 | 式
0 | 既設埋設配管養生費 | 0 | 1 | 式
0 | 小計 | 0
Ⅱ | 照明・コンセント設備 | 0
0 | ケーブル | EM-EEF 1.6-3C いんぺい | 1 | 式
0 | ケーブル | EM-EEF 1.6-3C 入線(PF･FEP) | 1 | 式
0 | ケーブル | EM-EEF 2.0-3C いんぺい | 1 | 式
0 | ケーブル | EM-EEF 2.0-3C 入線(PF･FEP) | 1 | 式
0 | 電線管 | PF-S 22 いんぺい | 1 | 式
0 | アウトレットボックス | 中四角浅型 塗代共 樹脂製 | 1 | 式
ジョイントボックス
0 | (アウトレットボックス) | 中四角深型 塗代共 樹脂製 | 1 | 式
0 | 露出スイッチボックス | 1ヶ用 1方出 22用 樹脂製 | 1 | 式
0 | プルボックス | SS 150×150×100 SUS-WP | 1 | 式
壁付型 親子式･親機
0 | 熱線センサ付自動スイッチ | 明るさセンサ付 P:新金属 | 1 | 式
0 | 埋込コンセント | 2P15A×2(E極付) P:新金属 | 1 | 式
0 | ＬＥＤ照明器具 | ダウンライト Ａ２００ | 1 | 式
ＤＨ－７ 自己制御型
0 | 樋ヒーター | サーモ付 電源･通電ランプ付 | 1 | 式
ＤＨ－１８ 自己制御型
0 | 樋ヒーター | サーモ付 電源･通電ランプ付 | 1 | 式
0 | 既設電灯分電盤改修費 | 分岐開閉器増設×3 | 1 | 式
0 | ＥＬＶ受電盤接続費 | 0 | 1 | 式
既設コンクリート壁
0 | 貫通穴開け | 0 | 1 | 式
0 | 防火区画貫通処理 | 0 | 1 | 式
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 小計 | 0
Ⅲ | 弱電設備 | 0
0 | ケーブル | HP 1.2-3C いんぺい | 1 | 式
0 | ケーブル | HP 1.2-3C 入線 | 1 | 式
0 | ケーブル | HP 1.2-3C 入線(PF･FRP) | 1 | 式
0 | ケーブル | ICT 0.5-2P いんぺい | 1 | 式
0 | ケーブル | ICT 0.5-2P 入線 | 1 | 式
0 | ケーブル | ICT 0.5-2P 入線(PF･FRP) | 1 | 式
0 | ケーブル | CPEV-S 0.65-5P いんぺい | 1 | 式
0 | ケーブル | CPEV-S 0.65-5P 入線 | 1 | 式
0 | ケーブル | CPEV-S 0.65-5P 入線(PF･FRP) | 1 | 式
トイレ呼出表示用ケーブル
0 | ケーブル | 取外し再取付費 | 1 | 式
0 | 電線管 | PF-S 16 いんぺい | 1 | 式
0 | １種金属線ぴ | MM1-A(メタルモール A型) | 1 | 式
１種金属線ぴ用
0 | ジャンクションボックス | MM1-A用 | 1 | 式
0 | ＥＬＶインターホン取付費 | 機械設備工事支給品取付 | 1 | 式
0 | 既設防災アンプ接続費 | 予備放送区域へ接続 | 1 | 式
0 | 既設電話端子盤接続費 | 局線へ接続 | 1 | 式
0 | ＥＬＶ制御盤接続費 | 放送、電話、インターホン | 1 | 式
既設コンクリート壁
0 | 貫通穴開け | 0 | 1 | 式
0
0 | 防火区画貫通処理 | 0 | 1 | 式
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 小計 | 0
Ⅳ | 自動火災報知設備 | 0
0 | ケーブル | AE 1.2-4C いんぺい | 1 | 式
0 | ケーブル | AE 1.2-4C 入線 | 1 | 式
0 | ケーブル | AE 1.2-4C 入線(PF･FRP) | 1 | 式
0 | ケーブル | HP 1.2-2C いんぺい | 1 | 式
0 | ケーブル | HP 1.2-2C 入線 | 1 | 式
0 | ケーブル | HP 1.2-2C 入線(PF･FRP) | 1 | 式
0 | 電線管 | PF-S 16 いんぺい | 1 | 式
0 | １種金属線ぴ | MM1-A(メタルモール A型) | 1 | 式
１種金属線ぴ用
0 | ジャンクションボックス | MM1-A用 | 1 | 式
0 | 煙感知器 | 2種 光電式 確認灯付 | 1 | 式
0 | 煙感知器点検口 | 壁付型 | 1 | 式
火災信号出力
0 | 既設自動火災報知受信機接続費 | 予備警戒区域へ接続 | 1 | 式
0 | ＥＬＶ制御盤接続費 | 火災信号 | 1 | 式
既設コンクリート壁
0 | 貫通穴開け | 0 | 1 | 式
0 | 防火区画貫通処理 | 0 | 1 | 式
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 小計 | 0
Ⅴ | 既存校舎改修 | 0
0 | 既設照明器具取外し再取付費 | 3台､FL40Wx2 直付型 | 1 | 式
0 | 既設扇風機用電源改修費 | 2か所､埋込ｺﾝｾﾝﾄ新設､隠ぺい配線 | 1 | 式
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 小計 | 0

## B処分
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 0 |  | 0 | 0
Ｂ | 発生材処分費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | コンクリートがら | 有筋 | 1 | 式
0 | コンクリートがら | 無筋 | 1 | 式
0 | コンクリートがら | 二次製品 | 1 | 式
0 | アスファルトがら | 0 | 1 | 式
0 | ガラス陶器くず | 0 | 1 | 式
0 | 木くず | 0 | 1 | 式
0 | 石膏ボード | 0 | 1 | 式
0 | 混合廃棄物 | 0 | 1 | 式
0 | 石綿含有物 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1 | 式
0 | 残土処分 | 0 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 発生材処分費計 | 0 | 0 | 0

## C共通仮設
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 0 |  | 0 | 0
Ｃ | 共通仮設費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 仮囲い | 成形鋼板 H2000 | 1 | 式
0 | キャスターゲート | W6000 | 1 | 式
0 | 仮設駐車場 | 鉄板敷き | 1 | 式
水洗洋式
0 | 快適トイレ | 6ヶ月 取付・撤去共 | 1 | 式
SUS製 600*450 足付
0 | 手洗い用シンク | 6ヶ月 取付・撤去共 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 積み上げ費 | 0 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 |  | 準備費
仮設建物費
0 | 経費率計上分 | 工事施設費 | 1 | 式
|  | 環境安全費、隣接養生費 |  |  | 0 | 0
0 |  | 動力用光熱水費、散水費 |  |  | 0 | 0
|  | 屋外整理清掃費 |  |  | 0 | 0
0 |  | 機械器具費 |  |  | 0 | 0
|  | その他軽微なものの費用 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## F有価物
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 0 |  | 0 | 0
Ｆ | 有価物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 金属くず | トタン類 | 1 | 式
0 | 金属くず | 鉄骨 | 1 | 式
0 | 金属くず | アルミ | 1 | 式
0 | 有価物計 | 0 | 0 | 0 | 0