## 表紙
高 山 市
工 事 番 号 | 市 長 | 副市長 | 部 長 | 課 長 | 指 導 監 | 係 長 | 係 | 精 査 | 設 計 者
08高支第 22号 | [8 empty] | てらい建築設計 寺井 政志
|  |  | 支所長 | （ ） | 課 長 | 係 長 | 係
高根支所
地域振興課
| 工 事 名 |  | 野麦峠の館解体工事
施 工 場 所 | 高山市 高根町野麦 |  |  |  |  | 地 内 | 設 計 年 月 | 令和 8年 4月

## 工事概要
工事金額 円
高 山 市
工 事 概 要
野麦峠の館解体工事 一式
・資料館棟の解体処分 RC造一部S造 3階建て 780.96㎡ 一式 |  | 平米単価（外構、アスベスト除く）
・レストラン棟の解体処分 木造 平屋建て 300.06㎡ 一式 |  | 50688.2716
・資料館棟外壁のアスベスト含有仕上塗材除去（レベル3） 一式
・残置浄化槽等への電気設備切替工事 一式
・残置浄化槽への制御盤設置工事 一式
・整地 一式

## 内訳書
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
野麦峠の館解体工事
Ⅰ | 工事費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費
Ⅲ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 純工事費 |  | 1 | 式
Ⅳ | 現場管理費 |  | 1 | 式
| 工事原価 |  | 1 | 式
Ⅴ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格
Ⅵ | 有価物資控除 |  | 1 | 式
課税対象額計
Ⅶ | 消費税相当額 |  | 1 | 式
合 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 工事費
A | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
B | 建物解体費 |  | 1 | 式
C | 環境配慮改修工事 | アスベスト除去レベル3 | 1 | 式
D | 外構等工事 |  | 1 | 式
E | 積込運搬費 |  | 1 | 式
Ⅰ 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接仮設工事
| 外部足場（手摺先行） | くさび足場W=600 | 1 | 式
| 垂直養生 | 防音ｼｰﾄ | 1 | 式
| 脚立足場 |  | 1 | 式
| ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 | H=5m～8m | 1 | 式
A 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 建物解体費
B-1 | 資料館棟解体工事 |  | 1 | 式
B-2 | ﾚｽﾄﾗﾝ棟解体工事 |  | 1 | 式
B 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-1 | 資料館棟解体工事
| SRC造建物躯体解体 | 3階建て | 1 | 式
| 屋上ｽﾗﾌﾞ及び鉄骨梁撤去 |  | 1 | 式
| 屋上ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 | 立上部分のみ | 1 | 式
| 内部造作解体 | 内装共 | 1 | 式
| 基礎解体 | 根切、埋戻し、敷均し共 | 1 | 式
| 土間解体 |  | 1 | 式
| ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ人力撤去 | 壁、土間 | 1 | 式
| 電気・機械機器類撤去 |  | 1 | 式
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ撤去 | PCB調査含む | 1 | 式
| 解体散水養生費 |  | 1 | 式
| 重機運搬費 | 0.7m3 往復 | 1 | 式
| 重機運搬費 | 0.25m3 往復 | 1 | 式
B-1 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-2 | ﾚｽﾄﾗﾝ棟解体費
| 木造建物上屋解体 |  | 1 | 式
| 屋根ﾄﾀﾝ及び木毛板撤去 |  | 1 | 式
| 外壁ﾓﾙﾀﾙ撤去 |  | 1 | 式
| 内部造作解体 | 内装共 | 1 | 式
| 基礎解体 | 根切、埋戻し、敷均し共 | 1 | 式
| 土間解体 |  | 1 | 式
| 電気・機械機器類撤去 |  | 1 | 式
| 解体散水養生費 |  | 1 | 式
B-2 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C | 環境配慮改修工事 | アスベスト除去
集塵機付きＤＧ工法
| 下地調整材撤去 | 外壁吹付仕上部 ﾚﾍﾞﾙ3 | 1 | 式
集塵機付きＤＧ工法
| 下地調整材撤去 | 軒天吹付仕上部 ﾚﾍﾞﾙ3 | 1 | 式
隔離無し
| 飛散防止養生 | 撤去、清掃等 | 1 | 式
| 飛散抑制剤吹付 | 除去面安定化 | 1 | 式
| 安全対策費等 | 消耗品とも | 1 | 式
C 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
D | 外構等工事
| 看板1撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木支柱2本 | 1 | 式
| 看板2撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木支柱1本 | 1 | 式
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 |  | 1 | 式
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ |  | 1 | 式
| 笹やぶ除去 |  | 1 | 式
| 立木伐根処理 | φ200 H=7.0m | 1 | 式
| 立木伐根処理 | φ150 H=5.0m | 1 | 式
| 飾り岩移設 | 敷地内程度 | 1 | 式
| 高圧気中開閉器 撤去 | AOG 7.2KV | 1 | 式
| 装柱金具類 撤去 | 腕金x2（碍子3個用）他 | 1 | 式
| 高所作業車費用 | 12ｍ 定員2名 ｵﾍﾟ付 | 1 | 式
| 高圧ｹｰﾌﾞﾙ（FEP）撤去 | 6KV CVT38sq | 1 | 式
| 電線管（FEP80）撤去 | FEP80 | 1 | 式
| 電線管（PF82）撤去 | PF82 | 1 | 式
| 電線管（G54）撤去 | G54 | 1 | 式
【改修】
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ（管内） | EM-CET 100sq | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ（管内） | EM-CET 14sq | 1 | 式
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ（FEP） | EM-CET 100sq | 1 | 式
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ（FEP） | EM-CE 8sq-4C | 1 | 式
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ（FEP） | EM-CE 14sq-4C | 1 | 式
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ（FEP） | EM-CET 8sq | 1 | 式
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ（FEP） | EM-CET 38sq | 1 | 式
| 電線 | IE 3.5sq | 1 | 式
| 電線 | IE 14sq | 1 | 式
| 地中埋設管 | FEP80 | 1 | 式
| 埋設表示ｼｰﾄ | 低圧 ﾀﾞﾌﾞﾙ | 1 | 式
| 合成樹脂管（露出） | VE28 | 1 | 式
| 合成樹脂管（露出） | VE70 | 1 | 式
| ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | VE28用 | 1 | 式
| ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | VE70用 | 1 | 式
| 電線管附属品 |  | 1 | 式
| 引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | DV 14sq-3C | 1 | 式
| 径間労務費 | DV 14sq-3C | 1 | 式
| 引留め金具類 | 引留めﾊﾞﾝﾄﾞ・DV碍子他 | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 鋼管ﾎﾟｰﾙ 7ｍ | φ113.4 茶色 | 1 | 式
| 鋼管ﾎﾟｰﾙ建柱費 | 人力建柱 | 1 | 式
| 根巻き基礎工事 | φ500*600 | 1 | 式
| 支線 | 14sq 亜鉛めっき鋼より線 | 1 | 式
| 既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ｺｱ抜き | φ80程度 | 1 | 式
| ｽｺｯﾁｷｬｽﾄ | 既設幹線接続材 | 1 | 式
| 引込開閉器盤(取付金具共) | 2窓 MCB 3P175Ax2 | 1 | 式
| 電灯開閉器盤(取付金具共) | MCB 3P150A 2回路 | 1 | 式
| 動力開閉器盤(取付金具共) | MCB 3P150A 3回路 | 1 | 式
| 接地工事 | EC 接地抵抗測定共 | 1 | 式
| 埋設配管土工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去共 | 1 | 式
| 建設機械運搬費 |  | 1 | 式
| 高所作業車 | 12ｍ 定員2名 ｵﾍﾟ付 | 1 | 式
| 浄化槽・汚物槽制御盤 | 金具、取付調整共 | 1 | 式
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25x4C | 1 | 式
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25x5C | 1 | 式
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25x6C | 1 | 式
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ600V | EM-CE2x4C | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ600V | EM-CE3.5x4C | 1 | 式
| ｴｺｹｰﾌﾞﾙ600V | EM-CET22 | 1 | 式
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP50・付属品共 | 1 | 式
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP65・付属品共 | 1 | 式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 金属管付属品 | ﾌﾟﾘｶ・ｺﾈｸﾀｰ類 | 1 | 式
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400x400x200 | 1 | 式
| 吊材・支持具 |  | 1 | 式
| 配線配管等手間 | 楊重費とも | 1 | 式
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | t50 再生路盤共 | 1 | 式
| 土砂すき取り敷均し整地 |  | 1 | 式
D 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
E | 積込運搬費 |  | 1 | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 有筋 | 1 | 式
| ｱｽﾌｧﾙﾄがら |  | 1 | 式
| がれき類 | CB等 | 1 | 式
| ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず | ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、GW、便器等 | 1 | 式
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾌｫｰﾑ、巾木等 | 1 | 式
| 木くず | 木材、木毛板等 | 1 | 式
| 廃ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 1 | 式
| 混合物 |  | 1 | 式
| 非飛散性石綿含有建材 |  | 1 | 式
| 電気・機械機器類撤去 |  | 1 | 式
| 金属類（鉄骨類） |  | 1 | 式
| 金属類（鉄板類） |  | 1 | 式
| ｱﾙﾐ類 |  | 1 | 式
| ｽﾃﾝﾚｽ類 |  | 1 | 式
| 電線くず | ｹｰﾌﾞﾙ | 1 | 式
| 特別管理産業廃棄物 |  | 1 | 式
| Ｈ 計 |  | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 発生材処分費
| ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 有筋 | 1 | 式
| ｱｽﾌｧﾙﾄがら | 設備工事分共 | 1 | 式
| がれき類 |  | 1 | 式
| ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず |  | 1 | 式
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 1 | 式
| 木くず |  | 1 | 式
| 廃ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 1 | 式
| 混合物 | 設備工事分共 | 1 | 式
| 非飛散性石綿含有建材 |  | 1 | 式
| 機器類撤去 |  | 1 | 式
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | ｵｲﾙ処理共 | 1 | 式
| 特別管理産業廃棄物 | 廃石綿 | 1 | 式
Ⅱ 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 共通仮設
準備費、調査費、仮設建築物
| 【率費】 | 工事施設費、環境安全費 | 1 | 式
動力用水光熱費、 屋外
整理清掃費、機械器具費
各種試験・分析費、防塵防護具
その他軽微なもの
【積上分】
| 仮囲い | 成形鋼板 H=3.0ｍ | 1 | 式
| 仮囲い | 成形鋼板 H=2.0ｍ | 1 | 式
| 仮門 | ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0ｍ H=1.2ｍ | 1 | 式
| ﾚｯｶｰ費 | 25t | 1 | 式
| 既設浄化槽鉄板養生費 | 厚22 運搬共 | 1 | 式
| アスベスト粉塵濃度測定 | 12 | 1 | 式
積上分 計
Ⅲ 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅵ | 有価物資控除
| 金属類（鉄骨類） |  | 1 | 式
| 金属類（鉄板類） | 設備工事分共 | 1 | 式
| ｱﾙﾐ類 |  | 1 | 式
| ｽﾃﾝﾚｽ類 |  | 1 | 式
| 電線くず | 設備工事分共 | 1 | 式
Ⅵ 計