## 表紙
高 山 市
工 事 番 号 | 市 長 | 副市長 | 教育長 | 部 長 | 課 長 | 係 長 | 係 | 精 査 | 設 計 者
08教総 | [8 empty] | (株)斐太プランニング
第100号 | [8 empty] | 門 秀樹
| 合 議 |  | 部 長 |  | 課 長 | 係 長 | 係
※参考数量
| 工 事 名 |  | 栃尾小学校校舎トイレ改修工事 |  |  |  |  | 仕様書
工 事 場 所 | 高山市奥飛騨温泉郷栃尾 地内 | [5 empty] | 設 計 年 月 | 2026-03-20

## 概要
工事金額 金 |  |  |  |  | 円
工 事 概 要
栃尾小学校校舎トイレ改修工事
| 建築工事 ： | 仮設工事、撤去工事、内装改修（ブース・建具・天井・内壁・床）
| 電気工事 ： | 電気設備改修（電灯ＬＥＤ化・自動点灯化・配線）
| 機械設備工事： | 設備改修（大便器・小便器・給排水管）、手洗い設置・改修、ＳＫ設置
| 【建物概要】 | 主要用途 | 小学校（校舎）
|  | 構造規模 | 校舎 ＲＣ造３階建 昭和５２年築 延床面積 １，９１８㎡
| 【施工場所】 | 所在地 | 高山市奥飛騨温泉郷栃尾３５０番地
|  | 校舎 | １階 | 男女児童トイレ １箇所
男性職員トイレ １箇所
女性職員トイレ １箇所
|  |  | ２階 | 男女児童トイレ １箇所

## 項目
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
栃尾小学校校舎トイレ改修工事
Ａ | 直接工事費
ＡⅠ | 建築工事 |  | 1 | 式
ＥⅡ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
ＭⅢ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
Ｂ | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費計
Ｃ | 共通仮設費 | 計 | 1 | 式
|  | 率 | 1 | 式
|  | 積上げ | 1 | 式
純工事費
Ｄ | 現場管理費 | 率 | 1 | 式
工事原価
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
Ｅ | 一般管理費等 | 率 | 1 | 式 |  |  |  | 0
| 工事価格 |  | 1 | 式
Ｆ | 有価物
工事価格
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合 計

## AⅠ
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅰ | 建築工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
1 | 直接仮設工事 | 0 | 1 | 式 | 0
|  |  | 0 |  | 0
2 | 金属工事 | 0 | 1 | 式 | 0
|  |  | 0 |  | 0
3 | 左官工事 | 0 | 1 | 式 | 0
|  |  | 0 |  | 0
4 | 建具工事 | 0 | 1 | 式 | 0
|  |  | 0 |  | 0
5 | 塗装工事 | 0 | 1 | 式 | 0
|  |  | 0 |  | 0
6 | 内装工事 | 0 | 1 | 式 | 0
|  |  | 0 |  | 0
7 | 解体撤去工事 | 0 | 1 | 式 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 | 直接仮設工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 墨出し | 仕上 | 88.7 | ｍ2
0
0 | 養生 | 仕上 | 88.7 | ｍ2
0
0 | 内部足場 | 脚立足場 | 46.6 | ｍ2
0
0 | 竣工時清掃 | 0 | 88.7 | ｍ2
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
2 | 金属工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 軽量鉄骨壁下地 | 65型 | 20.8 | ｍ2
0
0 | 軽量鉄骨天井下地 | 19型 耐震ｸﾘｯﾌﾟ付 | 41 | ｍ2
0
0 | 天井点検口 | 450X450 額縁ﾀｲﾌﾟ | 8 | ヶ所
0
0 | 床見切り | SUS W40 | 3.2 | ｍ
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | ステンレス流し台 | 1800x550xH650 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞH900 | 1 | 台
0
0 | ステンレス流し台 | 2000x550xH650 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞH900 | 1 | 台
0
0 | ステンレス流し台 深流し | 500x550xH650 R200加工 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞH900 | 1 | 台
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
3 | 左官工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 床コンクリート嵩上げ | t=60 ﾎﾟﾝプ打設 均し共 | 34.5 | ｍ2
0
0 | ワイヤーメッシュ敷込み | 4.5x100x100 嵩上げ部 | 34.5 | ｍ2
0
0 | 床 モルタル塗り | 貼り物下 ポンプ打設・揚重費共 | 36.3 | ｍ2
0
0 | 床 下地調整 | モルタル面 | 6 | ｍ2
0
0 | 床 汚垂タイル | 600x800 穴あけ無し | 9 | 枚
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
4 | 建具工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | ＷＤ－１ | 木製片引き戸 | 1 | ヶ所
0
0 | ＷＤ－２ | 木製片引き戸 | 1 | ヶ所
0
0 | ＷＤ－３ | 木製片引き戸 | 1 | ヶ所
0
0 | ＷＤ－４ | 木製片引き戸 | 1 | ヶ所
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | ＴＰ－１ | トイレパーティション | 1 | ヶ所
0
0 | ＴＰ－２ | トイレパーティション | 1 | ヶ所
0
0 | ＴＰ－３ | トイレパーティション | 1 | ヶ所
0
0 | ＴＰ－４ | トイレパーティション | 1 | ヶ所
0
0 | ＴＰ－５ | トイレパーティション | 1 | ヶ所
0
0 | ＴＰ－６ | トイレパーティション | 1 | ヶ所
0
0 | ＴＰ－７ | トイレパーティション | 3 | ヶ所
0
0 | ＴＰＫ－５ | トイレパーティション取外再取付 | 1 | ヶ所
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
5 | 塗装工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 壁 EP-G | ボード面 | 11.4 | ｍ2
0
0 | 壁 EP-G塗替え | ボード面 | 32 | ｍ2
0
0 | 天井 EP-G | ボード面 | 41 | ｍ2
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
6 | 内装工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | ビニル床シート | t=2.5 | 66.6 | ｍ2
0
0 | ソフト巾木 | H=60 | 59 | ｍ
0
0 | 壁 石膏ボード | GB-St12.5 | 20.8 | ｍ2
0
0 | 壁 ビニルクロス貼替 | AA級 | 15.4 | ｍ2
0
0 | 壁 化粧ケイカル板 | t=6 ボード下地 | 20.1 | ｍ2
0
0 | 壁 化粧ケイカル板 | t=6 既存タイル下地 | 43.5 | ｍ2
0
0 | 天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | GB-Rt9.5 | 41 | ｍ2
0
0 | 塩ビ廻り縁 | 突付 | 57.5 | ｍ
0
0 | 遮音壁 | 0 | 5.3 | ｍ2
0
0 | 壁見切り | 堅木 | 35 | ｍ
0
0 | 面台 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 110X25 | 13.9 | ｍ
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
7 | 解体撤去工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 床 モザイクタイル撤去 | 0 | 34.1 | ｍ2
0
0 | 床 モルタル撤去 | 0 | 34.1 | ｍ2
0
0 | 床 塩ビシート撤去 | t=2.5 | 36.3 | ｍ2
0
0 | 床 コンクリートカッター | 0 | 17.7 | ｍ
0
0 | 床 コンクリート斫り | 0 | 3.2 | ｍ2
0
0 | 壁 磁器質タイル撤去 | 100X100 | 7 | ｍ2
0
0 | 壁 モルタル撤去 | 0 | 7 | ｍ2
0
0 | 壁 クロス撤去 | 0 | 14.4 | ｍ2
0
0 | 壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | t=100 | 6.5 | ｍ2
0
0 | 天井 ケイカル板撤去 | t=6 | 34.1 | ｍ2
0
0 | 天井 石膏ボード撤去 | t=9.5 | 9.4 | ｍ2
0
0 | 天井 クロス撤去 | 0 | 8 | ｍ2
0
0 | 天井木下地撤去 | 0 | 34.1 | ｍ2
0
0 | 木製建具撤去 | 見込40 | 52.2 | ｍ2
0
0 | 上り框撤去 | ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 60X100 | 7.2 | ｍ
0
0 | 面台撤去 | ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 25X120 | 5.1 | ｍ
0
0 | ガラス撤去 | フロート5 | 1.2 | ｍ2
0
0 | 手洗い撤去 | ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ | 3.6 | ｍ2
0
0 | スクリーンパネル撤去 | 0 | 2.3 | ｍ2
0
0 | 手すり撤去 | 0 | 2.5 | ｍ
0
0 | 【発生材積込運搬】 | 0 | 0 | 0
0
0 | コンクリートがら | 無筋 | 2.7 | ｔ
0
0 | コンクリートがら | 二次製品 | 1 | ｔ
0
0 | ガラス陶器くず | 0 | 2.6 | ｔ
0
0 | 木くず | 0 | 1.2 | t
0
0 | 石膏ボード | 0 | 0.1 | t
0
0 | 混合廃棄物 | 0 | 0.8 | ｍ3
0
0 | 石綿含有物 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.2 | ｍ3
0
0 | 金属くず | トタン類 | 0.3 | t
0
0 | 廃プラスチック | 0 | 0.1 | ｍ3
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0

## EⅡ
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
Ⅱ | 電気設備工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 | 幹線設備工事 | 0 | 1 | 式
0
2 | 照明設備工事 | 0 | 1 | 式
0
3 | コンセント設備工事 | 0 | 1 | 式
0
4 | 撤去工事 | 0 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
1 | 幹線設備工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | ケーブル | 600V EM-CE 8mm2-3C ころがし | 3 | ｍ
0
0 | ケーブル | 600V EM-CE 8mm2-3C 管内 | 12 | ｍ
0
0 | 電線 | 600V EM-IE 5.5mm2 ころがし | 3 | ｍ
0
0 | 電線 | 600V EM-IE 5.5mm2 管内 | 12 | ｍ
0
0 | １種金属線ぴ | MM1-B(メタルモールB型) 露出 | 12 | ｍ
0
0 | 電灯分電盤 | １Ｌ－１－１ | 1 | 面
0
0 | 電灯分電盤 | １Ｌ－２－１ | 1 | 面
0
0 | 電灯分電盤 | ２Ｌ－１－１ | 1 | 面
| 既設１階電灯分電盤 |  | 0
0 | １Ｌ－１改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 箇所
| 既設１階電灯分電盤 |  | 0
0 | １Ｌ－２改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 箇所
| 既設１階電灯分電盤 |  | 0
0 | ２Ｌ－１改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 箇所
| 既設コンクリート壁 |  | 0
0 | 貫通穴開け | 0 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
2 | 照明設備工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | ケーブル | EM-EEF 1.6mm-2C ころがし | 32 | ｍ
0
0 | ケーブル | EM-EEF 1.6mm-3C ころがし | 67 | ｍ
0
0 | ケーブル | EM-EEF 1.6mm-3C 管内 | 10 | ｍ
0
0 | １種金属線ぴ | MM1-A(メタルモールA型) 露出 | 5 | ｍ
| １種金属線ぴ用 |  | 0
0 | スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 | 4 | 個
| １種金属線ぴ用 |  | 0
0 | コーナーボックス | MM1-A用 | 4 | 個
0
0 | アウトレットボックス | 中四角 深型 カバー付 樹脂製 | 14 | 個
|  | 天井付型 親子式・親機 | 0
0 | 熱線センサ付自動スイッチ | 広角型 明るさセンサ付 | 4 | 個
|  | 天井付型 親子式・子機 | 0
0 | 熱線センサ付自動スイッチ | 広角型 | 2 | 個
|  | 天井付型 親子式・子機 | 0
0 | 熱線センサ付自動スイッチ | 換気扇連動型(間欠運転) | 4 | 個
0
0 | 切替スイッチ | (自,切,手) 2回路型 P:ガード型 | 4 | 個
0
0 | ＬＥＤ埋込灯 | Ａ３２１Ｈ | 2 | 台
0
0 | ＬＥＤ埋込灯 | Ｂ１６２Ｈ | 2 | 台
0
0 | ＬＥＤダウンライト | Ｃ１００ | 19 | 台
0
0 | ＬＥＤダウンライト | Ｄ１００ | 5 | 台
0
0 | ＬＥＤダウンライト | Ｅ１５０ | 3 | 台
0
0 | ＬＥＤダウンライト | Ｆ２００ | 2 | 台
0
0 | ＬＥＤ直付灯 | Ｇ３２２Ｈ | 1 | 台
0
0 | 既設配線接続費 | 調査含む | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
3 | コンセント設備工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C ころがし | 228 | ｍ
0
0 | ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C 管内(PF) | 9 | ｍ
0
0 | ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C 管内 | 61 | ｍ
0
0 | 電線管 | PF-S 22 隠ぺい | 9 | ｍ
0
0 | １種金属線ぴ | MM1-A(メタルモールA型) 露出 | 61 | ｍ
| １種金属線ぴ用 |  | 0
0 | スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 | 16 | 個
| １種金属線ぴ用 |  | 0
0 | コーナーボックス | MM1-A用 | 16 | 個
0
0 | ノズルプレート | 角型 新金属製 | 4 | 個
0
0 | 埋込コンセント | 2P15A×2(E極ET付) P:新金属 | 12 | 個
| 既設コンクリート壁 |  | 0
0 | 貫通穴開け | 0 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
4 | 撤去工事 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 照明設備撤去工事 | 0 | 1 | 式
0
0 | コンセント設備撤去工事 | 0 | 1 | 式
0
0 | 発生材運搬費 | 建築工事に含む | 0 | 0
0
0 | 発生材処分費 | 建築工事に含む | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0

## MⅢ
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
Ⅲ | 機械設備工事 | 0 | 0 | 0
0
1 | 給排水衛生設備 | 0 | 1 | 式
0
2 | 換気・電気暖房器設備 | 0 | 1 | 式
0
3 | 撤去工事 | 0 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 合計 | 0 | 0 | 0
0
1 | 給排水衛生設備 | 0 | 0 | 0
0
（1） | 衛生器具設備 | 0 | 1 | 式
0
（2） | 給水設備 | 0 | 1 | 式
0
（3） | 排水通気設備 | 0 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
（1） | 衛生器具設備 | 0 | 0 | 0
0
0 | C-1 洋風便器 | FT式 ｳｫｼｭﾚｯﾄ ｾﾝｻｰSW 紙巻器 付属品共 | 10 | 台
0
0 | C-2 洋風便器 | 【ｳｫｼｭﾚｯﾄ取外再取付】FT式 紙巻器 | 1 | 台
0
0 | C-3 洋風便器 | 【取外再取付】LT式 ｳｫｼｭﾚｯﾄ 付属品共 | 3 | 台
0
0 | U-1 小便器 | 壁掛形 低ﾘｯﾌﾟ 節水形 自動洗浄 付属品共 | 4 | 台
0
0 | U-2 小便器 | 【取外再取付】壁掛形 低ﾘｯﾌﾟ 自動洗浄 | 2 | 台
0
0 | L-1 洗面器 | ｶｳﾝﾀｰ一体形 付属品共 | 6 | 台
0
0 | M-1 化粧鏡 | 耐食形 450x600 | 6 | 枚
0
0 | SK-1 掃除流し | ﾊﾞｯｸ付掃除流し 横水栓 排水金具 付属品共 | 4 | 個
0
0 | SK-2 掃除流し | ﾏﾙﾁｼﾝｸ 横水栓 排水金具 付属品共 | 2 | 個
0
0 | TS-1 手すり | L型 前出120 固定金具 付属品共 | 4 | 個
0
0 | TS-2 手すり | 小便器用 固定金具 付属品共 | 2 | 個
0
0 | T-1 単水栓 | 台付自動水栓 電池式 | 6 | 個
0
0 | T-2 単水栓 | 壁付自動水栓 電池式 | 7 | 個
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
（2） | 給水設備 | 0 | 0 | 0
0
0 | 給水管（便所配管） | JWWAK-116 SGP-PB 20 | 44 | ｍ
0
0 | 土工事（屋内） | 0 | 1 | 式
0
0 | 給水管保温（屋内隠蔽） | ALGC GW20t 20A | 44 | ｍ
0
0 | 給水管切断接続 | 切断接続 鋼管20A | 28 | 箇所
0
0 | コア抜き | φ50 床ｺﾝｸﾘｰﾄt150 | 7 | 箇所
0
0 | 鉄筋探査 | コア抜き箇所 | 8 | 箇所
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
（3） | 排水通気設備 | 0 | 0 | 0
0
0 | 耐火二層排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 75 | 6 | ｍ
0
0 | 耐火二層排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 65 | 3 | ｍ
0
0 | 耐火二層排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 50 | 7 | ｍ
0
0 | 耐火二層排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 40 | 4 | ｍ
0
0 | 土工事（屋内） | 0 | 1 | 式
0
0 | 床上掃除口 | COA65 | 6 | 個
0
0 | 床上掃除口 | COA50 | 6 | 個
0
0 | 排水管切断接続 | 樹脂管75A | 11 | 箇所
0
0 | 排水管切断接続 | 樹脂管65A | 5 | 箇所
0
0 | 排水管切断接続 | 樹脂管50A | 4 | 箇所
0
0 | 排水管切断接続 | 樹脂管40A | 6 | 箇所
0
0 | コア抜き | φ100 床ｺﾝｸﾘｰﾄt150 | 8 | 箇所
0
0 | 鉄筋探査 | コア抜き箇所 | 8 | 箇所
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
2 | 換気・電気暖房器設備 | 0 | 0 | 0
0
（1） | 換気設備 | 0 | 1 | 式
0
（2） | 電気暖房器設備 | 0 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
（1） | 換気設備 | 0 | 0 | 0
0
0 | EF-1 天井換気扇 | 風量380m3/min 風圧ｼｬｯﾀｰ 防振金具 付属品 | 5 | 台
0
0 | EF-2 天井換気扇 | 風量270m3/min 風圧ｼｬｯﾀｰ 防振金具 付属品 | 1 | 台
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
（2） | 電気暖房器設備 | 0 | 0 | 0
0
0 | EH-1 パネルヒーター | 壁掛型 自然対流 1.5kw型 | 1 | 台
0
0 | EH-2 パネルヒーター | 壁掛型 自然対流 1.0kw型 | 1 | 台
0
0 | EH-既1 パネルヒーター | 【取外再取付】壁掛型 自然対流 1.5kw型 | 2 | 台
0
0 | EH-既2 パネルヒーター | 【取外再取付】壁掛型 自然対流 1.0kw型 | 2 | 台
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
3 | 撤去工事 | 0 | 0 | 0
0
（1） | 既設撤去 | 0 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0
0
（1） | 既設撤去 | 0 | 0 | 0
0
0 | 洋風便器 撤去 | ﾛｰﾀﾝｸ式 | 4 | 台
0
0 | 和風便器 撤去 | 0 | 10 | 台
0
0 | 小便器 撤去 | 壁掛型 | 5 | 台
0
0 | 手洗器 撤去 | 壁掛型 | 2 | 台
0
0 | ハイタンク 撤去 | 0 | 1 | 台
0
0 | 化粧鏡 撤去 | 0 | 4 | 枚
0
0 | 単水栓 撤去 | 13A | 5 | 個
0
0 | 掃除口 撤去 | COB100 | 6 | 個
0
0 | 掃除口 撤去 | COB75 | 4 | 個
0
0 | 掃除口 撤去 | COB65 | 1 | 個
0
0 | 掃除口 撤去 | COB50 | 2 | 個
0
0 | 排水口 撤去 | T-5B50 | 5 | 個
0
0 | 電気暖房機 撤去 | 壁付 1.5kw型 | 2 | 台
0
0 | 換気扇 撤去 | 天井埋込型 | 6 | 台
0
0 | 給水管 撤去 | 鋼管 25A | 8 | ｍ
0
0 | 給水管 撤去 | 鋼管 20A | 10 | ｍ
0
0 | 排水管 撤去 | 樹脂管 75A | 8 | ｍ
0
0 | 排水管 撤去 | 樹脂管 50A | 7 | ｍ
0
0 | 排水管 撤去 | 樹脂管 40A | 3 | ｍ
0
0 | 排水管 切断 | 樹脂管 50A | 5 | 箇所
0
0 | ダクト 切断 | 鋼管 150φ | 6 | 箇所
0
0 | 発生材運搬費 | 建築工事に含む | 0 | 0
0
0 | 発生材処分費 | 建築工事に含む | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0

## B処分
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
Ｂ | 発生材処分費 | 0 | 0 | 0
0
0 | コンクリートがら | 無筋 | 2.7 | ｔ
0
0 | コンクリートがら | 二次製品 | 1 | ｔ
0
0 | ガラス陶器くず | 0 | 2.6 | ｔ
0
0 | 木くず | 0 | 1.2 | t
0
0 | 石膏ボード | 0 | 0.1 | t
0
0 | 混合廃棄物 | 0 | 0.8 | ｍ3
0
0 | 石綿含有物 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.2 | ｍ3
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 廃プラスチック | 0 | 0.1 | ｍ3
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0

## C共通仮設
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
Ｃ | 共通仮設費 | 0 | 0 | 0
0
0 | 仮設間仕切り | LGS下地+GB-R | 36.7 | ｍ2
0
0 | 床養生 | 0 | 58.6 | ｍ2
0
0 | アスベスト調査 | 3検体 | 1 | 式
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0

## F有価物
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0
Ｆ | 有価物 | 0 | 0 | 0
0
0 | 金属くず | トタン類 | 0.4 | t
0
0 | 金属くず | 鉄骨 | 0.1 | ｔ
0
0 | 金属くず | アルミ | 0.3 | t
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 小計 | 0 | 0 | 0