## 表紙
高 山 市
工 事 番 号 | 市 長 | 副 市 長 | 部 長 | 課 長 | 担 当 監 | 係 長 | 係 | 精 査 | 設 計 者
08森生第72号 | [8 empty] | 有限会社アブ・デザイン
代表取締役 清水 篤
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | 係 長 | 係
| 工 事 名 |  | 資源リサイクルセンター不燃ごみ選別施設等建築工事
施 工 場 所 | 高 山 市 三 福 寺 町 |  |  |  |  | 地 内 | 設 計 年 月 | 令和 8年 3月

## 工事概要
工事金額 円
高 山 市
工 事 概 要
資源リサイクルセンター不燃ごみ選別施設等建築工事 一式
（不燃ごみ選別場、不燃ごみ集積場新築、外構工事）
〔建築概要〕 主要用途 作業場、倉庫
構造規模 木造 平屋建て
延床面積 161.47㎡

## 大項目
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
資源リサイクルセンター不燃ごみ選別施設等建築工事
Ⅰ | 工事費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費
Ⅲ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
Ⅳ | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
Ⅴ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格
0
Ⅵ | 消費税等相当額 |  | 1 | 式
合 計

## 大内訳書(新営)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 工事費
I-1 | 不燃ごみ選別場工事 |  | 1 | 式
I-2 | 不燃ごみ集積場工事 |  | 1 | 式
I-3 | 外構工事 |  | 1 | 式
新営工事計

## 内訳書(選別場)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-1 | 不燃ごみ選別場工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
5 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
6 | 型枠工事 |  | 1 | 式
7 | 防水工事 |  | 1 | 式
8 | 木工事 |  | 1 | 式
9 | 屋根工事 |  | 1 | 式
10 | 左官工事 |  | 1 | 式
11 | 建具工事 |  | 1 | 式
12 | 外装工事 |  | 1 | 式
13 | 内装工事 |  | 1 | 式
14 | 幹線動力設備工事 |  | 1 | 式
15 | 照明コンセント設備工事 |  | 1 | 式
不燃ごみ選別場工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| やりかた | 木造 | 1 | 式
| 墨出し | 木造 | 1 | 式
くさび緊結式(手摺先行)
| 外部足場 | W900 2ヶ月 | 1 | 式
| 垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ 2ヶ月 | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場(並列) 2ヶ月 | 1 | 式
| 移動足場 | ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場(２段) 2ヶ月 | 1 | 式
| 養生 | 仕上 | 1 | 式
| 清掃片付け |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 土工事
| 根切り | 機械 | 1 | 式
| すき取り | 機械 | 1 | 式
| 床付け |  | 1 | 式
| 残土処分 | 機械 場外搬出 1km以下 | 1 | 式
| 埋戻し | 機械 場内仮置土 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 地業工事
| 砕石 基礎下 | 再生砕石 | 1 | 式
| 砕石 土間下 | 再生砕石 | 1 | 式
| 防湿シート | t0.15 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 鉄筋工事
| 鉄筋 | D13 SD295A | 1 | 式
| 鉄筋 | D10 SD295A | 1 | 式
| 鉄筋加工組立費 |  | 1 | 式
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 | 1 | 式
| スクラップ控除 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | コンクリート工事
| 基礎コンクリート | Fc21(24)-18-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
| 土間コンクリート | Fc21-18-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
| 捨コンクリート | Fc18-15-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 基礎部分 | 1 | 式
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 1 | 式
| アンカーセット | M16 | 1 | 式
| アンカーセット | M12 | 1 | 式
| スリーブセット | φ100 | 1 | 式
| 面取り |  | 1 | 式
| 縁切材 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt30 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 防水工事
| シーリング(MS-2) | 10×10 変成ｼﾘｺｰﾝ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 木工事
成330～270 長4ｍ以下
| 構造材(梁) | 米松材 特一等 | 1 | 式
成240～120 長4ｍ以下
| 構造材(梁) | 米松材 特一等 | 1 | 式
150角 長4ｍ以下
| 構造材(柱) | 桧材 特一等 | 1 | 式
120角 長4ｍ以下
| 構造材(柱・土台) | 桧材 特一等 | 1 | 式
| 下地材(間柱等) | 桧材 特一等 | 1 | 式
| 下地材(胴縁等) | 桧材 特一等 | 1 | 式
| 造作材(建具枠等) | 桧材 上小節 | 1 | 式
| 大工手間 |  | 1 | 式
特殊・羽柄加工
| プレカット費 | 化粧削り含む | 1 | 式
| 建方費 | 間柱・筋違等まで | 1 | 式
| 建方レッカー費 |  | 1 | 式
| 防腐剤塗布 |  | 1 | 式
| 構造用金物 | 仕口金物 | 1 | 式
| 構造用金物 | オメガブレース 13×27 | 1 | 式
| 構造用金物 | オメガブレース 18×27 | 1 | 式
| 構造用金物 | オメガブレース 13×31 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 構造用金物 | オメガブレース 18×31 | 1 | 式
| 釘・金物 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 屋根工事
艶消ｶﾗｰGL鋼板
| 重ね型折板葺 | t0.5 SS-600型 | 1 | 式
| タイトフレーム | 亜鉛ﾒｯｷ品 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| ケラバ包み | t0.5×W50×H150 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 見切面戸 | t0.5 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 壁取合見切 | t0.35×H140 | 1 | 式
ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ付
| 雪止アングル | 亜鉛ﾒｯｷ品 L-40×40×3 | 1 | 式
| 雪止金具 | 亜鉛ﾒｯｷ品 | 1 | 式
ｶﾗｰ鋼板製 前高角樋
| 軒樋 | W120×H90 内吊金具共 | 1 | 式
ｶﾗｰ鋼板製 丸樋
| 竪樋 | φ90 掴金具共 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 左官工事
| コンクリート直均し | 金ｺﾞﾃ押え | 1 | 式
| 合板型枠打放補修 |  | 1 | 式
| 建具廻りモルタル充填 | 防水ﾓﾙﾀﾙ | 1 | 式
| 束石コンクリート | 200角×H250 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | 建具工事
| ＡＤ－１ | W800×H2000 ｶﾞﾗｽ込
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＡＷ－１ | W1650×H900 ｶﾞﾗｽ込
| 引違い窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＡＷ－２ | W1650×H900 ｶﾞﾗｽ込
| ２連外倒し窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＳＳ－１ | W3000×H3500
| 手動軽量ﾊﾞﾗﾝｽｼｬｯﾀｰ | 取付調整費等含む | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
12 | 外装工事
艶消ｶﾗｰGL鋼板
| 縦張角波 | t0.27 AF-10 | 1 | 式
| 透湿防水シート |  | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 出隅カバー | t0.35×W60 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 壁取合水切 | t0.35×H50×W150 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 下端水切 | t0.35×H30×W40 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| サッシ水切 | t0.35×H30×W50 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| サッシ見切 | t0.35×W30 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 開口上水切 | t0.35×H30×W50 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 開口縦見切 | t0.35×W170 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 開口下見切 | t0.35×H50×W90 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
13 | 内装工事
| 塗装合板 | t12 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
14 | 幹線動力設備工事
600V EM-CE 5.5sq-4C
| ケーブル | サドル止め | 1 | 式
600V EM-CE 5.5sq-4C
| ケーブル | 入線 | 1 | 式
600V EM-CET 14sq
| ケーブル | サドル止め | 1 | 式
600V EM-CET 14sq
| ケーブル | 入線 | 1 | 式
600V EM-CET 38sq
| ケーブル | サドル止め | 1 | 式
600V EM-CET 38sq
| ケーブル | 入線 | 1 | 式
600V EM-CET 60sq
| ケーブル | サドル止め | 1 | 式
600V EM-CET 60sq
| ケーブル | 入線 | 1 | 式
600V EM-IE 8sq
| 電線 | いんぺい | 1 | 式
600V EM-IE 8sq
| 電線 | 入線 | 1 | 式
| 電線管 | E-31 露出 | 1 | 式
| 電線管 | E-39 露出 | 1 | 式
| 電線管 | E-51 露出 | 1 | 式
| 電線管 | HIVE 16 露出 | 1 | 式
| 電線管 | HIVE 16 地中埋設 | 1 | 式
| 電灯動力盤 | ＬＰ－１ | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ケースブレーカー 屋内用
| 手元開閉器 | MCCB 3P3E 30AF/ AT | 1 | 式
| 露出コンセント | 3P30A×1(E極付) | 1 | 式
ED
| 接地工事 | 打込式 φ14-1500 | 1 | 式
| 接地極埋設標示板 | 黄銅製 測定共 | 1 | 式
エントランスキャップ
| 架空電線支持金物 | 碍子類 | 1 | 式
0
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
15 | 照明コンセント設備工事
EM-EEF 1.6-2C
| ケーブル | ステップル止め | 1 | 式
EM-EEF 1.6-3C
| ケーブル | ステップル止め | 1 | 式
EM-EEF 1.6-3C
| ケーブル | 入線 | 1 | 式
EM-EEF 2.0-3C
| ケーブル | ステップル止め | 1 | 式
EM-EEF 2.0-3C
| ケーブル | 入線 | 1 | 式
EM-EEF 2.6-3C
| ケーブル | ステップル止め | 1 | 式
EM-EEF 2.6-3C
| ケーブル | 入線 | 1 | 式
| 電線管 | E-25 露出 | 1 | 式
| 電線管 | E-31 露出 | 1 | 式
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 1 | 式
| 露出スイッチボックス | 1個用 E-25用 1方出 | 1 | 式
| 防雨入線カバー | 樹脂製 | 1 | 式
| 埋込スイッチ | 1P15A×2 P:新金属 | 1 | 式
| 埋込コンセント | 2P15A×2(E極付)P:新金属 | 1 | 式
| 防水コンセント | 2P15A×2(E極ET付) | 1 | 式
| ＬＥＤ直付灯 | Ａ３２２Ｈ | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ＬＥＤ外灯 | Ｄ３２１ | 1 | 式
エントランスキャップ
| 架空電線支持金物 | 碍子類 | 1 | 式
小 計

## 内訳書(集積場)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-2 | 不燃ごみ集積場工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
5 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
6 | 型枠工事 |  | 1 | 式
7 | 防水工事 |  | 1 | 式
8 | 木工事 |  | 1 | 式
9 | 屋根工事 |  | 1 | 式
10 | 左官工事 |  | 1 | 式
11 | 外装工事 |  | 1 | 式
12 | 内装工事 |  | 1 | 式
13 | 照明コンセント設備工事 |  | 1 | 式
不燃ごみ集積場工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| やりかた | 木造 | 1 | 式
| 墨出し | 木造 | 1 | 式
くさび緊結式(手摺先行)
| 外部足場 | W900 2ヶ月 | 1 | 式
| 垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ 2ヶ月 | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場(並列) 2ヶ月 | 1 | 式
| 移動足場 | ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場(２段) 2ヶ月 | 1 | 式
| 養生 | 仕上 | 1 | 式
| 清掃片付け |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 土工事
| 根切り | 機械 | 1 | 式
| すき取り | 機械 | 1 | 式
| 床付け |  | 1 | 式
| 残土処分 | 機械 場外搬出 1km以下 | 1 | 式
| 埋戻し | 機械 場内仮置土 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 地業工事
| 砕石 基礎下 | 再生砕石 | 1 | 式
| 砕石 土間下 | 再生砕石 | 1 | 式
| 防湿シート | t0.15 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 鉄筋工事
| 鉄筋 | D16 SD295A | 1 | 式
| 鉄筋 | D13 SD295A | 1 | 式
| 鉄筋 | D10 SD295A | 1 | 式
| 鉄筋加工組立費 |  | 1 | 式
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 | 1 | 式
| スクラップ控除 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | コンクリート工事
| 基礎コンクリート | Fc21(24)-18-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
| 土間コンクリート | Fc21-18-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
| 捨コンクリート | Fc18-15-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 基礎部分 | 1 | 式
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 1 | 式
| アンカーセット | M16 | 1 | 式
| アンカーセット | M12 | 1 | 式
| 面取り |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 防水工事
| シーリング(MS-2) | 10×10 変成ｼﾘｺｰﾝ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 木工事
成330～270 長4ｍ以下
| 構造材(梁) | 米松材 特一等 | 1 | 式
成240～120 長4ｍ以下
| 構造材(梁) | 米松材 特一等 | 1 | 式
150角 長4ｍ以下
| 構造材(柱) | 桧材 特一等 | 1 | 式
120角 長4ｍ以下
| 構造材(柱・土台) | 桧材 特一等 | 1 | 式
| 下地材(間柱等) | 桧材 特一等 | 1 | 式
| 下地材(胴縁等) | 桧材 特一等 | 1 | 式
| 大工手間 |  | 1 | 式
特殊・羽柄加工
| プレカット費 | 化粧削り含む | 1 | 式
| 建方費 | 間柱・筋違等まで | 1 | 式
| 建方レッカー費 |  | 1 | 式
| 防腐剤塗布 |  | 1 | 式
| 構造用金物 | 仕口金物 | 1 | 式
| 構造用金物 | オメガブレース 18×27 | 1 | 式
| 構造用金物 | オメガブレース 18×31 | 1 | 式
| 釘・金物 |  | 1 | 式
H-350×175×7×11
| 鉄骨梁 | 加工運搬費含む | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 屋根工事
艶消ｶﾗｰGL鋼板
| 重ね型折板葺 | t0.5 SS-600型 | 1 | 式
| タイトフレーム | 亜鉛ﾒｯｷ品 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| ケラバ包み | t0.5×W50×H150 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 見切面戸 | t0.5 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 壁取合見切 | t0.35×H140 | 1 | 式
ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ付
| 雪止アングル | 亜鉛ﾒｯｷ品 L-40×40×3 | 1 | 式
| 雪止金具 | 亜鉛ﾒｯｷ品 | 1 | 式
ｶﾗｰ鋼板製 前高角樋
| 軒樋 | W120×H90 内吊金具共 | 1 | 式
ｶﾗｰ鋼板製 丸樋
| 竪樋 | φ90 掴金具共 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 左官工事
| コンクリート直均し | 金ｺﾞﾃ押え | 1 | 式
| 合板型枠打放補修 |  | 1 | 式
| 建具廻りモルタル充填 | 防水ﾓﾙﾀﾙ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | 外装工事
艶消ｶﾗｰGL鋼板
| 縦張角波 | t0.27 AF-10 | 1 | 式
| 透湿防水シート |  | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 出隅カバー | t0.35×W60 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 下端水切 | t0.35×H30×W40 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| サッシ見切 | t0.35×W30 | 1 | 式
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 開口上水切 | t0.35×H30×W50 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
12 | 内装工事
| 塗装合板 | t12 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
13 | 照明コンセント設備工事
EM-EEF 1.6-2C
| ケーブル | ステップル止め | 1 | 式
EM-EEF 1.6-2C
| ケーブル | 入線 | 1 | 式
EM-EEF 1.6-3C
| ケーブル | ステップル止め | 1 | 式
EM-EEF 1.6-3C
| ケーブル | 入線 | 1 | 式
EM-EEF 2.0-3C
| ケーブル | ステップル止め | 1 | 式
EM-EEF 2.0-3C
| ケーブル | 入線 | 1 | 式
EM-EEF 2.6-3C
| ケーブル | ステップル止め | 1 | 式
| 架空電線 | DV 2.6-3C | 1 | 式
| 同上労務費 |  | 1 | 式
| 電線管 | E-19 露出 | 1 | 式
| 電線管 | E-25 露出 | 1 | 式
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 1 | 式
| 露出スイッチボックス | 1個用 E-19用 1方出 | 1 | 式
| 露出スイッチボックス | 1個用 E-25用 1方出 | 1 | 式
| 防雨入線カバー | 樹脂製 | 1 | 式
| 埋込スイッチ | 1P15A×1 P:新金属 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 埋込スイッチ | 1P15A×1 P:防水型 | 1 | 式
| 防水コンセント | 2P15A×2(E極ET付) | 1 | 式
| ＬＥＤ直付灯 | Ａ３２２Ｈ | 1 | 式
| ＬＥＤ外灯 | Ｄ３２１ | 1 | 式
エントランスキャップ
| 架空電線支持金物 | 碍子類 | 1 | 式
小 計

## 内訳書(外構)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-3 | 外構工事
1 | 舗装工事 |  | 1 | 式
2 | 排水工事 |  | 1 | 式
3 | 休憩所幹線設備工事 |  | 1 | 式
外構工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 舗装工事
| アスファルト舗装撤去 |  | 1 | 式
| カッター入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 1 | 式
| アスファルトがら積込運搬 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 排水工事
| 雨水配管 | ＶＵφ100 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 休憩所幹線設備工事
600V EM-CET 14sq
| ケーブル | 入線 | 1 | 式
| 架空電線 | DV 14sq-3C | 1 | 式
| 同上労務費 |  | 1 | 式
| 電線管 | E-39 露出 | 1 | 式
| プルボックス | SS 250×250×150 SUS-WP | 1 | 式
休憩所附属電灯分電盤
| 接続費 |  | 1 | 式
エントランスキャップ
| 架空電線支持金物 | 碍子類 | 1 | 式
| 露出配管塗装費 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計

## 発生材処分
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 発生材処分費
| アスファルトがら |  | 1 | 式
発生材処分費計