## 設計書鏡（参考資料）
参 考 数 量 書
08森生第72号
資源リサイクルセンター不燃ごみ選別施設等建築工事
※本書は参考数量であり、数量は原則図面等からの拾い出しとする。

## 大項目
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
資源リサイクルセンター不燃ごみ選別施設等建築工事
Ⅰ | 工事費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費
Ⅲ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
Ⅳ | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
Ⅴ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格
Ⅵ | 消費税等相当額
合 計

## 大内訳書(新営)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 工事費
I-1 | 不燃ごみ選別場工事 |  | 1 | 式
I-2 | 不燃ごみ集積場工事 |  | 1 | 式
I-3 | 外構工事 |  | 1 | 式
新営工事計

## 内訳書(選別場)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-1 | 不燃ごみ選別場工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
5 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
6 | 型枠工事 |  | 1 | 式
7 | 防水工事 |  | 1 | 式
8 | 木工事 |  | 1 | 式
9 | 屋根工事 |  | 1 | 式
10 | 左官工事 |  | 1 | 式
11 | 建具工事 |  | 1 | 式
12 | 外装工事 |  | 1 | 式
13 | 内装工事 |  | 1 | 式
14 | 幹線動力設備工事 |  | 1 | 式
15 | 照明コンセント設備工事 |  | 1 | 式
不燃ごみ選別場工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| やりかた | 木造 | 96.9 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 墨出し | 木造 | 96.9 | ｍ2 |  |  | 刊行物
くさび緊結式(手摺先行)
| 外部足場 | W900 2ヶ月 | 220 | 伏ｍ2 |  |  | 刊行物
| 垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ 2ヶ月 | 220 | 伏ｍ2 |  |  | 刊行物
| 内部足場 | 脚立足場(並列) 2ヶ月 | 44.6 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 移動足場 | ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場(２段) 2ヶ月 | 1 | 台 |  |  | 刊行物
| 養生 | 仕上 | 96.9 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 清掃片付け |  | 96.9 | ｍ2 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 土工事
| 根切り | 機械 | 59.2 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| すき取り | 機械 | 6.2 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 床付け |  | 91.2 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 残土処分 | 機械 場外搬出 1km以下 | 38.4 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 埋戻し | 機械 場内仮置土 | 26.9 | ｍ3 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 地業工事
| 砕石 基礎下 | 再生砕石 | 9.1 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 砕石 土間下 | 再生砕石 | 9.8 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 防湿シート | t0.15 | 93.6 | ｍ2 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 鉄筋工事
| 鉄筋 | D13 SD295A | 3857 | kg |  |  | 刊行物
| 鉄筋 | D10 SD295A | 922 | kg |  |  | 刊行物
| 鉄筋加工組立費 |  | 4595 | kg |  |  | 刊行物
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 | 4595 | kg |  |  | 刊行物
| スクラップ控除 |  | 129 | kg |  |  | 刊行物
| 小 計 |  |  |  |  | ｓ
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | コンクリート工事
| 基礎コンクリート | Fc21(24)-18-25(N) | 35.5 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式 |  |  | 刊行物
| 土間コンクリート | Fc21-18-25(N) | 11.8 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式 |  |  | 刊行物
| 捨コンクリート | Fc18-15-25(N) | 4.6 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 基礎部分 | 221 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 221 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| アンカーセット | M16 | 16 | 本 |  |  | 刊行物
| アンカーセット | M12 | 47 | 本 |  |  | 刊行物
| スリーブセット | φ100 | 3 | ヶ所 |  |  | 刊行物
| 面取り |  | 131 | ｍ |  |  | 刊行物
| 縁切材 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt30 | 7.9 | ｍ2 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 防水工事
| シーリング(MS-2) | 10×10 変成ｼﾘｺｰﾝ | 110 | ｍ |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 木工事
成330～270 長4ｍ以下
| 構造材(梁) | 米松材 特一等 | 0.9 | ｍ3 |  |  | 見積
成240～120 長4ｍ以下
| 構造材(梁) | 米松材 特一等 | 6.8 | ｍ3 |  |  | 見積
150角 長4ｍ以下
| 構造材(柱) | 桧材 特一等 | 0.4 | ｍ3 |  |  | 見積
120角 長4ｍ以下
| 構造材(柱・土台) | 桧材 特一等 | 2.6 | ｍ3 |  |  | 見積
| 下地材(間柱等) | 桧材 特一等 | 2.4 | ｍ3 |  |  | 見積
| 下地材(胴縁等) | 桧材 特一等 | 0.3 | ｍ3 |  |  | 見積
| 造作材(建具枠等) | 桧材 上小節 | 0.1 | ｍ3 |  |  | 見積
| 大工手間 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物
特殊・羽柄加工
| プレカット費 | 化粧削り含む | 96.9 | 床ｍ2 |  |  | 見積
| 建方費 | 間柱・筋違等まで | 96.9 | 床ｍ2 |  |  | 見積
| 建方レッカー費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
| 防腐剤塗布 |  | 96.9 | 床ｍ2 |  |  | 見積
| 構造用金物 | 仕口金物 | 96.9 | 床ｍ2 |  |  | 見積
| 構造用金物 | オメガブレース 13×27 | 4 | 台 |  |  | カタログ
| 構造用金物 | オメガブレース 18×27 | 6 | 台 |  |  | カタログ
| 構造用金物 | オメガブレース 13×31 | 4 | 台 |  |  | カタログ
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 構造用金物 | オメガブレース 18×31 | 6 | 台 |  |  | カタログ
| 釘・金物 |  | 3.5 | kg |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 屋根工事
艶消ｶﾗｰGL鋼板
| 重ね型折板葺 | t0.5 SS-600型 | 147 | ｍ2 |  |  | 見積
| タイトフレーム | 亜鉛ﾒｯｷ品 | 113 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| ケラバ包み | t0.5×W50×H150 | 34.5 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 見切面戸 | t0.5 | 33.2 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 壁取合見切 | t0.35×H140 | 12.3 | ｍ |  |  | 見積
ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ付
| 雪止アングル | 亜鉛ﾒｯｷ品 L-40×40×3 | 33.2 | ｍ |  |  | 見積
| 雪止金具 | 亜鉛ﾒｯｷ品 | 58 | ヶ所 |  |  | 見積
ｶﾗｰ鋼板製 前高角樋
| 軒樋 | W120×H90 内吊金具共 | 18.7 | ｍ |  |  | 見積
ｶﾗｰ鋼板製 丸樋
| 竪樋 | φ90 掴金具共 | 16.4 | ｍ |  |  | 見積
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 左官工事
| コンクリート直均し | 金ｺﾞﾃ押え | 143 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 合板型枠打放補修 |  | 58.7 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 建具廻りモルタル充填 | 防水ﾓﾙﾀﾙ | 2.4 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 束石コンクリート | 200角×H250 | 4 | 台 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | 建具工事
| ＡＤ－１ | W800×H2000 ｶﾞﾗｽ込
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 台 |  |  | 見積
| ＡＷ－１ | W1650×H900 ｶﾞﾗｽ込
| 引違い窓 | 取付調整費等含む | 5 | 台 |  |  | 見積
| ＡＷ－２ | W1650×H900 ｶﾞﾗｽ込
| ２連外倒し窓 | 取付調整費等含む | 3 | 台 |  |  | 見積
| ＳＳ－１ | W3000×H3500
| 手動軽量ﾊﾞﾗﾝｽｼｬｯﾀｰ | 取付調整費等含む | 1 | 台 |  |  | 見積
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
12 | 外装工事
艶消ｶﾗｰGL鋼板
| 縦張角波 | t0.27 AF-10 | 133 | ｍ2 |  |  | 見積
| 透湿防水シート |  | 133 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 出隅カバー | t0.35×W60 | 15.5 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 壁取合水切 | t0.35×H50×W150 | 12.2 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 下端水切 | t0.35×H30×W40 | 29.3 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| サッシ水切 | t0.35×H30×W50 | 14.9 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| サッシ見切 | t0.35×W30 | 38.1 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 開口上水切 | t0.35×H30×W50 | 2 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 開口縦見切 | t0.35×W170 | 4 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 開口下見切 | t0.35×H50×W90 | 2 | ｍ |  |  | 見積
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
13 | 内装工事
| 塗装合板 | t12 | 51.2 | ｍ2 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
14 | 幹線動力設備工事
|  | 600V EM-CE 5.5sq-4C |  |  |  | 0
| ケーブル | サドル止め | 14 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
600V EM-CE 5.5sq-4C
| ケーブル | 入線 | 17 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
600V EM-CET 14sq
| ケーブル | サドル止め | 13 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
600V EM-CET 14sq
| ケーブル | 入線 | 3 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
600V EM-CET 38sq
| ケーブル | サドル止め | 7 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
600V EM-CET 38sq
| ケーブル | 入線 | 7 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
600V EM-CET 60sq
| ケーブル | サドル止め | 7 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
600V EM-CET 60sq
| ケーブル | 入線 | 7 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
600V EM-IE 8sq
| 電線 | いんぺい | 10 | ｍ |  |  | 刊行物
600V EM-IE 8sq
| 電線 | 入線 | 5 | ｍ |  |  | 刊行物
| 電線管 | E-31 露出 | 17 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
| 電線管 | E-39 露出 | 3 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
| 電線管 | E-51 露出 | 8 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
| 電線管 | HIVE 16 露出 | 3 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
| 電線管 | HIVE 16 地中埋設 | 2 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
| 電灯動力盤 | ＬＰ－１ | 1 | 面 |  |  | 見積+歩掛り
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ケースブレーカー 屋内用
| 手元開閉器 | MCCB 3P3E 30AF/ AT | 3 | 台 |  |  | 見積+歩掛り
| 露出コンセント | 3P30A×1(E極付) | 3 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛り
ED
| 接地工事 | 打込式 φ14-1500 | 2 | 箇所 |  |  | 刊行物
| 接地極埋設標示板 | 黄銅製 測定共 | 2 | 枚 |  |  | 刊行物
エントランスキャップ
| 架空電線支持金物 | 碍子類 | 1 | 式 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
15 | 照明コンセント設備工事
EM-EEF 1.6-2C
| ケーブル | ステップル止め | 28 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 1.6-3C
| ケーブル | ステップル止め | 16 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 1.6-3C
| ケーブル | 入線 | 3 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 2.0-3C
| ケーブル | ステップル止め | 54 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 2.0-3C
| ケーブル | 入線 | 41 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 2.6-3C
| ケーブル | ステップル止め | 34 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 2.6-3C
| ケーブル | 入線 | 5 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
| 電線管 | E-25 露出 | 44 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
| 電線管 | E-31 露出 | 3 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 6 | 個 |  |  | 刊行物
| 露出スイッチボックス | 1個用 E-25用 1方出 | 9 | 個 |  |  | 刊行物
| 防雨入線カバー | 樹脂製 | 1 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛り
| 埋込スイッチ | 1P15A×2 P:新金属 | 1 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛り
| 埋込コンセント | 2P15A×2(E極付)P:新金属 | 6 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛り
| 防水コンセント | 2P15A×2(E極ET付) | 1 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛り
| ＬＥＤ直付灯 | Ａ３２２Ｈ | 10 | 台 |  |  | 見積+歩掛り
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ＬＥＤ外灯 | Ｄ３２１ | 1 | 台 |  |  | 見積+歩掛り
エントランスキャップ
| 架空電線支持金物 | 碍子類 | 1 | 式 |  |  | 刊行物
0
0
0
小 計

## 内訳書(集積場)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-2 | 不燃ごみ集積場工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
5 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
6 | 型枠工事 |  | 1 | 式
7 | 防水工事 |  | 1 | 式
8 | 木工事 |  | 1 | 式
9 | 屋根工事 |  | 1 | 式
10 | 左官工事 |  | 1 | 式
11 | 外装工事 |  | 1 | 式
12 | 内装工事 |  | 1 | 式
13 | 照明コンセント設備工事 |  | 1 | 式
不燃ごみ集積場工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| やりかた | 木造 | 54.6 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 墨出し | 木造 | 54.6 | ｍ2 |  |  | 刊行物
くさび緊結式(手摺先行)
| 外部足場 | W900 2ヶ月 | 207 | 伏ｍ2 |  |  | 刊行物
| 垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ 2ヶ月 | 207 | 伏ｍ2 |  |  | 刊行物
| 内部足場 | 脚立足場(並列) 2ヶ月 | 19.1 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 移動足場 | ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場(２段) 2ヶ月 | 1 | 台 |  |  | 刊行物
| 養生 | 仕上 | 54.6 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 清掃片付け |  | 54.6 | ｍ2 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 土工事
| 根切り | 機械 | 32.6 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| すき取り | 機械 | 4.1 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 床付け |  | 27.8 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 残土処分 | 機械 場外搬出 1km以下 | 17.4 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 埋戻し | 機械 場内仮置土 | 19.4 | ｍ3 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 地業工事
| 砕石 基礎下 | 再生砕石 | 2.8 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 砕石 土間下 | 再生砕石 | 7.3 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 防湿シート | t0.15 | 60.9 | ｍ2 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 鉄筋工事
| 鉄筋 | D16 SD295A | 115 | kg |  |  | 刊行物
| 鉄筋 | D13 SD295A | 937 | kg |  |  | 刊行物
| 鉄筋 | D10 SD295A | 864 | kg |  |  | 刊行物
| 鉄筋加工組立費 |  | 1843 | kg |  |  | 刊行物
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 | 1843 | kg |  |  | 刊行物
| スクラップ控除 |  | 51.6 | kg |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | コンクリート工事
| 基礎コンクリート | Fc21(24)-18-25(N) | 13.4 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式 |  |  | 刊行物
| 土間コンクリート | Fc21-18-25(N) | 8.9 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式 |  |  | 刊行物
| 捨コンクリート | Fc18-15-25(N) | 1.4 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 基礎部分 | 160 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 160 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| アンカーセット | M16 | 1 | 本 |  |  | 刊行物
| アンカーセット | M12 | 30 | 本 |  |  | 刊行物
| 面取り |  | 15.2 | ｍ |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 防水工事
| シーリング(MS-2) | 10×10 変成ｼﾘｺｰﾝ | 36.7 | ｍ |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 木工事
成330～270 長4ｍ以下
| 構造材(梁) | 米松材 特一等 | 0.3 | ｍ3 |  |  | 見積
成240～120 長4ｍ以下
| 構造材(梁) | 米松材 特一等 | 4.5 | ｍ3 |  |  | 見積
150角 長4ｍ以下
| 構造材(柱) | 桧材 特一等 | 0.3 | ｍ3 |  |  | 見積
120角 長4ｍ以下
| 構造材(柱・土台) | 桧材 特一等 | 1.3 | ｍ3 |  |  | 見積
| 下地材(間柱等) | 桧材 特一等 | 1.1 | ｍ3 |  |  | 見積
| 下地材(胴縁等) | 桧材 特一等 | 0.2 | ｍ3 |  |  | 見積
| 大工手間 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物
特殊・羽柄加工
| プレカット費 | 化粧削り含む | 54.6 | 床ｍ2 |  |  | 見積
| 建方費 | 間柱・筋違等まで | 54.6 | 床ｍ2 |  |  | 見積
| 建方レッカー費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
| 防腐剤塗布 |  | 54.6 | 床ｍ2 |  |  | 見積
| 構造用金物 | 仕口金物 | 54.6 | 床ｍ2 |  |  | 見積
| 構造用金物 | オメガブレース 18×27 | 6 | 台 |  |  | カタログ
| 構造用金物 | オメガブレース 18×31 | 6 | 台 |  |  | カタログ
| 釘・金物 |  | 1.8 | kg |  |  | 刊行物
H-350×175×7×11
| 鉄骨梁 | 加工運搬費含む | 2 | 本 |  |  | 見積
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 屋根工事
艶消ｶﾗｰGL鋼板
| 重ね型折板葺 | t0.5 SS-600型 | 105 | ｍ2 |  |  | 見積
| タイトフレーム | 亜鉛ﾒｯｷ品 | 79.9 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| ケラバ包み | t0.5×W50×H150 | 29 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 見切面戸 | t0.5 | 15 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 壁取合見切 | t0.35×H140 | 18.5 | ｍ |  |  | 見積
ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ付
| 雪止アングル | 亜鉛ﾒｯｷ品 L-40×40×3 | 26.2 | ｍ |  |  | 見積
| 雪止金具 | 亜鉛ﾒｯｷ品 | 46 | ヶ所 |  |  | 見積
ｶﾗｰ鋼板製 前高角樋
| 軒樋 | W120×H90 内吊金具共 | 13.2 | ｍ |  |  | 見積
ｶﾗｰ鋼板製 丸樋
| 竪樋 | φ90 掴金具共 | 14.2 | ｍ |  |  | 見積
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 左官工事
| コンクリート直均し | 金ｺﾞﾃ押え | 73.4 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 合板型枠打放補修 |  | 50.9 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 建具廻りモルタル充填 | 防水ﾓﾙﾀﾙ | 4 | ｍ2 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | 外装工事
艶消ｶﾗｰGL鋼板
| 縦張角波 | t0.27 AF-10 | 83.7 | ｍ2 |  |  | 見積
| 透湿防水シート |  | 83.7 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 出隅カバー | t0.35×W60 | 14.7 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 下端水切 | t0.35×H30×W40 | 30.3 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| サッシ見切 | t0.35×W30 | 3 | ｍ |  |  | 見積
艶消ｶﾗｰGL鋼板製
| 開口上水切 | t0.35×H30×W50 | 3.1 | ｍ |  |  | 見積
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
12 | 内装工事
| 塗装合板 | t12 | 17.1 | ｍ2 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
13 | 照明コンセント設備工事
EM-EEF 1.6-2C
| ケーブル | ステップル止め | 7 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 1.6-2C
| ケーブル | 入線 | 7 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 1.6-3C
| ケーブル | ステップル止め | 5 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 1.6-3C
| ケーブル | 入線 | 2 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 2.0-3C
| ケーブル | ステップル止め | 20 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 2.0-3C
| ケーブル | 入線 | 4 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
EM-EEF 2.6-3C
| ケーブル | ステップル止め | 13 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
| 架空電線 | DV 2.6-3C | 15 | ｍ |  |  | 刊行物
| 同上労務費 |  | 2 | 径間 |  |  | 歩掛り
| 電線管 | E-19 露出 | 7 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
| 電線管 | E-25 露出 | 6 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 3 | 個 |  |  | 刊行物
| 露出スイッチボックス | 1個用 E-19用 1方出 | 2 | 個 |  |  | 刊行物
| 露出スイッチボックス | 1個用 E-25用 1方出 | 1 | 個 |  |  | 刊行物
| 防雨入線カバー | 樹脂製 | 1 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛り
| 埋込スイッチ | 1P15A×1 P:新金属 | 1 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛り
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 埋込スイッチ | 1P15A×1 P:防水型 | 1 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛り
| 防水コンセント | 2P15A×2(E極ET付) | 1 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛り
| ＬＥＤ直付灯 | Ａ３２２Ｈ | 3 | 台 |  |  | 見積+歩掛り
| ＬＥＤ外灯 | Ｄ３２１ | 1 | 台 |  |  | 見積+歩掛り
エントランスキャップ
| 架空電線支持金物 | 碍子類 | 1 | 式 |  |  | 刊行物
小 計

## 内訳書(外構)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-3 | 外構工事
1 | 舗装工事 |  | 1 | 式
2 | 排水工事 |  | 1 | 式
3 | 休憩所幹線設備工事 |  | 1 | 式
外構工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 舗装工事
| アスファルト舗装撤去 |  | 411 | ｍ2 |  |  | 見積
| カッター入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 69 | ｍ |  |  | 見積
| アスファルトがら積込運搬 |  | 20.6 | ｍ3 |  |  | 見積
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 排水工事
| 雨水配管 | ＶＵφ100 | 55 | ｍ |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 休憩所幹線設備工事
600V EM-CET 14sq
| ケーブル | 入線 | 9 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
| 架空電線 | DV 14sq-3C | 12 | ｍ |  |  | 刊行物
| 同上労務費 |  | 1 | 径間 |  |  | 歩掛り
| 電線管 | E-39 露出 | 9 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛り
| プルボックス | SS 250×250×150 SUS-WP | 1 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛り
休憩所附属電灯分電盤
| 接続費 |  | 1 | 箇所 |  |  | 歩掛り
エントランスキャップ
| 架空電線支持金物 | 碍子類 | 1 | 式 |  |  | 刊行物
| 露出配管塗装費 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物+歩掛り
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  |  |  |  | 0

## 発生材処分
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 発生材処分費
| アスファルトがら |  | 20.6 | ｍ3 |  |  | 見積
発生材処分費計