## 表紙(参考数量書)
参考数量書
08教総第107号
松倉中学校支障物件移転工事
※本書は参考数量であり、数量は原則図面等からの拾い出しとする。

## 項目
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
松倉中学校支障物件移転工事
A | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ⅰ | 建築工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 工作物工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
B | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費計
C | 共通仮設費 |  | 1 | 式
|  | 率費 | 1 | 式
|  | 積上げ | 1 | 式
純工事費
D | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
E | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格
F | 有価物 |  | 1 | 式
課税対象額
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合 計

## AⅠ建築工事
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A-Ⅰ | 建築工事
1 | 解体工事 |  | 1 | 式
2 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
3 | 土工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠工事 |  | 1 | 式
6 | 木工事 |  | 1 | 式
7 | 屋根板金工事 |  | 1 | 式
8 | 左官工事 |  | 1 | 式
9 | 鋼製建具工事 |  | 1 | 式
10 | 塗装工事 |  | 1 | 式
11 | 外装工事 |  | 1 | 式
12 | 内装工事 |  | 1 | 式
小計
1 | 解体工事
| 木造上屋解体 |  | 72 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 木造基礎解体 |  | 72 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 木造土間解体 |  | 72 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| ｻｯｼ撤去 |  | 10.7 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 建具撤去 |  | 21.6 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
【積込み運搬費】
| ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 有筋 | 29 | ｔ |  |  |  | 見積り
| 金属 | ﾄﾀﾝ | 0.2 | ｔ |  |  |  | 見積り
| ｱﾙﾐ |  | 0.1 | ｔ |  |  |  | 見積り
| 鉄くず |  | 0.1 | ｔ |  |  |  | 見積り
| 木くず |  | 16.4 | ｔ |  |  |  | 見積り
| ｶﾞﾗｽ陶器 |  | 0.1 | ｔ |  |  |  | 見積り
| 混合物 |  | 2 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 混合物 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 0.4 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
小計
2 | 直接仮設工事
| やり方 |  | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 刊行物
| 墨出し |  | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 刊行物
| 外部足場(手摺先行) | W900 | 77.5 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ | 77.5 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 安全手摺 |  | 55.3 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 内部足場 | 脚立 | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 養生 | 躯体仕上げ | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 刊行物
| 清掃片付け |  | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 刊行物
小計
3 | 土工事
| すき取り | H300 | 87.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 埋戻し |  | 10.4 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 残土処理 |  | 16 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 基礎・土間下砕石 | RC-40 | 8.8 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 防湿ｼｰﾄ | t0.15 | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 重機回送費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
小計
4 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | D13 | 1043 | kg |  |  |  | 見積り
| 異形鉄筋 | D10 | 326 | kg |  |  |  | 見積り
| 加工組立費 |  | 1316 | kg |  |  |  | 見積り
| 運搬費 |  | 1316 | kg |  |  |  | 見積り
| スクラップ控除 |  | 36.8 | kg |  |  |  | 見積り
| スペーサー費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
小計
5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠工事
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC21-18-25 | 14.6 | ｍ3 |  |  |  | 刊行物
| 打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送共 | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC18-18-25 | 1.8 | ｍ3 |  |  |  | 刊行物
| 打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送共 | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | FC18-15-25 | 0.7 | ｍ3 |  |  |  | 刊行物
| 打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送共 | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 普通型枠 |  | 71.2 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 型枠運搬費 |  | 71.2 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| ポンプ車 |  | 3 | 回 |  |  |  | 見積り
| 基礎天無端ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ |  | 56.4 | ｍ |  |  |  | 見積り
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  | 66 | 本 |  |  |  | 見積り
| ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  | 4 | 本 |  |  |  | 見積り
| 捨ｺﾝ型枠 |  | 73.2 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 土間止め型枠 |  | 26 | ｍ |  |  |  | 見積り
小計
6 | 木工事
【材料費】
| 構造材 土台 | ﾋﾉｷ特一120*120 | 1.1 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 構造材 柱 | ﾋﾉｷ特一120*120 | 2.3 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 構造材 小屋束 | ﾋﾉｷ特一105*105 | 0.3 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 構造材 垂木 | ﾋﾉｷ特一45*60 | 1.7 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 構造材 梁桁 | ｽｷﾞ特一120*105 | 0.1 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 構造材 梁桁 | ｽｷﾞ特一120*150 | 0.2 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 構造材 梁桁 | ｽｷﾞ特一120*210 | 1.9 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 構造材 梁桁 | ｽｷﾞ特一120*240 | 0.8 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 構造材 火打ち | ｽｷﾞ特一90*90 | 0.4 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 構造材 母屋 | ｽｷﾞ特一120*120 | 1.1 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 構造材 筋交い | ｽｷﾞ特一45*90 | 0.4 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 構造材 間柱 | ｽｷﾞ特一45*120 | 1.3 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 窓台・まぐさ | ｽｷﾞ特一 | 0.3 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 破風・鼻隠し | ｽｷﾞ特一 | 0.4 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 棟下地 | ｽｷﾞ特一 | 0.3 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 広小舞 | ｽｷﾞ特一 | 0.1 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 天井下地 | ｽｷﾞ特一 | 1.1 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 壁下地 | ｽｷﾞ特一 | 0.8 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 化粧材 建具枠 | 桧上小 | 0.3 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 雲筋交い | ｽｷﾞ特一 | 0.1 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 内部造作下地材・補足材 | ｽｷﾞ特一 | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
小々計
【大工手間】
| プレカット加工費 |  | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 工場手加工費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 土台伏せ工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 現場建て方工事 |  | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 天井下地組 |  | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| AD･AW枠取付工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 壁下地組 |  | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| OSB合板張り工事 | 壁・天井 部材費別 | 259 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 木製家具工事 | 材工 | 8 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
| 構造金物 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 副資材 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 野地板 | ｽｷﾞt12 | 76.1 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 化粧野地板 | ｽｷﾞt12 | 53.6 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 建て方用クレーン | 13t | 2 | 日 |  |  |  | 見積り
| 材料運搬費･機械損料 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 防腐剤塗布 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
小々計
小計
7 | 屋根板金工事
| カラーGL鋼板 立ハゼ葺 | t0.4 遮熱 | 130 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ |  | 130 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 棟包み |  | 22 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 唐草 | 軒先、けらば | 55.8 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 破風板金巻き |  | 55.8 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 雪止ｱﾝｸﾞﾙ | L-40x40 亜鉛ﾒｯｷ | 44 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 軒樋 | 角樋、内吊金物 | 44 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 竪樋 | 板金加工φ75 | 14.4 | ｍ |  |  |  | 見積り
小計
8 | 左官工事
【外部】
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 15.2 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 巾木打放補修 | 薄塗補修 | 10.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
【内部】
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し |  | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 巾木打放補修 | 薄塗補修 | 10.7 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
小計
9 | アルミニウム製建具工事
| AD-1 | 760*2000 ｶﾞﾗｽ共 | 7 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
| AW-1 | 1670*900 ｶﾞﾗｽ共 | 7 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
| 取付調整費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
小計
10 | 塗装工事
【外部】
| 木材保護塗装 |  | 82.4 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| DP | 鉄部、1級 | 44 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 防腐剤塗布 | 土台、柱足元 | 58.6 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
小計
11 | 外装工事
| ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ貼り | t16 横張金具留め通気工法、塗装品 | 81.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 透湿防水ｼｰﾄ |  | 81.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| ｺｰﾅｰ役物 |  | 9.4 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 土台水切り | ｱﾙﾐ | 36.3 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 屋根取り合い見切り | ｱﾙﾐ | 48.3 | ｍ |  |  |  | 見積り
小計
12 | 内装・雑工事
| 壁 OSB合板張り | t11 | 183 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | 16kg t100 | 183 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 天井 OSB合板張り | t11 | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き込み | 16kg t100 | 72.9 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
小計

## AⅡ工作物工事
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A-Ⅱ | 工作物工事
1 | 解体工事 |  | 1 | 式
2 | 防球ネット工事 |  | 1 | 式
3 | バックネット工事 |  | 1 | 式
4 | 国旗掲揚台工事 |  | 1 | 式
5 | グラウンド整備工事 |  | 1 | 式
6 | 外構・植栽工事 |  | 1 | 式
小計
1 | 解体工事
| 国旗掲揚台撤去 | ﾎﾟｰﾙ3本、基礎共 | 1 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
| 鉄棒撤去①撤去 |  | 1 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
| 鉄棒撤去②撤去 |  | 1 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
| PU1-450 |  | 101 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 集水桝 | 700x700 | 2 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
【既設防球ﾈｯﾄ撤去費】
| ﾈｯﾄ撤去費 | ﾜｲﾔｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ | 1504 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 抜柱工事 |  | 13 | 本 |  |  |  | 見積り
| 重機損料 | 掘削・吊込み | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 高所作業車損料 | 15ｍ級 | 3 | 台 |  |  |  | 見積り
【既設ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ撤去】
| 金網撤去 |  | 22 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 基礎撤去 |  | 22 | ｍ |  |  |  | 見積り
【積込み運搬費】
| ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 有筋、基礎 | 26.2 | ｔ |  |  |  | 見積り
| ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 無筋、二次製品 | 74.2 | ｔ |  |  |  | 見積り
| 鉄くず |  | 1.1 | ｔ |  |  |  | 見積り
| 混合物 |  | 0.4 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 残土 |  | 35 | ｍ3 |  |  |  | 刊行物
小計
2 | 防球ネット工事
【材料費】
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ | 17-19-10.0 | 3 | 本 |  |  |  | 見積り
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ | 16-19-7.0 | 7 | 本 |  |  |  | 見積り
| 根枷ｺﾝｸﾘｰﾄ | L-1200 Uﾊﾞﾝﾄﾞ共 | 10 | 本 |  |  |  | 見積り
| ｻﾎﾟｰﾄﾋﾞｰﾑ | φ101.6xt4.2 受ｷｬｯﾌﾟ共 | 2 | 本 |  |  |  | 見積り
| 控えｻﾎﾟｰﾄﾋﾞｰﾑ | φ114.3xt4.5 | 3 | 本 |  |  |  | 見積り
| ﾎﾟｰﾙ・ｻﾎﾟｰﾄ運搬費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | 4BD-HD-17T | 24 | 個 |  |  |  | 見積り
| 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | 4BD-HD-23T | 24 | 個 |  |  |  | 見積り
| 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | 4BD-HD-30T | 24 | 個 |  |  |  | 見積り
| 直付け吊架金具 | WLH-1 | 72 | 個 |  |  |  | 見積り
| 亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 | 38sq | 992 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 巻きつけｸﾞﾘｯﾌﾟ | 38sq ｼﾝｸﾞﾙ | 72 | 個 |  |  |  | 見積り
| ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | φ16 ﾛｯｸﾅｯﾄ付 | 36 | 個 |  |  |  | 見積り
| 防球ﾈｯﾄ | RYSBφ1.3x40mm目 | 1528 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 吊ﾘﾝｸﾞ | φ4@400 | 1764 | 個 |  |  |  | 見積り
| 中間補強ﾛｰﾌﾟ | φ6 | 597 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 副資材・雑材 | 縫合ﾛｰﾌﾟ・金物類 | 1528 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
小々計
【新設工事費】
| 建柱工事 | 17ｍ柱 | 3 | 本 |  |  |  | 見積り
| 建柱工事 | 16ｍ柱 | 7 | 本 |  |  |  | 見積り
| 根枷取付 |  | 10 | 本 |  |  |  | 見積り
| 装柱工事 | ｻﾎﾟｰﾄ取付 | 1 | 本 |  |  |  | 見積り
| 装柱工事 | 控付ｻﾎﾟｰﾄ取付 | 3 | 本 |  |  |  | 見積り
| 装柱工事 | ﾊﾞﾝﾄﾞ取付 | 72 | 個 |  |  |  | 見積り
| ﾜｲﾔｰ工事 |  | 992 | ｍ |  |  |  | 見積り
| ﾈｯﾄ工事 |  | 1528 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 高所作業車損料 | 15ｍ級 | 9 | 台 |  |  |  | 見積り
| 重機損料 | 掘削・吊込み | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
小々計
小計
3 | バックネット工事
【材料費】
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ | 10-19-5.0 | 4 | 本 |  |  |  | 見積り
| 根枷ｺﾝｸﾘｰﾄ | L-1200 Uﾊﾞﾝﾄﾞ | 4 | 本 |  |  |  | 見積り
| ｻﾎﾟｰﾄﾋﾞｰﾑ | φ101.6xt4.2 受ｷｬｯﾌﾟ共 | 3 | 本 |  |  |  | 見積り
| ﾎﾟｰﾙ・ｻﾎﾟｰﾄ運搬費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | ABD-HD-17T | 8 | 個 |  |  |  | 見積り
| 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | 4BD-HD-23T | 4 | 個 |  |  |  | 見積り
| ﾈｯﾄ支持金具 | NETSX | 12 | 個 |  |  |  | 見積り
| 接着系ｱﾝｶｰ | M12 支持金具、押えPL類含む | 7 | 組 |  |  |  | 見積り
| 亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 | 38sq | 188 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ | 38sq・ｼﾝﾌﾞﾙ共 | 44 | 個 |  |  |  | 見積り
| ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | φ16 ﾛｯｸﾅｯﾄ付 | 22 | 個 |  |  |  | 見積り
| 防球ﾈｯﾄ | RYSBφ1.75x40mm目 | 168 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 副資材 | 雑材・金物類・縫合ﾛｰﾌﾟ | 168 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
小々計
【新設工事費】
| 建柱工事 | 10ｍ柱 | 4 | 本 |  |  |  | 見積り
| 根枷取付 |  | 4 | 本 |  |  |  | 見積り
| 装柱工事 | ｻﾎﾟｰﾄ取付 | 3 | 本 |  |  |  | 見積り
| 装柱工事 | ﾊﾞﾝﾄﾞ取付 | 16 | 個 |  |  |  | 見積り
| ｱﾝｶｰ工事 |  | 7 | 箇所 |  |  |  | 見積り
| ﾜｲﾔｰ工事 |  | 188 | ｍ |  |  |  | 見積り
| ﾈｯﾄ工事 |  | 168 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 高所作業車損料 | 12ｍ級 | 3 | 台 |  |  |  | 見積り
| 重機損料 | 掘削・吊込み | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
小々計
【バックネット腰壁工事】
| 床掘 | 埋め戻し共 | 19.8 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 砕石 | RC-40 t100 | 1.8 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | FC18-15-25、t50 打設共 | 0.9 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 鉄筋 | D10 運搬共 | 420 | kg |  |  |  | 見積り
| 型枠 | 化粧 運搬共 | 74 | ｍ2 |  |  |  | 見積り
| 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC21-18-25、打設共 | 7 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 天端仕上げ | 金ｺﾃ仕上げ | 24 | ｍ |  |  |  | 見積り
| ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 重機損料 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
小々計
小計
4 | 国旗掲揚台工事
| ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ | 9ｍ | 1 | 本 |  |  |  | 見積り
| ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ | 7ｍ | 2 | 本 |  |  |  | 見積り
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 |  | 1 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
| ﾎﾟｰﾙ設置費 |  | 3 | 本 |  |  |  | 見積り
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ共 | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
小計
5 | グラウンド整備工事
| ﾎｰﾑﾍﾞｰｽt40 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ台t60 設置共 | 1 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
| ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄt40 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ台t60 設置共 | 1 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
| 塁ﾍﾞｰｽ | ﾍﾞｰｽ上下金具SUS 設置共 | 3 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
| 既存ﾍﾞｰｽ撤去 | 処分共 | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| マウンド築造工 | 場内土利用 | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整地 |  | 558 | ｍ2 |  |  |  | 刊行物
小計
6 | 外構・植栽工事
| 国旗掲揚台廻り石積撤去 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 同上 石積復旧 |  | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
| 樹木伐採 |  | 1 | 本 |  |  |  | 見積り
| 高木抜根 |  | 2 | 本 |  |  |  | 見積り
| 低木生垣撤去 |  | 20 | 本 |  |  |  | 見積り
| PU1側溝 | 開渠 450x450 | 99 | ｍ |  |  |  | 見積り
| 集水桝 | 700x700 H600 | 2 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
| 同上グレーチング蓋 | 700用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定式 | 2 | ヶ所 |  |  |  | 見積り
小計

## AⅢ電気設備工事
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A-Ⅲ | 電気設備工事
1 | 構内配電線路 |  | 1 | 式
2 | 構内通信線路 |  | 1 | 式
3 | 発生材積込運搬費 |  | 1 | 式
小計
1 | 構内配電線路
| 電線管 | VE 16 露出 | 8 | ｍ |  |  |  | 歩掛り
| 電線管 | VE 28 露出 | 10 | ｍ |  |  |  | 歩掛り
| 電線管 | VE 36 露出 | 66 | ｍ |  |  |  | 歩掛り
| 電線管 | G 28 LT 地中 | 6 | ｍ |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 電線管 | G 54 LT 地中 | 21 | ｍ |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | VE36 2方出 | 6 | 個 |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
EM-IE
| 電線 | 2.0 mm 管内 | 44 | ｍ |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
EM-IE
| 電線 | 5.5 mm2 管内 | 8 | ｍ |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
EM-CE
| ケーブル | 3.5 mm2 -2C 管内 | 148 | ｍ |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
EM-CE
| ケーブル | 38 mm2 -2C 管内 | 10 | ｍ |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
EM-CE
| ケーブル | 60 mm2 -2C 管内 | 11 | ｍ |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 電撃殺虫器 | 記号：A | 1 | 個 |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 投光器架台 | 6灯用 | 3 | 組 |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 分電盤 | A柱 開閉器盤 | 1 | 面 |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 分電盤 | B柱 開閉器盤 | 1 | 面 |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 分電盤 | H柱 開閉器盤 | 1 | 面 |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 分電盤 | B柱 ｺﾝｾﾝﾄ盤 | 1 | 面 |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| ハンドホール | H2-9 R2K-60 | 2 | 基 |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 電動機等接続材 |  | 1 | 式 |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 機器等 取外し再取付 | ※再取付時、配光調整を含む | 1 | 式 |  |  |  | 歩掛り
| ケーブル接続材 |  | 1 | 式 |  |  |  | 刊行物
| 接地工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 歩掛り
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
小計
2 | 構内通信線路
| ケーブル | S -5C -HFL-SS 架空 | 106 | ｍ |  |  |  | 刊行物＋歩掛り
| ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ |  | 1 | 個 |  |  |  | 見積り＋歩掛り
| 架空線 施工費 |  | 11 | 径間 |  |  |  | 歩掛り
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 歩掛り
小計
3 | 発生材積込運搬費
| 金属くず(鉄) | 構内配電線路 | 0.3 | t |  |  |  | 見積り
| 金属くず(銅) | 構内配電線路 | 0.2 | t |  |  |  | 見積り
| 混合物 | 構内配電線路 | 0.3 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 廃プラ | 構内配電線路 | 0.2 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 混合物 | 構内通信線路 | 0.1 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
小計

## B処分費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 発生材処分費
| ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 有筋 | 55.2 | ｔ |  |  |  | 見積り
| ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 無筋 | 74.2 | ｔ |  |  |  | 見積り
| 木くず |  | 16.5 | ｔ |  |  |  | 見積り
| ｶﾞﾗｽ陶器 |  | 0.1 | ｔ |  |  |  | 見積り
| 廃プラ |  | 0.2 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 混合物 |  | 2.7 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 混合物 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 0.4 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
| 残土処分 |  | 35 | ｍ3 |  |  |  | 見積り
小計

## C共通仮設
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C | 共通仮設費（積上げ）
| 仮囲い（防球ネット工事） | 成型鋼板H2000 9ヶ月 | 154 | ｍ |  |  |  | 刊行物
| ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W=6ｍ H=1.8ｍ | 2 | ヶ所 |  |  |  | 刊行物
| 鉄板敷 |  | 19.9 | ｍ2 |  |  |  | 刊行物
| ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験 | 5ヶ所 | 1 | 式 |  |  |  | 見積り
積上げ 計
| 共通仮設率費 | 準備費、石綿事前調査費
石綿分析費、養生費
仮設施設費、環境安全費、
動力用光熱費、屋外整理清掃費、
|  | 機械器具費、移動式バリケード | 1 | 式
その他軽微な試験費
その他いずれの項目にも
属さない軽微なもの
小計

## F有価物
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
F | 有価物
| 金属 | ﾄﾀﾝ | 0.2 | ｔ |  |  |  | 見積り
| 金属くず（鉄） | 構内配電線路 | 3.4 | ｔ |  |  |  | 見積り
| 金属くず（銅） | 構内配電線路 | 0.2 | ｔ |  |  |  | 見積り
| ｱﾙﾐ |  | 0.1 | ｔ |  |  |  | 見積り
小計