## 表紙
高 山 市
工 事 番 号 | 市 長 | 副 市 長 | 部 長 | 課 長 | 指 導 監 | 係 長 | 係 | 精 査 | 設 計 者
08教総 | [8 empty] | 有限会社アブ・デザイン
第118号 | [8 empty] | 代表取締役 清水 篤
|  |  | 教 育 長 | 局 長 | 課 長 | 係 長 | 係
教育委員会事務局
教育総務課
| 工 事 名 |  | 朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(建築)
施 工 場 所 | 高 山 市 朝 日 町 万 石 |  |  |  |  | 地 内 | 設 計 年 月 | 令和 8年 6月

## 工事概要
工事金額 円
高 山 市
工 事 概 要
朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(建築)
校舎棟・渡り廊下棟の増築、既設校舎棟の改修、屋内運動場の改修、外構工事等一式
〔建築概要〕 主要用途 義務教育学校(校舎)
構造規模 ＷＣ校舎棟 木造２階建て 730.37㎡
渡り廊下Ｂ 鉄骨造２階建て 75.41㎡
ＲＣ校舎棟 ＲＣ造２階建て 752.01㎡
ＷＡ校舎棟 木造２階建て 996.34㎡
ＷＢ校舎棟 木造２階建て 808.32㎡
屋内運動場 ＲＣ造２階建て 1242.00㎡
渡り廊下Ａ 鉄骨造平屋建て 24.72㎡

## 大項目
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(建築)
直接工事費
Ⅰ | 新営工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 改修工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 発生材処分費 |  | 1 | 式
計
Ⅳ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
Ⅴ | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
Ⅵ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格
Ⅶ | 有価物控除 |  | 1 | 式
課税対象額
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅷ | 消費税等相当額 |  | 1 | 式
合 計

## 大内訳書(新営)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 新営工事
I-1 | ＷＣ校舎棟工事 |  | 1 | 式
I-2 | 渡り廊下Ｂ工事 |  | 1 | 式
I-3 | 外構工事 |  | 1 | 式
新営工事計

## 内訳書(ＷＣ校舎棟)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-1 | ＷＣ校舎棟工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
5 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
6 | 型枠工事 |  | 1 | 式
7 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
8 | 防水工事 |  | 1 | 式
9 | 木工事 |  | 1 | 式
10 | 屋根工事 |  | 1 | 式
11 | 金属工事 |  | 1 | 式
12 | 左官工事 |  | 1 | 式
13 | 鋼製建具工事 |  | 1 | 式
14 | 木製建具工事 |  | 1 | 式
15 | 吹付塗装工事 |  | 1 | 式
16 | 外装工事 |  | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
17 | 内装工事 |  | 1 | 式
18 | 家具工事 |  | 1 | 式
19 | ユニット工事 |  | 1 | 式
ＷＣ校舎棟工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| やりかた | 木造 | 1 | 式
| 墨出し | 木造 | 1 | 式
くさび緊結式(手摺先行)
| 外部足場 | W900 4ヶ月 | 1 | 式
| 垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ 4ヶ月 | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場(並列) 3ヶ月 | 1 | 式
| 吹抜足場 | 棚足場H5.7ｍ 2ヶ月 | 1 | 式
| 階段室足場 | 棚足場 2ヶ月 | 1 | 式
| 養生 | 仕上 | 1 | 式
| 清掃片付け |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 土工事
| 根切り | 機械 | 1 | 式
| 床付け |  | 1 | 式
| 埋戻し | 機械 場内仮置良質土 | 1 | 式
| 盛土 | 機械 場内掘削良質土 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 地業工事
| 砕石 基礎下 | 再生砕石 | 1 | 式
| 砕石 土間下 | 再生砕石 | 1 | 式
| ポリスチレンフォーム | t50 押出法(3種aD) | 1 | 式
| 防湿シート | t0.15 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 鉄筋工事
| 鉄筋 | D16 SD295A | 1 | 式
| 鉄筋 | D13 SD295A | 1 | 式
| 鉄筋 | D10 SD295A | 1 | 式
| スクラップ控除 |  | 1 | 式
| 鉄筋加工組立費 |  | 1 | 式
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | コンクリート工事
| 基礎コンクリート | Fc24-18-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
| 土間コンクリート | Fc24-18-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
| 捨コンクリート | Fc18-15-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
| ラップルコンクリート | Fc18-15-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 基礎部分 | 1 | 式
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 1 | 式
| アンカーセット | M16 | 1 | 式
| アンカーセット | M12 | 1 | 式
| 面木 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 鉄骨工事
SN400B
| Ｈ形鋼 | Ｈ-150x150x7x10 | 1 | 式
SN400B
| Ｈ形鋼 | Ｈ-250x125x6x9 | 1 | 式
SS400
| Ｈ形鋼 | Ｈ-200x100x5.5x8 | 1 | 式
SS400
| Ｈ形鋼 | Ｈ-150x75x5x7 | 1 | 式
SS400
| Ｌ形鋼 | Ｌ-75x75x6 | 1 | 式
SS400
| 角形鋼管 | □-100x50x2.3 | 1 | 式
SS400
| 平鋼 | FB-6x50 | 1 | 式
SS400
| 丸鋼 | 1-M12 | 1 | 式
SN490C
| 鋼板 | PL-16 | 1 | 式
SN400B
| 鋼板 | PL-12 | 1 | 式
SN400B
| 鋼板 | PL-6 | 1 | 式
SS400
| 鋼板 | PL-19 | 1 | 式
SS400
| 鋼板 | PL-16 | 1 | 式
SS400
| 鋼板 | PL-12 | 1 | 式
SS400
| 鋼板 | PL-9 | 1 | 式
SS400
| 鋼板 | PL-6 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| スクラップ控除 |  | 1 | 式
ABR400
| アンカーボルト | M16 L440 | 1 | 式
S10T
| 高力ボルト | M20x55 | 1 | 式
S10T
| 高力ボルト | M16x50 | 1 | 式
S10T
| 高力ボルト | M16x45 | 1 | 式
S10T
| 高力ボルト | M16x40 | 1 | 式
| ターンバックル | M12用 | 1 | 式
| 階段 | 材工共 錆止め含む | 1 | 式
| 工場製作費 |  | 1 | 式
| 工場溶接費 |  | 1 | 式
| 工場塗装費 | JISK5674 | 1 | 式
| 鉄骨運搬費 |  | 1 | 式
| 現場建方費 |  | 1 | 式
| 現場工事費 | 高力ボルト本締め | 1 | 式
| 現場工事費 | アンカーボルト据付 M16 | 1 | 式
| 無収縮モルタル | 200x200 | 1 | 式
| 揚重機費 | 鉄骨用 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 鉄骨第三者試験 | 超音波探傷検査 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 防水工事
| ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水 | t1.1 | 1 | 式
| 珪酸質系塗膜防水 |  | 1 | 式
| シーリング(MS-2) | 20×10 変成ｼﾘｺｰﾝ | 1 | 式
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 木工事
ぎふ証明材 桧集成材
| 構造材(梁) | E95-F240 幅150成 600以下 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧集成材
| 構造材(梁) | E95-F240 幅120 成600以下 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 構造材(梁) | 特一等 幅150 成330以下 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 構造材(梁) | 特一等 幅150 成210以下 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 構造材(梁) | 特一等 幅120 成300以下 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 構造材(梁) | 特一等 幅120 成210以下 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 構造材(土台) | 特一等 幅150 長4ｍ | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 構造材(柱) | 特一等 150角 長8ｍ | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 構造材(柱) | 特一等 150角 長4ｍ | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 構造材(柱) | 特一等 120角 長4ｍ | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 構造材(柱) | 特一等 120角 長3ｍ | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 下地材(垂木) | 特一等 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 下地材(間柱等) | 特一等 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 下地材(胴縁等) | 特一等 | 1 | 式
ぎふ証明材 杉材
| 造作材(枠等) | 上小節 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 造作材(枠等) | 上小節 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ぎふ証明材 桧材
| 造作材(Ｒ加工品) | R1200 H40×t30 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 造作材(Ｒ加工品) | R1200 H120×t12 | 1 | 式
| 大工手間 |  | 1 | 式
| プレカット費 | 特殊・羽柄加工 | 1 | 式
| 建方費 | 垂木・間柱・破風等まで | 1 | 式
| 建方レッカー費 |  | 1 | 式
| 防腐剤塗布 |  | 1 | 式
オメガブレース 18×27
| 構造用金物 | 同等品 | 1 | 式
オメガブレース 18×22
| 構造用金物 | 同等品 | 1 | 式
オメガブレース 18×18
| 構造用金物 | 同等品 | 1 | 式
| 構造用金物 | 仕口金物 | 1 | 式
| 釘・金物 |  | 1 | 式
| 構造用合板 | t24 剛床 | 1 | 式
| 構造用合板 | t12 野地板 | 1 | 式
| 構造用合板 | t9 耐力壁 | 1 | 式
| 構造用合板 | t12 破風 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 屋根工事
遮熱艶消ｶﾗｰSGL鋼板
| 定尺板横葺 | t0.4 | 1 | 式
| アスファルトルーフィング | 940 | 1 | 式
遮熱艶消ｶﾗｰSGL鋼板製
| 唐草 | t0.4×H60 | 1 | 式
遮熱艶消ｶﾗｰSGL鋼板製
| 棟包み | t0.4×W300×H30 | 1 | 式
遮熱艶消ｶﾗｰSGL鋼板製
| 雨押え水切 | t0.4×W120×H30 | 1 | 式
遮熱艶消ｶﾗｰSGL鋼板製
| 破風包み | t0.4×W42×H300 | 1 | 式
遮熱艶消ｶﾗｰSGL鋼板製
| 鼻隠包み | t0.4×W30×H300 | 1 | 式
樹脂被覆ｽﾁｰﾙ製 前高角樋
| 軒樋 | W160×H90 内吊金具共 | 1 | 式
| 竪樋 | ｶﾗｰVP製 φ75 掴金具共 | 1 | 式
| 雪止アングル | SUS製 L-40×40×3 | 1 | 式
| 雪止金具 | SUS製 | 1 | 式
| 太陽光パネル取付金具 | SUS製 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | 金属工事
| 軽量鋼製天井下地 | 25形 | 1 | 式
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 | 1 | 式
| 天井下地ふところ補強 | 19形 1.5ｍ以上 | 1 | 式
| 天井下地開口補強 | 19形 450角 | 1 | 式
| 天井下地開口補強 | 19形 1200角程度 | 1 | 式
木目調ASA樹脂製φ40
| スロープ・階段手摺 | 支柱：ｱﾙﾐ製、基礎共 | 1 | 式
| ブラケット手摺 | 木目調樹脂製φ40 | 1 | 式
| 手摺支柱 | □-50×50×2.3 L1425 | 1 | 式
| 面付床見切 | SUS製 W35×t1.5 | 1 | 式
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製450角 同材張 | 1 | 式
| 格子取付金物 | ｱﾙﾐ製 T-4×40×30 | 1 | 式
| フック | SUS製 回転ﾌｯｸ L30 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
12 | 左官工事
| コンクリート直均し | 金ｺﾞﾃ押え | 1 | 式
| 床モルタル塗 | t30 張物下地 | 1 | 式
| 床モルタル塗 | t30 ﾀｲﾙ下地 | 1 | 式
| 薄塗モルタル塗 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ | 1 | 式
| コンクリート打放補修 |  | 1 | 式
| 建具廻りモルタル充填 | 防水ﾓﾙﾀﾙ | 1 | 式
高耐候可とう性ﾀｲﾌﾟ
| 砂状水系アクリル樹脂 | 荒ｺﾞﾃ仕上 | 1 | 式
| 屋外床用タイル | 150角 磁器質無釉 | 1 | 式
| 段鼻タイル | 150角 磁器質無釉 | 1 | 式
| 視覚障がい者誘導タイル | 300角 磁器質無釉 | 1 | 式
| 汚垂石 | 御影石製 t20×W600 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
13 | 鋼製建具工事
| ＥＡＷ－１ | W1650×H2000 ｶﾞﾗｽ込
| 引き違い窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－２ | W2090×H1100 ｶﾞﾗｽ込
| 引き違い窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－３ | W2090×H700 ｶﾞﾗｽ込
| 引き違い窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－４ | W1600×H1100 ｶﾞﾗｽ込
| 引き違い窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－５ | W1600×H500 ｶﾞﾗｽ込
| 引き違い窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－６ | W690×H700 ｶﾞﾗｽ込
| 滑り出し窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－７ | W690×H700 ｶﾞﾗｽ込
| 滑り出し窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－８ | W690×H700 ｶﾞﾗｽ込
| 滑り出し窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－９ | W365×H365 ｶﾞﾗｽ込
| 内倒し窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－10 | W1600×H700 ｶﾞﾗｽ込
| 内倒し窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－11 | W1620×H700 ｶﾞﾗｽ込
| ＦＩＸ窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| 飛散防止フィルム | 屋外用 | 1 | 式
| 飛散防止フィルム | 屋内用 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
14 | 木製建具家具工事
| ＥＴＢ－１ | W1780×D1500×H2020
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＴＢ－２ | W2685×D1500×H2020
| ３連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＴＢ－３ | W3440×D900×H2020
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＴＢ－４ | W760×D1500×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＳ－１ | W1160×D100
| ハンガー付棚板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＳ－２ | W750×D100
| ハンガー付棚板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＤ－１ | W1520×H1980
| 片引き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＤ－２ | W950×H1980
| 片引き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＤ－３ | W950×H1980
| 片引き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＤ－４ | W2000×H1980
| 引違い戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＤ－５ | W1590×H1980
| 引違い戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＤ－６ | W1200×H1980
| 自閉式片引き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＤ－７ | W1035×H1980
| 自閉式片引き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＤ－８ | W800×H1980
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＷ－１ | W1790×H700
| 引違い窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＷＷ－２ | W700×H1640
| はめ殺し窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 飛散防止フィルム | 屋内用 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
15 | 吹付塗装工事
珪藻土
| 調湿形水溶性樹脂系吹付 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地調整共 | 1 | 式
木面 2回塗
| 木材保護塗装(WP) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
木面 2回塗
| ウレタン樹脂ワニス(UC) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
ﾎﾞｰﾄﾞ面 2回塗
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ塗装(EP) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
鉄鋼面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
ﾎﾞｰﾄﾞ面 2回塗
| 耐候性塗装(DP) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
16 | 外装工事
| 横張羽目板(準耐火構造) | 杉材 t30×W150 | 1 | 式
| 窯業系サイディング | t14 広幅 無塗装品 | 1 | 式
| 窯業系サイディング | 同上ｺｰﾅｰ材 | 1 | 式
| 透湿防水シート |  | 1 | 式
| パルプ繊維混入セメント板 | t12 木目調 相ｼﾞｬｸﾘ | 1 | 式
ｶﾗｰ鋼板製
| 通気水切 | t0.35×H30×W55 | 1 | 式
| 軒天通気見切縁 | ｶﾗｰGL鋼板製 W68 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
17 | 内装工事
床
| 直張圧縮杉フローリング | t15 UV塗装品 | 1 | 式
床
| 直張複合フローリング | t13 | 1 | 式
床
| 複層ビニル床シート | t2 抗菌タイプ | 1 | 式
床
| 複層ビニル床シート | t2 | 1 | 式
床
| 視覚障がい者誘導シート | 300角 | 1 | 式
床
| 硬質木片セメント板 | t12 | 1 | 式
| 壁 | ぎふ証明材
| 縦張桧羽目板 | t12×W120 本実加工品 | 1 | 式
| 壁 | ぎふ証明材
| 横張桧羽目板 | t12×W120 本実加工品 | 1 | 式
壁
| メラミン不燃化粧板 | t3.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 1 | 式
壁
| ジョイナー | ｱﾙﾐ製 端部 | 1 | 式
壁
| 化粧珪酸カルシウム板 | t6.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 1 | 式
壁
| ジョイナー | ｱﾙﾐ製 出隅 | 1 | 式
壁
| 石膏ボード | t12.5 | 1 | 式
壁
| 石膏ボード | t9.5 | 1 | 式
壁
| シージング石膏ボード | t12.5 | 1 | 式
| 曲面用石膏ボード | t5.0 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
壁
| 耐水合板 | t12 | 1 | 式
壁
| ビニルクロス | AA級 | 1 | 式
壁
| 掲示クロス |  | 1 | 式
壁
| ＥＰボード | t5.5 | 1 | 式
壁
| 桧突板合板 | t2.5 | 1 | 式
壁
| ＳＵＳ巾木 | H60×t2.0 | 1 | 式
壁
| 塩ビ巾木 | H75 | 1 | 式
| 天井 | ぎふ証明材
| 杉羽目板 | t12×W120 本実加工品 | 1 | 式
天井
| ロックウール吸音板 | t9 下張有 | 1 | 式
天井
| ロックウール吸音板 | t12 直張 | 1 | 式
天井
| 強化石膏ボード | t12.5 | 1 | 式
天井
| 石膏ボード | t9.5 | 1 | 式
天井
| ビニルクロス | AA級 | 1 | 式
天井
| 塩ビ廻り縁 | 目透型 | 1 | 式
天井
| 塩ビ廻り縁 | 突付型 | 1 | 式
| 高性能グラスウール | 14K t90 壁面断熱材 | 1 | 式
| 高性能グラスウール | 14K t155 天井面断熱材 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 高性能グラスウール | 14K t90 壁面遮音材 | 1 | 式
| メラミンカウンター | t20×W160 耐水MDF芯 | 1 | 式
| 桧積層板 | t30×W400 小口化粧 | 1 | 式
| 桧集成枠材 | t30×W200 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
18 | 家具工事
ＨＦ－５(飛騨の家具)
| ロッカー | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－６(飛騨の家具)
| 収納棚 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－７(飛騨の家具)
| 掃除用具入 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－８(飛騨の家具)
| 教材収納棚 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－９(飛騨の家具)
| カウンター | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－10(飛騨の家具)
| カウンター収納棚 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－11(飛騨の家具)
| 中央書架 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－12(飛騨の家具)
| えほん書架 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－13(飛騨の家具)
| 単行本書架 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－14(飛騨の家具)
| ディスプレイ書架 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－15(飛騨の家具)
| 窓側書架 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－16飛騨の家具)
| 廊下側書架 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－17(飛騨の家具)
| 階段踏板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＨＦ－17(飛騨の家具)
| 段鼻 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＰＦ－１
| 洗面シンク・掃除流し | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＰＦ－２
| 手洗シンク | 取付調整費等含む | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
19 | ユニット工事
Ｓ－３
| 校章 | 取付調整費等含む | 1 | 式
Ｓ－８
| 室名サイン | 取付調整費等含む | 1 | 式
Ｓ－９
| ピクトシート | 取付調整費等含む | 1 | 式
Ｓ－10
| 室名シート | 取付調整費等含む | 1 | 式
Ｓ－11
| ピクトシート | 取付調整費等含む | 1 | 式
Ｓ－12
| 室名シート | 取付調整費等含む | 1 | 式
| カ－１ | W4600×H2300 2倍ﾋﾀﾞ
| ドレープカーテン | ﾚｰﾙ・ﾌｯｸ・ﾌｻ掛付 | 1 | 式
| カ－２ | W3600×H2000 2倍ﾋﾀﾞ
| ドレープカーテン | ﾚｰﾙ・ﾌｯｸ・ﾌｻ掛付 | 1 | 式
| ロ－１ | W680×H2500
| ロールカーテン | 天付型・ﾁｪｰﾝ操作 | 1 | 式
ＷＢ－１
| 昇降式白板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
ＷＢ－３
| 行事白板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ドアハンドル | 木製 材のみ | 1 | 式
| パッケージ型消火設備 | Ⅰ型 ｽﾁｰﾙ製 | 1 | 式
| 消火器ボックス | 木目調ｽﾁｰﾙ製 | 1 | 式
| ピクチャーレール |  | 1 | 式
小 計

## 内訳書(渡り廊下Ｂ)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-2 | 渡り廊下Ｂ工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
5 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
6 | 型枠工事 |  | 1 | 式
7 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
8 | 防水工事 |  | 1 | 式
9 | 木工事 |  | 1 | 式
10 | 屋根工事 |  | 1 | 式
11 | 金属工事 |  | 1 | 式
12 | 左官工事 |  | 1 | 式
13 | 鋼製建具工事 |  | 1 | 式
14 | 吹付塗装工事 |  | 1 | 式
15 | 外装工事 |  | 1 | 式
16 | 内装工事 |  | 1 | 式
渡り廊下Ｂ工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| やりかた | Ｓ造 | 1 | 式
| 墨出し | Ｓ造 | 1 | 式
くさび緊結式(手摺先行)
| 外部足場 | W900 4ヶ月 | 1 | 式
| 垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ 4ヶ月 | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場(並列) 3ヶ月 | 1 | 式
| 養生 | 仕上 | 1 | 式
| 清掃片付け |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 土工事
| 根切り | 機械 | 1 | 式
| 床付け |  | 1 | 式
| 埋戻し | 機械 場内仮置良質土 | 1 | 式
| 盛土 | 機械 場内掘削良質土 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 地業工事
| 砕石 基礎下 | 再生砕石 | 1 | 式
| 砕石 土間下 | 再生砕石 | 1 | 式
| ポリスチレンフォーム | t50 押出法(3種aD) | 1 | 式
| 防湿シート | t0.15 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 鉄筋工事
| 鉄筋 | D22 SD345 | 1 | 式
| 鉄筋 | D13 SD295A | 1 | 式
| 鉄筋 | D10 SD295A | 1 | 式
| スクラップ控除 |  | 1 | 式
| 鉄筋加工組立費 |  | 1 | 式
| 鉄筋運搬費 |  | 1 | 式
| ガス圧接 | D22＋D22 | 1 | 式
| 溶接金網 | φ6＠150 敷き手間共 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | コンクリート工事
| 基礎コンクリート | Fc24-18-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
| 土間コンクリート | Fc24-18-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
| 捨コンクリート | Fc18-15-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
| ラップルコンクリート | Fc18-15-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
| デッキコンクリート | Fc24-18-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費含む | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 基礎部分 | 1 | 式
| 型枠運搬費 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 鉄骨工事
BCR295
| 角形鋼管 | □-250x250x12 | 1 | 式
BCR295
| 角形鋼管 | □-250x250x9 | 1 | 式
STKR400
| 角形鋼管 | □-100x100x6 | 1 | 式
SN400B
| Ｈ形鋼 | Ｈ-350x175x7x11 | 1 | 式
SN400B
| Ｈ形鋼 | Ｈ-250x125x6x9 | 1 | 式
SS400
| Ｈ形鋼 | Ｈ-250x125x6x9 | 1 | 式
SS400
| Ｈ形鋼 | Ｈ-200x100x5.5x8 | 1 | 式
SS400
| Ｈ形鋼 | Ｈ-148x100x6x9 | 1 | 式
SS400
| 平鋼 | FB-6x50 | 1 | 式
SS400
| 丸鋼 | 1-M16 | 1 | 式
SSC400
| カラーリップ溝形鋼 | Ｃ-100x50x20x2.3 | 1 | 式
SN490C
| 鋼板 | PL-25 | 1 | 式
SN490C
| 鋼板 | PL-19 | 1 | 式
SN490C
| 鋼板 | PL-16 | 1 | 式
SN400B
| 鋼板 | PL-12 | 1 | 式
SN400B
| 鋼板 | PL-9 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
SN400B
| 鋼板 | PL-6 | 1 | 式
SS400
| 鋼板 | PL-16 | 1 | 式
SS400
| 鋼板 | PL-12 | 1 | 式
SS400
| 鋼板 | PL-9 | 1 | 式
SS400
| 鋼板 | PL-6 | 1 | 式
| スクラップ控除 |  | 1 | 式
ABR400
| アンカーボルト | M22 L590 | 1 | 式
SS400
| アンカーボルト | M12 L400 | 1 | 式
S10T
| 高力ボルト | M20x60 | 1 | 式
S10T
| 高力ボルト | M20x50 | 1 | 式
S10T
| 高力ボルト | M16x50 | 1 | 式
S10T
| 高力ボルト | M16x45 | 1 | 式
S10T
| 高力ボルト | M16x40 | 1 | 式
| 中ボルト | M12x30 | 1 | 式
| ターンバックル | M16用 | 1 | 式
| 合成スラブデッキプレート | EZ50-1.2 | 1 | 式
| 工場製作費 |  | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 工場溶接費 |  | 1 | 式
| 工場塗装費 | JISK5674 | 1 | 式
| 鉄骨運搬費 |  | 1 | 式
| 現場建方費 |  | 1 | 式
| 現場工事費 | 高力ボルト本締め | 1 | 式
| 現場工事費 | アンカーボルト据付 | 1 | 式
| 現場工事費 | デッキプレート敷込み | 1 | 式
| 無収縮モルタル | 450x450 | 1 | 式
| 無収縮モルタル | 300x300 | 1 | 式
| 揚重機費 | 鉄骨用 | 1 | 式
| 鉄骨第三者試験 | 超音波探傷検査 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 防水工事
| 塩ビ樹脂系シート防水 | t2.0 機械的固定工法 | 1 | 式
| 塩ビ樹脂系シート防水 | t2.0 接着工法 | 1 | 式
| シーリング(MS-2) | 20×10 変成ｼﾘｺｰﾝ | 1 | 式
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 木工事
ぎふ証明材 杉材
| 造作材(枠等) | 上小節 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 造作材(枠等) | 上小節 | 1 | 式
| 大工手間 |  | 1 | 式
| 釘・金物 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 屋根工事
| 竪樋 | ｶﾗｰVP製 φ75 掴金具共 | 1 | 式
| ドレイン | 鋳鉄製 横引き打込型 | 1 | 式
| 飾り桝 | SUS製 W200×D200×H220 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | 金属工事
| 軽量鋼製壁下地 | 50形 仕上直張 | 1 | 式
| 軽量鋼製壁下地 | 25形 仕上直張 | 1 | 式
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 | 1 | 式
| 笠木 | ｱﾙﾐ製 W200 | 1 | 式
| ＥＸＰ.Ｊ(屋根＋外壁) | ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 | 1 | 式
| ＥＸＰ.Ｊ(外壁コーナー) | ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 | 1 | 式
| ＥＸＰ.Ｊ(床＋床) | ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 | 1 | 式
| ＥＸＰ.Ｊ(内壁コーナー) | ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 | 1 | 式
| 手摺支柱 | □-50×50×2.3 L1235 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
12 | 左官工事
| 床モルタル塗 | t30 張物下地 | 1 | 式
| 床モルタル塗 | t30 防水下地 | 1 | 式
| モルタル成形 | 排水溝 | 1 | 式
| 薄塗モルタル塗 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ | 1 | 式
| 建具廻りモルタル充填 | 防水ﾓﾙﾀﾙ | 1 | 式
高耐候可とう性ﾀｲﾌﾟ
| 砂状水系アクリル樹脂 | 荒ｺﾞﾃ仕上 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
13 | 鋼製建具工事
| ＥＡＷ－12 | W1710×H2320
| ２連内倒し窓・ＦＩＸ窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－13 | W1710×H2320
| ２連ＦＩＸ窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＡＷ－14 | W1640×H2000
| 引き違い窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＳＳ－１ | W1800×H2350
| 手動シートシャッター | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＥＳＳ－２ | W1800×H2200
| 手動シートシャッター | 取付調整費等含む | 1 | 式
| Low-E複層ガラス | LQ3+Ar12+TP5 | 1 | 式
| ガラスシーリング | ｼﾘｺｰﾝ 8×8 | 1 | 式
| 飛散防止フィルム | 屋内用 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
14 | 吹付塗装工事
珪藻土
| 調湿形水溶性樹脂系吹付 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地調整共 | 1 | 式
木面 2回塗
| 木材保護塗装(WP) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
木面 2回塗
| ウレタン樹脂ワニス(UC) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
鉄鋼面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
15 | 外装工事
| 横張羽目板(準耐火構造) | 杉材 t30×W150 | 1 | 式
| 窯業系サイディング | t16 無塗装品 | 1 | 式
| 透湿防水シート |  | 1 | 式
ｶﾗｰ鋼板製
| 通気水切 | t0.35×H30×W40 | 1 | 式
ｶﾗｰ鋼板製
| 通気水切 | t0.35×H30×W65 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
16 | 内装工事
床
| 直張圧縮杉フローリング | t15 UV塗装品 | 1 | 式
壁
| 石膏ボード | t12.5 | 1 | 式
壁
| 桧突板合板 | t2.5 | 1 | 式
| 天井 | ぎふ証明材
| 杉羽目板 | t12×W120 本実加工品 | 1 | 式
天井
| 石膏ボード | t9.5 | 1 | 式
| 高性能グラスウール | 14K t90 壁面断熱材 | 1 | 式
| 高性能グラスウール | 14K t155 天井面断熱材 | 1 | 式
| 桧集成枠材 | t30×W200 | 1 | 式
小 計

## 内訳書(外構)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-3 | 外構工事
1 | 屋根下通路工事 |  | 1 | 式
2 | 舗装工事 |  | 1 | 式
3 | 排水工事 |  | 1 | 式
4 | 工作物工事 |  | 1 | 式
5 | 外構撤去工事 |  | 1 | 式
外構工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 屋根下通路工事
| 本体 | ｱﾙﾐ製品 照明付 基礎共 | 1 | 式
| 手摺 | 木目調ASA樹脂製φ40 | 1 | 式
| 車止め | SUS製 W1000×H650 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 舗装工事
| アスファルト舗装 | 再生密粒度AS13F t40 | 1 | 式
| オーバーレイ | 再生密粒度AS13F t30 | 1 | 式
| 白線引き | 溶融式 W150 | 1 | 式
| 身障者白線マーク | 溶融式 W150 | 1 | 式
| 視覚障がい者誘導シート | 300角 張付ﾀｲﾌﾟ | 1 | 式
| 赤土舗装 | 粒度調整赤土t150 | 1 | 式
| すきとり | 一部建物盛土に流用 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 排水工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品
| Ｕ形側溝 | PU3-300C ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含 | 1 | 式
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製
| 集水桝 | 450角 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含 | 1 | 式
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製
| 集水桝 | 500角 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含 | 1 | 式
| 暗渠配管 | VPφ300 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 工作物工事
| 擁壁Ａ－１ | 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製 H850 | 1 | 式
| 擁壁Ａ－２ | 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製 H650 | 1 | 式
| 擁壁Ａ－３ | 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製 H450 | 1 | 式
| 擁壁Ｂ－１ | 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製 H1550 | 1 | 式
| 擁壁Ｂ－２ | 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製 H1050 | 1 | 式
| 擁壁Ｂ－３ | 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ製 H650 | 1 | 式
| 縁石ブロック | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 W150 | 1 | 式
ｱﾙﾐ製 木目調横格子
| 目隠フェンス | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共 | 1 | 式
| すべり台 | ｽﾁｰﾙ製 | 1 | 式
| 砂場 | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 W120 | 1 | 式
| 生垣 | 常緑樹H1500、客土含む | 1 | 式
| 門柱校名彫込文字サイン | 黒御影石t20 彫込文字 | 1 | 式
ｱﾙﾐ複合板 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ張
| 案内サイン | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 撤去工事
| アスファルト撤去 | t50 | 1 | 式
| カッター入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ | 1 | 式
| 側溝撤去 | W450 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 1 | 式
| 側溝撤去 | W450 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 1 | 式
| 集水桝撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 1 | 式
| 縁石撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 1 | 式
| 縁石撤去 | 自然石 | 1 | 式
発生材積込運搬費
| コンクリートがら | 無筋 | 1 | 式
| アスファルトがら |  | 1 | 式
| その他がれき |  | 1 | 式
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 1 | 式
| 発生土 | 機械 場外搬出 16km | 1 | 式
小 計

## 大内訳書(改修)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 改修工事
Ⅱ-1 | 校舎棟工事 |  | 1 | 式
Ⅱ-2 | 屋内運動場工事 |  | 1 | 式
改修工事計

## 内訳書(校舎棟)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ-1 | 校舎棟工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 躯体工事 |  | 1 | 式
3 | 防水工事 |  | 1 | 式
4 | 木工事 |  | 1 | 式
5 | 屋根工事 |  | 1 | 式
6 | 金属工事 |  | 1 | 式
7 | 左官工事 |  | 1 | 式
8 | 鋼製建具工事 |  | 1 | 式
9 | 木製建具工事 |  | 1 | 式
10 | 吹付塗装工事 |  | 1 | 式
11 | 外装工事 |  | 1 | 式
12 | 内装工事 |  | 1 | 式
13 | 家具工事 |  | 1 | 式
14 | ユニット工事 |  | 1 | 式
15 | 撤去工事 |  | 1 | 式
校舎棟工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上 RC造 | 1 | 式
くさび緊結式(手摺先行)
| 外部足場 | W900 4ヶ月 | 1 | 式
| 垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ 4ヶ月 | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場(並列) 3ヶ月 | 1 | 式
| 仮設間仕切壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋LGS | 1 | 式
| 床養生 | 養生ｼｰﾄ敷＋ﾍﾞﾆｱ下地 | 1 | 式
| 養生 | 内部改修 | 1 | 式
| 整理清掃後片付け | 内部改修 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 躯体工事
| 砕石 基礎下 | 再生砕石 | 1 | 式
| 砕石 土間下 | 再生砕石 | 1 | 式
| ポリスチレンフォーム | t25 押出法(3種b) | 1 | 式
| 防湿シート | t0.15 | 1 | 式
| 鉄筋 | D10 SD295 | 1 | 式
| 鉄筋 | D13 SD295 | 1 | 式
| 鉄筋加工組立費 |  | 1 | 式
| 鉄筋運搬費 |  | 1 | 式
| スクラップ控除 |  | 1 | 式
| 差筋アンカー | D10 横向打ち | 1 | 式
| 躯体コンクリート | Fc24-18-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ポンプ圧送費含む | 1 | 式
| 土間コンクリート | Fc18-15-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ポンプ圧送費含む | 1 | 式
| 捨コンクリート | Fc18-15-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 |  | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 普通合板型枠 | 地上部分 | 1 | 式
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 1 | 式
| 面木 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 防水工事
| ウレタン塗膜防水 | X-2工法 | 1 | 式
| ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水 | t1.1 | 1 | 式
| シーリング(MS-2) | 20×10 変成ｼﾘｺｰﾝ | 1 | 式
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 木工事
ぎふ証明材 桧材
| 下地材(間柱等) | 特一等 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 下地材(胴縁等) | 特一等 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 造作材(枠等) | 上小節 | 1 | 式
| 大工手間 |  | 1 | 式
| 釘・金物 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 屋根工事
| アスファルトルーフィング | 940 | 1 | 式
遮熱艶消ｶﾗｰSGL鋼板製
| 唐草 | t0.4×H60 | 1 | 式
ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ製丸樋
| 竪樋 | φ100 掴金具共 | 1 | 式
ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ製角樋
| 雨樋改修 | W150×H150 既設取合い | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 金属工事
| 軽量鋼製壁下地 | 100形 | 1 | 式
| 軽量鋼製壁下地 | 65形 | 1 | 式
| 壁下地開口補強 | 100形 | 1 | 式
| 軽量鋼製天井下地 | 25形 | 1 | 式
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 | 1 | 式
| 天井下地開口補強 | 19形 450角 | 1 | 式
| 笠木 | ｱﾙﾐ製 W250 | 1 | 式
木目調ASA樹脂製φ40
| スロープ・階段手摺 | 支柱：ｱﾙﾐ製、基礎共 | 1 | 式
| ブラケット手摺 | 木目調樹脂製φ40 | 1 | 式
| 面付床見切 | SUS製 W35×t1.5 | 1 | 式
| チャンネル床見切 | SUS製 W35×H20×t1.5 | 1 | 式
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製450角 同材張 | 1 | 式
| カーテンボックス受金物 | ｽﾁｰﾙ製 FB-4.5×50 | 1 | 式
| 格子取付金物 | ｱﾙﾐ製 T-4×40×30 | 1 | 式
| プラットホームクッション | ｺﾞﾑ製 D形 W100×H100 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 左官工事
| コンクリート直均し | 金ｺﾞﾃ押え | 1 | 式
| 床モルタル塗 | t30 張物下地 | 1 | 式
| 床モルタル塗 | t30 ﾀｲﾙ下地 | 1 | 式
| 洗い出しモルタル | t30 2分砂利 | 1 | 式
| 薄塗樹脂モルタル塗 | t10 | 1 | 式
| 壁モルタル塗 | 金ｺﾞﾃ t20 | 1 | 式
| コンクリート打放補修 |  | 1 | 式
| 建具廻りモルタル充填 | 防水ﾓﾙﾀﾙ | 1 | 式
高耐候可とう性ﾀｲﾌﾟ
| 砂状水系アクリル樹脂 | 荒ｺﾞﾃ仕上 | 1 | 式
| 屋外床用タイル | 300角 磁器質無釉 | 1 | 式
| 屋外床用タイル | 150角 磁器質無釉 | 1 | 式
| 段鼻タイル | 150角 磁器質無釉 | 1 | 式
| 視覚障がい者誘導タイル | 300角 磁器質無釉 | 1 | 式
| 上り框 | 御影石製 W100×H150 | 1 | 式
| 付け框 | 御影石製 t20×H150 | 1 | 式
| コンクリートブロック積 | t100 Ｃ種 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| アンカーボルト | M12×L400 | 1 | 式
| モルタル成形 | 金ｺﾞﾃ仕上 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 鋼製建具工事
| ＲＡＷ－１ | W5140×H3020
| 自閉式片引戸・ＦＩＸ窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＡＷ－２ | W2440×H2870
| 自閉式片引戸・ＦＩＸ窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＡＷ－３ | W1700×H2040
| 引違い戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＡＷ－４ | W2450×H2700
| 自閉式片引戸・ＦＩＸ窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＡＷ－21 | W1730×H2280
| ２連ＦＩＸ窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＡＷ－22 | W4580×H2980
| 引違い戸･ＦＩＸ段窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＡＷ－23 | W2730×H2980
| ２連ＦＩＸ段窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＡＷ－24 | W710×H740
| 腰パネル交換 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＡＰ－１ | W3250･2590×H3020
| パーティション | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＳＳ－１ | W5220×H3020
| ２連軽量手動シャッター | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＳＳ－２ | W2520×H3020
| 軽量手動シャッター | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＳＳ－３－１ | W1715×H2000
| 軽量手動シャッター | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＳＳ－３－２ | W1715×H2000
| 軽量手動シャッター | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＳＳ－４ | W2560×H3020
| 軽量手動シャッター | 取付調整費等含む | 1 | 式
| 複層ガラス | PW6.8+A12+LP5 | 1 | 式
| 複層ガラス | TP5+A12+TP5 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 複層ガラス | LP3+A12+F4 | 1 | 式
| 複層ガラス | FL5+A12+LP5 | 1 | 式
| 強化ガラス | TP5 | 1 | 式
| 強化ガラス | TP4 | 1 | 式
| 不燃ガラスシーリング | 不燃ｼﾘｺｰﾝ 8×8 | 1 | 式
| ガラスシーリング | ｼﾘｺｰﾝ 8×8 | 1 | 式
| 飛散防止フィルム | 屋内用 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 木製建具工事
| ＲＴＢ－１ | W980×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＷＳ－１ | W750×D100
| ハンガー付棚板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＷＤ－１ | W1670×H1985
| 両開き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＷＤ－２ | W685×H1000
| 引違い戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＷＤ－３ | W760×H1800
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＷＤ－21 | W3150×H2980
| 片引き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＷＤ－22 | W1575×H2050
| 格子 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＷＤ－23 | W2000×H2000
| 引違い戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＷＤ－24 | W1600×H2000
| 引違い戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＷＤ－25 | W800×H2000
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＷＤ－26 | W800×H2000
| 片開き戸 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＲＷＤ－27 | W465×H890
| エンドパネル | 取付調整費等含む | 1 | 式
| 飛散防止フィルム | 屋内用 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 吹付塗装工事
珪藻土
| 調湿形水溶性樹脂系吹付 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地調整共 | 1 | 式
木面 2回塗
| 木材保護塗装(WP) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
木面 2回塗
| ウレタン樹脂ワニス(UC) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
ﾎﾞｰﾄﾞ面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
ﾎﾞｰﾄﾞ面 2回塗
| 耐候性塗装(DP) | 素地ごしらえ(B種) | 1 | 式
鉄鋼面 2回塗
| 耐候性塗装(DP) | 素地ごしらえ(B種)錆止め | 1 | 式
| サンダー掛け＋２ＵＣ塗 | フローリング面 ３回塗 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | 外装工事
ぎふ証明材
| 横張桧羽目板 | t15×W150 本実加工品 | 1 | 式
| 窯業系サイディング | t14 広幅 無塗装品 | 1 | 式
| 窯業系サイディング | t16 木目調 | 1 | 式
| 透湿防水シート |  | 1 | 式
ぎふ証明材
| 杉羽目板 | t12×W120 本実加工品 | 1 | 式
ｶﾗｰ鋼板製
| オーバーハング水切 | t0.35×H23×W70 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
12 | 内装工事
床
| 直張複合フローリング | t13 | 1 | 式
床
| タイルカーペット | t6.5 | 1 | 式
床
| ＯＡフロア | H50 樹脂製 | 1 | 式
床
| 複層ビニル床シート | t2 | 1 | 式
床
| 複層ビニル床シート | t2.5 屋外用 | 1 | 式
床
| 視覚障がい者誘導シート | 300角 | 1 | 式
床
| 硬質木片セメント板 | t12 | 1 | 式
床
| 構造用合板 | t24 | 1 | 式
床
| 構造用合板 | t12 | 1 | 式
床
| 構造用合板 | t9 | 1 | 式
| 壁 | ぎふ証明材
| 縦張桧羽目板 | t12×W120 本実加工品 | 1 | 式
壁
| メラミン不燃化粧板 | t3.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 1 | 式
壁
| ジョイナー | ｱﾙﾐ製 端部・出隅 | 1 | 式
壁
| 石膏ボード | t12.5 | 1 | 式
壁
| 石膏ボード | t9.5 | 1 | 式
壁
| シージング石膏ボード | t12.5 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
壁
| 耐水合板 | t12 | 1 | 式
壁
| ビニルクロス | AA級 | 1 | 式
壁
| 掲示クロス |  | 1 | 式
壁
| ＥＰボード | t5.5 | 1 | 式
壁
| シナ合板 | t3 | 1 | 式
壁
| ＳＵＳ巾木 | H60×t2.0 | 1 | 式
壁
| 塩ビ巾木 | H75 | 1 | 式
天井
| ロックウール吸音板 | t9 下張有 | 1 | 式
天井
| ロックウール吸音板 | t12 直張 | 1 | 式
天井
| 石膏ボード | t9.5 | 1 | 式
天井
| 化粧石膏ボード | t9.5 | 1 | 式
天井
| 珪酸カルシウム板 | t6 目透張 | 1 | 式
天井
| 塩ビ廻り縁 | 突付型 | 1 | 式
| 現場発泡ウレタン | t20 壁面断熱材 | 1 | 式
| メラミンカウンター | t20×W160 耐水MDF芯 | 1 | 式
| 桧集成枠材 | t30×W200 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
13 | 家具工事
| ＨＦ－１(飛騨の家具) | W4165×D400×H1420
| 児童用下足棚 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＨＦ－２(飛騨の家具) | W2845×D800×H1420
| 児童・生徒用下足棚 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＨＦ－３(飛騨の家具) | W3165×D850×H1995
| 職員・来客用下足棚 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＨＦ－４(飛騨の家具) | W1180×D210×H210
| 旗立 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－３ | W2100×D400×H2000
| 職員用戸棚 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－４ | W4290×D400×H800･2000
| 職員用戸棚 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－５ | W1800×D900×H800
| 教師用工作台 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－６ | W1800×D900×H760
| 生徒用工作台 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－７ | W1800×D450×H1100
| 生徒用ロッカー | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－８ | W6880×D500×H820･2000
| 壁面作業台・掃除用具入 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－９ | W6420×D600×H850･2000
| 工具戸棚・壁面流し台 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－10 | W3000×D900×H850
| 教師用実験台 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－11 | W3000×D894×H760
| 生徒用実験台 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－12 | W4105×D530×H45
| 天板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－13 | W6100×D400×H2000
| 収納戸棚・掃除用具入 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＰＦ－14 | W1800×D450×H2000
| 展示戸棚 | 取付調整費等含む | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ＷＦ－１ | W2490×D1914×H367
| 可動式スロープ | 取付調整費等含む | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
14 | ユニット工事
Ｓ－４
| 校章 | 取付調整費等含む | 1 | 式
Ｓ－５
| 校名サイン | 取付調整費等含む | 1 | 式
Ｓ－７
| 案内サイン | 取付調整費等含む | 1 | 式
Ｓ－13
| 室名サイン | 取付調整費等含む | 1 | 式
Ｓ－14
| 室名サイン | 取付調整費等含む | 1 | 式
Ｓ－15
| 室名サイン | 取付調整費等含む | 1 | 式
| カ－１ | W4600×H2200 2倍ﾋﾀﾞ
| ドレープカーテン | ﾚｰﾙ・ﾌｯｸ・ﾌｻ掛付 | 1 | 式
| カ－３ | W5500×H2250 2倍ﾋﾀﾞ
| ドレープカーテン | ﾚｰﾙ・ﾌｯｸ・ﾌｻ掛付 | 1 | 式
| カ－４ | W1000×H2250 2倍ﾋﾀﾞ
| ドレープカーテン | ﾚｰﾙ・ﾌｯｸ・ﾌｻ掛付 | 1 | 式
| ブ－１ | W1800×H2250
| ブラインド | 天付型・ﾜﾝｺｰﾄﾞｷﾞｱ操作 | 1 | 式
| ブ－２ | W900×H2250
| ブラインド | 天付型・ﾜﾝｺｰﾄﾞｷﾞｱ操作 | 1 | 式
| ブ－３ | W1900×H3120
| ブラインド | 天付型・ﾜﾝｺｰﾄﾞｷﾞｱ操作 | 1 | 式
| ブ－４ | W1400×H3120
| ブラインド | 天付型・ﾜﾝｺｰﾄﾞｷﾞｱ操作 | 1 | 式
| ブ－５ | W1800×H3120
| ブラインド | 天付型・ﾜﾝｺｰﾄﾞｷﾞｱ操作 | 1 | 式
| ブ－６ | W1800×H2250
| ブラインド | 天付型・ﾜﾝｺｰﾄﾞｷﾞｱ操作 | 1 | 式
| ブ－７ | W900×H2250
| ブラインド | 天付型・ﾜﾝｺｰﾄﾞｷﾞｱ操作 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ＷＢ－２－１ | W2700×H1800
| 上げ下げ白板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－２－２ | W3600×H1800
| 上げ下げ白板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－３－２ | W2700×H1200
| 行事白板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－３－３ | W2700×H1200
| 行事白板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－４－１ | W3600×H1200
| 既設黒板白板上張 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－４－２ | W3600×H1200
| 既設黒板白板上張 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－４－３ | W3600×H1200
| 既設黒板白板上張 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－４－４ | W3600×H1200
| 既設黒板白板上張 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－５－１ | W1800×H1200
| 既設黒板白板上張 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－５－２ | W1800×H1200
| 既設黒板白板上張 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－５－３ | W1200×H920
| 既設黒板白板上張 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－５－４ | W2700×H1200
| 既設黒板白板上張 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－５－５ | W3600×H1200
| 既設黒板白板上張 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＷＢ－５－６ | W3600×H1200
| 既設黒板白板上張 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ポスト | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1 | 式
| 旗立て | ｱﾙﾐ合金製 ﾎﾟｰﾙ・国旗付 | 1 | 式
| 全身鏡 | W300×H1500 SUSﾌﾚｰﾑ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
15 | 撤去工事
| 土間コンクリート撤去 | 有筋 屋内 | 1 | 式
| 土間コンクリート撤去 | 有筋 屋外 | 1 | 式
| 躯体コンクリート撤去 | 有筋 | 1 | 式
| カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | 式
| 床仕上撤去 | 床ﾀｲﾙ | 1 | 式
| 床仕上撤去 | 床ﾓﾙﾀﾙ | 1 | 式
| 床仕上撤去 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 1 | 式
| 床仕上撤去 | 床ｼｰﾄ | 1 | 式
| 床仕上撤去 | ｶｰﾍﾟｯﾄ | 1 | 式
| 床下地撤去 | 木床組 | 1 | 式
| 床下地撤去 | OAﾌﾛｱ | 1 | 式
| 壁仕上撤去 | 羽目板 | 1 | 式
| 壁仕上撤去 | 壁ﾎﾞｰﾄﾞ | 1 | 式
| 壁仕上撤去 | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 1 | 式
| 壁仕上撤去 | 塩ﾋﾞ巾木 | 1 | 式
| 壁下地撤去 | 木軸組 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 天井仕上撤去 | 羽目板 | 1 | 式
| 天井仕上撤去 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ | 1 | 式
| 天井仕上撤去 | 塩ビ廻り縁 | 1 | 式
| 天井下地撤去 | LGS | 1 | 式
| 屋根仕上撤去 | ｶﾗｰ鋼板製 | 1 | 式
| 建具撤去 | ｱﾙﾐ製 | 1 | 式
| 建具撤去 | 木製 | 1 | 式
| 家具撤去 | 木製・ｽﾁｰﾙ製 | 1 | 式
| ガラス撤去 |  | 1 | 式
| 黒板等撤去 |  | 1 | 式
| ベランダ手摺撤去 | 木製 | 1 | 式
| カーテンボックス撤去 | 木製 | 1 | 式
| カーテン・ブラインド撤去 |  | 1 | 式
| 天井スクリーン撤去 |  | 1 | 式
| 天吊ＴＶ台撤去 |  | 1 | 式
| 手摺付笠木撤去 | ｱﾙﾐ製 | 1 | 式
| 玄関マット撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 床見切撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1 | 式
| 家具移設 | 木製 | 1 | 式
発生材積込運搬費
| コンクリートがら | 有筋 | 1 | 式
| コンクリートがら | 無筋 | 1 | 式
| 木くず |  | 1 | 式
| ガラス・陶磁器くず |  | 1 | 式
| 廃石膏ボード |  | 1 | 式
| 繊維くず |  | 1 | 式
| 混合廃棄物 |  | 1 | 式
| 廃プラスチック |  | 1 | 式
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 1 | 式
| 金属くず | ｱﾙﾐ類 | 1 | 式
| 金属くず | ｽﾃﾝﾚｽ類 | 1 | 式
小 計

## 内訳書(屋内運動場)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ-2 | 屋内運動場工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | アリーナ床改修 |  | 1 | 式
3 | 舞台幕改修工事 |  | 1 | 式
4 | 体育器具改修工事 |  | 1 | 式
5 | ユニット工事 |  | 1 | 式
屋内運動場工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 養生 | 内部改修 | 1 | 式
| 清掃片付け | 内部改修 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | アリーナ床改修工事
体育施設床用（4回塗）
| サンダー掛け＋２ＵＣ塗 | パテ処理、シーラー含む | 1 | 式
| コートライン引き | ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺｰﾄ | 1 | 式
| コートライン引き | 6人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ | 1 | 式
| コートライン引き | ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 舞台幕改修工事
| 一文字幕取替 | 足場・床養生含む | 1 | 式
| 前袖幕取替 | 〃 | 1 | 式
| 緞帳ワイヤー取替 | 〃 | 1 | 式
| 前引幕ワイヤー取替 | 〃 | 1 | 式
| 看板バトンワイヤー取替 | 〃 | 1 | 式
| カスミ幕ワイヤー取替 | 〃 | 1 | 式
| スクリーンワイヤー取替 | 〃 | 1 | 式
| 国旗バトンワイヤー取替 | 〃 | 1 | 式
| バック幕ワイヤー取替 | 〃 | 1 | 式
| 中袖幕ワイヤー取替 | 〃 | 1 | 式
| 舞台幕撤去 | 〃 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 体育器具改修工事
壁面固定折畳式
| バスケットゴール新設 | 足場・床養生含む | 1 | 式
壁面固定折畳式
| バスケットゴール撤去 | 足場・床養生含む | 1 | 式
壁面固定折畳式 落下防止
| バスケットゴール補強 | 足場・床養生含む | 1 | 式
天井吊上げ式 落下防止
| バスケットゴール補強 | 足場・床養生含む | 1 | 式
| あと施工アンカー | M12 横向打ち | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | ユニット工事
Ｓ－６
| 校歌レリーフ | 取付調整費等含む | 1 | 式
小 計

## 発生材処分
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 発生材処分費
| コンクリートがら | 有筋 | 1 | 式
| コンクリートがら | 無筋 | 1 | 式
| アスファルトがら |  | 1 | 式
| その他がれき |  | 1 | 式
| 木くず |  | 1 | 式
| ガラス・陶磁器くず |  | 1 | 式
| 廃石膏ボード |  | 1 | 式
| 繊維くず |  | 1 | 式
| 混合廃棄物 |  | 1 | 式
| 廃プラスチック |  | 1 | 式
| 残土 |  | 1 | 式
発生材処分費計

## 経費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅳ | 共通仮設費
共通仮設積上費
9ヶ月
| 仮囲い | 成形鋼板H3000 | 1 | 式
9ヶ月
| 搬出入ゲート | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄW6000×H1800 | 1 | 式
| グラウンド整地 | 200ｍ2程度 | 1 | 式
| 地耐力試験 | 平板載荷試験 | 1 | 式
| 室内汚染物質測定 | 6項目×12検体 | 1 | 式
| 仮設電力費 | 発電機 25kW | 1 | 式
共通仮設積上費計
共通仮設率費
| 新営工事 |  | 1 | 式
| 改修工事 |  | 1 | 式
共通仮設率費計
共通仮設費計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅴ | 現場管理費
| 新営工事 |  | 1 | 式
| 改修工事 |  | 1 | 式
現場管理費計
Ⅵ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
一般管理費等計

## 有価物控除
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅶ | 有価物控除
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 1 | 式
| 金属くず | ｱﾙﾐ類 | 1 | 式
| 金属くず | ｽﾃﾝﾚｽ類 | 1 | 式
有価物控除計