## 参考資料（鏡）
参 考 資 料
令和０８年度
公共 下切中継ポンプ場汚水ポンプ他更新工事 参考資料
高山市 下切町 地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 工事設計書表紙
工事番号
| 08 | 水下第 | 158 |  | 号
令和 |  | 8 | 年度 |  |  |  | 公共 下切中継ポンプ場
[8 empty] | 汚水ポンプ他更新工事 | [7 empty] | 参考資料
[10 empty] | 高 山 市 |  | 下 切 町 |  |  | 地 内
事 業 概 要 |  | 延 長 |  |  | 巾 |  |  |  | 平 積
|  |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ |  |  | ㎡
【下切中継ポンプ場】
|  |  |  | ・汚水ポンプ（№1、№2）更新 | [10 empty] | Ｎ＝２台
|  |  |  | ・洗浄水ポンプ更新 | [10 empty] | Ｎ＝１台
|  |  |  | ・除塵機電動バルブ更新 | [10 empty] | Ｎ＝１個
|  |  |  | ・ポンプ井投込み水位計更新 | [10 empty] | Ｎ＝１式
|  |  |  | ・汚水流量計更新 | [10 empty] | Ｎ＝１式
|  |  |  | ・無停電電源装置（UPS)更新 | [10 empty] | Ｎ＝１式
|  |  |  | ・作業用電源操作盤更新 | [10 empty] | Ｎ＝１式
|  |  |  | ・地下室電気照明・コンセント更新 | [10 empty] | Ｎ＝１式
|  |  |  | ・雑工（ﾎﾟﾝﾌﾟ井ﾌﾘｸﾄ整線・ﾁｪｰﾝ取付） | [10 empty] | Ｎ＝１式
|  | 設計年月日 |  |  |  | 令和 |  | 8 | 年 | 6 | 月 |  | 29 | 日
|  | 施工方法 |  |  |  | 請 負
|  | 起工年月日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 竣工円月日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日

## 総括（機械＋電気）
本工事費内訳表（総括）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
機械設備工
|  | 機 器 費 |  | 式 | 1
|  | 直接工事費 |  | 式 | 1
|  | 間接工事費 |  | 式 | 1
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
|  | ｽｸﾗｯﾌﾟ評価額 |  | 式 | 1
電気設備工
|  | 機 器 費 |  | 式 | 1
|  | 直接工事費 |  | 式 | 1
|  | 間接工事費 |  | 式 | 1
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工事価格
工事価格（千円止め）
消費税相当額
本工事費計

## 表紙(機)
公共 下切中継ポンプ場「汚水ポンプ他」更新工事
当 初
機 械 設 備

## 内訳表(機)
本 工 事 費 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 目 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
機械設備工事（全体）
機器費
|  |  | 計 |  |  |  | 0 | 機器費
直接工事費
|  |  | 輸送費 | 式 | 1 |  | #REF! | [輸送費]
|  |  | 直接材料費 | 式 | 1 |  | #REF! | (直接材料費)
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1 |  | #REF! | (補助材料費)
材料費
|  |  | 小計 |  |  |  | #REF! | [材料費]
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  | 0
機械設備
|  |  | 据付労務費 | 式 | 1 |  | 0
設 計 用 紙 |  |  |  |  | ○ ○ 市
労務費
|  |  | 小計 |  |  |  | 0 | [労務費]
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  | 0 | [複合工費]
|  |  | 機械経費 | 式 | 1 |  | #REF! | 諸経費計算表
|  |  | 総合試運転費 | 式 | 1 |  | 0 | 諸経費計算表
直接経費
|  |  | 小計 |  |  |  | #REF! | [直接経費]
|  |  | 仮設費（率） | 式 | 1 |  | #REF! | [仮設費]
|  |  | 計 |  |  |  | #REF! | 直接工事費
間接工事費
|  |  | 共通仮設費（率） | 式 | 1 |  | #REF! | 諸経費計算表
|  |  | 準備費 | 式 | 1 |  | 0 | [準備費]
|  |  | 共通仮設費計 | 式 | 1 |  | #REF! | [共通仮設費]
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1 |  | #REF! | [現場管理費]
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1 |  | #REF! | [据付間接費]
本 工 事 費 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 目 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 計 |  |  |  | #REF! | 間接工事費
|  | 据付工事原価 |  |  |  |  | #REF!
|  | 設計技術費 |  |  |  |  | #REF!
|  | 工事原価 |  |  |  |  | #REF!
一般管理費等
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1 |  | #REF! | 諸経費計算表
|  |  | 計 |  |  |  | #REF! | 一般管理費等
工事価格 | [6 empty] | #REF!
消費税相当額 |  |  |  | 式 | 1 |  | #REF!
本工事費計（全体） | [6 empty] | #REF!
設 計 用 紙 |  |  |  |  | ○ ○ 市
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 目 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 内訳表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 目 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
機械設備工事
機器費
|  |  | 機器費 | 式 | 1 |  |  | 第１号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | 【機器費】
直接工事費
|  |  | 輸送費 | 式 | 1 |  |  | 第２号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [輸送費]
|  |  | 直接材料費 | 式 | 1 |  |  | 第３号明細書
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算表
|  |  | 計 |  |  |  |  | [材料費]
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 第４号明細書
|  |  | 機械設備据付労務費 | 式 | 1 |  |  | 第５号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [労務費]
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 第６号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [複合工費]
|  |  | 機械経費 | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算表
|  |  | 機械経費（積上分） | 式 | 1 |  |  | 第７号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [機械経費]
|  |  | 仮設費（率） | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算表
|  |  | 仮設費（積上分） | 式 | 1 |  |  | 第８号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [仮設費]
|  |  | 直接工事費計 |  |  |  |  | 【直接工事費】
間接工事費
|  |  | 共通仮設費（率） | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算表
|  |  | 準備費 | 式 | 1 |  |  | 第９号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [共通仮設費]
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算表
|  |  | 計 |  |  |  |  | [現場管理費]
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算表
|  |  | 計 |  |  |  |  | [据付間接費]
|  |  | 間接工事費計 |  |  |  |  | 【間接工事費】
|  | 据付工事原価 | [5 empty] | 直接工事費＋間接工事費
|  | 工事原価 | [5 empty] | 機器費＋据付工事原価
一般管理費等
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算表
|  |  | 計 |  |  |  |  | 【一般管理費等】
スクラップ評価額
|  |  | スクラップ評価額 | 式 | 1 |  |  | 第１０号明細書
計
本 工 事 費 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 目 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
機械設備工事
機器費
|  |  | 機器費 | 基 | 1 |  | 0 | 第1号明細書
|  |  | 計 |  |  |  | 0 | 機器費
直接工事費
|  |  | 輸送費 | 式 | 1 |  | 0 | 第2号明細書
|  |  | 小計 |  |  |  | 0 | [輸送費]
|  |  | 鋳鉄管弁類 | 式 | 1 |  | 0 | 第3号明細書
|  |  | 小配管弁類 | 式 | 1 |  | 0 | 第4号明細書
|  |  | 鋼製加工品 | 式 | 1 |  | 0 | 第5号明細書
設 計 用 紙 |  |  |  |  | ○ ○ 市
|  |  | 小計 |  |  |  | 0 | (直接材料費)
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1 |  | #REF! | 直材×4%
|  |  | 小計 |  |  |  | #REF! | (補助材料費)
|  |  | 計 |  |  |  | #REF! | [材料費]
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  | 0 | 第6号明細書
機械設備
|  |  | 据付労務費 | 式 | 1 |  | 0 | 第7号明細書
|  |  | 小計 |  |  |  | #REF! | [労務費]
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  | 0 | 第8号明細書
|  |  | 小計 |  |  |  | 0 | [複合工費]
|  |  | 機械経費 | 式 | 1 |  | #REF! | 諸経費計算表
|  |  | 小計 |  |  |  | #REF! | [直接経費]
|  |  | 仮設費（率） | 式 | 1 |  | #REF! | 諸経費計算表
|  |  | 小計 |  |  |  | #REF! | [仮設費]
本 工 事 費 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 目 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 計 |  |  |  | #REF! | 直接工事費
間接工事費
|  |  | 共通仮設費（率） | 式 | 1 |  | #REF! | 諸経費計算表
|  |  | 準備費 | 式 | 1 |  | 0 | 第9号明細書
|  |  | 小計 |  |  |  | #REF! | [共通仮設費]
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1 |  | #REF! | 諸経費計算表
|  |  | 小計 |  |  |  | #REF! | [現場管理費]
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1 |  | #REF! | 諸経費計算表
|  |  | 小計 |  |  |  | #REF! | [据付間接費]
|  |  | 計 |  |  |  | #REF! | 間接工事費
|  | 据付工事原価 |  |  |  |  | #REF!
設 計 用 紙 |  |  |  |  | ○ ○ 市
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 目 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
設計技術費
|  |  | 設計技術費 | 式 | 1 |  | #REF! | 諸経費計算表
|  |  | 計 |  |  |  | #REF! | 設計技術費
|  | 工事原価 |  |  |  |  | #REF!
一般管理費等
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1 |  | #REF! | 諸経費計算表
|  |  | 計 |  |  |  | #REF! | 一般管理費等
工事価格 | [6 empty] | #REF!
消費税相当額 |  |  |  | 式 | 1 |  | #REF!
本工事費計 | [6 empty] | #REF!

## 明細書(機)
第 １ 号 |  | 機器費 |  | 明 細 書 |  |  | No.1
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
汚水ポンプ | Φ100 0.9m3/min 7.5kw
|  | 台 | 2
洗浄水ポンプ | Φ40 0.3m3/min 1.5kw
|  | 台 | 1
電動バルブ | EXH100-10FCTB 20A
|  | 台 | 1
計
第 ２ 号 |  | 輸送費 |  | 明 細 書 |  |  | No.1
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
計
第 ３ 号 |  | 直接材料費 |  | 明 細 書 |  |  | No.1
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
計
第 ４ 号 |  | 一般労務費 |  | 明 細 書 |  |  | No.1
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
普通作業員 |  | 人 | 1.47
設備機械工 |  | 人 | 3.77
計
第 ５ 号 |  | 機械設備据付労務費 |  | 明 細 書 |  |  | No.1
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
機械設備据付工（据付） |  | 人 | 9.42
計
第 ６ 号 |  | 複合経費 |  |  |  |  | No.1
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
計
第 ７ 号 |  | 機械経費（積上分） |  | 明 細 書 |  |  | No.1
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）賃料 | 2ｔ車 2.9ｔ吊 | 日・台 | 2
計
第 ８ 号 |  | 仮設費（積上分） |  | 明 細 書 |  |  | No.1
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
計
第 ９ 号 |  | 準備費 |  | 明 細 書 |  |  | No.1
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
撤去機器運搬 |  | 式 | 1 |  |  | 単価表(SJ0010)
計
第 １０ 号 |  | スクラップ評価額 |  | 明 細 書 |  |  | No.1
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
鉄くず |  | ｔ | 0.546
計

## 代価表(機)
撤去品運搬費（機械） |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間無し、4.0km以下 | 0.546 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0001)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t | 0.546 | ｔ
施工P単価表(CB010420-0002)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 施工P
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0001)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間無し、4.0km以下 |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.79
運転手（特殊）
42.15
特殊作業員
41.25
軽油 小型ローリー
2.81
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J03 片道運搬距離(km) DID無 |  | 2 | 4.0km以下
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010420-0002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.73
運転手（特殊）
41.98
特殊作業員
41.08
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
2.8
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t

## 表紙(電)
公共 下切中継ポンプ場「汚水ポンプ他」更新工事
当 初
電 気 設 備

## 内訳(電)
本工事費 内訳表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費（２）
電気設備工事（補助）
機器費
|  |  | 機器費 | 式 | 1 |  |  | 第1号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | 機器費
直接工事費
|  |  | 輸送費 | 式 | 1 |  |  | 第2号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [輸送費]
|  |  | 低圧ケーブル | 式 | 1 |  |  | 第3号明細書
|  |  | その他電線 | 式 | 1 |  |  | 第4号明細書
|  |  | その他資材 | 式 | 1 |  |  | 第5号明細書
|  |  | 電線管類 | 式 | 1 |  |  | 第6号明細書
|  |  | 小計 |  |  |  |  | [直接材料費]
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算書
|  |  | 小計 |  |  |  |  | [補助材料費]
|  |  | 計 |  |  |  |  | [材料費]
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 第7号明細書
|  |  | 技術労務費 | 式 | 1 |  |  | 第8号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [労務費]
|  |  | 処分費 | 式 | 1 |  |  | 第9号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [複合工費]
|  |  | 機械経費 | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [直接経費]
|  |  | 仮設費（率） | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [仮設費] 千円止め
直接工事費計
間接工事費
|  |  | 安全費 | 式 | 1
|  |  | 小計 |  |  |  |  | [安全費]
|  |  | 共通仮設費（率） | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算書
|  |  | 準備費 | 式 | 1 |  |  | 第10号明細書
小計
|  |  | 共通仮設費計 |  |  |  |  | [共通仮設費]
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算書
|  |  | 小計 |  |  |  |  | [現場管理費]
|  |  | 据付(技術者)間接費 | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算書
|  |  | 据付(機器)間接費 | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算書
|  |  | 小計 |  |  |  |  | [据付間接費]
|  |  | 間接工事費計 |  |  |  |  | [間接工事費]
|  | 据付工事原価 | [5 empty] | 直接工事費＋間接工事費
工事原価
一般管理費等
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1 |  |  | 諸経費計算書
|  |  | 計 |  |  |  |  | [一般管理費等]

## 明細書(電)
第 1 号 |  | 機器費 |  | 明 細 書 |  |  | 1
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
投込み水位計 | ELR-300 0～5ｍ | 式 | 1
電磁流量計 | EFM204AW/FMR404W-150 | 式 | 1
無停電電源装置（UPS) | FW-S10-2.0K | 台 | 1
増設バッテリー | FW-SEB-D | 台 | 1
入出力ボード | FW-ARB | 台 | 1
小計
第 2 号 |  | 輸送費 |  | 明 細 書 |  |  | 2
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
小計
第 3 号 |  | 低圧ケーブル |  | 明 細 書 |  |  | 3
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
ケーブル | EM-CE 3.5sq-2c | ｍ | 25
ケーブル | EM-CE 8sq-3c | ｍ | 25
小計
第 4 号 |  | その他電線 |  | 明 細 書 |  |  | 4
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
小計
第 5 号 |  | その他資材 |  | 明 細 書 |  |  | 5
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
漏電遮断器 | 3P15A 30ｍA | 個 | 1
漏電遮断器 | 3P30A 30ｍA | 個 | 1
盤用ヒーター・サーモ |  | 式 | 1
ランプ・コンセント端子台 |  | 式 | 1
チェーン | SUS304 L=10m | 式 | 1
ＬＥＤ照明 40型 | LSS1-4-30 | 台 | 8
ＬＥＤ照明 40型 | LSS10-4-65 反射付 | 台 | 2
コンセント | 15A 125V ダブル | 個 | 4
小計
第 6 号 |  | 電線管類 |  | 明 細 書 |  |  | 6
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
小計
第 7 号 |  | 一般労務費 |  | 明 細 書 |  |  | 7
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
電工 |  | 人 | 4.81
小計
第 8 号 |  | 技術労務費 |  | 明 細 書 |  |  | 8
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
電気通信技術者 |  | 人 | 2.25
(組合せ試験工)
電気通信技術者 |  | 人 | 3.4
小計
第 9 号 |  | 処分費 |  | 明 細 書 |  |  | 9
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
電気設備撤去品処分費 | 機器類 | 式 | 1
小計
第 10 号 |  | 準備費 |  | 明 細 書 |  |  | 10
名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要
撤去機器運搬 |  | 式 | 1 |  |  | 単価表(SJ0020)
小計

## 代価表(電)
撤去品運搬費（電気） |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間無し、11.0km以下 | 0.1 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0003)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t | 0.1 | ｔ
施工P単価表(CB010420-0002)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 施工P（電）
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0003)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間無し、11.0km以下 |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.79
運転手（特殊）
42.15
特殊作業員
41.25
軽油 小型ローリー
2.81
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J03 片道運搬距離(km) DID無 |  | 5 | 11.0km以下
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010420-0002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.73
運転手（特殊）
41.98
特殊作業員
41.08
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
2.8
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t