## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
08財契第Ａ １２１号
08市建第 ２３号
市道天性寺吹屋線融雪設備（電気設備）工事参考資料
市道天性寺吹屋線
高山市 天性寺町地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 | 08財契第Ａ１２１号 | 事 業 名
08市建第 ２３号
路河川名 | 市道天性寺吹屋線 | 工 事 名 | 市道天性寺吹屋線融雪設備（電気設備）工事 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 高山市 天性寺町地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ７月２４日
高圧受変電設備設置工 Ｎ＝１式
| 制御盤設置工 Ｎ＝１式 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
電源引込工 Ｎ＝１式
|  |  |  | 施 工 期 間 | 日間
|  |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和８年 ９月 ８日
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和９年 ３月１９日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路維持工事(電気通信設備)
電気設備(機器単体)
|  | 1 | 式
道路融雪設備
|  | 1 | 式
道路ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備
|  | 1 | 式
道路ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0001)
受変電設備
|  | 1 | 式
高圧受変電設備
|  | 1 | 式
高圧受電設備
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0002)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備
|  | 1 | 式
道路融雪設備工
|  | 1 | 式
道路ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備接続工
|  | 1 | 式
ﾘｰﾄﾞ線接続工
|  | 28 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0020)
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ配線工
RHCV 5.5sq-1C(管内配線)
|  | 188 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0021)
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ配線工
RHCV 5.5sq-1C(路面ｻﾄﾞﾙ止)
|  | 272 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0022)
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ配線工
0.75㎜2*3C(管内配線)
|  | 9 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0030)
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ配線工
0.75㎜2*3C(直埋)
|  | 6 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0031)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ配線工
1.25㎜2*4C(管内配線)
|  | 9 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0032)
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ配線工
1.25㎜2*4C(直埋)
|  | 6 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0033)
ｹｰﾌﾞﾙ接続工
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内
|  | 3 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0034)
ｹｰﾌﾞﾙ接続工
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内
|  | 4 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0035)
ｹｰﾌﾞﾙ接続工
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内
|  | 2 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0036)
ｹｰﾌﾞﾙ接続工
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内
|  | 2 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0037)
制御設備設置工
|  | 1 | 式
自動制御器据付工
|  | 1 | 台 |  |  | 単価表(SJ0040)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自動制御器調整工
|  | 1 | 台 |  |  | 単価表(SJ0041)
ｾﾝｻｰ据付工
|  | 6 | 組 |  |  | 単価表(SJ0042)
ｾﾝｻｰ調整工
|  | 6 | 組 |  |  | 単価表(SJ0043)
配管･配線工
|  | 1 | 式
電線管布設工
FEPφ80㎜
|  | 5 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0045)
電線管布設工
FEPφ65㎜
|  | 112 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0046)
電線管布設工
FEPφ50㎜
|  | 95 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0047)
電線管布設工
FEPφ40㎜
|  | 210 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0048)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線管布設工
FEPφ30㎜
|  | 55 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0049)
電線管付属品
異種管接続材 FEP80/PLP70
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0050
電線管布設工
厚鋼φ82㎜
|  | 4 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0051)
高圧ｹｰﾌﾞﾙ設置工（管内配線）
6,600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 38sq
|  | 11 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0052)
高圧ｹｰﾌﾞﾙ設置工（露出配線）
6,600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 38sq
|  | 5 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0053)
端末処理工（屋外）
6,600V 完全差込型
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0054)
端末処理工（屋内）
6,600V 完全差込型
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0055)
ｹｰﾌﾞﾙ設置工（管内配線）
600V CV 8sp-4C
|  | 318 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0056)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰﾌﾞﾙ設置工（管内配線）
600V CV 8sp-2C
|  | 276 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0057)
ｹｰﾌﾞﾙ設置工（管内配線）
600V CV 5.5sp-2C
|  | 70 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0058)
制御用ｹｰﾌﾞﾙ設置工（管内配線）
CVVS 2.0sq*7C
|  | 130 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0059)
埋設標識ｼｰﾄ設置工
|  | 146 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0060)
ハンドホール据付工
600*600*900
|  | 4 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0062)
ハンドホール据付工
900*900*900
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0063)
高圧配電盤据付工
1面目
|  | 1 | 面 |  |  | 単価表(SJ0064)
低圧配電盤据付工
1面目
|  | 1 | 面 |  |  | 単価表(SJ0067)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配電盤調整工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0068)
引込柱設置工
|  | 1 | 式
引込柱設置工
|  | 1 | 本 |  |  | 単価表(SJ0100)
接地設置工
|  | 1 | 式
接地設置工
|  | 5 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0200)
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎工
|  | 1 | 式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0300)
フェンス工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
フェンス設置工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0400)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
機器間接費
|  | 1 | 式
機器管理費
|  | 1 | 式
機器管理費（率計上額）
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
機器単体費
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（未登録代価）
道路ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備 |  |  |  |  | 単価表(SJ0001)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自動制御器
4要素 | 1 | 台
TJ0000
白金温度検知器
外気型収納箱ﾒｯｷ仕上げ含む | 1 | 台
TJ0001
降雪検知器
地上型 | 1 | 台
TJ0002
水分電極
| 2 | 台
TJ0003
白金測温抵抗体
PT100Ω 路面型 | 2 | 本
TJ0004
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
高圧受電設備 |  |  |  |  | 単価表(SJ0002)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高圧受電盤
2面体：W2400*H2300*D2200 | 1 | 面
TJ0005
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
ﾘｰﾄﾞ線接続工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 0.012 | 人
RW1009
自己融着ﾃｰﾌﾟ
ｴﾌｺﾃｰﾌﾟ2号 W=20 | 1 | ｍ
TJ0017
防水・防食ﾃｰﾌﾟ
ﾊﾞﾙｺﾃｰﾌﾟ W=20 | 1 | ｍ
TJ0018
ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ
W=19 | 1 | ｍ
TJ0019
圧着ｽﾘｰﾌﾞ
ｽﾘｰﾌﾞ接続 重ね合せ用5.5 | 1 | ｍ
TJ0020
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ配線工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0021)
RHCV 5.5sq-1C(管内配線) |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ
RHCV5.5sq-1c | 10 | ｍ
TJ0021
電工
| 0.23 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ配線工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0022)
RHCV 5.5sq-1C(路面ｻﾄﾞﾙ止) |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ
RHCV5.5sq-1c | 10 | ｍ
TJ0021
電工
| 0.15 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ配線工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
0.75㎜2*3C(管内配線) |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ 2PNCT
0.7sq*3C | 10 | ｍ
TJ0030
電工
| 0.23 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ配線工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0031)
0.75㎜2*3C(直埋) |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ 2PNCT
0.7sq*3C | 10 | ｍ
TJ0030
電工
| 0.62 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ配線工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0032)
1.25㎜2*4C(管内配線) |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ 2PNCT
1.25sq*4C | 10 | ｍ
TJ0032
電工
| 0.55 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ配線工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0033)
1.25㎜2*4C(直埋) |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ 2PNCT
1.25sq*4C | 10 | ｍ
TJ0032
電工
| 0.62 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ｹｰﾌﾞﾙ接続工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0034)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 0.24 | 人
RW1009
接続材料（600V用）
ﾚｼﾞﾝ注入型 8sq*4C | 1 | 組
TJ0033
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ｹｰﾌﾞﾙ接続工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0035)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 0.16 | 人
RW1009
接続材料（600V用）
ﾚｼﾞﾝ注入型 8sq*2C | 1 | 組
TJ0034
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ｹｰﾌﾞﾙ接続工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0036)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 0.24 | 人
RW1009
接続材料（600V用）
ﾚｼﾞﾝ注入型 5.5sq*2C | 1 | 組
TJ0035
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ｹｰﾌﾞﾙ接続工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0037)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 0.24 | 人
RW1009
接続材料（600V用）
ﾚｼﾞﾝ注入型 2.0sq*7C | 1 | 組
TJ0036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
自動制御器据付工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
[5 empty] | 1 | 台 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
| 1 | 人
RW1053
電気通信技術員
| 2 | 人
RW1054
合 計 | 1 | 台
単位当り | 1 | 台 | 当り
自動制御器調整工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0041)
[5 empty] | 1 | 台 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
| 1 | 人
RW1053
電気通信技術員
| 1 | 人
RW1054
合 計 | 1 | 台
単位当り | 1 | 台 | 当り
ｾﾝｻｰ据付工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0042)
[5 empty] | 1 | 組 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
| 0.2 | 人
RW1054
合 計 | 1 | 組
単位当り | 1 | 組 | 当り
ｾﾝｻｰ調整工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0043)
[5 empty] | 1 | 組 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術員
| 0.2 | 人
RW1054
合 計 | 1 | 組
単位当り | 1 | 組 | 当り
電線管布設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0045)
FEPφ80㎜ |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線管FEPφ80㎜
| 10 | ｍ
TJ0045
電工
| 0.05 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
電線管布設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0046)
FEPφ65㎜ |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線管FEPφ65㎜
| 10 | ｍ
TJ0046
電工
| 0.05 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
電線管布設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0047)
FEPφ50㎜ |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線管FEPφ50㎜
| 10 | ｍ
TJ0047
電工
| 0.05 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
電線管布設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0048)
FEPφ40㎜ |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線管FEPφ40㎜
| 10 | ｍ
TJ0048
電工
| 0.05 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
電線管布設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0049)
FEPφ30㎜ |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線管FEPφ30㎜
| 10 | ｍ
TJ0049
電工
| 0.05 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
電線管布設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0051)
厚鋼φ82㎜ |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線管PEφ82㎜
| 10 | ｍ
TJ0051
その他材料
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981002
電工
| 2.45 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
高圧ｹｰﾌﾞﾙ設置工（管内配線） |  |  |  |  | 単価表(SJ0052)
6,600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 38sq |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6,600V CVTｹｰﾌﾞﾙ
22sq | 10 | ｍ
TJ0052
電工
| 1.6 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
高圧ｹｰﾌﾞﾙ設置工（露出配線） |  |  |  |  | 単価表(SJ0053)
6,600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 38sq |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6,600V CVTｹｰﾌﾞﾙ
22sq | 10 | ｍ
TJ0052
電工
| 1.2 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
端末処理工（屋外） |  |  |  |  | 単価表(SJ0054)
6,600V 完全差込型 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
端末処理材（屋外用）
6,600V 完全差込型 | 1 | 組
TJ0054
電工
| 0.9 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
端末処理工（屋内） |  |  |  |  | 単価表(SJ0055)
6,600V 完全差込型 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
端末処理材（屋内用）
6,600V 完全差込型 | 1 | 組
TJ0055
電工
| 0.9 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ｹｰﾌﾞﾙ設置工（管内配線） |  |  |  |  | 単価表(SJ0056)
600V CV 8sp-4C |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
600V CVｹｰﾌﾞﾙ
8.0sq*4C | 10 | ｍ
TJ0056
電工
| 0.55 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ｹｰﾌﾞﾙ設置工（管内配線） |  |  |  |  | 単価表(SJ0057)
600V CV 8sp-2C |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
600V CVｹｰﾌﾞﾙ
8.0sq*2C | 10 | ｍ
TJ0057
電工
| 0.55 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ｹｰﾌﾞﾙ設置工（管内配線） |  |  |  |  | 単価表(SJ0058)
600V CV 5.5sp-2C |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
600V CVｹｰﾌﾞﾙ
5.5sq*2C | 10 | ｍ
TJ0058
電工
| 0.55 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
制御用ｹｰﾌﾞﾙ設置工（管内配線） |  |  |  |  | 単価表(SJ0059)
CVVS 2.0sq*7C |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
制御用 CVVSｹｰﾌﾞﾙ
2.0sq*7C | 10 | ｍ
TJ0059
電工
| 0.55 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
埋設標識ｼｰﾄ設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋設標識ｼｰﾄ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ﾀﾞﾌﾞﾙ 巾300㎜ | 10 | ｍ
TJ0062
電工
| 0.04 | 人
RW1009
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ハンドホール据付工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0062)
600*600*900 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ハンドホール
国交省型 H1-9 | 1 | 組
TJ0063
プレキャストマンホール(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、2000Kg/基以下、基礎砕石有り(円形断面)、機械費，労務費のみ | 1 | 基
施工P単価表(CB222840-0001)
ハンドホール鉄蓋
R25K-60 | 1 | 組
TJ0065
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ハンドホール据付工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0063)
900*900*900 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ハンドホール
国交省型 H2-9 | 1 | 組
TJ0064
プレキャストマンホール(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、2000Kg/基以下、基礎砕石有り(円形断面)、機械費，労務費のみ | 1 | 基
施工P単価表(CB222840-0001)
ハンドホール鉄蓋
R25K-60 | 1 | 組
TJ0065
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
高圧配電盤据付工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0064)
1面目 |  |  |  |  | 2 | 面 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
| 0.5 | 人
RW1053
電工
| 4 | 人
RW1009
普通作業員
| 2 | 人
RW1002
合 計 | 2 | 面
単位当り | 1 | 面 | 当り
低圧配電盤据付工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0067)
1面目 |  |  |  |  | 1 | 面 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
| 0.5 | 人
RW1053
電工
| 3 | 人
RW1009
普通作業員
| 2 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 面
単位当り | 1 | 面 | 当り
配電盤調整工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0068)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配電盤調整工
1面目 | 1 | 面
単価表(SJ0069)
配電盤調整工
2面目 | 1 | 面
単価表(SJ0070)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
配電盤調整工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0069)
1面目 |  |  |  |  | 1 | 面 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
| 0.3 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 面
単位当り | 1 | 面 | 当り
配電盤調整工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
2面目 |  |  |  |  | 1 | 面 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
| 0.21 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 面
単位当り | 1 | 面 | 当り
引込柱設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸｸﾘｰﾄ柱
12-19-5.0 | 1 | 本
TJ0100
建柱工
12m以下 | 1 | 本
単価表(SJ0101)
ポール底版
2号φ500 | 1 | 個
TJ0101
ｺﾝｸｸﾘｰﾄ根かせ
B型 Uﾎﾞﾙﾄ付 | 1 | 個
TJ0102
足場ﾎﾞﾙﾄ
CP用 | 12 | 個
TJ0103
高圧直付金具
LAH | 3 | 個
TJ0104
強力ﾊﾞﾝﾄﾞ
TBA0-19 | 1 | 個
TJ0105
シンブル
丸型 22㎜ | 4 | 個
TJ0106
引込柱設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
巻付けグリップ
ｼﾝﾌﾞﾙ・玉碍子用 45sq | 6 | 個
TJ0107
玉碍子
| 1 | 個
TJ0108
亜鉛メッキ鋼より線
7/2.90 1種 A級(10m) | 3.7 | kg
TJ0109
弓支線アーム
L=1.5m | 1 | 個
TJ0110
支線ｶﾞｰﾄﾞ
| 1 | 個
TJ0111
ステーブロック
3号 700*350 | 1 | 個
TJ0112
支線取付工
ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ | 1 | 個
単価表(SJ0102)
軽腕金
1.8m | 1 | 個
TJ0113
引込柱設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自在バンド
3BD-HC-17 | 1 | 個
TJ0114
丸型アームタイ
| 1 | 個
TJ0115
機器アーム
| 4 | 個
TJ0116
自在バンド
IBT412 | 6 | 個
TJ0117
ステンレスバンド
SFT-N112 | 15 | 個
TJ0118
硬質ビニル管
HIVP28 | 7 | ｍ
TJ0119
硬質ビニル管
HIVP16 | 9 | ｍ
TJ0120
高圧気中開閉器
7.2KV 200A(VT,LA内臓) | 1 | 個
TJ0121
引込柱設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
気中開閉器取付
6.6kV以下 | 1 | 個
単価表(SJ0103)
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
建柱工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0101)
12m以下 |  |  |  |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 1.8 | 人
RW1009
普通作業員
| 3 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
支線取付工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0102)
ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 0.42 | 人
RW1009
普通作業員
| 0.49 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
気中開閉器取付 |  |  |  |  | 単価表(SJ0103)
6.6kV以下 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 0.5 | 人
RW1009
普通作業員
| 0.3 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
接地設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0200)
[5 empty] | 5 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
接地極銅板
900*900*1.5t | 3 | 枚
TJ0200
接地棒
φ14㎜、長さ 1,500 | 5 | 本
TJ0201
接地極標示板
140*90 t1.0 | 3 | 枚
TJ0202
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線
22sq | 8 | ｍ
TJ0203
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線
14sq | 18 | ｍ
TJ0204
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線
5.5sq | 50 | ｍ
TJ0205
接地端子箱
樹脂製 | 1 | 個
TJ0206
A種接地工
| 2 | 箇所
単価表(SJ0201)
接地設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0200)
[5 empty] | 5 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B種接地工
| 1 | 箇所
単価表(SJ0202)
補助接地工
| 2 | 箇所
単価表(SJ0203)
合 計 | 5 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
A種接地工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0201)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 1 | 人
RW1009
普通作業員
| 2 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
B種接地工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0202)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 1 | 人
RW1009
普通作業員
| 2 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
補助接地工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0203)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 0.25 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0300)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 13.2 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0002)
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用 | 10.9 | m2
施工P単価表(CB210720-0003)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、2.5km以下、全ての費用 | 0.4 | m3
施工P単価表(CB227010-0004)
処分費（高山市松之木町）
管：T
(株)カンチ アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下 | 1 | ｔ
ZC29920004
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用 | 3.3 | m3
施工P単価表(CB210030-0005)
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 | 7.3 | m2
施工P単価表(CB221110-0006)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し、全ての費用 | 1.9 | m3
施工P単価表(CB240010-0007)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物 | 3 | m2
施工P単価表(CB240210-0008)
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0300)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
SD295 D13、全ての費用 | 0.13 | ｔ
施工P単価表(CB431720-0009)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 | 4.6 | m3
施工P単価表(CB210410-0010)
残土処分工
| 1.8 | m3
単価表(SJ1900)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
残土処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1900)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、12.0km以下 | 10 | m3
施工P単価表(CB210110-0011)
残土処分費
管：T
宮本建材 | 12 | m3
TJ1001
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
フェンス設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0400)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
フェンス設置工
H1.8 | 17.4 | ｍ
単価表(SJ0402)
門扉設置工
| 1 | 箇所
単価表(SJ0404)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
フェンス設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0402)
H1.8 |  |  |  |  | 20 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.44 | 人
RW1025
普通作業員
| 2.15 | 人
RW1002
ネットフェンス
P-2.0m,H1.8 | 20 | ｍ
TJ0400
アンカーブロック
200*200*450 | 10 | 個
TJ0402
合 計 | 20 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
門扉設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0404)
[5 empty] | 10 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.93 | 人
RW1025
普通作業員
| 1.56 | 人
RW1002
門扉
P-2.0m,H1.8 | 10 | 組
TJ0404
アンカーブロック
300*300*600 | 20 | 個
TJ0406
合 計 | 10 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り

## 単価表（施工パッケージ）
プレキャストマンホール(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB222840-0001)
据付、2000Kg/基以下、基礎砕石有り(円形断面)、機械費，労務費のみ |  |  |  |  | 1.000 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ｶﾞｽ対策(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付 2.9t 0.5m3
3.37
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
4.92
運転手（特殊）
3.73
土木一般世話役
2.5
特殊作業員
0.43
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 基当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  | 1 | 据付
J02 製品質量 |  | 1 | 2000Kg/基以下
J03 基礎砕石 |  | 1 | 基礎砕石有り(円形断面)
J04 費用の内訳 |  | 2 | 機械費，労務費のみ
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
9.8
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
20.2
土木一般世話役
10.89
普通作業員
9
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
22.47
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.88
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210720-0003)
全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
小型バックホウ機械損料 超低騒音型･排出ガス対策型(3次)クローラ型 0.13m3
21.2
運転手（特殊）
70.89
軽油 小型ローリー
7.91
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0004)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、2.5km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 2ｔ級
19.09
運転手（一般）
72.09
軽油 小型ローリー
8.82
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 4 | 機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J13 運搬距離 DID有 |  | 4 | 2.5km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210030-0005)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 後方超小旋回 0.28m3
19.5
運転手（特殊）
39.84
普通作業員
33.52
軽油 小型ローリー
7.14
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 5 | 上記以外(小規模)
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB221110-0006)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対無/排対2014/山積み0.8m3
5.08
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
38.07
特殊作業員
16.1
運転手（特殊）
14.92
土木一般世話役
9.51
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
10.65
軽油 小型ローリー
5.06
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 砕石の厚さ |  | 2 | 7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類 |  | 8 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0007)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/山積み0.80m3（平積み0.60m3) 2.9ｔ吊
3.16
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
10.14
普通作業員
9.43
土木一般世話役
7.01
運転手（特殊）
6.44
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-25BB W/C=60%以下
59.79
軽油 小型ローリー
1.68
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 31 | 18-8-25高炉W/C≦60
J05 養生工の種類 |  | 2 | 一般養生
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240210-0008)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
型わく工
46.74
普通作業員
25.15
土木一般世話役
9.42
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 型枠の種類 |  | 1 | 一般型枠
J02 構造物の種類 |  | 1 | 鉄筋･無筋構造物
鉄筋(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB431720-0009)
SD295 D13、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
鉄筋工
40.95
普通作業員
19.41
土木一般世話役
10.16
その他労務費 労務構成比端数調整分
異形棒鋼 ＳＤ－２９５ Ｄ１３mm
28.07
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 鉄筋規格 |  | 2 | SD295 D13
J02 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210410-0010)
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 後方超小旋回 0.28m3
8.67
タンパ及びランマ機械損料 60～80kg
0.56
普通作業員
49.78
特殊作業員
19.28
運転手（特殊）
17.69
軽油 小型ローリー
3.17
ガソリン レギュラー80オクタン以上
0.85
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工方法 |  | 5 | 上記以外(小規模)
J02 土質 |  | 1 | 土砂
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0011)
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、12.0km以下 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 4ｔ級
25.12
運転手（一般）
63.12
軽油 小型ローリー
11.76
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 2 | 小規模
J02 積込機種･規格 |  | 5 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J14 運搬距離 DID有 |  | 11 | 12.0km以下