## 参考数量書表紙
参考数量書
08市ス第91号
学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事
※本書は参考数量であり、数量は原則図面等からの拾い出しとする。

## 大項目
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
学校グラウンド照明ＬＥＤ化工事
① | 北小学校
A | 工事費 |  | 1 | 式
B | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費計
C | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
D | 現場管理費 |  | 1 | 式
①工事原価
② | 山王小学校
A | 工事費 |  | 1 | 式
B | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費計
C | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
D | 現場管理費 |  | 1 | 式
②工事原価
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
③ | 南小学校
A | 工事費 |  | 1 | 式
B | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費計
C | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
D | 現場管理費 |  | 1 | 式
③工事原価
④ | 江名子小学校
A | 工事費 |  | 1 | 式
B | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費計
C | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
D | 現場管理費 |  | 1 | 式
④工事原価
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 工事原価計 | ①+②+③+④
E | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合 計

## ①-A北小学校 工事費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 工事費 | ①北小学校
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
4 | 発生材積込・運搬費 |  | 1 | 式
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
トラック架装
| 高所作業車 | リフトブーム型 22～23m | 1 | 式 |  |  | 刊行物
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 電灯設備工事
Ａ１０００
| ＬＥＤ投光器 | LPJ1M-500 | 32 | 台 |  |  | 刊行物
MCCB 2P2E 50AF/20AT ×2
| 開閉器盤 | SUS製 屋根付 CP取付型 | 7 | 面 |  |  | 見積り＋歩掛り
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ａ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ｂ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ｃ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ｄ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ｅ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ｆ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ｇ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
| 校舎屋上 | 配線延長、接続含む
| 照明架台(Ｈ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 撤去工事
1000W型
| (撤去)ＨＩＤ投光器 | ランプは清掃の上、引渡し | 32 | 台 |  |  | 歩掛り
| (撤去)電撃殺虫器 |  | 2 | 台 |  |  | 歩掛り
| (撤去)開閉器盤 |  | 7 | 面 |  |  | 歩掛り
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 発生材積込・運搬費
| 照明設備工事 | 混合物 | 4.8 | ｍ3 |  |  | 見積り
小計

## ②-A山王小学校 工事費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 工事費 | ②山王小学校
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
4 | 発生材積込・運搬費 |  | 1 | 式
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
トラック架装
| 高所作業車 | リフトブーム型 22～23m | 1 | 式 |  |  | 刊行物
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 電灯設備工事
Ａ１０００
| ＬＥＤ投光器 | LPJ1M-500 | 34 | 台 |  |  | 刊行物
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－１改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配管改修 F2(24) F2(30)
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－２改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－３改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配管改修 F2(24)
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－４改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配管改修 F2(24) F2(30)
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－５改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－６改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配管改修 F2(24) F2(30)
| 小計 | A-②-2 山王小学校
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 撤去工事
1000W型
| ＨＩＤ投光器 | ランプは清掃の上、引渡し | 34 | 台 |  |  | 歩掛り
| 電撃殺虫器 |  | 6 | 台 |  |  | 歩掛り
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 発生材積込・運搬費
| 照明設備工事 | 混合物 | 5.4 | ｍ3 |  |  | 見積り
小計

## ③-A南小学校 工事費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 工事費 | ③南小学校
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
4 | 発生材積込・運搬費 |  | 1 | 式
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
トラック架装
| 高所作業車 | リフトブーム型 22～23m | 1 | 式 |  |  | 刊行物
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 電灯設備工事
Ａ１０００
| ＬＥＤ投光器 | LPJ1M-500 | 32 | 台 |  |  | 刊行物
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－１改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－２改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－３改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－４改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－５改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配線延長、接続含む
| 照明塔Ｐ－６改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
| グラウンド制御盤 | 未使用分岐開閉器
| 改修費 | 二次側結線外し | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 撤去工事
1000W型
| ＨＩＤ投光器 | ランプは清掃の上、引渡し | 32 | 台 |  |  | 歩掛り
| 電撃殺虫器 |  | 6 | 台 |  |  | 歩掛り
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 発生材積込・運搬費
| 照明設備工事 | 混合物 | 5.2 | ｍ3 |  |  | 見積り
小計

## ④-A江名子小学校 工事費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 工事費 | ④江名子小学校
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
4 | 発生材積込・運搬費 |  | 1 | 式
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
トラック架装
| 高所作業車 | リフトブーム型 22～23m | 1 | 式 |  |  | 刊行物
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 電灯設備工事
Ａ１０００
| ＬＥＤ投光器 | LPJ1M-500 | 34 | 台 |  |  | 刊行物
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ａ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
引込幹線改修 EM-CED60sq
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ｂ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ｃ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ｄ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ｅ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
配線延長、接続含む
| 照明塔(Ｆ)改修費 | 架台改修(新設投光器用) | 1 | 式 |  |  | 刊行物＋歩掛り
SS 250×250×150 SUS-WP
| グラウンド制御盤 | 主開閉器取替 ×1
| 改修費 | 分岐開閉器取替 ×2 | 1 | 式 |  |  | 見積り＋歩掛り
未使用開閉器二次側結線外し
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 撤去工事
1000W型
| ＨＩＤ投光器 | ランプは清掃の上、引渡し | 34 | 台 |  |  | 歩掛り
| 電撃殺虫器 |  | 6 | 台 |  |  | 歩掛り
小計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 発生材積込・運搬費
| 照明設備工事 | 混合物 | 5.4 | ｍ3 |  |  | 見積り
小計

## ①-B北小学校 発生材処分
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 発生材処分費 | ①北小学校
| 発生材処分費 | 混合物 | 4.8 | ｍ3 |  |  | 見積り
小計

## ②-B山王小学校 発生材処分
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 発生材処分費 | ②山王小学校
| 発生材処分費 | 混合物 | 5.4 | ｍ3 |  |  | 見積り
小 計

## ③-B南小学校 発生材処分
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 発生材処分費 | ③南小学校
| 発生材処分費 | 混合物 | 5.2 | ｍ3 |  |  | 見積り
小 計

## ④-B江名子小学校 発生材処分
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 発生材処分費 | ④江名子小学校
| 発生材処分費 | 混合物 | 5.4 | ｍ3 |  |  | 見積り
小 計

## C共通仮設費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C | 共通仮設費
① | 北小学校
準備費、仮設建築物
| 【率費】 | 工事施設費、環境安全費 | 1 | 式
動力用水光熱費、 屋外
整理清掃費、機械器具費
各種試験・分析費
その他軽微なもの
小 計
② | 山王小学校
準備費、仮設建築物
| 【率費】 | 工事施設費、環境安全費 | 1 | 式
動力用水光熱費、 屋外
整理清掃費、機械器具費
各種試験・分析費
その他軽微なもの
小 計
③ | 南小学校
準備費、仮設建築物
| 【率費】 | 工事施設費、環境安全費 | 1 | 式
動力用水光熱費、 屋外
整理清掃費、機械器具費
各種試験・分析費
その他軽微なもの
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
④ | 江名子小学校
準備費、仮設建築物
| 【率費】 | 工事施設費、環境安全費 | 1 | 式
動力用水光熱費、 屋外
整理清掃費、機械器具費
各種試験・分析費
その他軽微なもの
小 計