## 表紙
高 山 市
工 事 番 号 | 市 長 | 副 市 長 | 部 長 | 課 長 | 指 導 監 | 係 長 | 係 | 精 査 | 設 計 者
08消総第75号 | [8 empty] | （有）狭場建築設計事務所
狭場 芳男
|  |  | 消 防 長 | 課 長 | 指 導 監 | 係 長 | 係
消防本部
消防総務課
| 工 事 名 |  | 国府支団1-2広瀬班団車庫新築工事
施 工 場 所 | 高山市 国府町広瀬町 |  |  |  |  | 地 内 | 設 計 年 月 | 令和 ８ 年 ７ 月

## 工事概要
工 事 金 額 |  | 円
高 山 市
工 事 仕 様
国府支団１－２広瀬班団車庫新築工事 一式
〔施設概要〕 | 用途：消防車庫
構造：木造2階建て
敷地面積：179.81㎡ 延床面積：79.50㎡
〔工事概要〕
・消防団車庫、詰所の新築
・アスファルト舗装
・ホース乾燥柱の新設
・水田境界の擁壁設置工事
・新築工事に伴う電気設備・給排水設備工事
・敷地出入口のガードレール撤去及び県道出入口段差解消工事

## 総合
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
国府支団１－２広瀬班団車庫建設工事
Ⅰ | 工事費 | 建築 | 1 | 式
|  | 電気設備 | 1 | 式
|  | 機械設備 | 1 | 式
Ⅱ | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費計
Ⅲ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 率費 |  | 1 | 式
| 積上げ費 |  | 1 | 式
純工事費
Ⅳ | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
Ⅴ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格
Ⅵ | 有価物控除 |  | 1 | 式
課税対象額
Ⅶ | 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合計

## 建築
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 地業・土工事 |  | 1 | 式
3 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
4 | コンクリート・型枠工事 |  | 1 | 式
5 | タイル工事 |  | 1 | 式
6 | 木工事 |  | 1 | 式
7 | 屋根板金工事 |  | 1 | 式
8 | 左官工事 |  | 1 | 式
9 | 建具工事 |  | 1 | 式
10 | 塗装工事 |  | 1 | 式
11 | 内外装工事 |  | 1 | 式
12 | 雑工事 |  | 1 | 式
13 | 外構工事 |  | 1 | 式
14 | ﾎｰｽ乾燥柱設置工事 |  | 1 | 式
建築工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 遣り方 |  | 1 | 式
| 墨出し | 躯体 | 1 | 式
| 養生費 |  | 1 | 式
| 外部足場(手摺先行) | くさび緊結式足場 | 1 | 式
| 垂直養生費 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 1 | 式
| 最上部安全手摺 | 在置３ヶ月 | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場 | 1 | 式
| 清掃・片付け費 |  | 1 | 式
| トラッククレーン | 4.9ｔ | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 地業・土工事
| 根切り | 機械 | 1 | 式
| 鋤取り | 機械 | 1 | 式
| 床付け |  | 1 | 式
| 埋戻し | 場内仮置き土 機械 | 1 | 式
| 残土運搬費 | 4t車 m3 1往復あたり | 1 | 式
| 砕石地業 | 土間 | 1 | 式
| 防湿シート | ポリエチレンフィルム厚0.15 | 1 | 式
| 土工機械運搬 | 片道19km以内 バックホー | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | SD295A D13 | 1 | 式
| 鉄筋加工組立 |  | 1 | 式
| 鉄筋運搬費 |  | 1 | 式
| スクラップ控除 |  | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | コンクリート・型枠工事
| 捨てコンクリート | Fc 18-15-25 | 1 | 式
| 土間コンクリート | Fc 24-18-25 | 1 | 式
| 基礎コンクリート | Fc 24-18-25 | 1 | 式
| 立上りコンクリート | Fc 24-18-25 | 1 | 式
| 犬走りコンクリート | Fc 24-18-25 | 1 | 式
| 捨てコンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 1 | 式
| 土間コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 1 | 式
| 基礎コンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 1 | 式
| 立上りコンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 1 | 式
| 犬走りコンクリート打設手間 | ポンプ打ち | 1 | 式
| ポンプ圧送 | 1回打設量50m3以下 | 1 | 式
| 化粧型枠 |  | 1 | 式
| 普通型枠 |  | 1 | 式
| 型枠運搬費 |  | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | タイル工事
| 便所床面 磁器質200角ﾀｲﾙ |  | 1 | 式
| 便所巾木 磁器質200角ﾀｲﾙ |  | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 木工事 | ※木材は高山市産材とする
| 釘・金物(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、構造金物 共) |  | 1 | 式
| 建て方レッカー費 |  | 1 | 式
| 大工手間 |  | 1 | 式
| 防腐・防蟻処理塗装 |  | 1 | 式
構造材・下地材
| 土台（外周部）W150xH120 | 桧(上小節) | 1 | 式
| 梁（外周部）W150,H270 | 桧(上小節) | 1 | 式
| 梁（外周部）W150,H360 | 桧(上小節) | 1 | 式
| 土台 W120XH120 | 桧(特一等) | 1 | 式
| 柱 W120XH120 | 桧(特一等) | 1 | 式
| 梁 W120,H270 | 杉(特一等) | 1 | 式
| 梁 W120,H390 | 杉(特一等) | 1 | 式
| 母屋・棟木 | 杉(特一等) | 1 | 式
| 火打梁・小屋束 | 杉(特一等) | 1 | 式
| 垂木・小屋筋交 | 杉(特一等) | 1 | 式
| 野縁・野縁受け・天井吊り木 | 杉(特一等) | 1 | 式
| 間柱 | 杉(特一等) | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 筋交い | 杉(特一等) | 1 | 式
| まぐさ・窓台 | 杉(特一等) | 1 | 式
| 破風・端隠し | 杉(特一等) | 1 | 式
| 広小舞・上り淀・雨押え | 杉(特一等) | 1 | 式
| 胴縁 | 杉(特一等) | 1 | 式
| 野地板 | 針葉樹合板 t12 | 1 | 式
造作材
60x60x1800
| 棚柱・棚桁 | 杉 上小節 | 1 | 式
120x25x4000
| 額縁 | 杉 上小節 | 1 | 式
20x60x4000
| 壁見切縁 | 杉 上小節 | 1 | 式
20x75x4000
| 巾木 | 杉 上小節 | 1 | 式
30x240x5000
| ササラ板 | 桧 上小節 | 1 | 式
30x220x1050
| 段板 | 桧 上小節 | 1 | 式
12x210x1050
| 蹴込板 | 桧 上小節 | 1 | 式
120x200x1200
| 上り框 | 桧 上小節 | 1 | 式
30x120x1200
| 框 | 桧 上小節 | 1 | 式
t12.0
| 杉羽目板 | 本実加工、目透かし張り | 1 | 式
30x120x3000
| 付柱 | 桧 上小節 | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
30x60x3000
| 付柱 | 桧 上小節 | 1 | 式
60ｘ30ｘ1900
| 付敷居・鴨居 | 桧 上小節 | 1 | 式
30x18x900
| 押え縁 | 桧 上小節 | 1 | 式
30x105x1900
| 付見切（桧上小節） | 桧 上小節 | 1 | 式
30x60x3000
| 給気口・格子受け | 桧 上小節 | 1 | 式
30x120x3000
| 排気口 | 桧 上小節 | 1 | 式
30x45x1400
| 格子 | 桧 上小節 | 1 | 式
30x30x1900
| 格子横桟 | 桧 上小節 | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 屋根板金工事
| 屋根 遮熱ｶﾗｰGL鋼板 | 縦ハゼ葺き t0.4 | 1 | 式
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | ＃940 | 1 | 式
| 唐草 | ｶﾗｰGL鋼板 t0.4 | 1 | 式
| 破風、端隠し巻き（庇共) | ｶﾗｰGL鋼板 t0.4 | 1 | 式
| 庇 ｶﾗｰGL鋼板 | 横葺き t0.4 | 1 | 式
| 棟包み | ｶﾗｰGL鋼板 t0.4 | 1 | 式
| 雪止アングル | 亜鉛メッキ品 L-50×50×4 | 1 | 式
| 軒樋 | ｶﾗｰGL鋼板 角樋５型 | 1 | 式
| 受金物 | 亜鉛メッキ品 @303 | 1 | 式
| 竪樋（呼び樋,エルボ共） | ｶﾗｰGL鋼板 φ75 | 1 | 式
| 掴み金物 | 亜鉛メッキ品 @1200 | 1 | 式
| 庇雨押え | ｶﾗｰGL鋼板 t0.4 | 1 | 式
| 集水器 | ｶﾗｰGL鋼板 t0.4 | 1 | 式
| 梁、腰見切り水切り | ｶﾗｰGL鋼板 t0.4 | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 左官工事
| 車庫 床面 ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え仕上 |  | 1 | 式
| 沓脱場 床面 ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え仕上 |  | 1 | 式
| 外部基礎 化粧ｺﾝｸﾘｰﾄ面補修 |  | 1 | 式
| 車庫、沓脱場 巾木薄塗りモルタル塗 |  | 1 | 式
| 便所 床 タイル下地モルタル塗 |  | 1 | 式
| 便所巾木 タイル下地モルタル塗 |  | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 建具工事
金属製建具
| AW-1 | 樹脂断熱引違い窓 | 1 | 式
| AW-2 | 樹脂断熱引違い窓 | 1 | 式
| AW-2’ | 樹脂断熱引違い窓 | 1 | 式
| AW-3 | 排煙窓（連窓） | 1 | 式
| AD-1 | 太格子付引違戸 | 1 | 式
| AD-2 | 腰ﾊﾟﾈﾙ付片開き戸 | 1 | 式
| 工事費・搬入費等 |  | 1 | 式
シャッター
| SS-1 | 手動式軽量ﾊﾞﾗﾝｽｼｬｯﾀｰ | 1 | 式
| 工事費・搬入費等 |  | 1 | 式
木製建具
| WD-1 | 6枚スライド式折戸 | 1 | 式
| WD-2 | 片引戸 | 1 | 式
| 工事費・搬入費等 |  | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 塗装工事
| 車庫 天井・壁 ＥＰ塗装 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地調整共 | 1 | 式
| 階段室、待機室壁ＷＰ塗装 | 無垢羽目板張り 素地調整共 | 1 | 式
| 沓脱場、階段室木部ＷＰ塗装 | 無垢羽目板張り 素地調整共 | 1 | 式
| 沓脱場、階段室木部ＵＣ塗装 | 平面 | 1 | 式
| 木部ＵＣ塗装 | 細幅物 | 1 | 式
| 車庫、便所ＳＯＰ塗装 | 細幅物 | 1 | 式
| 軒天 ＷＧＰ塗装 | 無垢羽目板張り 素地調整共 | 1 | 式
| 見え掛り木材 ＷＧＰ塗装 | 素地調整共 | 1 | 式
| 見え掛り木材 ＷＧＰ塗装（細幅物） | 素地調整共 | 1 | 式
| 弾性系塗料i仕上 吹付 | （目地処理共） | 1 | 式
| 階段室、待機室壁 ＷＰ塗装 | 細幅物 素地調整共 | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | 内外装工事
外装工事
| 外壁窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(目地処理共) | 3'10'板 縦張・無塗装品 厚14 | 1 | 式
| 〃 透湿防水シート |  | 1 | 式
| 〃 土台水切り | 通気水切り | 1 | 式
| 〃 軒天見切り | 通気見切り | 1 | 式
| 車庫入口上 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ水切り | ｶﾗｰGL鋼板 t0.4 | 1 | 式
| 外壁廻りシーリング | MS-2 10x10 | 1 | 式
| 建具廻りシーリング | MS-2 10x10 | 1 | 式
内装工事
| 無垢フローリング | 桧 t15 塗装品 | 1 | 式
| 壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 厚8 突付け貼り（塗装下地） | 1 | 式
| 〃 プラスターボード | 厚12.5（クロス貼下地） | 1 | 式
| 〃 クロス貼 | AA級 | 1 | 式
| 〃化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板貼 | キッチン左上壁 | 1 | 式
| 天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 厚6 目透し張（塗装下地） | 1 | 式
| 天井 化粧石膏ボード | 厚9.5 | 1 | 式
| 〃 プラスターボード | 厚9.5（クロス貼下地） | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 〃 クロス貼 | AA級 | 1 | 式
| 〃 廻縁 | 塩ﾋﾞ | 1 | 式
| ロールカーテン | 1650*1200 | 1 | 式
| シナ合板 | 厚5.5 収納壁、天井、棚板 | 1 | 式
| 断熱材（壁） | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ（24K）厚100mm | 1 | 式
| 断熱材（天井） | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ（24K）厚100mm | 1 | 式
| 見切縁 | アルミアングル 15x15 | 1 | 式
| 実付構造用合板 | 厚28 910x1820 針葉樹 | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
12 | 雑工事
ステンレス製
| 壁掛けフック | 裏板下地補強共 | 1 | 式
| 格子受け金具 | ユニクロ座付閂金物 | 1 | 式
600*180*120
| 車止めﾌﾞﾛｯｸ | パーキングブロック(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) | 1 | 式
| 天井点検口(ｼｬｯﾀｰ用含む) | 600x600 | 1 | 式
印刷シート貼り（小口共）
| 雪下ろし表示板 | アルミ複合板 t5 平付け型 | 1 | 式
印刷シート貼り（小口共）
| 補助金表示板 | アルミ複合板 t5 平付け型 | 1 | 式
木製サイン（桧板）300*1200*35
| 施設名表示板 | 表面クリア塗装・引掻金物・平付型 | 1 | 式
ステンレス製・ピクト・シルク印刷
| トイレピクトサイン | 壁付ベース・突出型 | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
13 | 外構工事
| アスファルト舗装 | 密粒度 A-5-15 | 1 | 式
| 間知ブロック積 | H1460-1850 | 1 | 式
| ガードレール撤去 | 4ｍｘ2スパン | 1 | 式
| 袖ビーム取付 |  | 1 | 式
| ガードパイプ撤去 | 3ｍｘ3スパン | 1 | 式
| Ｕ字溝敷設 | U=240 | 1 | 式
| 集水桝設置 | 250X250（蓋付） | 1 | 式
| グレーチング蓋 | U=240 T-2 | 1 | 式
| グレーチング蓋 | U=240 T-6 | 1 | 式
| 水留めカット | H100mm | 1 | 式
| ランマ |  | 1 | 式
| 歩道アスファルト撤去 | 集積、積込、運搬とも | 1 | 式
| 鋼製グレーチング蓋（T-25）2種 | 412x500x95 | 1 | 式
| 側溝蓋取替手間 | 集積、積込、運搬とも | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
14 | ﾎｰｽ乾燥柱設置工事
金具工事
| 滑車支持金具1 | 滑車付 | 1 | 式
| 滑車支持金具２ |  | 1 | 式
| ﾎｰｽ止め金具 |  | 1 | 式
| ﾎｰｽ掛け金具 |  | 1 | 式
| ｳｲﾝﾁ架台 |  | 1 | 式
| 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | W40 | 1 | 式
| ｽﾃﾝﾚｽ製ﾜｲﾔｰ | 6φx25m | 1 | 式
| ｽﾃﾝﾚｽ製ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ |  | 1 | 式
| 回転式手動ｳｲﾝﾁ | 巻上げ能力300㎏ | 1 | 式
| 同上取り付け工事費 |  | 1 | 式
| ホース乾燥柱 | CP15-19-5.0 根枷付 | 1 | 式
| 揚重機 |  | 1 | 式
計

## 電気
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備工事
1 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
2 | コンセント設備 |  | 1 | 式
3 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 幹線設備工事
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S 28 （隠蔽） | 1 | 式
| 硬質ビニル電線管 | HIVE-16 （隠蔽） | 1 | 式
| ケーブル | EM-CE 8sq-3C （管内） | 1 | 式
| 電 線 | EM-IE 5.5sq （管内） | 1 | 式
| 〃 | EM-IE 5.5sq （ころがし） | 1 | 式
| 引込線支持金物類 | L形アーム（中電規格品） | 1 | 式
| 防水入線カバー | 高耐候性 | 1 | 式
| 電力計取付板 | １Φ３W用 自己消化型 | 1 | 式
| 接地工事 | ED Φ14ｘ1500 | 1 | 式
| 接地極埋設表示板 | 黄銅製 （抵抗測定含む） | 1 | 式
| 電灯分電盤 | L-1 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | コンセント設備
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S 22 （隠蔽） | 1 | 式
| 〃 | PF-S 28 （隠蔽） | 1 | 式
| ジョイントボックス | アウトレット 中四角 樹脂製 | 1 | 式
| 埋込スイッチボックス | アウトレット 中四角 樹脂製 | 1 | 式
| ケーブル | EM-EEF 2.0-3C （管内） | 1 | 式
| 〃 | EM-EEF 2.0-3C （隠蔽） | 1 | 式
| 埋込コンセント | 2P15Ax2（E極ET付） 金属P | 1 | 式
| 〃 | 2P15Ax2(E極ET付)防雨P 鍵付 | 1 | 式
| 〃 | 2P15/20AEET(250V) 金属P | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 電灯設備工事
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S 16 （隠蔽） | 1 | 式
| 〃 | PF-S 22 （隠蔽） | 1 | 式
| ジョイントボックス | アウトレット 中四角 樹脂製 | 1 | 式
| 埋込スイッチボックス | アウトレット 中四角 樹脂製 | 1 | 式
| ケーブル | EM-EEF 1.6-2C （管内） | 1 | 式
| 〃 | EM-EEF 1.6-2C （隠蔽） | 1 | 式
| 〃 | EM-EEF 1.6-3C （管内） | 1 | 式
| 〃 | EM-EEF 1.6-3C （隠蔽） | 1 | 式
| 〃 | EM-EEF 2.0-3C （管内） | 1 | 式
| 〃 | EM-EEF 2.0-3C （隠蔽） | 1 | 式
| LED照明器具 | A40 LED 直付ベースライト | 1 | 式
| 〃 | A20 LED 直付ベースライト | 1 | 式
| 〃 | B LED 埋込ベースライト | 1 | 式
| 〃 | C LED ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ | 1 | 式
| 〃 | D LED ブラケット | 1 | 式
| 〃 | E LED 小型投光器 | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| LED照明器具 | F LED 小型投光器 | 1 | 式
| 〃 | G LED 赤色表示灯 | 1 | 式
| 〃 | H LED 棚下灯 | 1 | 式
| 埋込スイッチ | 1P15Ax1 金属P | 1 | 式
| 〃 | 1P15A3Wx1 金属P | 1 | 式
| 〃 | 1P15Ax2+1P4A（L)+1PDoff 金属P | 1 | 式
| 〃 | 1P15Ax1+1P4Ax1（L) 金属P | 1 | 式
| 〃 | 1P15Ax2+1P4Ax1（L) 金属P | 1 | 式
| 埋込コンセント | 2P15Ax1 金属P | 1 | 式
| 〃 | 2P15Ax1（E極付） 金属P | 1 | 式
| 〃 | 2P15Ax2（E極付） 金属P | 1 | 式
| 人感センサー切替スイッチ | １回路型 新金属P | 1 | 式
| 人感ｾﾝｻｰSW 屋外型 | 親機 明るさセンサー付 | 1 | 式
| 人感ｾﾝｻｰSW 屋外型 | 子機 | 1 | 式
| 人感ｾﾝｻｰSW 壁取付 | 換気扇連動 明るさセンサー付 | 1 | 式
| 自動点滅器 | 100V3A 感度調節機能付き | 1 | 式
小 計

## 機械
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設備工事
1 | 換気設備 |  | 1 | 式
2 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
3 | 給水設備 |  | 1 | 式
4 | 排水通気設備 |  | 1 | 式 |  |  | 下水引き込み工事別途
機械設備工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 換気設備
| 壁付換気扇 | FE-1 | 1 | 式
| パイプファン | FE-2 | 1 | 式
| 有圧換気扇 | FE-3 | 1 | 式
FE-4
| 天井換気扇 | ｷｯﾁﾝ付属換気扇 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟのみ | 1 | 式
| 自然給気口 | SA-1 | 1 | 式
| 換気ダクト | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ100 | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 衛生器具設備
| 腰掛便器等 | 便器,暖房便座, 紙巻き器含む | 1 | 式
| 手洗器 | ULRB2LSBNN1NN1WW 付属品含む | 1 | 式
| Ｌ型 手すり | Ｔ１１３ＢＬ９,Ｔ１１０Ｄ１６ | 1 | 式
| ミニキッチン | MK-1 IH、付属品含む | 1 | 式
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 給水設備
(1)屋外設備
給水用耐震型高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
| 給水管(屋外埋設) | PWA005 20 | 1 | 式
| 散水栓 | T28AUNH13 | 1 | 式
| 不凍水栓柱 | 化粧・1500L-15 | 1 | 式
| 不凍バルブ | 手動・600L-20 | 1 | 式
| 弁桝 | VC-P Ｂ－１ | 1 | 式
| バルブ名札 | 樹脂製 | 1 | 式
| 地中埋設標 | 鉄製ピン | 1 | 式
| 埋設表示シート | 150幅・ダブル | 1 | 式
| 給水管引込み工事 | 給水管 ＰＥＰ￠２０ ｍ | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
小 計
(2)屋内設備
| 給水管(便所埋設) | JIS K 6742 HIVP 20 | 1 | 式
| 給水管(一般埋設) | JIS K 6742 HIVP 20 | 1 | 式
| 給水管(一般隠ぺい) | JWWA K 132 SGP-PB 20 | 1 | 式
| 保温工事 | 一般隠ぺい：天井,ＰＳ内 | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 凍結防止ヒーター工事 | オートヒーター５ｍ | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
小 計
計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 排水通気設備
(1)屋外設備
| 排水管(屋外埋設) | JIS K 6741 VP 100 | 1 | 式
| 排水管(屋外埋設) | JIS K 6741 VP 75 | 1 | 式
| 雨水管(屋外埋設) | JIS K 6741 VP 100 | 1 | 式
| 通気管(屋外埋設) | JIS K 6741 VP 50 | 1 | 式
| 通気管(屋外露出) | JIS K 6741 VP 50 | 1 | 式
| 塩ビ桝 | 100-200・樹脂桝・３組 | 1 | 式
| 通気金物 | アレスター 50 | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
小 計
(2)屋内設備
| 排水管(便所埋設) | JIS K 6741 VP 100 | 1 | 式
| 排水管(便所埋設) | JIS K 6741 VP 75 | 1 | 式
| 排水管(便所埋設) | JIS K 6741 VP 50 | 1 | 式
| 排水管(便所埋設) | JIS K 6741 VP 40 | 1 | 式
| 排水管(一般埋設) | JIS K 6741 VP 100 | 1 | 式
| 排水管(一般隠ぺい) | JIS K 6741 VP 50 | 1 | 式
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 床上掃除口 | COA50 | 1 | 式
| 排水金具 | SI(SU)C型 50 | 1 | 式
| 保温工事 | 一般隠ぺい：天井,ＰＳ内 | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
小 計
計

## 発生材処分費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 発生廃材処分費
| コンクリートがら | 二次製品、アスファルト | 1 | 式
| 残土処分 |  | 1 | 式
Ⅱ 計

## 共通仮設費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 共通仮設費
準備費、仮設建築物
1 | 【率費】 | 工事施設費、環境安全費
動力用水光熱費、 屋外
|  | 整理清掃費、機械器具費 | 1 | 式
各種試験・分析費
その他軽微なもの
1 計
2 | 【積上げ費】
| 室内空気化学物質濃度測定 | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 24時間捕集(俊工時)1箇所 | 1 | 式
| 単管バリケード | L=2,000 | 1 | 式
| 交通誘導警備員Ｂ |  | 1 | 式
2 計
Ⅲ 計

## 有価物控除
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅵ | 有価物控除
| 金属くず(鉄骨類) | 側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 1 | 式
Ⅵ 計