## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
08原水第 612号
下切加圧ポンプ場 加圧ポンプ分解整備工事参考資料
高山市 下切町地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 | ０８水上第８２号 | 事 業 名
路河川名 |  | 工 事 名 | 下切加圧ポンプ場加圧ポンプ分解整備工事 |  |  | 参考資料
年 度 | 令和８年度 | 施工箇所 | 高山市 下切町 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ８月１８日
下切加圧ポンプ場
| 加圧ポンプ分解整備 Ｎ＝２．０台 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
加圧ポンプ駆動用電動機分解整備 Ｎ＝１．０台
施 工 期 間
|  |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和８年 ９月２９日
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和９年 ３月２６日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ８月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ８月 １日
起工理由 | 加圧ポンプの老朽化のため、分解整備を行うもの 整理番号：Ｒ８原水第６１２号

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：構造物工事(浄水場等)
施設整備
|  | 1 | 式
加圧ポンプ 分解整備
|  | 1 | 式
機器・資材費
|  | 1 | 式
羽根車用キー
管：5
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0010
軸継手用キー
管：5
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0020
軸スリーブ(R)
管：5
SUS304
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0030
軸スリーブ(L)
管：5
SUS304
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0040
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軸受ケース（反CP側）
管：5
FC200
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0050
軸受ケース（CP側）
管：5
FC200
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0060
軸受カバー（反CP側）
管：5
FC200
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0070
軸受カバー（CP側）
管：5
FC200
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0080
玉軸受
管：5
6123
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0090
溝リングブッシュ
管：5
BC6
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0100
パッキン押え
管：5
CAC406
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0110
水切りリング
管：5
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0120
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ディスタンスピース
管：5
SS400
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0130
ライナーリング
管：5
CAC406
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0140
オイルシール
管：5
STD
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0150
オイルシール
管：5
STD
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0160
ケーシングガスケット
管：5
ガヨウシ
|  | 2 | 枚 |  |  | TJ0170
軸受カバーガスケット
管：5
オイルシート
|  | 4 | 枚 |  |  | TJ0180
グランドパッキン
管：5
P#6501Lカイ
|  | 2 | 台 |  |  | TJ0190
パッキン押えボルト
管：5
BS
|  | 8 | 個 |  |  | TJ0200
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
玉軸受用ナット
管：5
SS400 ミギネジ
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0210
玉軸受用ナット
管：5
SS400 ヒダリネジ
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0220
玉軸受用座金
管：5
SS400
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0230
ノックピン
管：5
SUS403Q
|  | 8 | 個 |  |  | TJ0240
グリースカップ
管：5
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0250
カップリングボルト
管：5
|  | 2 | 台分 |  |  | TJ0260
労務費
|  | 1 | 式
ポンプ分解整備費
部品交換組立・ケレン清掃・心出し調整含む
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0270
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
試運転調整費
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0280
撤去品処分費
管：T
マニフェスト処理含む
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0290
加圧ポンプ駆動用電動機 分解整備
|  | 1 | 式
機器・資材費
|  | 1 | 式
電動機工場整備
管：5
加圧ポンプ駆動用電動機
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0300
労務費
|  | 1 | 式
輸送費
4ｔユニック
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0310
工具損料及び消耗品
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0320
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現地搬出・据付撤去作業
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0330
現地搬入・据付作業費
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0340
試験調整費
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0350
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計