## 設計書鏡
工事番号 | ０８財契第Ａ１５１号 | 事 業 名 | 基幹管路-西之一色34号
０８水上第 ８７号
路河川名 | 市道 西之一色34号線 | 工 事 名 | 城山配水区 基幹管路(市道西之一色34号線)耐震化整備工事 仕様書
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 高山市 西之一色町３丁目地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ８月１８日
送水管布設替
| φ300～250DIP.GX.K L=15.0m |  |  | 施 工 方 法 | 請負
仕切弁設置φ300～250 N=3.0基
|  |  |  | 工期日数 | １１７日
土工 N=1.0式
| その他付帯工 N=1.0式 |  |  | 工事開始期限日 | 令和８年１１月１６日
|  |  |  | 工事完成期限日 | 令和９年 ３月１２日
歩 掛 適 用 年 月
単 価 適 用 年 月
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [6 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路
|  |  | 1 | 式
管きょ
|  |  | 1 | 式
管材費
|  |  | 1 | 式
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型 異形管
φ300×300 二受Ｔ字管
|  |  | 1 | 個 |  |  | TJA0010
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型 異形管
φ300×250 挿し受片落管
|  |  | 1 | 個 |  |  | TJA0250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型 異形管
φ300 受口用栓-異形管用
|  |  | 1 | 個 |  |  | TJA074001
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型 異形管
φ300 接合材料
|  |  | 4 | 個 |  |  | TJA074002
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット
φ250
|  |  | 1 | 個 |  |  | ZW10830250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（K形3種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
φ250×5.0m
|  |  | 2 | 本 |  |  | ZW10162505
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形90°曲管
φ250
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10050250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形22 1/2°曲管
φ250
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10070250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管
φ250 90°ﾌﾗﾝｼﾞ曲管
|  |  | 2 | 組 |  |  | TJA0860010
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形短管1号
φ250
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10110250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形短管2号
φ250
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10120250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管
φ250×250 2F丁字管
|  |  | 1 | 組 |  |  | TJA0860020
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形継ぎ輪
φ250
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10100250
ＭＩﾒｶ形キャップ
φ250 プラグ仮締
|  |  | 1 | 組 |  |  | TJA0860030
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周ﾀｲﾌﾟ
φ250
|  |  | 11 | 組 |  |  | ZW10170250
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
φ250 RF
|  |  | 7 | 組 |  |  | TJA0860040
ﾌﾗﾝｼﾞ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ
φ250
|  |  | 7 | 組 |  |  | TJA0860050
REPCS-G型 鋳鉄用ｼﾞｮｲﾝﾄ
250A 90日
|  |  | 2 | 本 |  |  | TJA6180
REPCS-G型 接続短管
250A U×R、S×R以外 90日
|  |  | 1 | 本 |  |  | TJA607010
REPCS-G型 ｴﾙﾎﾞ
250A 90日
|  |  | 1 | 個 |  |  | TJA6090
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
REPCS-G型 ﾌﾚｷ管
250A L=1.6m 90日
|  |  | 1 | 本 |  |  | TJA6080
GX型ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
φ300 受挿し
|  |  | 1 | 個 |  |  | TJA0750
水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ
250mm
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10480250
仕切弁筐
φ40～400用
|  |  | 3 | 組 |  |  | TJ0010
管布設工
|  |  | 1 | 式
鋳鉄管布設工
径300mm
|  |  | 1.400 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0001)
ＧＸ形継手接合工
径300mm、異形管、通常
|  |  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0004)
ＧＸ形継手接合工
径250mm、異形管、G-Link
|  |  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0005)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工 φ300
鋳鉄管-夜間
|  |  | 1.400 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3061)
ロケーティングワイヤー設置工
夜間
|  |  | 1.400 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3011)
埋設標識シート設置工
夜間
|  |  | 2.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3021)
鋳鉄管布設工
径250mm
|  |  | 13.600 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0008)
メカニカル特殊継手工
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、なし
|  |  | 11 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0009)
メカニカル継手工
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし
|  |  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0010)
フランジ継手工
径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  |  | 7 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0011)
鋳鉄管切断
エンジンカッター、径250mm
|  |  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0012)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工 φ250
鋳鉄管 夜間
|  |  | 13.600 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3071)
ロケーティングワイヤー設置工
夜間
|  |  | 13.600 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3011)
埋設標識シート設置工
夜間
|  |  | 14.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3021)
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）
250A 夜間
|  |  | 2.400 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1010)
鋳鉄管用接続ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工
250A 夜間
|  |  | 2 | 口 |  |  | 単価表(SJ12601)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）
250A 夜間
|  |  | 4 | 口 |  |  | 単価表(SJ1060)
鋳鉄管切断
エンジンカッター、径250mm
|  |  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0012)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)
径300mm、たて型
|  |  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0014)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)
径250mm、たて型
|  |  | 2 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0015)
仕切弁筐設置工 夜間
Φ50～400
|  |  | 3 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
管路土工
|  |  | 1 | 式
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土
|  |  | 4 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0019)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土
|  |  | 29 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0021)
掘削工-人力併用
|  |  | 4 | m3 |  |  | 単価表(SJ0060)
路盤工
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30
|  |  | 5 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0023)
路盤工
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30
|  |  | 17 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0025)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）
RC-40
|  |  | 1 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0027)
管路埋戻工（機械埋戻）
RC-40
|  |  | 3 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0029)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土
|  |  | 4 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0031)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土
|  |  | 18 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0032)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂
|  |  | 3 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0033)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂
|  |  | 5 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0034)
作業残土処理
昼作業
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0040)
作業残土処理
|  |  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
|  |  | 11 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0037)
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、土量50,000m3未満
|  |  | 11 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210020-0002)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、7.0km以下
|  |  | 11 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0003)
残土処分費
高山市前原町363
|  |  | 11 | m3 |  |  | TJ01010
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  |  | 51 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0004)
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3
|  |  | 22 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0039)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下
|  |  | 5 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0043)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下
|  |  | 17 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0044)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト塊運搬費
|  |  | 0.200 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0045)
アスファルト塊運搬費
|  |  | 0.700 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0046)
処分費（高山市松之木町）
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下
|  |  | 2.100 | ｔ |  |  | ZC29920004
附帯工
|  |  | 1 | 式
残管処分工
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0070)
舗装復旧工
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ00401)
既設管廃止工
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0130)
仮設工
|  |  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通管理工
|  |  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  |  | 人 |  |  | RW1045
交通誘導警備員Ｂ
|  |  |  | 人 |  |  | RW1045
鋼製簡易土留め工
H2.0～H2.5
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0030)
鋼製簡易土留め工 夜間
H2.0～H2.5
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ00301)
直接工事費計
|  |  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運 搬 費
|  |  | 1 | 式
技術管理費
|  |  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [6 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
|  |  | 1 | 式
共通仮設費計
|  |  | 1 | 式
純工事費
|  |  | 1 | 式
現場管理費
|  |  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [6 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
|  |  | 1 | 式
工事原価
|  |  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等
|  |  | 1 | 式
合計
|  |  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
鋳鉄管布設工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0001)
径300mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
トラック運転費
時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
トラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC010450-0002)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
時間
施工歩掛表(KC919516-0003)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
トラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919516-0003)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料[13欄]
時間
MC001960
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0004)
径300mm、異形管、通常 |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0005)
径250mm、異形管、G-Link |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
管明示テープ工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000280-0006)
径 300*6000 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示シート工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0007)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋳鉄管布設工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0008)
径250mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
トラック運転費
時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
メカニカル特殊継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0009)
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、なし |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
メカニカル継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0010)
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
フランジ継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0011)
径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
鋳鉄管切断 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0012)
エンジンカッター、径250mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
エンジンカッター
φ250 |  | 日
ZW83510250
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
管明示テープ工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000280-0013)
径 250*5000 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0014)
径300mm、たて型 |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
トラック運転費
時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0015)
径250mm、たて型 |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
トラック運転費
時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
鉄蓋設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000845-0016)
円形、１号 250mm、設置 |  |  |  |  | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0017)
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0018)
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
管路掘削工（バックホウ掘削積込） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0019)
礫質土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0020)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW000050-0020)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
管路掘削工（バックホウ掘削積込） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0021)
礫質土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0022)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW000050-0022)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
路盤工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0023)
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
粒調砕石
Ｍ－３０ | 13.97 | m3
ZC12140030
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0024)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0024)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
路盤工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0025)
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
粒調砕石
Ｍ－３０ | 13.97 | m3
ZC12140030
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0026)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0026)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0027)
RC-40 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0020)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0028)
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 126 | m3
ZC12160040
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0028)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0029)
RC-40 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0022)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0030)
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 126 | m3
ZC12160040
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0030)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0031)
流用土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0020)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0028)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0032)
流用土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0022)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0030)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0033)
クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0020)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0028)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0034)
クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0022)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0030)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
発生土運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0035)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0036)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030200-0036)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
供用日
MC001865
タイヤ損耗費
供用日
ZC61020401
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
発生土運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0037)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0038)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030200-0038)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
供用日
MC001865
タイヤ損耗費
供用日
ZC61020401
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0039)
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
| 7.544 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0040)
振動ローラ運転
日
施工歩掛表(KW030100-0041)
振動コンパクタ運転費
日
施工歩掛表(KW030150-0042)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0039)
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | m2 | 当り
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC043105-0040)
[5 empty] | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト再生合材
密 粒 度アスコン(１３) | 1 | ｔ
ZC2135M13T
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
振動ローラ運転 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030100-0041)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
振動ローラ機械損料
供用日
MC006460
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
特殊作業員
人
RW1001
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
振動コンパクタ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030150-0042)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料
供用日
MC006525
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
舗装版直接掘削・積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0043)
0cm超え10cm以下 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0020)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
舗装版直接掘削・積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0044)
0cm超え10cm以下 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0022)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
アスファルト塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0045)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0036)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
アスファルト塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0046)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0038)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
区画線設置（ペイント式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0047)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101020100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0048)
実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010300
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1130 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 50 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 50 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0049)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010400
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
メカニカル継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0050)
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000405-0051)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0052)
径50mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000410-0053)
径50mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0054)
径50mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
簡易土留建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000305-0055)
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
岩石以外の土砂等 |  | 時間
施工歩掛表(KG000100-0056)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG000100-0056)
岩石以外の土砂等 |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
時間
施工歩掛表(KG900100-0057)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
バックホウ機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG900100-0057)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
簡易土留引抜き工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000310-0058)
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
トラッククレーン賃料
騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |  | 日
ZC58720049
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
仮設材等積込み取卸し |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010030-0059)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込み取卸し(片道/往復）
| 6.75 | ｔ
施工歩掛表(WB010040-0060)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
積込み取卸し(片道/往復） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010040-0060)
[5 empty] | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
簡易土留建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000305-0061)
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
岩石以外の土砂等 |  | 時間
施工歩掛表(KG000100-0062)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG000100-0062)
岩石以外の土砂等 |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
時間
施工歩掛表(KG900100-0063)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
バックホウ機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG900100-0063)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
簡易土留引抜き工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000310-0064)
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
トラッククレーン賃料
騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |  | 日
ZC58720049
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
簡易土留建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000305-0065)
掘削深さ2.0～2.5ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
岩石以外の土砂等 |  | 時間
施工歩掛表(KG000100-0062)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
簡易土留引抜き工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000310-0066)
掘削深さ2.0～2.5ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
トラッククレーン賃料
騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |  | 日
ZC58720049
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
仮設材等運搬費 （往復） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010020-0067)
運搬重量= 6.747 ｔ |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬費
| 1 | 式
ZNJ00560
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
通水試験工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW001405-0068)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
管明示テープ工 φ300 |  |  |  |  | 単価表(SJ3061)
鋳鉄管-夜間 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工
径 300*6000 | 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000280-0006)
表示テープ
| 100 | ｍ
TJA6860
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ロケーティングワイヤー設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3011)
夜間 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ロケーティングワイヤー
| 110 | ｍ
TJA6850
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
埋設標識シート設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3021)
夜間 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
| 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000285-0007)
埋設標識シート
| 100 | ｍ
TJA6890
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示テープ工 φ250 |  |  |  |  | 単価表(SJ3071)
鋳鉄管 夜間 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工
径 250*5000 | 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000280-0013)
表示テープ
| 100 | ｍ
TJA6860
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管） |  |  |  |  | 単価表(SJ1010)
250A 夜間 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
トラック機械損料
供用日
MC001960
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋳鉄管用接続ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 |  |  |  |  | 単価表(SJ12601)
250A 夜間 |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
雑材料
| 1 | 式
X981023
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） |  |  |  |  | 単価表(SJ1060)
250A 夜間 |  |  |  |  | 10 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仕切弁筐設置工 夜間 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
Φ50～400 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋設置工
円形、１号 250mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000845-0016)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0017)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0018)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
掘削工-人力併用 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土 | 6 | m3
施工歩掛表(DW010005-0019)
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、現場制約あり | 4 | m3
施工P単価表(CB210030-0001)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
作業残土処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
昼作業 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
| 4 | m3
施工歩掛表(DW010030-0035)
残土処分費
高山市前原町363 | 4 | m3
TJ01010
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
残管処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間有り、5.0km以下 | 0.2 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0005)
鉄スクラップ
H1 | 0.2 | ｔ
TJ0120
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
舗装復旧工 |  |  |  |  | 単価表(SJ00401)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 35 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0004)
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用 | 71 | m2
施工P単価表(CB430310-0006)
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB210030-0007)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、7.0km以下 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB210110-0008)
残土処分費
高山市前原町363 | 0.2 | m3
TJ01010
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、5.0km以下、全ての費用 | 2.2 | m3
施工P単価表(CB227010-0009)
処分費（高山市松之木町）
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下 | 5 | ｔ
ZC29920004
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 | 71 | m2
施工P単価表(CB410260-0010)
舗装復旧工 |  |  |  |  | 単価表(SJ00401)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
有り、6mm以上11mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用 | 71 | m2
施工P単価表(CB410010-0011)
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 | 24.9 | ｍ
施工歩掛表(DC072210-0047)
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 1.4 | ｍ
施工歩掛表(DC072205-0048)
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 2 | ｍ
施工歩掛表(DC072205-0049)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
既設管廃止工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0130)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設管閉塞工
φ250DIP | 2 | 箇所
単価表(SJ0120)
MI型ﾒｶｷｬｯﾌﾟ
φ250 | 1 | 個
TJ0030
メカニカル継手工
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし | 1 | 口
施工歩掛表(DW000215-0050)
廃止管充填工
φ250DIP | 1 | 式
単価表(SJ01201)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
既設管閉塞工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
φ250DIP |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
MI型ﾒｶｷｬｯﾌﾟ
φ250 | 1 | 個
TJ0030
TSﾒﾀﾙｺｱ継手対応ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ
φ50 | 1 | 個
TJ0040
TSｴﾙﾎﾞ
φ50 | 1 | 個
TJ0050
水道用ポリ塩化ビニル管
φ50VU管 | 1.4 | ｍ
ZW10850500
メカニカル継手工
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし | 1 | 口
施工歩掛表(DW000215-0050)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
径50mm | 1.4 | ｍ
施工歩掛表(DW000405-0051)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm | 1 | 口
施工歩掛表(DW000320-0052)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
径50mm | 2 | 口
施工歩掛表(DW000410-0053)
既設管閉塞工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
φ250DIP |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
径50mm | 2 | 口
施工歩掛表(DW000755-0054)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
廃止管充填工 |  |  |  |  | 単価表(SJ01201)
φ250DIP |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
充填工-材料費
| 5.8 | m3
TJ0060
充填工-労務費
日
TJ0070
機械器具損料
プラント、水中ポンプ、発電機他 | 1 | 式
TJ007010
プラント組立・解体費
| 1 | 式
TJ0080
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
鋼製簡易土留め工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
H2.0～H2.5 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
簡易土留建込み工
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 | 6 | ｍ
施工歩掛表(DG000305-0055)
簡易土留引抜き工
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 | 6 | ｍ
施工歩掛表(DG000310-0058)
仮設材等積込み取卸し
| 1 | 式
施工歩掛表(WB010030-0059)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
鋼製簡易土留め工 夜間 |  |  |  |  | 単価表(SJ00301)
H2.0～H2.5 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼製簡易土留-賃料及び損料
H2.0 | 1 | 台
TJA6900
簡易土留建込み工
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 | 6 | ｍ
施工歩掛表(DG000305-0061)
簡易土留引抜き工
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 | 6 | ｍ
施工歩掛表(DG000310-0064)
簡易土留建込み工
掘削深さ2.0～2.5ｍ以下 | 4 | ｍ
施工歩掛表(DG000305-0065)
簡易土留引抜き工
掘削深さ2.0～2.5ｍ以下 | 4 | ｍ
施工歩掛表(DG000310-0066)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
通水試験費 |  |  |  |  | 単価表(SJ3460)
[5 empty] | 500 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験工
日
施工歩掛表(DW001405-0068)
合 計 | 500 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り

## 単価表（間接費）
運搬費 |  |  |  |  | 単価表(F999100001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プラント運搬費
10t車2台 L=120km | 1 | 回
TJ0110
仮設材等運搬費 （往復）
運搬重量= 6.747 ｔ | 1 | 式
施工歩掛表(WB010020-0067)
合 計 | 1 | 式
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
事前配合試験練費
室内配合試験-1配合 | 1 | 式
TJ0090
品質管理費
1回/日 | 1 | 式
TJ0100
通水試験費
| 15 | ｍ
単価表(SJ3460)
合 計 | 1 | 式