## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
０８財契第 Ａ 号
０８水上第 ８７号
基幹管路-西之一色34号城山配水区 基幹管路(市道西之一色34号線)耐震化整備工事参考資料
市道 西之一色34号線
高山市 西之一色町３丁目地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 | ０８財契第Ａ 号 | 事 業 名 | 基幹管路-西之一色34号
０８水上第８７号
路河川名 | 市道 西之一色34号線 | 工 事 名 | 城山配水区 基幹管路(市道西之一色34号線)耐震化整備 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 高山市 西之一色町３丁目地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ８月１８日
送水管布設替
| φ300～250DIP.GX.K L=15.0m |  |  | 施 工 方 法 | 請負
仕切弁設置φ300～250 N=3.0基
施 工 期 間
土工 N=1.0式
| その他付帯工 N=1.0式 |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和８年１０月１３日
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和９年 ２月１２日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ８月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ８月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [6 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路
|  |  | 1 | 式
管きょ
|  |  | 1 | 式
管材費
|  |  | 1 | 式
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型 異形管
φ300×300 二受Ｔ字管
|  |  | 1 | 個 |  |  | TJA0010
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型 異形管
φ300×250 挿し受片落管
|  |  | 1 | 個 |  |  | TJA0250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型 異形管
φ300 受口用栓-異形管用
|  |  | 1 | 個 |  |  | TJA074001
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型 異形管
φ300 接合材料
|  |  | 4 | 個 |  |  | TJA074002
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット
φ250
|  |  | 1 | 個 |  |  | ZW10830250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（K形3種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
φ250×5.0m
|  |  | 2 | 本 |  |  | ZW10162505
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形90°曲管
φ250
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10050250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形22 1/2°曲管
φ250
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10070250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管
φ250 90°ﾌﾗﾝｼﾞ曲管
|  |  | 2 | 組 |  |  | TJA0860010
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形短管1号
φ250
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10110250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形短管2号
φ250
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10120250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管
φ250×250 2F丁字管
|  |  | 1 | 組 |  |  | TJA0860020
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形継ぎ輪
φ250
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10100250
ＭＩﾒｶ形キャップ
φ250 プラグ仮締
|  |  | 1 | 組 |  |  | TJA0860030
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周ﾀｲﾌﾟ
φ250
|  |  | 11 | 組 |  |  | ZW10170250
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
φ250 RF
|  |  | 7 | 組 |  |  | TJA0860040
ﾌﾗﾝｼﾞ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ
φ250
|  |  | 7 | 組 |  |  | TJA0860050
REPCS-G型 鋳鉄用ｼﾞｮｲﾝﾄ
250A 90日
|  |  | 2 | 本 |  |  | TJA6180
REPCS-G型 接続短管
250A U×R、S×R以外 90日
|  |  | 1 | 本 |  |  | TJA607010
REPCS-G型 ｴﾙﾎﾞ
250A 90日
|  |  | 1 | 個 |  |  | TJA6090
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
REPCS-G型 ﾌﾚｷ管
250A L=1.6m 90日
|  |  | 1 | 本 |  |  | TJA6080
GX型ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
φ300 受挿し
|  |  | 1 | 個 |  |  | TJA0750
水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ
250mm
|  |  | 2 | 個 |  |  | ZW10480250
仕切弁筐
φ40～400用
|  |  | 3 | 組 |  |  | TJ0010
管布設工
|  |  | 1 | 式
鋳鉄管布設工（機械）
20:00～6:00
径300mm
|  |  | 1.400 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0001)
ＧＸ形継手接合工
20:00～6:00
径300mm、異形管、通常
|  |  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0004)
ＧＸ形継手接合工
20:00～6:00
径250mm、異形管、G-Link
|  |  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0005)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工 φ300
20:00～6:00
鋳鉄管-夜間
|  |  | 1.400 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3061)
ロケーティングワイヤー設置工
20:00～6:00
夜間
|  |  | 1.400 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3011)
埋設標識シート設置工
20:00～6:00
夜間
|  |  | 2.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3021)
鋳鉄管布設工（機械）
20:00～6:00
径250mm
|  |  | 13.600 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0008)
メカニカル特殊継手工(割増)
20:00～6:00
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、なし
|  |  | 11 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0009)
メカニカル継手工
20:00～6:00
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし
|  |  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0010)
フランジ継手工
20:00～6:00
径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  |  | 7 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0011)
鋳鉄管切断
20:00～6:00
エンジンカッター、径250mm
|  |  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0012)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工 φ250
20:00～6:00
鋳鉄管 夜間
|  |  | 13.600 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3071)
ロケーティングワイヤー設置工
20:00～6:00
夜間
|  |  | 13.600 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3011)
埋設標識シート設置工
20:00～6:00
夜間
|  |  | 14.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3021)
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）
20:00～6:00
250A 夜間
|  |  | 2.400 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1010)
鋳鉄管用接続ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工
20:00～6:00
250A 夜間
|  |  | 2 | 口 |  |  | 単価表(SJ12601)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）
20:00～6:00
250A 夜間
|  |  | 4 | 口 |  |  | 単価表(SJ1060)
鋳鉄管切断
20:00～6:00
エンジンカッター、径250mm
|  |  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0012)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)
20:00～6:00
径300mm、たて型
|  |  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0014)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)
20:00～6:00
径250mm、たて型
|  |  | 2 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0015)
仕切弁筐設置工 夜間
20:00～6:00
Φ50～400
|  |  | 3 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
管路土工
|  |  | 1 | 式
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土、クローラ型 0.28m3
|  |  | 4 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0019)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
20:00～6:00
礫質土、クローラ型 0.28m3
|  |  | 29 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0021)
掘削工-人力併用
|  |  | 4 | m3 |  |  | 単価表(SJ0060)
路盤工機械
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30、1.8m未満
|  |  | 5 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0023)
路盤工機械
20:00～6:00
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30、1.8m未満
|  |  | 17 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0025)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 0.28m3、RC-40
|  |  | 1 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0027)
管路埋戻工（機械埋戻）
20:00～6:00
クローラ型 0.28m3、RC-40
|  |  | 3 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0029)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 0.28m3、流用土
|  |  | 4 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0031)
管路埋戻工（機械埋戻）
20:00～6:00
クローラ型 0.28m3、流用土
|  |  | 18 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0032)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 0.28m3、クッション用砂
|  |  | 3 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0033)
管路埋戻工（機械埋戻）
20:00～6:00
クローラ型 0.28m3、クッション用砂
|  |  | 5 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0034)
作業残土処理
昼作業
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0040)
作業残土処理
|  |  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
20:00～6:00
レキ質土、 1 km、バックホウ 0.28m3、ダンプトラック 4ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間有り
|  |  | 11 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0037)
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、土量50,000m3未満
|  |  | 11 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210020-0002)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、7.0km以下
|  |  | 11 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0003)
残土処分費
管：T
高山市前原町363
|  |  | 11 | m3 |  |  | TJ01010
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  |  | 51 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0004)
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3
|  |  | 22 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0039)
舗装版直接掘削・積込工
0.28m3、0cm超え10cm以下
|  |  | 5 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0043)
舗装版直接掘削・積込工
20:00～6:00
0.28m3、0cm超え10cm以下
|  |  | 17 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0044)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト塊運搬費
4.8 km、バックホウ 0.28m3、ダンプトラック 4ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間有り
|  |  | 0.200 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0045)
アスファルト塊運搬費
20:00～6:00
4.8 km、バックホウ 0.28m3、ダンプトラック 4ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間有り
|  |  | 0.700 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0046)
処分費（高山市松之木町）
管：T
(株)カンチ アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下
|  |  | 2.100 | ｔ |  |  | ZC29920004
附帯工
|  |  | 1 | 式
残管処分工
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0070)
舗装復旧工
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ00401)
既設管廃止工
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0130)
仮設工
|  |  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通管理工
|  |  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 6 | 人 |  |  | RW1045
交通誘導警備員Ｂ
20:00～6:00
|  |  | 18 | 人 |  |  | RW1045
鋼製簡易土留め工
H2.0～H2.5
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0030)
鋼製簡易土留め工 夜間
20:00～6:00
H2.0～H2.5
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ00301)
直接工事費計
|  |  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運 搬 費
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999100001-01)
技術管理費
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999400001-01)
共通仮設費（率計上額） | [6 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
|  |  | 1 | 式
共通仮設費計
|  |  | 1 | 式
純工事費
|  |  | 1 | 式
現場管理費
|  |  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [6 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
|  |  | 1 | 式
工事原価
|  |  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等
|  |  | 1 | 式
合計
|  |  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
鋳鉄管布設工（機械） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0001) | 20:00～6:00
径300mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 0.13 | 人
RW1001
普通作業員
| 0.19 | 人
RW1002
トラック運転費
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する | 1.54 | 時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 布設・撤去区分 |  |  | 1 | 鋳鉄管布設工（機械）
J02 呼び径 |  |  | 6 | 径300mm
トラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC010450-0002) | 20:00～6:00
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.19 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 5.3 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する | 1 | 時間
施工歩掛表(KC919516-0003)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 10 | クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊
J02 運転日当り運転時間 |  |  | 1 | 標準値を使用する
トラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919516-0003) | 20:00～6:00
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料[13欄]
クレーン装置付 4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊 | 1 | 時間
MC001960
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 10 | クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊
J02 運転日当り運転時間 |  |  | 1 | 標準値を使用する
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0004) | 20:00～6:00
径300mm、異形管、通常 |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.09 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.09 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径300mm
J02 管種 |  |  | 2 | 異形管
J03 接合割増 |  |  | 1 | 通常
J04 接合・取外し区分 |  |  | 1 | ＧＸ形継手接合工
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0005) | 20:00～6:00
径250mm、異形管、G-Link |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.128 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.128 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 5 | 径250mm
J02 管種 |  |  | 2 | 異形管
J03 接合割増 |  |  | 3 | G-Link
J04 接合・取外し区分 |  |  | 1 | ＧＸ形継手接合工
管明示テープ工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000280-0006) | 20:00～6:00
径 300*6000 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
[1]
| 0.11 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径・寸法(mm) |  |  | 6 | 径 300*6000
管明示シート工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0007) | 20:00～6:00
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
[1]
| 0.4 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋳鉄管布設工（機械） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0008) | 20:00～6:00
径250mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 0.11 | 人
RW1001
普通作業員
| 0.17 | 人
RW1002
トラック運転費
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する | 1.47 | 時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 布設・撤去区分 |  |  | 1 | 鋳鉄管布設工（機械）
J02 呼び径 |  |  | 5 | 径250mm
メカニカル特殊継手工(割増) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0009) | 20:00～6:00
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、なし |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.104 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.104 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 継手・取外し区分 |  |  | 3 | メカニカル特殊継手工(割増)
J02 呼び径 |  |  | 5 | 径250mm
J03 継手種別 |  |  | 2 | Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外
J06 継手工割増率 |  |  | 0.3 | 0.3
J07 耐震型補強金具補正 |  |  | 1 | なし
メカニカル継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0010) | 20:00～6:00
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.08 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.08 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 継手・取外し区分 |  |  | 1 | メカニカル継手工
J02 呼び径 |  |  | 5 | 径250mm
J03 継手種別 |  |  | 2 | Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外
J07 耐震型補強金具補正 |  |  | 1 | なし
フランジ継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0011) | 20:00～6:00
径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.1 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.1 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 継手・取外し区分 |  |  | 1 | フランジ継手工
J02 呼び径 |  |  | 7 | 径250mm
J03 規格 |  |  | 1 | JWWA 7.5K（0.74MPa）
鋳鉄管切断 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0012) | 20:00～6:00
エンジンカッター、径250mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.05 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.1 | 人
RW1002
エンジンカッター
φ250 | 0.05 | 日
ZW83510250
諸雑費
Σ[1] * 0.300 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 カッター種類 |  |  | 2 | エンジンカッター
J02 呼び径 |  |  | 6 | 径250mm
管明示テープ工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000280-0013) | 20:00～6:00
径 250*5000 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
[1]
| 0.12 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径・寸法(mm) |  |  | 5 | 径 250*5000
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0014) | 20:00～6:00
径300mm、たて型 |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 0.11 | 人
RW1001
普通作業員
| 0.17 | 人
RW1002
トラック運転費
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する | 0.91 | 時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径300mm
J02 仕切弁 |  |  | 1 | たて型
J03 設置・撤去区分 |  |  | 1 | 鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000805-0015) | 20:00～6:00
径250mm、たて型 |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 0.06 | 人
RW1001
普通作業員
| 0.1 | 人
RW1002
トラック運転費
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する | 0.73 | 時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 5 | 径250mm
J02 仕切弁 |  |  | 1 | たて型
J03 設置・撤去区分 |  |  | 1 | 鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)
鉄蓋設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000845-0016) | 20:00～6:00
円形、１号 250mm、設置 |  |  |  |  | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
[1]
| 0.6 | 人
RW1002
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 機種 |  |  | 1 | 円形
J02 号数 |  |  | 1 | １号 250mm
J04 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0017) | 20:00～6:00
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.01 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 |  |  | 2 | １号 上部壁 内寸250mm
J02 高さ |  |  | 4 | 高さ150mm
J03 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0018) | 20:00～6:00
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.01 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 |  |  | 4 | １号 下部壁 内寸250mm
J02 高さ |  |  | 6 | 高さ300mm
J03 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
管路掘削工（バックホウ掘削積込） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0019)
礫質土、クローラ型 0.28m3 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1.9 | 人
RW1025
普通作業員
| 5 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 | 11.1 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0020)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格 |  |  | 3 | クローラ型 0.28m3
J02 土質区分 |  |  | 3 | 礫質土
J03 機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW000050-0020)
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.16 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 5.9 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型(2次) クローラ型 0.28m3 | 1 | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 3 | 油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3
J05 機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型(2次)
管路掘削工（バックホウ掘削積込） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0021) | 20:00～6:00
礫質土、クローラ型 0.28m3 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1.9 | 人
RW1025
普通作業員
| 5 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 | 11.1 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0022)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格 |  |  | 3 | クローラ型 0.28m3
J02 土質区分 |  |  | 3 | 礫質土
J03 機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW000050-0022) | 20:00～6:00
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.16 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 5.9 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型(2次) クローラ型 0.28m3 | 1 | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 3 | 油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3
J05 機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型(2次)
路盤工機械 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0023)
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30、1.8m未満 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.78 | 人
RW1002
粒調砕石
Ｍ－３０ | 13.97 | m3
ZC12140030
タンパ運転費
60～80kg | 0.45 | 日
施工歩掛表(KW050050-0024)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分 |  |  | 01 | 上層路盤
J02 施工厚（cm） |  |  | 11 | 施工厚= 11 cm
J03 路盤材規格 |  |  | 5 | 粒度調整砕石 Ｍ－30
J05 施工巾Ｂ（ｍ） |  |  | 01 | 1.8m未満
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0024)
60～80kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 4 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料長期割引
騒対無/排対無/60～80kg | 1.61 | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 60～80kg
路盤工機械 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0025) | 20:00～6:00
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30、1.8m未満 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.78 | 人
RW1002
粒調砕石
Ｍ－３０ | 13.97 | m3
ZC12140030
タンパ運転費
60～80kg | 0.45 | 日
施工歩掛表(KW050050-0026)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分 |  |  | 1 | 上層路盤
J02 施工厚（cm） |  |  | 11 | 施工厚= 11 cm
J03 路盤材規格 |  |  | 5 | 粒度調整砕石 Ｍ－30
J05 施工巾Ｂ（ｍ） |  |  | 1 | 1.8m未満
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0026) | 20:00～6:00
60～80kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 4 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料長期割引
騒対無/排対無/60～80kg | 1.61 | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 60～80kg
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0027)
クローラ型 0.28m3、RC-40 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0020)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0028)
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 126 | m3
ZC12160040
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格 |  |  | 3 | クローラ型 0.28m3
J02 埋戻材料 |  |  | 2 | RC-40
J03 土量変化率 |  |  | 1 | 1.26
J05 機種 |  |  | 01 | 排出ガス対策型
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0028)
60～80kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 5 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料長期割引
騒対無/排対無/60～80kg | 1.38 | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 60～80kg
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0029) | 20:00～6:00
クローラ型 0.28m3、RC-40 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0022)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0030)
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 126 | m3
ZC12160040
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格 |  |  | 3 | クローラ型 0.28m3
J02 埋戻材料 |  |  | 2 | RC-40
J03 土量変化率 |  |  | 1 | 1.26
J05 機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0030) | 20:00～6:00
60～80kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 5 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料長期割引
騒対無/排対無/60～80kg | 1.38 | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 60～80kg
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0031)
クローラ型 0.28m3、流用土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0020)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0028)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格 |  |  | 3 | クローラ型 0.28m3
J02 埋戻材料 |  |  | 5 | 流用土
J05 機種 |  |  | 01 | 排出ガス対策型
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0032) | 20:00～6:00
クローラ型 0.28m3、流用土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0022)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0030)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格 |  |  | 3 | クローラ型 0.28m3
J02 埋戻材料 |  |  | 5 | 流用土
J05 機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0033)
クローラ型 0.28m3、クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0020)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0028)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格 |  |  | 3 | クローラ型 0.28m3
J02 埋戻材料 |  |  | 3 | クッション用砂
J03 土量変化率 |  |  | 1 | 1.26
J05 機種 |  |  | 01 | 排出ガス対策型
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0034) | 20:00～6:00
クローラ型 0.28m3、クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0022)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0030)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格 |  |  | 3 | クローラ型 0.28m3
J02 埋戻材料 |  |  | 3 | クッション用砂
J03 土量変化率 |  |  | 1 | 1.26
J05 機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
発生土運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0035)
レキ質土、 5.9 km、バックホウ 0.28m3、ダンプトラック 4ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間有り |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(良好) | 0.7 | 日
施工歩掛表(KW030200-0036)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 処理種別 |  |  | 1 | 発生土運搬費
J02 積込機種 |  |  | 3 | バックホウ 0.28m3
J03 運搬機種 |  |  | 2 | ダンプトラック 4ｔ積
J04 運搬距離明細出力区分 |  |  | 2 | 明示しない
J06 運搬距離（km） |  |  | 5.9 | 5.9 km
J07 タイヤ損耗費計上区分 |  |  | 1 | 路面良好
J08 運搬状況区分 |  |  | 2 | ＤＩＤ率区間有り
J09 土質区分 |  |  | 3 | レキ質土
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030200-0036)
普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(良好) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 32 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
オンロード ディーゼル 4ｔ級 | 1.29 | 供用日
MC001865
タイヤ損耗費ダンプトラック （供用当り）
4t 良好 | 1.29 | 供用日
ZC61020401
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | 普通 ディーゼル 4ｔ
J05 タイヤ損耗費 |  |  | 1 | タイヤ損耗費(良好)
発生土運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0037) | 20:00～6:00
レキ質土、 1 km、バックホウ 0.28m3、ダンプトラック 4ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間有り |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(良好) | 0.3 | 日
施工歩掛表(KW030200-0038)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 処理種別 |  |  | 1 | 発生土運搬費
J02 積込機種 |  |  | 3 | バックホウ 0.28m3
J03 運搬機種 |  |  | 2 | ダンプトラック 4ｔ積
J04 運搬距離明細出力区分 |  |  | 2 | 明示しない
J06 運搬距離（km） |  |  | 1 | 1 km
J07 タイヤ損耗費計上区分 |  |  | 1 | 路面良好
J08 運搬状況区分 |  |  | 2 | ＤＩＤ率区間有り
J09 土質区分 |  |  | 3 | レキ質土
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030200-0038) | 20:00～6:00
普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(良好) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 32 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
オンロード ディーゼル 4ｔ級 | 1.29 | 供用日
MC001865
タイヤ損耗費ダンプトラック （供用当り）
4t 良好 | 1.29 | 供用日
ZC61020401
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | 普通 ディーゼル 4ｔ
J05 タイヤ損耗費 |  |  | 1 | タイヤ損耗費(良好)
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0039)
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9,1]
| 0.4 | 人
RW1025
特殊作業員
[9,1]
| 0.8 | 人
RW1001
普通作業員
[9,1]
| 1.6 | 人
RW1002
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
| 7.544 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0040)
振動ローラ運転
[9,1]
ハンドガイド式0.5～0.6t | 0.4 | 日
施工歩掛表(KW030100-0041)
振動コンパクタ運転費
[9,1]
40～60kg級 | 0.8 | 日
施工歩掛表(KW030150-0042)
諸雑費
Σ[9] * 0.060 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0039)
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分 |  |  | 01 | 表層工・人力施工（車道・路肩）
J02 仕上り厚 |  |  | 1 | 仕上り厚 3cm
J03 瀝青材料散布の有無 |  |  | 2 | 無
J06 混合物区分 |  |  | 2 | 再生密粒度アスコン(13)
J08 交通量区分 |  |  | 1 | N4以下
J09 締め固め後密度(kg/m3) |  |  | 1 | 締め固め後密度 2350kg/m3
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC043105-0040)
[5 empty] | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト再生合材
密 粒 度アスコン(１３) | 1 | ｔ
ZC2135M13T
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 合材種別 |  |  | 19 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
振動ローラ運転 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030100-0041)
ハンドガイド式0.5～0.6t |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
振動ローラ機械損料
ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ | 1.23 | 供用日
MC006460
軽油
小型ローリー | 3 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | ハンドガイド式0.5～0.6t
振動コンパクタ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030150-0042)
40～60kg級 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 5 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料
40～60kg | 1.4 | 供用日
MC006525
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 40～60kg級
舗装版直接掘削・積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0043)
0.28m3、0cm超え10cm以下 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.42 | 人
RW1025
普通作業員
| 0.63 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 | 3.35 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0020)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 3 | 0.28m3
J02 掘削As舗装版厚 |  |  | 1 | 0cm超え10cm以下
J03 バックホウ機種 |  |  | 01 | 排出ガス対策型
舗装版直接掘削・積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0044) | 20:00～6:00
0.28m3、0cm超え10cm以下 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.42 | 人
RW1025
普通作業員
| 0.63 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 0.28m3 | 3.35 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0022)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 3 | 0.28m3
J02 掘削As舗装版厚 |  |  | 1 | 0cm超え10cm以下
J03 バックホウ機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
アスファルト塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0045)
4.8 km、バックホウ 0.28m3、ダンプトラック 4ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間有り |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(良好) | 0.91 | 日
施工歩掛表(KW030200-0036)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 処理種別 |  |  | 2 | アスファルト塊運搬費
J02 積込機種 |  |  | 3 | バックホウ 0.28m3
J03 運搬機種 |  |  | 2 | ダンプトラック 4ｔ積
J04 運搬距離明細出力区分 |  |  | 2 | 明示しない
J06 運搬距離（km） |  |  | 4.8 | 4.8 km
J07 タイヤ損耗費計上区分 |  |  | 1 | 路面良好
J08 運搬状況区分 |  |  | 2 | ＤＩＤ率区間有り
アスファルト塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0046) | 20:00～6:00
4.8 km、バックホウ 0.28m3、ダンプトラック 4ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間有り |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(良好) | 0.91 | 日
施工歩掛表(KW030200-0038)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 処理種別 |  |  | 2 | アスファルト塊運搬費
J02 積込機種 |  |  | 3 | バックホウ 0.28m3
J03 運搬機種 |  |  | 2 | ダンプトラック 4ｔ積
J04 運搬距離明細出力区分 |  |  | 2 | 明示しない
J06 運搬距離（km） |  |  | 4.8 | 4.8 km
J07 タイヤ損耗費計上区分 |  |  | 1 | 路面良好
J08 運搬状況区分 |  |  | 2 | ＤＩＤ率区間有り
区画線設置（ペイント式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0047)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101020100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
[9]
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 40 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.03 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 1 | 実線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 | 供用区間
J04 塗料区分 |  |  | 1 | 白
区画線設置（ペイント式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0047)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J05 塗料規格 |  |  | 2 | ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0048)
実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010300
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1130 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 50 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 50 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 72 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0048)
実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 3 | 実線 幅 30cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0049)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010400
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 87 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0049)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 4 | 実線 幅 45cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
メカニカル継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0050)
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.08 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.08 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 継手・取外し区分 |  |  | 1 | メカニカル継手工
J02 呼び径 |  |  | 5 | 径250mm
J03 継手種別 |  |  | 2 | Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外
J07 耐震型補強金具補正 |  |  | 1 | なし
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000405-0051)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 0.1 | 人
RW1001
普通作業員
| 0.18 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 | 径50mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 1 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0052)
径50mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.02 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.05 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.030 | 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径50mm
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000410-0053)
径50mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.04 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.04 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 | 径50mm
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0054)
径50mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.01 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.01 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 | 径50mm
J02 切断・撤去区分 |  |  | 1 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
簡易土留建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000305-0055)
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.2 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.2 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.4 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧･ｸﾛｰﾗ 0.28m3、排出ガス対策型（2次）、岩石以外の土砂等 | 1.1 | 時間
施工歩掛表(KG000100-0056)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J03 掘削深さ |  |  | 2 | 掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG000100-0056)
油圧･ｸﾛｰﾗ 0.28m3、排出ガス対策型（2次）、岩石以外の土砂等 |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.17 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 5.9 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
クローラ型 0.28m3、標準値を使用する、排出ガス対策型（2次） | 1 | 時間
施工歩掛表(KG900100-0057)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 6 | 油圧･ｸﾛｰﾗ 0.28m3
J02 取扱土質 |  |  | 1 | 岩石以外の土砂等
J03 機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型（2次）
バックホウ機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG900100-0057)
クローラ型 0.28m3、標準値を使用する、排出ガス対策型（2次） |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型(2次) クローラ型 0.28m3 | 1 | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 （ ）は平積み |  |  | 6 | クローラ型 0.28m3
J02 岩石補正区分 |  |  | 1 | 損料割増なし
J03 運転日当り運転時間 |  |  | 1 | 標準値を使用する
J05 機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型（2次）
簡易土留引抜き工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000310-0058)
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.12 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.12 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.23 | 人
RW1002
トラッククレーン賃料長期割引
騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 | 0.12 | 日
ZC58720049
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J02 掘削深さ |  |  | 2 | 掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
仮設材等積込み取卸し |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010030-0059)
積込み取卸し（往復分） |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込み取卸し(片道/往復）
積込み取卸し（往復分） | 6.75 | ｔ
施工歩掛表(WB010040-0060)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 重量明細出力区分 |  |  | 1 | 表示する
J04 作業区分 |  |  | 02 | 積込み取卸し（往復分）
積込み取卸し(片道/往復） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010040-0060)
積込み取卸し（往復分） |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 重量明細出力区分 |  |  | 1 | 表示する
J04 作業区分 |  |  | 2 | 積込み取卸し（往復分）
簡易土留建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000305-0061) | 20:00～6:00
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.2 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.2 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.4 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧･ｸﾛｰﾗ 0.28m3、排出ガス対策型（2次）、岩石以外の土砂等 | 1.1 | 時間
施工歩掛表(KG000100-0062)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J03 掘削深さ |  |  | 2 | 掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG000100-0062) | 20:00～6:00
油圧･ｸﾛｰﾗ 0.28m3、排出ガス対策型（2次）、岩石以外の土砂等 |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.17 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 5.9 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
クローラ型 0.28m3、標準値を使用する、排出ガス対策型（2次） | 1 | 時間
施工歩掛表(KG900100-0063)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 6 | 油圧･ｸﾛｰﾗ 0.28m3
J02 取扱土質 |  |  | 1 | 岩石以外の土砂等
J03 機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型（2次）
バックホウ機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG900100-0063) | 20:00～6:00
クローラ型 0.28m3、標準値を使用する、排出ガス対策型（2次） |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型(2次) クローラ型 0.28m3 | 1 | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 （ ）は平積み |  |  | 6 | クローラ型 0.28m3
J02 岩石補正区分 |  |  | 1 | 損料割増なし
J03 運転日当り運転時間 |  |  | 1 | 標準値を使用する
J05 機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型（2次）
簡易土留引抜き工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000310-0064) | 20:00～6:00
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.12 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.12 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.23 | 人
RW1002
トラッククレーン賃料長期割引
騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 | 0.12 | 日
ZC58720049
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J02 掘削深さ |  |  | 2 | 掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
簡易土留建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000305-0065) | 20:00～6:00
掘削深さ2.0～2.5ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.23 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.23 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.47 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧･ｸﾛｰﾗ 0.28m3、排出ガス対策型（2次）、岩石以外の土砂等 | 1.3 | 時間
施工歩掛表(KG000100-0062)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J03 掘削深さ |  |  | 3 | 掘削深さ2.0～2.5ｍ以下
簡易土留引抜き工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000310-0066) | 20:00～6:00
掘削深さ2.0～2.5ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.14 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.14 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.27 | 人
RW1002
トラッククレーン賃料長期割引
騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 | 0.14 | 日
ZC58720049
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J02 掘削深さ |  |  | 3 | 掘削深さ2.0～2.5ｍ以下
仮設材等運搬費 （往復） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010020-0067)
運搬重量= 6.747 ｔ、12m以内、片道運搬距離= 1 km、冬期割増なし（補正なし）、深夜・早朝割増なし（補正なし）、無 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬費
| 1 | 式
ZNJ00560
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 仮設材運搬費 |  |  | 2 | 仮設材等運搬費 （往復）
J02 運搬重量明細出力区分 |  |  | 1 | 表示する
J03 運搬重量（ｔ） |  |  | 6.747 | 運搬重量= 6.747 ｔ
J05 貨物の種類 |  |  | 01 | 12m以内
J06 片道運搬距離（km） |  |  | 1 | 片道運搬距離= 1 km
J07 冬期割増（Ｆ１） |  |  | 01 | 冬期割増なし（補正なし）
J08 深夜・早朝割増（Ｆ２） |  |  | 01 | 深夜・早朝割増なし（補正なし）
J09 その他諸料金の有無 |  |  | 2 | 無
通水試験工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW001405-0068)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1,2]
| 3 | 人
RW1001
普通作業員
[1,2]
| 3 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[2] * 0.200 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 名称 |  |  | 2 | 既設管と連絡して給水車が不要

## 単価表（未登録代価）
管明示テープ工 φ300 |  |  |  |  | 単価表(SJ3061) | 20:00～6:00
鋳鉄管-夜間 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工
径 300*6000 | 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000280-0006)
表示テープ
| 100 | ｍ
TJA6860
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ロケーティングワイヤー設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3011) | 20:00～6:00
夜間 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ロケーティングワイヤー
| 110 | ｍ
TJA6850
普通作業員
| 0.11 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
埋設標識シート設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3021) | 20:00～6:00
夜間 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
| 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000285-0007)
埋設標識シート
| 100 | ｍ
TJA6890
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示テープ工 φ250 |  |  |  |  | 単価表(SJ3071) | 20:00～6:00
鋳鉄管 夜間 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工
径 250*5000 | 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000280-0013)
表示テープ
| 100 | ｍ
TJA6860
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管） |  |  |  |  | 単価表(SJ1010) | 20:00～6:00
250A 夜間 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.126 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.216 | 人
RW1002
トラック機械損料
クレーン装置付 4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊 | 0.252 | 供用日
MC001960
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋳鉄管用接続ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 |  |  |  |  | 単価表(SJ12601) | 20:00～6:00
250A 夜間 |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.18 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.18 | 人
RW1002
雑材料
Σ[1] * 1.00% | 1 | 式
X981023
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） |  |  |  |  | 単価表(SJ1060) | 20:00～6:00
250A 夜間 |  |  |  |  | 10 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.504 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.54 | 人
RW1002
合 計 | 10 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仕切弁筐設置工 夜間 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100) | 20:00～6:00
Φ50～400 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋設置工
円形、１号 250mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000845-0016)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0017)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0018)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
掘削工-人力併用 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土、クローラ型 0.28m3 | 6 | m3
施工歩掛表(DW010005-0019)
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、現場制約あり | 4 | m3
施工P単価表(CB210030-0001)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
作業残土処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
昼作業 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
レキ質土、 5.9 km、バックホウ 0.28m3、ダンプトラック 4ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間有り | 4 | m3
施工歩掛表(DW010030-0035)
残土処分費
管：T
高山市前原町363 | 4 | m3
TJ01010
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
残管処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t、DID区間有り、5.0km以下 | 0.2 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0005)
鉄スクラップ
管：9
H1 | 0.2 | ｔ
TJ0120
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
舗装復旧工 |  |  |  |  | 単価表(SJ00401)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 35 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0004)
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用 | 71 | m2
施工P単価表(CB430310-0006)
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB210030-0007)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、7.0km以下 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB210110-0008)
残土処分費
管：T
高山市前原町363 | 0.2 | m3
TJ01010
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、5.0km以下、全ての費用 | 2.2 | m3
施工P単価表(CB227010-0009)
処分費（高山市松之木町）
管：T
(株)カンチ アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下 | 5 | ｔ
ZC29920004
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 | 71 | m2
施工P単価表(CB410260-0010)
舗装復旧工 |  |  |  |  | 単価表(SJ00401)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
有り、6mm以上11mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用 | 71 | m2
施工P単価表(CB410010-0011)
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 | 24.9 | ｍ
施工歩掛表(DC072210-0047)
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 1.4 | ｍ
施工歩掛表(DC072205-0048)
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 2 | ｍ
施工歩掛表(DC072205-0049)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
既設管廃止工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0130)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設管閉塞工
φ250DIP | 2 | 箇所
単価表(SJ0120)
MI型ﾒｶｷｬｯﾌﾟ
φ250 | 1 | 個
TJ0030
メカニカル継手工
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし | 1 | 口
施工歩掛表(DW000215-0050)
廃止管充填工
φ250DIP | 1 | 式
単価表(SJ01201)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
既設管閉塞工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
φ250DIP |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
MI型ﾒｶｷｬｯﾌﾟ
φ250 | 1 | 個
TJ0030
TSﾒﾀﾙｺｱ継手対応ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ
φ50 | 1 | 個
TJ0040
TSｴﾙﾎﾞ
φ50 | 1 | 個
TJ0050
水道用ポリ塩化ビニル管
φ50VU管 | 1.4 | ｍ
ZW10850500
メカニカル継手工
径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし | 1 | 口
施工歩掛表(DW000215-0050)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
径50mm | 1.4 | ｍ
施工歩掛表(DW000405-0051)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm | 1 | 口
施工歩掛表(DW000320-0052)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
径50mm | 2 | 口
施工歩掛表(DW000410-0053)
既設管閉塞工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
φ250DIP |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
径50mm | 2 | 口
施工歩掛表(DW000755-0054)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
廃止管充填工 |  |  |  |  | 単価表(SJ01201)
φ250DIP |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
充填工-材料費
| 5.8 | m3
TJ0060
充填工-労務費
| 1 | 日
TJ0070
機械器具損料
プラント、水中ポンプ、発電機他 | 1 | 式
TJ007010
プラント組立・解体費
| 1 | 式
TJ0080
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
鋼製簡易土留め工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
H2.0～H2.5 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
簡易土留建込み工
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 | 6 | ｍ
施工歩掛表(DG000305-0055)
簡易土留引抜き工
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 | 6 | ｍ
施工歩掛表(DG000310-0058)
仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し（往復分） | 1 | 式
施工歩掛表(WB010030-0059)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
鋼製簡易土留め工 夜間 |  |  |  |  | 単価表(SJ00301) | 20:00～6:00
H2.0～H2.5 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼製簡易土留-賃料及び損料
H2.0 | 1 | 台
TJA6900
簡易土留建込み工
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 | 6 | ｍ
施工歩掛表(DG000305-0061)
簡易土留引抜き工
掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 | 6 | ｍ
施工歩掛表(DG000310-0064)
簡易土留建込み工
掘削深さ2.0～2.5ｍ以下 | 4 | ｍ
施工歩掛表(DG000305-0065)
簡易土留引抜き工
掘削深さ2.0～2.5ｍ以下 | 4 | ｍ
施工歩掛表(DG000310-0066)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
通水試験費 |  |  |  |  | 単価表(SJ3460)
[5 empty] | 500 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験工
| 1 | 日
施工歩掛表(DW001405-0068)
合 計 | 500 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り

## 単価表（間接費）
運搬費 |  |  |  |  | 単価表(F999100001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プラント運搬費
10t車2台 L=120km | 1 | 回
TJ0110
仮設材等運搬費 （往復）
運搬重量= 6.747 ｔ、12m以内、片道運搬距離= 1 km、冬期割増なし（補正なし）、深夜・早朝割増なし（補正なし）、無 | 1 | 式
施工歩掛表(WB010020-0067)
合 計 | 1 | 式
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
事前配合試験練費
室内配合試験-1配合 | 1 | 式
TJ0090
品質管理費
1回/日 | 1 | 式
TJ0100
通水試験費
| 15 | ｍ
単価表(SJ3460)
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210030-0001)
土砂、現場制約あり |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
100
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 6 | 現場制約あり
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210020-0002)
土砂、土量50,000m3未満 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型 0.8m3
40.95
運転手（特殊）
39.5
軽油 小型ローリー
19.55
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 作業内容 |  | 1 | 土量50,000m3未満
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0003)
標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、7.0km以下 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
42.89
運転手（一般）
41.78
軽油 小型ローリー
15.33
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 1 | 標準
J02 積込機種･規格 |  | 3 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J10 運搬距離 DID有 |  | 8 | 7.0km以下
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0004)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
9.8
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
20.2
土木一般世話役
10.89
普通作業員
9
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
22.47
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.88
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0005)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t、DID区間有り、5.0km以下 |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.14
運転手（特殊）
42.42
特殊作業員
41.56
軽油 小型ローリー
2.88
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J04 片道運搬距離(km) DID有 |  | 3 | 5.0km以下
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430310-0006)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)
12.28
土木一般世話役
29.51
運転手（特殊）
27.76
普通作業員
24.39
軽油 小型ローリー
6.06
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無 |  | 1 | 無し
J03 騒音振動対策 |  | 1 | 騒音振動対策不要
J04 舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J06 積込作業の有無 |  | 1 | 積込有り
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210030-0007)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 後方超小旋回 0.28m3
19.5
運転手（特殊）
39.84
普通作業員
33.52
軽油 小型ローリー
7.14
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 5 | 上記以外(小規模)
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0008)
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、7.0km以下 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 4ｔ級
25.12
運転手（一般）
63.12
軽油 小型ローリー
11.76
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 2 | 小規模
J02 積込機種･規格 |  | 5 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J14 運搬距離 DID有 |  | 9 | 7.0km以下
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0009)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、5.0km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 2ｔ級
19.09
運転手（一般）
72.09
軽油 小型ローリー
8.82
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 4 | 機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J13 運搬距離 DID有 |  | 8 | 5.0km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0010)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m
0.84
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
0.13
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
0.13
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
3.69
運転手（特殊）
2.07
特殊作業員
2.05
土木一般世話役
0.73
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(１３Ｆ)
80.48
アスファルト乳剤 プライムコート ＰＫ－３号
7.39
軽油 小型ローリー
0.47
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 40 | 1層当り平均仕上り厚 40 mm
J03 材料 |  | 40 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
J04 瀝青材料種類 |  | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410010-0011)
有り、6mm以上11mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
15.49
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
1.94
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
1.89
運転手（特殊）
33.41
普通作業員
13.76
特殊作業員
10.74
土木一般世話役
9.98
粒調砕石 Ｍ－３０
6.48
軽油 小型ローリー
6.31
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 補足材料の有無 |  | 2 | 有り
J02 補足材料平均厚さ |  | 2 | 6mm以上11mm未満
J03 補足材料 |  | 11 | 粒度調整砕石 M-30
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用