様式 ６２

充てん設備の技術上の基準に関する説明書

| 充てん設備の使用の本拠の名称 |  |
| --- | --- |
| 充てん設備の使用の本拠の所在地 |  |
| 貯蔵能力 | Ｋｇ | 貯蔵施設の記号及び番号 |  |

|  | 項 目 | 条 項 | 対応事項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貯蔵設備の形態 | 64条１号 | □ 貯蔵設備は容器であること。 |  |
|  | 耐圧試験 | ２号 | □ 耐圧試験に合格するものであること。 |  |
|  | 気密試験 | ３号 | □ 気密試験に合格するものであること。 |  |
|  | 肉厚 | ４号 | □ 告示で定める肉厚を有すること。 |  |
|  | ポンプ等の構造 | ５号 | □ 軸シール部のない構造のもの。 □ 起動及び停止スイッチは、遠隔操作ができる ものであること。 |  |
|  | 発電器の構造 | ６号 | □ 発電器は火花を発生しない構造であること。 |  |
|  | 充てんホース | ７号 | □ 鋼線編組式ホースであること。 |  |
|  |  | ８号 | □ 安全継手を設けること。 |  |
|  |  | ９号 | □ ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置を設けること。 |  |
|  | 均圧ホース | 10号 | □ 鋼線編組式ホースであること。 □ 安全継手を設けること。 □ 脱着用のカップリングを設けること。 |  |
|  | 緊急遮断装置 | 11号 | □ 緊急遮断装置を設けること。 |  |
|  | 液封防止措置 | 12号 | □ 液封による配管又は充てんホース破損を防止 する機能を有する構造であること。 |  |
|  | 液面計 | 13号 | □ 容器には、液面計を設けること。 |  |
|  | 温度計 | 14号 | □ 容器には、温度計を設けること。 |  |
|  | 圧力計 | 15号 | □ 圧力計を設けること。 |  |
|  | 誤発信防止装置 | 16号 | □ 誤発信防止装置を設けること。 |  |
|  | 緊急停止スイッチ | 17号 | □ 緊急停止スイッチを設けること。 |  |
|  | 緊急停止・警報 | 18号 | □ 充てん作業中に、異常を検知した場合に、緊 急遮断弁の閉止、車両のエンジンの停止、ポ ンプ又は圧縮機の停止及び発電器を使用して いるものにあっては発電器の停止を同時に行 う機能を有し、かつ、その場合に警報を発し 又は表示する装置を設けること。 |  |
|  | 使用の 本拠の | 明示 | 19 号 | 14-1 | □ 使用の本拠の所在地が明示されていること。 |  |
|  |  | 警戒標 |  | 14-2 | □ 警戒標が掲げられていること。 |  |
|  |  | 保安距離 |  | 14-3 | □ 必要な保安距離を有すること。 |  |
|  | 所在地 | 障壁 |  | 14-4 | □ 保安距離を有しない場合は障壁を設けること。 |  |
|  |  | 滞留しない構造 |  | 14-5 | □ 滞留しない構造であること。 |  |

（記載要領）

１．該当しない欄は抹消すること。

２．対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。

３．該当する□には✔を付すこと。